Tiekėjams

Teikiama CVP IS priemonėmis				2025-07-01

DĖL TIEKĖJŲ PAKLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO  2

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo Mokslo paskirties pastato Instituto g. 10 A, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., remonto darbų pirkimo Nr. 3306018 (toliau – Pirkimas) procedūras, 2025-07-01 posėdyje nagrinėjo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS ) priemonėmis gautus tiekėjų paklausimus ir pateikia atsakymus:

- Tiekėjo klausimas.  Projekte nurodyta fasadinio tinko spalva caparol havanna, bet prie spalvos turi eiti ir kodinis skaičius (pvz. havanna 16). Prašome nurodyti reikalingą spalvos numerį.

Atsakymas. Spalva yra nurodyta : Havanna 0;

- Tiekėjo klausimas. Detalizuokite lietaus vandens surinkimo tinklų atnaujinimo darbus ir kiekius. Nėra aišku kas įeina į tą komplektą.

| Drenažo šulinukų atnaujinimas/ lietaus vandens surinkimo tinklų atnaujinimas | vnt/ komp | 3/1 |
| --- | --- | --- |

Atsakymas. Patikslinta xls, bei pdf, 4 šulinukai, 30 m. d150. Patikslinti dok. pridėti.

PRIDEDAMA. Patikslintas žiniaraštis ir darbų aprašas.

Komisija