## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ 1.1. PRIEDAS "PASIŪLYMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
VIENKARTINĖS PRIEMONĖS, KURIŲ NĖRA CPO KATALOGE
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025.09.08
Nr.: | ACS-20250908
Vieta: | Klaipėdos raj.
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | AmberCell Solutions, UAB
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 302591590
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
29. DALIS | PENKIŲ SLUOKSNIŲ SILIKONINIS TVARSTIS GAUSIAI ŠLAPIUOJANČIOMS ŽAIZDOMS (KRYŽKAULIO SRIČIAI)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
29. | Penkių sluoksnių silikoninis tvarstis gausiai šlapiuojančioms žaizdoms (kryžkaulio sričiai)
29.1. | Penkių sluoksnių silikoninis tvarstis gausiai šlapiuojančioms žaizdoms (kryžkaulio sričiai) | 3000 | vnt. | 10.57 | 31710 | Molnlycke Health Care AB, Mepilex Border Sacrum ref. nr 282450
29.1.1. | Sterilus. | [5 empty] | Sterilus. Brošiūra MHC produktų techninis lapas, 1 psl.
29.1.2. | Pagamintas iš poliuretano arba lygiaverčių putų, dengtas minkšto silikono arba lygiavertės medžiagos sluoksniu. | [5 empty] | Pagamintas iš poliuretano putų, dengtas minkšto silikono sluoksniu. Brošiūra MHC produktų techninis lapas, 2 psl.
29.1.3. | Sudarytas iš penkių sluoksnių: pirmas sluoksnis dengtas minkštu silikonu arba lygiaverte medžiaga; antras sluoksnis absorbcinis iš putų poliuretano arba lygiavertės medžiagos; trečias sluoksnis paskirstomasis iš neaustinės medžiagos (viskozės ir poliesterio arba lygiaverčių medžiagų); ketvirtas sluoksnis sulaikomasis iš super absorbento; penktas sluoksnis orui pralaidi ir bakterijoms nepralaidi plėvelė. | [5 empty] | Sudarytas iš penkių sluoksnių: 1. pirmas sluoksnis dengtas minkštu silikonu; 2. antras sluoksnis absorbcinis iš putų poliuretano; 3. trečias sluoksnis paskirstomasis iš neaustinės medžiagos (viskozės ir poliesterio); 4. ketvirtas sluoksnis sulaikomasis iš super absorbento; 5. penktas sluoksnis orui pralaidi ir bakterijoms nepralaidi plėvelė. Brošiūra MHC produktų techninis lapas, 2 psl.
29.1.4. | Kontaktinis paviršius su žaizda padengtas perforuotu minkšto silikono arba lygiavertės medžiagos sluoksniu ir poliuretano arba lygiaverte plėvele. | [5 empty] | Kontaktinis paviršius su žaizda padengtas perforuotu minkšto silikono sluoksniu ir poliuretano plėvele. Brošiūra MHC produktų techninis lapas, 2 psl.
29.1.5. | Turi lipnius 1,5- 2 cm kraštus. | [5 empty] | Turi lipnius kraštus. Žr. pavyzdį.
29.1.6. | Nelimpa prie žaizdos guolio. | [5 empty] | Nelimpa prie žaizdos guolio. Brošiūra: Žaizdų produktų katalogas, 22 psl.
29.1.7. | Atraumatiškas. | [5 empty] | Atraumatiškas. Brošiūra: Žaizdų produktų katalogas, 22 psl.
29.1.8. | Limpa tik prie sausos odos ir nereikia papildomos fiksacijos. | [5 empty] | Limpa tik prie sausos odos ir nereikia papildomos fiksacijos. Brošiūra: Žaizdų produktų katalogas, 22 psl.
29.1.9. | Sumažina maceracijos riziką, palaiko drėgmę žaizdoje, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos. | [5 empty] | Sumažina maceracijos riziką, palaiko drėgmę žaizdoje, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos. Brošiūra: Žaizdų produktų katalogas, 22 psl.
29.1.10. | Nealergizuojantis ir nedirginantis odos. | [5 empty] | Nealergizuojantis ir nedirginantis odos. Brošiūra: Žaizdų produktų katalogas, 22 psl.
29.1.11. | Keitimo metu tvarstis nenuplėšia odos ląstelių, nesukelia skausmo. | [5 empty] | Keitimo metu tvarstis nenuplėšia odos ląstelių, nesukelia skausmo. Brošiūra: Žaizdų produktų katalogas, 22 psl.
29.1.12. | Galimybė naudoti iki 7 parų. | [5 empty] | Galimybė naudoti iki 7 parų. Brošiūra: Mepilex Border Flex IFU, 5 psl.
29.1.13. | Galimybė keisti tvarsčio poziciją, neprarandant lipnumo savybių, t.y. tvarstį galima pakartotinai užklijuoti. | [5 empty] | Galimybė keisti tvarsčio poziciją, neprarandant lipnumo savybių t.y. tvarstį galima pakartotinai užklijuoti. Brošiūra: Žaizdų produktų katalogas, 22 psl.
29.1.14. | Tvarstis turi turėti galimybę sumažinti šlyties poveikį odai iki 50 proc. | [5 empty] | Tvarstis turi galimybę sumažinti šlyties poveikį odai iki 50 proc. Brošiūra: Mokslinis straipsnis - tvarsčių veikimo modelis
29.1.15. | Išmatavimai: 22 cm x25 cm (±1cm). | [5 empty] | Išmatavimai: 22cmx25 cm. Brošiūra MHC produktų techninis lapas, 1 psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 31710
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1585.5
|  |  |  | Suma su PVM | 33295.5
30. DALIS | PENKIŲ SLUOKSNIŲ SILIKONINIS TVARSTIS GAUSIAI ŠLAPIUOJANČIOMS ŽAIZDOMS (KULNIMS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
30. | Penkių sluoksnių silikoninis tvarstis gausiai šlapiuojančioms žaizdoms (kulnims)
30.1. | Penkių sluoksnių silikoninis tvarstis gausiai šlapiuojančioms žaizdoms (kulnims) | 3000 | vnt. | 10.22 | 30660 | Molnlycke Health Care AB, Mepilex Border Heel,ref. nr. 282710
30.1.1. | Sterilus. | [5 empty] | Sterilus. Brošiūra MHC produktų techninis lapas, 5 psl.
30.1.2. | Pagamintas iš poliuretano arba lygiaverčių putų, dengtas minkšto silikono arba lygiavertės medžiagos sluoksniu. | [5 empty] | Pagamintas iš poliuretano putų, dengtas minkšto silikono sluoksniu. Brošiūra MHC produktų techninis lapas, 2 psl.
30.1.3. | Sudarytas iš penkių sluoksnių: pirmas sluoksnis dengtas minkštu silikonu arba lygiaverte medžiaga; antras sluoksnis absorbcinis iš putų poliuretano arba lygiavertės medžiagos; trečias sluoksnis paskirstomasis iš neaustinės medžiagos (viskozės ir poliesterio arba lygiaverčių medžiagų); ketvirtas sluoksnis sulaikomasis iš super absorbento; penktas sluoksnis orui pralaidi ir bakterijoms nepralaidi plėvelė. | [5 empty] | Sudarytas iš penkių sluoksnių: 1. pirmas sluoksnis dengtas minkštu silikonu; 2. antras sluoksnis absorbcinis iš putų poliuretano; 3. trečias sluoksnis paskirstomasis iš neaustinės medžiagos (viskozės ir poliesterio); 4. ketvirtas sluoksnis sulaikomasis iš super absorbento; 5. penktas sluoksnis orui pralaidi ir bakterijoms nepralaidi plėvelė. Brošiūra MHC produktų techninis lapas, 2 psl.
30.1.4. | Kontaktinis paviršius su žaizda padengtas perforuotu minkšto silikono arba lygiavertės medžiagos sluoksniu ir poliuretano arba lygiaverte plėvele. | [5 empty] | Kontaktinis paviršius su žaizda padengtas perforuotu minkšto silikono sluoksniu ir poliuretano plėvele. Brošiūra MHC produktų techninis lapas, 2 psl.
30.1.5. | Turi lipnius 1,5- 2 cm kraštus. | [5 empty] | Turi lipnius kraštus. Žr. pavyzdį.
30.1.6. | Nelimpa prie žaizdos guolio. | [5 empty] | Nelimpa prie žaizdos guolio. Brošiūra: Žaizdų produktų katalogas, 22 psl.
30.1.7. | Atraumatiškas. | [5 empty] | Atraumatiškas. Brošiūra: Žaizdų produktų katalogas, 22 psl.
30.1.8. | Limpa tik prie sausos odos ir nereikia papildomos fiksacijos. | [5 empty] | Limpa tik prie sausos odos ir nereikia papildomos fiksacijos. Brošiūra: Žaizdų produktų katalogas, 22 psl.
30.1.9. | Sumažina maceracijos riziką, palaiko drėgmę žaizdoje, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos. | [5 empty] | Sumažina maceracijos riziką, palaiko drėgmę žaizdoje, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos. Brošiūra: Žaizdų produktų katalogas, 22 psl.
30.1.10. | Nealergizuojantis ir nedirginantis odos. | [5 empty] | Nealergizuojantis ir nedirginantis odos. Brošiūra: Žaizdų produktų katalogas, 22 psl.
30.1.11. | Keitimo metu tvarstis nenuplėšia odos ląstelių, nesukelia skausmo. | [5 empty] | Keitimo metu tvarstis nenuplėšia odos ląstelių, nesukelia skausmo. Brošiūra: Žaizdų produktų katalogas, 22 psl.
30.1.12. | Galimybė naudoti iki 7 parų. | [5 empty] | Galimybė naudoti iki 7 parų. Brošiūra: Mepilex Border Flex IFU, 5 psl.
30.1.13. | Galimybė keisti tvarsčio poziciją, neprarandant lipnumo savybių t.y. tvarstį galima pakartotinai užklijuoti. | [5 empty] | Galimybė keisti tvarsčio poziciją, neprarandant lipnumo savybių t.y. tvarstį galima pakartotinai užklijuoti. Brošiūra: Žaizdų produktų katalogas, 22 psl.
30.1.14. | Tvarstis turi turėti galimybę sumažinti šlyties poveikį odai iki 50 proc. | [5 empty] | Tvarstis turi galimybę sumažinti šlyties poveikį odai iki 50 proc. Brošiūra: Mokslinis straipsnis - tvarsčių veikimo modelis
30.1.15. | Išmatavimai: 22cmx23 cm (±1cm). | [5 empty] | Išmatavimai: 22cmx23 cm. Brošiūra MHC produktų techninis lapas, 5 psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 30660
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1533
|  |  |  | Suma su PVM | 32193

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
RKL-3653-3 2025-08-14 15:19:26