## Sheet1
Tiekėjo pavadinimas: UAB KRISTAMEDA | [5 empty] | TSD-315, VPP-1950
PASIŪLYMO KAINA
| Pavadinimas, pastovios charakteristikos | Kintamos charakteristikos, kataloginis numeris, katalogo puslapis |  | Orientacinis kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Kaina viso Eur be PVM | Kaina viso Eur su PVM
1. | Užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 1,5 mm, Ø 2,0 mm, Ø 2,4 mm, Ø 2,7 mm, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,8, Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais. Atskiros kiaurymės užrakinamiems ir neužrakinamiems sraigtams. Plokštelės, sraigtai ir instrumentai turi būti pagaminti to paties gamintojo.
1.1. | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 1,0 mm storio, 4,3 mm pločio. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais. | Kiaurymių skaičius
1.1.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 6 kiaurymių, 12 kiaurymių; 29476006, 29476012, kat. 1, p. 55 |  | 1 | 34.83 | 34.83 | 36.5715
1.2. | T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 1,0 mm storio, 4,3 mm pločio. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.2.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"; 29476608, kat. 1, p. 55 b) 8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 4 kiaurymės "galvoje"; 29476408, kat. 1, p. 55 |  | 1 | 69.65 | 69.65 | 73.1325
1.3. | H formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 1,3 mm storio. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.3.1. |  | 4 kiaurymių; 24244000, kat. 1, p. 57 |  | 1 | 88.03 | 88.03 | 92.4315
1.4. | Tiesi užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 1,0 mm storio. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.4.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 4 kiaurymių; 6 kiaurymių; 29476504, 29476506, kat. 1, p. 55 |  | 1 | 34.83 | 34.83 | 36.5715
1.5. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. 1,3 mm storio. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.5.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 4 kiaurymių; 5 kiaurymių; 6 kiaurymių; 7 kiaurymų; 8 kiaurymių; 29475404, 29475405, 29475406, 29475407, 29475408, kat. 1, p. 56 |  | 2 | 34.83 | 69.66 | 73.143
1.6. | Y formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 1,3 mm storio. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.6.1. |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"; 29476307, kat. 1, p. 56 |  | 1 | 69.65 | 69.65 | 73.1325
1.7. | X formos užrakinama plokštelė, 4 kiaurymių, pagaminta iš titano. 1,8 mm storio. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės dydis, plokštelės ilgis |  | x |  | x | x
1.7.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Maža, 24 mm ilgio; 24211003, kat. 1, p. 65 b) Vidutinė, 30 mm ilgio; 24211002, kat. 1, p. 65 c) Didelė, 36 mm ilgio; 24211001, kat. 1, p. 65 |  | 1 | 164.48 | 164.48 | 172.704
1.8. | T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 1,3 mm storio. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.8.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"; 29476207, kat. 1, p. 56 b) 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"; 29476107, kat. 1, p. 56 c) 5 kiaurymės, iš kurių viena kompresinė, plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"; 24242000, kat. 1, p. 56 |  | 3 | 69.65 | 208.95 | 219.3975
1.9. | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. 1,8 mm storio. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.9.1. |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"; 24207000, kat. 1, p. 64 |  | 1 | 164.48 | 164.48 | 172.704
1.10. | T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. 1,8 mm storio. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.10.1. |  | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"; 24208000, kat. 1, p. 65 |  | 2 | 145.78 | 291.56 | 306.138
1.11. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė. 2,5 mm storio, 24,4 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. Plokštelės "galvoje" yra 2 eilės kiaurymių sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis, plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės) |  | x |  | x | x
1.11.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 51,9 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, kairės pusės; 29568402, kat. 1, p. 72 b) 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 51,9 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, dešinės pusės; 29568302, kat. 1, p. 72 c) 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60,1 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, kairės pusės; 29568400, kat. 1, p. 72 d) 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60,1 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, dešinės pusės; 29568300, kat. 1, p. 72 e) 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, kairės pusės; 29568401, kat. 1, p. 72 f) 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, dešinės pusės; 29568301, kat. 1, p. 72 |  | 38 | 153.8 | 5844.4 | 6136.62
1.12. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. 2,0 mm storio, 7 mm pločio. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.12.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 4 kiaurymių; 5 kiaurymių; 6 kiaurymių; 7 kiaurymių; 8 kiaurymių; 9 kiaurymių; 10 kiaurymių; 24206004, 24206005, 24206006, 24206007, 24206008, 24206009, 24206010, kat. 1, p. 64 |  | 2 | 127.1 | 254.2 | 266.91
1.13. | Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), universali, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis |  | x |  | x | x
1.13.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 12 kiaurymių, 60 mm ilgio; 22599060, kat. 1, p. 82 b) 12 kiaurymių, 68 mm ilgio; 22599068, kat. 1, p. 82 |  | 1 | 178.48 | 178.48 | 187.404
1.14. | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.14.1. |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"; 29475307, kat. 1, p. 56 |  | 1 | 69.65 | 69.65 | 73.1325
1.15. | Raktikaulio S formos užrakinama, anatomiškai išlenkta, dinaminė kompresinė plokštelė, 3,0 mm storio, pagaminta iš titano, pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (dešinės ar kairės pusės), kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.15.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 6 kiaurymių; 22563206, kat. 1, p. 79 b) Kairės pusės, 7 kiaurymių; 22563207, kat. 1, p. 79 c) Kairės pusės, 8 kiaurymių; 22563208, kat. 1, p. 79 d) Dešinės pusės, 6 kiaurymių; 22563106, kat. 1, p. 79 e) Dešinės pusės, 7 kiaurymių; 22563107, kat. 1, p. 79 f) Dešinės pusės, 8 kiaurymių; 22563108, kat. 1, p. 79 |  | 7 | 169 | 1183 | 1242.15
1.16. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė. 2,0 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. Plokštelės "galvoje" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius siaurojoje plokštelės dalyje |  | x |  | x | x
1.16.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3 kiaurymių; 22560203, kat. 1, p. 73 b) Kairės pusės, 4 kiaurymių; 22560204, kat. 1, p. 73 c) Kairės pusės, 5 kiaurymių; 22560205, kat. 1, p. 73 d) Kairės pusės, 6 kiaurymių; 22560206, kat. 1, p. 73 e) Kairės pusės, 8 kiaurymių; 22560208, kat. 1, p. 73 f) Kairės pusės, 10 kiaurymių; 22560210, kat. 1, p. 73 g) Kairės pusės, 12 kiaurymių; 22560212, kat. 1, p. 73 h) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; 22560103, kat. 1, p. 73 i) Dešinės pusės, 4 kiaurymių; 22560104, kat. 1, p. 73 j) Dešinės pusės, 5 kiaurymių; 22560105, kat. 1, p. 73 k) Dešinės pusės, 6 kiaurymių; 22560106, kat. 1, p. 73 l) Dešinės pusės, 8 kiaurymių; 22560108, kat. 1, p. 73 m) Dešinės pusės, 10 kiaurymių; 22560110, kat. 1, p. 73 n) Dešinės pusės, 12 kiaurymių; 22560112, kat. 1, p. 73 |  | 1 | 132.77 | 132.77 | 139.4085
1.17. | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,6 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis |  | x |  | x | x
1.17.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 84 mm; 22508003, kat. 1, p. 79 b) 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 108 mm; 22508005, kat. 1, p. 79 |  | 20 | 139.62 | 2792.4 | 2932.02
1.18. | Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), 2,0 mm storio, 68 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.18.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 15 kiaurymių; 22553215, kat. 1, p. 82 b) Dešinės pusės, 15 kiaurymių; 22553115, kat. 1, p. 82 |  | 4 | 178.48 | 713.92 | 749.616
1.19. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė. 2,0 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. Plokštelės "galvoje" yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis |  | x |  | x | x
1.19.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3 kiaurymių, 46,5 mm ilgio; 22559203, kat. 1, p. 73 b) Kairės pusės, 4 kiaurymių, 55,5 mm ilgio; 22559204, kat. 1, p. 73 c) Kairės pusės, 5 kiaurymių, 64,5 mm ilgio; 22559205, kat. 1, p. 73 d) Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 46,5 mm ilgio; 22559103, kat. 1, p. 73 e) Dešinės pusės, 4 kiaurymių, 55,5 mm ilgio; 22559104, kat. 1, p. 73 f) Dešinės pusės, 5 kiaurymių, 64,5 mm ilgio; 22559105, kat. 1, p. 73 |  | 1 | 132.77 | 132.77 | 139.4085
1.20. | Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 1,7 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.20.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 5 kiaurymių, 48 mm ilgio; 22555005, kat. 1, p. 72 b) 6 kiaurymių, 57 mm ilgio; 22555006, kat. 1, p. 72 |  | 4 | 105.11 | 420.44 | 441.462
1.21. | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. T formos, pagaminta iš titano. 1,6 mm storio, 3 kiaurymės distalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius proksimalinėje dalyje |  | x |  | x | x
1.21.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 3 kiaurymių; 4 kiaurymių; 5 kiaurymių; 6 kiaurymių; 7 kiaurymių; 8 kiaurymių; 22557003, 22557004, 22557005, 22557006, 22557007, 22557008, kat. 1, p. 72 |  | 4 | 86.35 | 345.4 | 362.67
1.22. | Netaisyklingos T formos (“galvos” atžvilgiu siauroji dalis nukreipta įstrižai) užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. 5 užrakinamos kiaurymės “galvoje” (vienoje eilėje). Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius siaurojoje dalyje |  | x |  | x | x
1.22.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; 22572103, kat. 1, p. 73 b) Dešinės pusės, 4 kiaurymių; 22572104, kat. 1, p. 73 c) Dešinės pusės, 5 kiaurymių; 22572105, kat. 1, p. 73 d) Dešinės pusės, 6 kiaurymių; 22572106, kat. 1, p. 73 e) Dešinės pusės, 8 kiaurymių; 22572108, kat. 1, p. 73 f) Dešinės pusės, 10 kiaurymių; 22572110, kat. 1, p. 73 g) Dešinės pusės, 12 kiaurymių; 22572112, kat. 1, p. 73 h) Kairės pusės, 3 kiaurymių; 22572203, kat. 1, p. 73 i) Kairės pusės, 4 kiaurymių; 22572204, kat. 1, p. 73 j) Kairės pusės, 5 kiaurymių; 22572205, kat. 1, p. 73 k) Kairės pusės, 6 kiaurymių; 22572206, kat. 1, p. 73 l) Kairės pusės, 8 kiaurymių; 22572208, kat. 1, p. 73 m) Kairės pusės, 10 kiaurymių; 22572210, kat. 1, p. 73 n) Kairės pusės, 12 kiaurymių; 22572212, kat. 1, p. 73 |  | 1 | 85.48 | 85.48 | 89.754
1.23. | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. L formos, 90° kampo, 1,7 mm storio, pagaminta iš titano. 2 kiaurymės distalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius proksimalinėje dalyje |  | x |  | x | x
1.23.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3 kiaurymių; 22558203, kat. 1, p. 73 b) Kairės pusės, 4 kiaurymių; 22558204, kat. 1, p. 73 c) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; 22558103, kat. 1, p. 73 d) Dešinės pusės, 4 kiaurymių; 22558104, kat. 1, p. 73 |  | 1 | 86.35 | 86.35 | 90.6675
1.24. | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. Netaisyklingos L formos, 106° kampo, 1,6 mm storio, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės distalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius proksimalinėje dalyje |  | x |  | x | x
1.24.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3 kiaurymių; 22556203, kat. 1, p. 72 b) Kairės pusės, 4 kiaurymių; 22556204, kat. 1, p. 72 c) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; 22556103, kat. 1, p. 72 d) Dešinės pusės, 4 kiaurymių; 22556104, kat. 1, p. 72 |  | 4 | 86.35 | 345.4 | 362.67
1.25. | Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.25.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 5+3 kiaurymių; 22550203, kat. 1, p. 82 b) Kairės pusės, 5+4 kiaurymių; 22550204, kat. 1, p. 82 c) Kairės pusės, 5+5 kiaurymių; 22550205, kat. 1, p. 82 d) Kairės pusės, 5+6 kiaurymių; 22550206, kat. 1, p. 82 e) Kairės pusės, 5+7 kiaurymių; 22550207, kat. 1, p. 82 f) Kairės pusės, 5+9 kiaurymių; 22550209, kat. 1, p. 82 g) Kairės pusės, 5+11 kiaurymių; 22550211, kat. 1, p. 82 h) Kairės pusės, 5+13 kiaurymių; 22550213, kat. 1, p. 82 i) Kairės pusės, 5+15 kiaurymių; 22550215, kat. 1, p. 82 j) Dešinės pusės, 5+3 kiaurymių; 22550103, kat. 1, p. 82 k) Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių; 22550104, kat. 1, p. 82 l) Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių; 22550105, kat. 1, p. 82 m) Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių; 22550106, kat. 1, p. 82 n) Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių; 22550107, kat. 1, p. 82 o) Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių; 22550109, kat. 1, p. 82 p) Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių; 22550111, kat. 1, p. 82 r) Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių; 22550113, kat. 1, p. 82 s) Dešinės pusės, 5+15 kiaurymių; 22550115, kat. 1, p. 82 |  | 4 | 83.93 | 335.72 | 352.506
1.26. | Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį (su 2 skylėmis užrakinamiems sraigtams), pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.26.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 6+3 kiaurymių; 22504203, kat. 2, p. 71 b) Kairės pusės, 6+5 kiaurymių; 22504205, kat. 2, p. 71 c) Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių; 22504103, kat. 2, p. 71 d) Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių; 22504105, kat. 2, p. 71 |  | 3 | 134.55 | 403.65 | 423.8325
1.27. | Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį, 2,5 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius
1.27.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 6+3 kiaurymių; 22594203, kat. 1, p. 80 b) Kairės pusės, 6+5 kiaurymių; 22594205, kat. 1, p. 80 c) Kairės pusės, 6+7 kiaurymių; 22594207, kat. 1, p. 80 d) Kairės pusės, 6+9 kiaurymių; 22594209, kat. 1, p. 80 e) Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių; 22594103, kat. 1, p. 80 f) Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių; 22594105, kat. 1, p. 80 g) Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių; 22594107, kat. 1, p. 80 h) Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių; 22594109, kat. 1, p. 80 |  | 4 | 134.55 | 538.2 | 565.11
1.28. | Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kompresinė plokštelė. Anatomiškai išlenkta, 3,1 mm storio, pagaminta iš titano. 7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (dešinės ar kairės pusės), bendras kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.28.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10; 22578210, kat. 1, p. 77 b) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11; 22578211, kat. 1, p. 77 c) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12; 22578212, kat. 1, p. 77 d) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13; 22578213, kat. 1, p. 77 e) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14; 22578214, kat. 1, p. 77 f) Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15; 22578215, kat. 1, p. 77 g) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10; 22578110, kat. 1, p. 77 h) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11; 22578111, kat. 1, p. 77 i) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12; 22578112, kat. 1, p. 77 j) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13; 22578113, kat. 1, p. 77 k) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14; 22578114, kat. 1, p. 77 l) Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15; 22578115, kat. 1, p. 77 |  | 2 | 169 | 338 | 354.9
1.29. | Žąstikaulio vidurinės dalies - distalinio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis |  | x |  | x | x
1.29.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 4+3 kiaurymių, 80 mm ilgio; 22513003, kat. 1, p. 80 b) 4+5 kiaurymių, 106 mm ilgio; 22513005, kat. 1, p. 80 c) 4+7 kiaurymių, 132 mm ilgio; 22513007, kat. 1, p. 80 d) 4+9 kiaurymių, 158 mm ilgio; 22513009, kat. 1, p. 80 e) 4+11 kiaurymių, 184 mm ilgio; 22513011, kat. 1, p. 80 |  | 3 | 138.5 | 415.5 | 436.275
1.30. | Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. 8 kiaurymės proksimalinėje dalyje. Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius distalinėje dalyje, plokštelės ilgis, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius, plokštelės forma (dešinės ar kairės pusės) |  | x |  | x | x
1.30.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 4 kiaurymių, 112 mm ilgio, dešinės pusės; 22573104, kat. 1, p. 80 b) 6 kiaurymių, 138 mm ilgio, dešinės pusės; 22573106, kat. 1, p. 80 c) 8 kiaurymių, 164 mm ilgio, dešinės pusės; 22573108, kat. 1, p. 80 d) 10 kiaurymių, 190 mm ilgio, dešinės pusės; 22573110, kat. 1, p. 80 e) 12 kiaurymių, 216 mm ilgio, dešinės pusės; 22573112, kat. 1, p. 80 f) 4 kiaurymių, 112 mm ilgio, kairės pusės; 22573204, kat. 1, p. 80 g) 6 kiaurymių, 138 mm ilgio, kairės pusės; 22573206, kat. 1, p. 80 h) 8 kiaurymių, 164 mm ilgio, kairės pusės; 22573208, kat. 1, p. 80 i) 10 kiaurymių, 190 mm ilgio, kairės pusės; 22573210, kat. 1, p. 80 j) 12 kiaurymių, 216 mm ilgio, kairės pusės; 22573212, kat. 1, p. 80 |  | 2 | 141.95 | 283.9 | 298.095
1.31. | Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,5 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.31.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 6 kiaurymių; 22554206, kat. 1, p. 77 b) Kairės pusės, 7 kiaurymių; 22554207, kat. 1, p. 77 c) Kairės pusės, 8 kiaurymių; 22554208, kat. 1, p. 77 d) Kairės pusės, 9 kiaurymių; 22554209, kat. 1, p. 77 e) Kairės pusės, 10 kiaurymių; 22554210, kat. 1, p. 77 f) Kairės pusės, 12 kiaurymių; 22554212, kat. 1, p. 77 g) Dešinės pusės, 6 kiaurymių; 22554106, kat. 1, p. 77 h) Dešinės pusės, 7 kiaurymių; 22554107, kat. 1, p. 77 i) Dešinės pusės, 8 kiaurymių; 22554108, kat. 1, p. 77 j) Dešinės pusės, 9 kiaurymių; 22554109, kat. 1, p. 77 k) Dešinės pusės, 10 kiaurymių; 22554110, kat. 1, p. 77 l) Dešinės pusės, 12 kiaurymių; 22554112, kat. 1, p. 77 |  | 3 | 90.83 | 272.49 | 286.1145
1.32. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 1,8 mm storio, 9,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.32.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 4 kiaurymės; 5 kiaurymės; 6 kiaurymės; 7 kiaurymės; 8 kiaurymės; 10 kiaurymių; 12 kiaurymių; 22596004, 22596005, 22596006, 22596007, 22596008, 22596010, 22596012, kat. 1, p. 75 |  | 1 | 87.5 | 87.5 | 91.875
1.33. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,0 mm storio, 9,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.33.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 4 kiaurymės; 5 kiaurymės; 6 kiaurymės; 7 kiaurymės; 8 kiaurymės; 9 kiaurymės; 10 kiaurymių; 11 kiaurymių; 12 kiaurymių; 22597004, 22597005, 22597006, 22597007, 22597008, 22597009, 22597010, 22597011, 22597012, kat. 1, p. 75 |  | 1 | 83.03 | 83.03 | 87.1815
1.34. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,6 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.34.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 4 kiaurymės; 5 kiaurymės; 6 kiaurymės; 7 kiaurymės; 8 kiaurymės; 9 kiaurymės; 10 kiaurymių; 11 kiaurymių; 12 kiaurymių; 22501004, 22501005, 22501006, 22501007, 22501008, 22501009, 22501010, 22501011, 22501012, kat. 1, p. 75 |  | 6 | 53.27 | 319.62 | 335.601
1.35. | Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė. Anterolateralinė, 4,2 mm storio, 14 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (dešinės ar kairės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis |  | x |  | x | x
1.35.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 9 kiaurymių, 117 mm ilgio; 22574209, kat. 1, p. 81 b) Kairės pusės, 11 kiaurymių, 149 mm ilgio; 22574211, kat. 1, p. 81 c) Kairės pusės, 13 kiaurymių, 181 mm ilgio; 22574213, kat. 1, p. 81 d) Kairės pusės, 15 kiaurymių, 213 mm ilgio; 22574215, kat. 1, p. 81 e) Kairės pusės, 17 kiaurymių, 245 mm ilgio; 22574217, kat. 1, p. 81 f) Kairės pusės, 19 kiaurymių, 277 mm ilgio; 22574219, kat. 1, p. 81 g) Dešinės pusės, 9 kiaurymių, 117 mm ilgio; 22574109, kat. 1, p. 81 h) Dešinės pusės, 11 kiaurymių, 149 mm ilgio; 22574111, kat. 1, p. 81 i) Dešinės pusės, 13 kiaurymių, 181 mm ilgio; 22574113, kat. 1, p. 81 j) Dešinės pusės, 15 kiaurymių, 213 mm ilgio; 22574115, kat. 1, p. 81 k) Dešinės pusės, 17 kiaurymių, 245 mm ilgio; 22574117, kat. 1, p. 81 l) Dešinės pusės, 19 kiaurymių, 277 mm ilgio; 22574119, kat. 1, p. 81 |  | 4 | 179.22 | 716.88 | 752.724
1.36. | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,6 mm storio, 12 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis |  | x |  | x | x
1.36.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 132 mm; 22509005, kat. 1, p. 79 b) 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 150 mm; 22509006, kat. 1, p. 79 c) 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 186 mm; 22509008, kat. 1, p. 79 d) 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 222 mm; 22509010, kat. 1, p. 79 e) 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 258 mm; 22509012, kat. 1, p. 79 |  | 8 | 153.28 | 1226.24 | 1287.552
1.37. | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis |  | x |  | x | x
1.37.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 5 kiaurymių, 64 mm ilgio; 22551005, kat. 1, p. 76 b) 6 kiaurymių, 77 mm ilgio; 22551006, kat. 1, p. 76 c) 7 kiaurymių, 90 mm ilgio; 22551007, kat. 1, p. 76 |  | 4 | 84.33 | 337.32 | 354.186
1.37.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 8 kiaurymių, 103 mm ilgio; 22551008, kat. 1, p. 76 b) 9 kiaurymių, 116 mm ilgio; 22551009, kat. 1, p. 76 c) 10 kiaurymių, 129 mm ilgio; 22551010, kat. 1, p. 76 d) 11 kiaurymių, 142 mm ilgio; 22551011, kat. 1, p. 76 e) 12 kiaurymių, 155 mm ilgio; 22551012, kat. 1, p. 76 f) 13 kiaurymių, 168 mm ilgio; 22551013, kat. 1, p. 76 g) 14 kiaurymių, 181 mm ilgio; 22551014, kat. 1, p. 76 h) 15 kiaurymių, 194 mm ilgio; 22551015, kat. 1, p. 76 i) 16 kiaurymių, 207 mm ilgio; 22551016, kat. 1, p. 76 j) 18 kiaurymių, 233 mm ilgio; 22551018, kat. 1, p. 76 |  | 6 | 101.2 | 607.2 | 637.56
1.38. | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis |  | x |  | x | x
1.38.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 116 mm; 22528104, kat. 1, p. 81 b) Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 142 mm; 22528106, kat. 1, p. 81 c) Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 168 mm; 22528108, kat. 1, p. 81 d) Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 194 mm; 22528110, kat. 1, p. 81 e) Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 mm; 22528112, kat. 1, p. 81 f) Dešinės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 246 mm; 22528114, kat. 1, p. 81 g) Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 116 mm; 22528204, kat. 1, p. 81 h) Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 142 mm; 22528206, kat. 1, p. 81 i) Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 168 mm; 22528208, kat. 1, p. 81 j) Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 194 mm; 22528210, kat. 1, p. 81 k) Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 mm; 22528212, kat. 1, p. 81 l) Kairės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 246 mm; 22528214, kat. 1, p. 81 |  | 8 | 175.95 | 1407.6 | 1477.98
1.39. | Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,6 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis |  | x |  | x | x
1.39.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 6 kiaurymių, 86 mm ilgio; 22506006, kat. 1, p. 75 b) 7 kiaurymių, 99 mm ilgio; 22506007, kat. 1, p. 75 c) 8 kiaurymių, 112 mm ilgio; 22506008, kat. 1, p. 75 d) 9 kiaurymių, 125 mm ilgio; 22506009, kat. 1, p. 75 e) 10 kiaurymių, 138 mm ilgio; 22506010, kat. 1, p. 75 f) 11 kiaurymių, 151 mm ilgio; 22506011, kat. 1, p. 75 g) 12 kiaurymių, 164 mm ilgio; 22506012, kat. 1, p. 75 h) 14 kiaurymių, 190 mm ilgio; 22506014, kat. 1, p. 75 i) 16 kiaurymių, 216 mm ilgio; 22506016, kat. 1, p. 75 j) 18 kiaurymių, 242 mm ilgio; 22506018, kat. 1, p. 75 |  | 1 | 68.68 | 68.68 | 72.114
1.40. | Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.40.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3 kiaurymių; 22549203, kat. 2, p. 73 b) Kairės pusės, 5 kiaurymių; 22549205, kat. 2, p. 73 c) Kairės pusės, 7 kiaurymių; 22549207, kat. 2, p. 73 d) Kairės pusės, 9 kiaurymių; 22549209, kat. 2, p. 73 e) Kairės pusės, 14 kiaurymių; 22549214, kat. 2, p. 73 f) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; 22549103, kat. 2, p. 73 g) Dešinės pusės, 5 kiaurymių; 22549105, kat. 2, p. 73 h) Dešinės pusės, 7 kiaurymių; 22549107, kat. 2, p. 73 i) Dešinės pusės, 9 kiaurymių; 22549109, kat. 2, p. 73 j) Dešinės pusės, 14 kiaurymių; 22549114, kat. 2, p. 73 |  | 1 | 161.48 | 161.48 | 169.554
1.41. | Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, 2,5 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.41.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3 kiaurymių; 22579206, kat. 1, p. 80 b) Kairės pusės, 5 kiaurymių; 22579208, kat. 1, p. 80 c) Kairės pusės, 7 kiaurymių; 22579210, kat. 1, p. 80 d) Kairės pusės, 9 kiaurymių; 22579212, kat. 1, p. 80 e) Dešinės pusės, 3 kiaurymių; 22579106, kat. 1, p. 80 f) Dešinės pusės, 5 kiaurymių; 22579108, kat. 1, p. 80 g) Dešinės pusės, 7 kiaurymių; 22579110, kat. 1, p. 80 h) Dešinės pusės, 9 kiaurymių; 22579112, kat. 1, p. 80 |  | 3 | 134.55 | 403.65 | 423.8325
1.42. | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, 4,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius |  | x |  | x | x
1.42.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22561104, kat. 1, p. 81 b) Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22561106, kat. 1, p. 81 c) Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22561108, kat. 1, p. 81 d) Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22561110, kat. 1, p. 81 e) Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22561204, kat. 1, p. 81 f) Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22561206, kat. 1, p. 81 g) Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22561208, kat. 1, p. 81 h) Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22561210, kat. 1, p. 81 |  | 1 | 175.95 | 175.95 | 184.7475
1.43. | L formos užrakinama plokštelė, 90º, anatomiškai išlenkta, 1,8 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės) |  | x |  | x | x
1.43.1. |  | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės pusės; 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", dešinės pusės; 24209200, 24209100, kat. 1, p. 65 |  | 2 | 145.78 | 291.56 | 306.138
1.44. | L formos užrakinama plokštelė, 106º, anatomiškai išlenkta, 1,8 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės) |  | x |  | x | x
1.44.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės pusės; 24210200, kat. 1, p. 65 b) 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", dešinės pusės; 24210100, kat. 1, p. 65 |  | 2 | 145.78 | 291.56 | 306.138
1.45. | Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), universali, 1,7 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. | Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis |  | x |  | x | x
1.45.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: a) 13 kiaurymių, 60 mm ilgio; 22598013, kat. 1, p. 81 b) 14 kiaurymių, 64 mm ilgio; 22598014, kat. 1, p. 81 c) 15 kiaurymių, 70 mm ilgio; 22598015, kat. 1, p. 81 d) 16 kiaurymių, 78 mm ilgio; 22598016, kat. 1, p. 81 |  | 1 | 178.48 | 178.48 | 187.404
1.46. | Ø 1,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis |  | x |  | x | x
1.46.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 39475706, 39475707, 39475708, 39475709, 39475710, 39475711, 39475712, 39475713, 39475714, kat. 1, p. 58 |  | 10 | 3.67 | 36.7 | 38.535
1.46.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 39475716, 39475718, 39475720, 39475722, 39475724, kat. 1, p. 58 |  | 5 | 4.44 | 22.2 | 23.31
1.47. | Ø 1,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis |  | x |  | x | x
1.47.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 39475806, 39475807, 39475808, 39475809, 39475810, 39475811, 39475812, 39475813, 39475814, kat. 1, p. 58 |  | 10 | 14.47 | 144.7 | 151.935
1.47.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 39475816, 39475818, 39475820, 39475822, 39475824, kat. 1, p. 58 |  | 5 | 17.35 | 86.75 | 91.0875
1.48. | Ø 2,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis |  | x |  | x | x
1.48.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 39475606, 39475607, 39475608, 39475609, 39475610, 39475611, 39475612, 39475613, 39475614, kat. 1, p. 58 |  | 20 | 15.73 | 314.6 | 330.33
1.48.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 36475616, 39475618, 39475620, 39475622, 39475624, 39475626, 39475628, 39475630, kat. 1, p. 58 |  | 10 | 18.82 | 188.2 | 197.61
1.49. | Ø 2,0 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis |  | x |  | x | x
1.49.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 39475506, 39475507, 39475508, 39475509, 39475510, 39475511, 39475512, 39475513, 39475514, 39475516, kat. 1, p. 58 |  | 15 | 4.13 | 61.95 | 65.0475
1.49.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 34 mm; 39475518, 39475520, 39475522, 39475524, 39475526, 39475528, 39475530, 39475532, 39475534, kat. 1, p. 58 |  | 10 | 4.93 | 49.3 | 51.765
1.50. | Ø 1,8 mm besriegiai kaišteliai, su užrakinama galvute, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis |  | x |  | x | x
1.50.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32581010, 32581012, 32581014, 32581016, 32581018, 32581020, 32581022, 32581024, 32581026, 32581028, 32581030, kat. 1, p. 67 |  | 5 | 14.43 | 72.15 | 75.7575
1.51. | Ø 2,0 mm besriegiai kaišteliai, su užrakinama galvute, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis |  | x |  | x | x
1.51.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 39568210, 39568212, 39568214, 39568216, 39568218, 39568220, 39568222, 39568224, 39568226, 39568228, 39568230, kat. 1, p. 74 |  | 20 | 14.43 | 288.6 | 303.03
1.52. | Ø 2,4 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis |  | x |  | x | x
1.52.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 34217006, 34217008, 34217010, 34217012, 34217014, 34217016, 34217018, 34217020, 34217022, 34217024, 34217026, 34217028, 34217030, kat. 1, p. 67 |  | 5 | 15.89 | 79.45 | 83.4225
1.53. | Ø 2,4 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis |  | x |  | x | x
1.53.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 30374006, 30374008, 30374010, 30374012, 30374014, 30374016, 30374018, 30374020, 30374022, 30374024, 30374026, 30374028, 30374030, kat. 1, p. 67 |  | 5 | 6.22 | 31.1 | 32.655
1.54. | Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigtai, dviejų skirtingo žingsnio sriegių, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis | Distalinio sriegio ilgis | x |  | x | x
1.54.1. |  | 10 mm | 4 mm, 31462010, kat. 3, p. 99 | 2 | 45.03 | 90.06 | 94.563
|  | 11 mm | 4 mm, 31462011, kat. 3, p. 99
|  | 12 mm | 4 mm, 31462012, kat. 3, p. 99
|  | 13 mm | 4 mm, 31462013, kat. 3, p. 99
|  | 14 mm | 4 mm, 31462014, kat. 3, p. 99
|  | 15 mm | 4 mm, 31462015, kat. 3, p. 99
|  | 16 mm | 4 mm, 31462016, kat. 3, p. 99
|  | 17 mm | 4 mm, 31462017, kat. 3, p. 99
|  | 17 mm | 6 mm, 31463017, kat. 3, p. 100
|  | 18 mm | 4 mm, 31462018, kat. 3, p. 99
|  | 18 mm | 6 mm, 31463018, kat. 3, p. 100
|  | 19 mm | 4 mm, 31462019, kat. 3, p. 99
|  | 19 mm | 7 mm, 31463019, kat. 3, p. 100
1.54.2. |  | 20 mm | 4 mm, 31462020, kat. 3, p. 99 | 2 | 48.79 | 97.58 | 102.459
|  | 20 mm | 7 mm, 31463020, kat. 3, p. 100
|  | 21 mm | 4 mm, 31462021, kat. 3, p. 100
|  | 21 mm | 8 mm, 31463021, kat. 3, p. 100
|  | 22 mm | 4 mm, 31462022, kat. 3, p. 100
|  | 22 mm | 8 mm, 31463022, kat. 3, p. 100
|  | 23 mm | 4 mm, 31462023, kat. 3, p. 100
|  | 23 mm | 8 mm, 31463023, kat. 3, p. 100
|  | 24 mm | 5 mm, 31462024, kat. 3, p. 100
|  | 24 mm | 8 mm, 31463024, kat. 3, p. 100
|  | 25 mm | 5 mm, 31462025, kat. 3, p. 100
|  | 25 mm | 8 mm, 31463025, kat. 3, p. 100
|  | 26 mm | 5 mm, 31462026, kat. 3, p. 100
|  | 26 mm | 10 mm, 31463026, kat. 3, p. 100
|  | 27 mm | 6 mm, 31462027, kat. 3, p. 100
|  | 27 mm | 10 mm, 31463027, kat. 3, p. 100
|  | 28 mm | 6 mm, 31462028, kat. 3, p. 100
|  | 28 mm | 10 mm, 31463028, kat. 3, p. 100
|  | 29 mm | 6 mm, 31462029, kat. 3, p. 100
|  | 29 mm | 10 mm, 31463029, kat. 3, p. 100
1.54.3. |  | 30 mm | 7 mm, 31462030, kat. 3, p. 100 | 1 | 58.55 | 58.55 | 61.4775
|  | 30 mm | 12 mm, 31463030, kat. 3, p. 100
|  | 32 mm | 7 mm, 31462032, kat. 3, p. 100
|  | 32 mm | 12 mm, 31463032, kat. 3, p. 100
|  | 34 mm | 8 mm, 31462034, kat. 3, p. 100
|  | 34 mm | 14 mm, 31463034, kat. 3, p. 100
|  | 36 mm | 9 mm, 31462036, kat. 3, p. 100
|  | 36 mm | 14 mm, 31463036, kat. 3, p. 100
|  | 38 mm | 9 mm, 31462038, kat. 3, p. 100
|  | 38 mm | 16 mm, 31463038, kat. 3, p. 100
|  | 40 mm | 10 mm, 31462040, kat. 3, p. 100
|  | 40 mm | 16 mm, 31463040, kat. 3, p. 100
1.55. | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis |  | x |  | x | x
1.55.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32580006, 32580008, 32580010, 32580012, 32580014, 32580016, 32580018, 32580020, 32580022, 32580024, 32580026, 32580028, 32580030, kat. 1, p. 66 |  | 300 | 17.28 | 5184 | 5443.2
1.55.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 42 mm; 44 mm; 46 mm; 48 mm; 50 mm; 32580032, 32580034, 32580036, 32580038, 32580040, 32580042, 32580044, 32580046, 32580048, 32580050, kat. 1, p. 66 |  | 25 | 19.97 | 499.25 | 524.2125
1.56. | Ø 2,7 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis |  | x |  | x | x
1.56.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 30375010, 30375012, 303375014, 30375016, 30375018, 30375020, 30375022, 30375024, 30375026, 30375028, 30375030, kat. 1, p. 66 |  | 20 | 6.73 | 134.6 | 141.33
1.56.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 30375032, 30375034, 30375036, 30375038, 30375040, kat. 1, p. 66 |  | 10 | 8.08 | 80.8 | 84.84
1.57. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigtai, dviejų skirtingo žingsnio sriegių, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis | Distalinio sriegio ilgis | x |  | x | x
1.57.1. |  | 10 mm | 4 mm, 31464010, kat. 3, p. 101 | 25 | 45.03 | 1125.75 | 1182.0375
|  | 11 mm | 4 mm, 31464011, kat. 3, p. 101
|  | 12 mm | 4 mm, 31464012, kat. 3, p. 101
|  | 13 mm | 4 mm, 31464013, kat. 3, p. 101
|  | 14 mm | 4 mm, 31464014, kat. 3, p. 101
|  | 15 mm | 4 mm, 31464015, kat. 3, p. 101
|  | 16 mm | 4 mm, 31464016, kat. 3, p. 101
|  | 16 mm | 5 mm, 31465016, kat. 3, p. 101
|  | 17 mm | 4 mm, 31464017, kat. 3, p. 101
|  | 17 mm | 6 mm, 31465017, kat. 3, p. 101
|  | 18 mm | 4 mm, 31464018, kat. 3, p. 101
|  | 18 mm | 6 mm, 31465018, kat. 3, p. 101
|  | 19 mm | 4 mm, 31464019, kat. 3, p. 101
|  | 19 mm | 7 mm, 31465019, kat. 3, p. 102
1.57.2. |  | 20 mm | 4 mm, 31464020, kat. 3, p. 101 | 25 | 48.79 | 1219.75 | 1280.7375
|  | 20 mm | 7 mm, 31465020, kat. 3, p. 102
|  | 21 mm | 4 mm, 31464021, kat. 3, p. 101
|  | 21 mm | 8 mm, 31465021, kat. 3, p. 102
|  | 22 mm | 4 mm, 31464022, kat. 3, p. 101
|  | 22 mm | 8 mm, 31465022, kat. 3, p. 102
|  | 23 mm | 4 mm, 31464023, kat. 3, p. 101
|  | 23 mm | 8 mm, 31465023, kat. 3, p. 102
|  | 24 mm | 5 mm, 31464024, kat. 3, p. 101
|  | 24 mm | 8 mm, 31465024, kat. 3, p. 102
|  | 25 mm | 5 mm, 31464025, kat. 3, p. 101
|  | 25 mm | 8 mm, 31465025, kat. 3, p. 102
|  | 26 mm | 5 mm, 31464026, kat. 3, p. 101
|  | 26 mm | 10 mm, 31465026, kat. 3, p. 102
|  | 27 mm | 6 mm, 31464027, kat. 3, p. 101
|  | 27 mm | 10 mm, 31465027, kat. 3, p. 102
|  | 28 mm | 6 mm, 31464028, kat. 3, p. 101
|  | 28 mm | 10 mm, 31465028, kat. 3, p. 102
|  | 29 mm | 6 mm, 31464029, kat. 3, p. 101
|  | 29 mm | 10 mm, 31465029, kat. 3, p. 102
1.57.3. |  | 30 mm | 7 mm, 31464030, kat. 3, p. 101 | 8 | 58.55 | 468.4 | 491.82
|  | 30 mm | 12 mm, 31465030, kat. 3, p. 102
|  | 32 mm | 7 mm, 31464032, kat. 3, p. 101
|  | 32 mm | 12 mm, 31465032, kat. 3, p. 102
|  | 34 mm | 8 mm, 31464034, kat. 3, p. 101
|  | 34 mm | 14 mm, 31465034, kat. 3, p. 102
|  | 36 mm | 9 mm, 31464036, kat. 3, p. 101
|  | 36 mm | 14 mm, 31465036, kat. 3, p. 102
|  | 38 mm | 9 mm, 31464038, kat. 3, p. 101
|  | 38 mm | 16 mm, 31465038, kat. 3, p. 102
|  | 40 mm | 10 mm, 31464040, kat. 3, p. 101
|  | 40 mm | 16 mm, 31465040, kat. 3, p. 102
1.58. | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis |  | x |  | x | x
1.58.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 31451010, 31451012, 31451014, 31451016, 31451018, 31451020, 31451022, 31451024, 31451026, 31451028, 31451030, 31451032, 31451034, 31451036, 31451038, 31451040, kat. 1, p. 86 |  | 450 | 14.08 | 6336 | 6652.8
1.58.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 42 mm; 44 mm; 45 mm; 46 mm; 48 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 75 mm; 80 mm; 31451042, 31451044, 31451045, 31451046, 31451048, 31451050, 331451055, 31451060, 31451065, 31451070, 31451075, 31451080, kat. 1, p. 86 |  | 80 | 16.93 | 1354.4 | 1422.12
1.59. | Ø 3,5 mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis |  | x |  | x | x
1.59.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 39782012, 39782014, 39782016, 39782018, 39782020, 39782022, 39782024, 39782026, 39782028, 39782030, 39782032, 39782034, 39782036, 39782038, 39782040, kat. 1, p. 86 |  | 5 | 16.92 | 84.6 | 88.83
1.59.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 45 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 39782045, 39782050, 39782055, 39782060, 39782065, 39782070, kat. 1, p. 86 |  | 5 | 20.32 | 101.6 | 106.68
1.60. | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis |  | x |  | x | x
1.60.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 30306110, 30306112, 30306114, 30306116, 30306118, 30306120, 30306122, 30306124, 30306126, 30306128, 30306130, kat. 1, p. 136 |  | 120 | 2.94 | 352.8 | 370.44
1.60.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm; 30306132, 30306134, 30306136, 30306138, 30306140, 30306142, 30306144, 30306145, 30306146, 30306148, 30306150, kat. 1, p. 136 |  | 30 | 3.44 | 103.2 | 108.36
1.61. | Ø 3,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis |  | x |  | x | x
1.61.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 39513510, 39513512, 39513514, 39513516, 39513518, 39513520, 39513522, 39513524, 39513526, 39513528, 39513530, kat. 1, p. 136 |  | 5 | 3.68 | 18.4 | 19.32
1.61.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 42 mm; 44 mm; 45 mm; 46 mm; 48 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 39513532, 39513534, 39513536, 39513538, 39513540, 39513542, 39513544, 39513545, 39513546, 39513548, 39513550, 39513555, 39513560, 39513565, 39513570, kat. 1, p. 136 |  | 5 | 4.3 | 21.5 | 22.575
1.62. | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | Sraigto ilgis |  | x |  | x | x
1.62.1. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 30403110, 30403112, 30403114, 30403116, 30403118, 30403120, 30403122, 30403124, 30403126, 30403128, 30403130, 30403132, kat. 1, p. 139 |  | 10 | 3.23 | 32.3 | 33.915
1.62.2. |  | Turi būti galimybė pasirinkti: 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 42 mm; 44 mm; 46 mm; 48 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 30403134, 30403136, 30403138, 30403140, 30403142, 30403144, 30403146, 30403148, 30403150, 30403155, 30403160, 30403165, 30403170, kat. 1, p. 139 |  | 10 | 3.75 | 37.5 | 39.375
1.63. | Ø 4,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. | Sraigto ilgis | Sriegio ilgis | x |  | x | x
1.63.1. |  | 25 mm | 10 mm, 31421025, kat. 1, p. 142 | 25 | 24.93 | 623.25 | 654.4125
|  | 30 mm | 12 mm, 31421030, kat. 1, p. 142
|  | 35 mm | 14 mm, 31421035, kat. 1, p. 142
|  | 40 mm | 16 mm, 31421040, kat. 1, p. 142
|  | 45 mm | 18 mm, 31421045, kat. 1, p. 142
|  | 50 mm | 20 mm, 31421050, kat. 1, p. 142
|  | 55 mm | 22 mm, 31421055, kat. 1, p. 142
|  | 60 mm | 24 mm, 31421060, kat. 1, p. 142
|  | 65 mm | 26 mm, 31421065, kat. 1, p. 142
|  | 70 mm | 28 mm, 31421070, kat. 1, p. 142
1.64. | Ø 4,5 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. | Sraigto ilgis | Sriegio ilgis | x |  | x | x
1.64.1. |  | 20 mm | 6 mm, 31405020, kat. 1, p. 142 | 22 | 26.84 | 590.48 | 620.004
|  | 25 mm | 8 mm, 31405025, kat. 1, p. 142
|  | 30 mm | 10 mm, 31405030, kat. 1, p. 142
|  | 35 mm | 12 mm, 31405035, kat. 1, p. 142
|  | 40 mm | 13 mm, 31405040, kat. 1, p. 142
|  | 45 mm | 15 mm, 31405045, kat. 1, p. 142
|  | 50 mm | 17 mm, 31405050, kat. 1, p. 142
|  | 55 mm | 18 mm, 31405055, kat. 1, p. 142
|  | 60 mm | 20 mm, 31405060, kat. 1, p. 142
|  | 65 mm | 21 mm, 31405065, kat. 1, p. 142
|  | 70 mm | 23 mm, 31405070, kat. 1, p. 142
|  | 75 mm | 25 mm, 31405075, kat. 1, p. 142
1.65. | Sraigtas tuščiai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano lydinio, Ø 3,5 mm |  | 31453005, kat. 1, p. 86 | 1 | 7.27 | 7.27 | 7.6335
1.66. | Poveržlė Ø 4,0 mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio |  | 31409000, kat. 1, p. 141 | 10 | 3.23 | 32.3 | 33.915
1.67. | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 1,5 ir Ø 2,0 mm sraigtais: |  |  |  |  | x | x
1.67.1. | Ø 1,5 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę |  | 98094, kat. 1, p. 62 | 1 | 18.63 | 18.63 | 22.5423
1.67.2. | Ø 1,5 mm atsuktuvas su sraigtų laikymo įvore |  | 98100, 98098, kat. 1, p. 62 | 1 | 79.58 | 79.58 | 96.2918
1.67.3. | Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, Ø 1,5 mm |  | 98092, kat. 1, p. 62 | 1 | 23.45 | 23.45 | 28.3745
1.67.4. | Grąžtas Ø 1,1 mm |  | 98091, kat. 1, p. 62 | 1 | 22.35 | 22.35 | 27.0435
1.67.5. | Angos platintuvas kaule, Ø 1,5 mm |  | 98080, kat. 1, p. 62 | 1 | 23.75 | 23.75 | 28.7375
1.67.6. | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 1,1 ir 1,5 mm grąžtams |  | 98083, kat. 1, p. 62 | 1 | 38.88 | 38.88 | 47.0448
1.67.7. | Kiaurymės gylio matuoklis, Ø 1,5 mm sraigtams |  | 98086, kat. 1, p. 61 | 1 | 37.25 | 37.25 | 45.0725
1.67.8. | Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę |  | 98096, kat. 1, p. 63 | 1 | 18.63 | 18.63 | 22.5423
1.67.9. | Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, Ø 2,0 mm |  | 98081, kat. 1, p. 63 | 1 | 23.45 | 23.45 | 28.3745
1.67.10. | Kiaurymės gylio matuoklis, Ø 2,0 mm sraigtams |  | 98087, kat. 1, p. 61 | 1 | 37.25 | 37.25 | 45.0725
1.67.11. | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 1,5 ir 2,0 mm grąžtams |  | 98095, kat. 1, p. 63 | 1 | 38.88 | 38.88 | 47.0448
1.67.12. | Grąžtas Ø 1,5 mm |  | 98085, kat. 1, p. 63 | 2 | 22.35 | 44.7 | 54.087
1.67.13. | Grąžtas Ø 2,0 mm |  | 98082, kat. 1, p. 63 | 1 | 22.35 | 22.35 | 27.0435
1.67.14. | Angos platintuvas kaule, Ø 2,0 mm |  | 98093, kat. 1, p. 63 | 1 | 23.75 | 23.75 | 28.7375
1.67.15. | Ø 2,0 mm atsuktuvas su sraigtų laikymo įvore |  | 98099, 98097, kat. 1, p. 63 | 1 | 79.58 | 79.58 | 96.2918
1.67.16. | "Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,1 mm |  | 10749150, kat. 1, p. 157 | 10 | 2.16 | 21.6 | 22.68
1.67.17. | "Kiršnerio" viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,1 mm |  | 10750150, kat. 1, p. 157 | 40 | 1.41 | 56.4 | 59.22
1.68. | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 2,4 ir Ø 2,7 mm sraigtais: |  |  |  |  | x | x
1.68.1. | Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui |  | 898346, kat. 1, p. 88 | 1 | 340.59 | 340.59 | 412.1139
1.68.2. | Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis |  | 286120, kat. 1, p. 89 | 3 | 40.65 | 121.95 | 147.5595
1.68.3. | Grąžtas Ø 2,0 mm |  | 286130, kat. 1, p. 89 | 3 | 24.39 | 73.17 | 88.5357
1.68.4. | Ø 1,8 mm grąžto nukreipiklis |  | 286220, kat. 1, p. 89 | 1 | 36.59 | 36.59 | 44.2739
1.68.5. | Grąžtas Ø 1,8 mm |  | 286230, kat. 1, p. 89 | 1 | 20.33 | 20.33 | 24.5993
1.68.6. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą |  | 286140, kat. 1, p. 89 | 1 | 128.88 | 128.88 | 155.9448
1.68.7. | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė |  | 286150, kat. 1, p. 89 | 1 | 48.58 | 48.58 | 58.7818
1.68.8. | Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip 10÷60 mm |  | 286200, kat. 1, p. 89 | 1 | 45.74 | 45.74 | 55.3454
1.68.9. | Atsuktuvas 2,4 ir 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą |  | 286210, kat. 1, p. 89 | 1 | 39.28 | 39.28 | 47.5288
1.68.10. | Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi |  | 030100, kat. 1, p. 89 | 2 | 52.88 | 105.76 | 127.9696
1.68.11. | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 2,4 mm ir 2,7 mm skersmens sraigtams |  | 286190, kat. 1, p. 89 | 1 | 20.33 | 20.33 | 24.5993
1.68.12. | Grąžtas Ø 2,7 mm |  | 286260, kat. 1, p. 89 | 1 | 20.33 | 20.33 | 24.5993
1.68.13. | Grąžtas Ø 2,4 mm |  | 286270, kat. 1, p. 89 | 1 | 20.33 | 20.33 | 24.5993
1.68.14. | Sriegiklis Ø 2,7 mm |  | 286280, kat. 1, p. 90 | 1 | 27.1 | 27.1 | 32.791
1.68.15. | Sriegiklis Ø 2,4 mm |  | 286290, kat. 1, p. 90 | 1 | 27.1 | 27.1 | 32.791
1.68.16. | Intrumentas, skirtas angos platinimui kaule (sraigto galvai) |  | 286300, kat. 1, p. 90 | 1 | 20.33 | 20.33 | 24.5993
1.68.17. | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui |  | 286310, kat. 1, p. 90 | 1 | 38.55 | 38.55 | 46.6455
1.68.18. | Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt. |  | 01214, kat. 1, p. 90 | 1 | 51.23 | 51.23 | 61.9883
1.68.19. | Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais |  | 01123, kat. 1, p. 90 | 1 | 49.8 | 49.8 | 60.258
1.68.20. | Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais |  | 01124, kat. 1, p. 90 | 1 | 49.8 | 49.8 | 60.258
1.68.21. | Periosto elevatorius, 3 mm pločio |  | 01232, kat. 1, p. 90 | 1 | 21.45 | 21.45 | 25.9545
1.68.22. | “Kiršnerio” viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 1,8 mm skersmens, 150 mm ilgio |  | 10735150, kat. 1, p. 90 | 10 | 1.41 | 14.1 | 14.805
1.68.23. | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,0 ir 2,7 mm grąžtams |  | 286240, kat. 1, p. 90 | 1 | 54.88 | 54.88 | 66.4048
1.68.24. | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,4 ir 1,8 mm grąžtams |  | 286250, kat. 1, p. 90 | 1 | 54.88 | 54.88 | 66.4048
1.68.25. | Kaniuliuotas grąžtas Ø 2,0 mm |  | 237140, kat. 1, p. 157 | 1 | 74.88 | 74.88 | 90.6048
1.68.26. | Kaniuliuotas šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas |  | 237110, kat. 1, p. 157 | 1 | 65.63 | 65.63 | 79.4123
1.69. | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 3,5 mm sraigtais: |  |  |  |  | x | x
1.69.1. | Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui |  | 898347, kat. 1, p. 91 | 1 | 376.7 | 376.7 | 455.807
1.69.2. | Dėklas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį; su sraigtų ilgio matuokle |  | 898142, kat. 1, p. 91 | 1 | 229.2 | 229.2 | 277.332
1.69.3. | Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,5 mm grąžtams |  | 201130, kat. 1, p. 93 | 1 | 68.45 | 68.45 | 82.8245
1.69.4. | Universalus grąžto kreiptuvas, skirtas Ø 2,5 mm ir 3,5 mm grąžtams |  | 201120, kat. 1, p. 93 | 1 | 68.45 | 68.45 | 82.8245
1.69.5. | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams |  | 221170, kat. 1, p. 92 | 1 | 23.1 | 23.1 | 27.951
1.69.6. | Grąžtas Ø 3,5 mm |  | 010030, kat. 1, p. 92 | 1 | 23.1 | 23.1 | 27.951
1.69.7. | Grąžtas Ø 2,5 mm |  | 010010, kat. 1, p. 93 | 3 | 23.1 | 69.3 | 83.853
1.69.8. | Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais |  | 201180, kat. 1, p. 93 | 1 | 59.61 | 59.61 | 72.1281
1.69.9. | Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais |  | 201190, kat. 1, p. 94 | 1 | 55.89 | 55.89 | 67.6269
1.69.10. | Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip 0÷60 mm |  | 201200, kat. 1, p. 93 | 1 | 57.04 | 57.04 | 69.0184
1.69.11. | Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi su Ø 4,5 mm fiksacine kiauryme |  | 030100, kat. 1, p. 93 | 1 | 52.88 | 52.88 | 63.9848
1.69.12. | Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Ø 6 mm |  | 201150, kat. 1, p. 92 | 1 | 25.35 | 25.35 | 30.6735
1.69.13. | Sriegiklis Ø 4,0 mm |  | 020020, kat. 1, p. 93 | 1 | 30.78 | 30.78 | 37.2438
1.69.14. | Sriegiklis Ø 3,5 mm |  | 020010, kat. 1, p. 93 | 1 | 38.93 | 38.93 | 47.1053
1.69.15. | Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt. |  | 201160, kat. 1, p. 94 | 1 | 57.04 | 57.04 | 69.0184
1.69.16. | Šešiabriaunis atsuktuvas, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm |  | 201140, kat. 1, p. 93 | 1 | 50.7 | 50.7 | 61.347
1.69.17. | Sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui |  | 201250, kat. 1, p. 93 | 1 | 47.59 | 47.59 | 57.5839
1.69.18. | Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais |  | 201170, kat. 1, p. 93 | 1 | 68.32 | 68.32 | 82.6672
1.69.19. | Ø 2,6 mm grąžto nukreipiklis, 60 mm ilgio |  | 221100, kat. 1, p. 92 | 3 | 30.78 | 92.34 | 111.7314
1.69.20. | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm, su gylio matavimo skale (12÷60) mm |  | 221111, kat. 1, p. 92 | 3 | 29.62 | 88.86 | 107.5206
1.69.21. | Ø 1,2 mm ”Kiršnerio” vielų nukreipiklis |  | 221120, kat. 1, p. 92 | 1 | 27.7 | 27.7 | 33.517
1.69.22. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą |  | 221151, kat. 1, p. 92 | 1 | 246.28 | 246.28 | 297.9988
1.69.23. | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui |  | 221140, kat. 1, p. 92 | 1 | 42.59 | 42.59 | 51.5339
1.69.24. | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui |  | 221160, kat. 1, p. 92 | 1 | 46.18 | 46.18 | 55.8778
1.69.25. | Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm. |  | 221180, kat. 1, p. 92 | 1 | 5.78 | 5.78 | 6.9938
1.69.26. | Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui |  | 221190, kat. 1, p. 92 | 1 | 20.75 | 20.75 | 25.1075
1.69.27. | Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą |  | 221200, kat. 1, p. 93 | 1 | 30.78 | 30.78 | 37.2438
1.69.28. | “Kiršnerio” viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 1,2 mm skersmens, 220 mm ilgio |  | 10736220, kat. 1, p. 92 | 10 | 1.93 | 19.3 | 20.265
Bendra pasiūlumo kaina Eur be PVM | [6 empty] | 46960.09
PVM suma | [6 empty] | 3002.99
Bendra pasiūlumo kaina Eur su PVM | [6 empty] | 49963.08