TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TS lentelė Nr. 1

(užpildyta pateikiama kartu su pasiūlymu)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Savybės | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai | Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos (paslaugų) charakteristikos / parametrai Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Spalvoto stiklo granulių filtravimo užpildas | Aktyvuotas(neigiamas krūvis) plotas 1 m3-1000000 m2 0,5 – 1 mm | Kg | 80 | Aktyvuotas(neigiamas krūvis) plotas 1 m3-1000000 m2 0,5 – 1 mm |
| 1.2. | Reagentų purkštukas | Medžiaga: PVDF | Vnt. | 3 | Medžiaga: PVDF |
| 1.3. | Chloro elektrodo valymo rutuliukai | Ne mažiau 2 mm., stikliniai, ECL celei | Vnt. | 1 | Ne mažiau 2 mm., stikliniai, ECL celei |
| 1.4. | UV lempa ir kolba su tarpinėmis EP10 | 1. Tinkanti dezinfekcijos įrenginiams ,,EP10“ | Vnt. | 1 | 1. Tinkanti dezinfekcijos įrenginiams ,,EP10“ |
| 1.5. | Chloro elektrodas | 1. Skirtas chloro matavimui; 2. Amperimetrinei celei ECL6 | Vnt. | 1 | 1. Skirtas chloro matavimui; 2. Amperimetrinei celei ECL6 |
| 1.6. | pH elektrodas | 1. Skirtas ph matavimui; 2. Epoksidinis 3. 0-14 pH | Vnt. | 1 | 1. Skirtas ph matavimui; 2. Epoksidinis 3. 0-14 pH |
| 1.7. | Ph buferinis skystis | Skystis, kurio pH-7 ir pH -9, kalibravimui | Vnt. | 2 | Skystis, kurio pH-7 ir pH -9, kalibravimui |
| 1.8. | Dozatoriaus filtras | 1. max 5 bar 2 max 40C | Vnt. | 1 | 1. max 5 bar 2 max 40C |
| 1.9. | Detalių montavimo (keitimo), remonto darbai: |  |  |  |  |
| 1.9.1. | - užpildo keitimas |  | Val. | 2 |  |
| 1.9.2. | - dozatoriaus remontas | Elektrodų keitimas | Val. | 2 |  |
| 1.9.3. | - UV įrenginio remontas |  | Val. | 3 |  |
| 1.9.4. | - įrangos paleidimo derinimo darbai |  | Val. | 2 |  |
| 1.9.5. | - dozatoriaus elektrodų kalibravimas |  | Val. | 2 |  |
| 1.9.6 | - įrangos patikrinimas |  | Val. | 1 |  |

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.