## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas.
2. Tiekėjas turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba.
3. Tiekėjas turi siūlyti prekes originalioje pakuotėje su etikete.
4. Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
6. Pirkimui taikomas 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-401 “Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau - Aprašas): a)Prekės supakuotos į pakuotę, kuri pagaminta iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; arba b) prekei sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų ir mažiau teršiama aplinka arba c) prekei ir/arba pakuotei pagaminti, sunaudojama mažiau elektros energijos ir/arba naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai; arba d) prekei ir/arba pakuotei pagaminti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, toksinių ir aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų. Pateikti tai įrodančius dokumentus pagal Aprašo 9 ir 10 p., kuriuose nurodyti galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai (ir kiti lygiaverčiai dokumentai), jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip.
7. Tiekėjai, teikiantys pasiūlymą pirkimo dalims Nr. 13 ir 17 turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius iki vokų atvėrimo dienos.
P.d. Nr. / Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Matavimo Vnt. | Maksimalus kiekis (36 mėn.) | Mato vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Suma Eur (be PVM) | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį; Siūlomos parametrų reikšmės (prekės kodas su psl. nuoroda)
2. | Plastiko sterilizacijos juostos | Beklostės sterilizacijos juostos, be celiuliozės, skirtos medicininių instrumentų pakavimui sterilizacijai vandenilio peroksido plazmos sterilizatoriuje STERRAD 100NX. Juostos turi atitikti LST EN 11607-1 ir 2 dalies reikalavimus (pateikti įrodančius dokumentus). Su išoriniais poveikio idikatoriais peroksido plazmos dujoms. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšti, atsidaryti per siūles. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl juostų užlydimo temperatūros. Prekė turi būti ženklinta CE ženklu. | [5 empty] | Ster. juosta TYVEK 75cm/100m/ Ster. juosta TYVEK 10cm/100m/ Ster. juosta TYVEK 15cm/100m/ Ster. juosta TYVEK 20cm/100m/ Ster. juosta TYVEK 35cm/100m/ Ster. juosta TYVEK 50cm/100m Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.12 – 15; „Meditalika pasiulymas“
2.1 |  | 75 mm ± 20 mm | m | 700 | 0.37 | 5% | 259
2.2 |  | 100 mm ± 20 mm | m | 700 | 0.45 | 5% | 315
2.3 |  | 150 mm ± 20 mm | m | 700 | 0.58 | 5% | 406
2.4 |  | 200 mm ± 20 mm | m | 700 | 0.78 | 5% | 546
2.5 |  | 350 mm ± 20 mm | m | 420 | 1.25 | 5% | 525
2.6 |  | 500 mm ± 20 mm | m | 210 | 2.3 | 5% | 483
Bendra suma 2-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [6 empty] | 2534
PVM (5 %) suma | [6 empty] | 126.7
Bendra suma 2-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 2660.7
5. | Medicinos priemonių pakavimo popierius | Skirtas sterilizacijai garais. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, sunkių rinkinių pakavimui. Turi atlaikyti iki 15 kg svorį. Pagamintas iš 100 % sustiprintos sintetikos pluošto, be latekso, priemaišų. Medžiagos svoris ne mažiau 85g/m2. Turi būti sukarpytas nurodyto dydžio lakštais po 2 vnt. Popierius turi atitikti LST EN ISO 11607-1, LST EN 868-2, LST EN 868-9, LST EN 868-10 reikalavimus. | [5 empty] | Med. krepinis (sunkiems paketams 60g/67g) 100x100 cm, vnt (kodas – 3FITL375114); Med. krepinis (sunkiems paketams 60g/67g) 100x100 cm, vnt (kodas – 3FITL375118); Vereinighte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr. 16 – 19; „Meditalika pasiūlymas“
5.1. |  | 100x100cm | Vnt. | 1500 | 0.95 | 5% | 1425
5.2. |  | 120x120 cm | Vnt. | 1000 | 1.3 | 5% | 1300
Bendra suma 5-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [6 empty] | 2725
PVM (5%) suma | [6 empty] | 136.25
Bendra suma 5-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 2861.25
8. | Sterilių instrumentų ir priemonių sandėliavimo talpos | Atsparios vidutinio veikimo lygio cheminės dezinfekcijos priemonėms; Talpų kraštai apvalinti su dangčiais, skirtos steriliems paketams laikyti ir transportuoti; Pagamintos iš skaidraus atsparaus plastiko; Talpą turi sudaryti funkcinė dalis – skaidraus plastiko pagrindas su dangčio fiksatoriais ir dangtis; Dangtis turi būti sandarus, priglundantis prie pagrindo, atkartojantis jo formą, tvirtai ir stabiliai fiksuojamas, kad apsaugotų talpos turinį nuo veiksnių poveikio, patekimo į aplinką. | [5 empty] | Instr. sandėl. talpa 37x27x16cm;/Instr. sandėl. talpa 50x37x35cm;/Instr. sandėl. talpa 76x36x15cm Key Surgical GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.com Psl.Nr.20; „Meditalika pasiūlymas“
8.1 |  | 36 x 26 x 15 cm (± 5) | Vnt. | 350 | 12 | 21% | 4200
8.2 |  | 50 x 37 x 35 cm (± 5) | Vnt. | 250 | 14 | 21% | 3500
8.3 |  | 76 x 36 x 15 cm (± 5) | Vnt. | 220 | 18 | 21% | 3960
Bendra suma 8-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [6 empty] | 11 660,00
PVM (21%) suma | [6 empty] | 2448.6
Bendra suma 8-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 14 108,60

## Sheet3
412
15000
0.027467
Plastiko sterilizacijos juostos | Beklostės sterilizacijos juostos, be celiuliozės, skirtos medicininių instrumentų pakavimui sterilizacijai vandenilio peroksido plazmos sterilizatoriuje STERRAD 100NX. Juostos turi atitikti LST EN 11607-1 ir 2 dalies reikalavimus (pateikti įrodančius dokumentus). Su išoriniais poveikio idikatoriais peroksido plazmos dujoms. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšti, atsidaryti per siūles. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl juostų užlydimo temperatūros. Prekė turi būti ženklinta CE ženklu.
75 mm ± 20 mm |  | m | 700
100 mm ± 20 mm |  | m | 700
150 mm ± 20 mm |  | m | 700
200 mm ± 20 mm |  | m | 700
350 mm ± 20 mm |  | m | 420
500 mm ± 20 mm |  | m | 210