## SPS 1 priedas. Pasiūlymo forma
SPS 1 PRIEDAS
PASIŪLYMO FORMA
MEDICININIŲ BALDŲ IR MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMAS (IV etapas), Nr. 4607
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2022-05-09
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | Viva Medical, UAB
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 302820861
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Santariškių 5, LT-08406, Vilnius, Lietuva
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT100007018811
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A/s LT257300010159480507, Swedbank AB, Banko kodas 73000
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Lukas Jankauskas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | 867411055, lukas@vivamedical.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Antanas Juška, Direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | xxxxx
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
4. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas (pažymėti/pasirinkti TAIP arba NE):
| 1 pirkimo objekto dalis. Procedūrinės lovos kušetė – 1 vnt. | Taip
| 2 pirkimo objekto dalis. Multifunkcinės kėdės – 5 vnt. | Ne
| 3 pirkimo objekto dalis. Spintelė prie paciento lovos su staliuku – 6 vnt. | Taip
| 4 pirkimo objekto dalis. Infuzinis stovas – 5 vnt. | Ne
| 5 pirkimo objekto dalis. Aktigrafas - 1 vnt. | Ne

## SPS 1 pr. Subtiekėjai_priedai
SPS 1 PRIEDAS (Pasiūlymo forma)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) |  | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma) |  |  |  |  | Ne
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai) |  |  |  |  | Taip
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  |  | Ne
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  |  | Taip
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą |  |  |  |  | Taip
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašu, patvirtintu VPT direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  |  | Pardavimų vadovas
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Lukas Jankauskas

## SPS 1 pr.TS bendrieji reikalav.
SPS 1 PRIEDAS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (toliau - TS): tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas TS reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (taikoma 1, 2 pirkimo objekto dalims). Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma tik jei perkami kompiuteriai).
5 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

## SPS 1 priedas. TS 1 PD
1 PRIEDAS "TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
1 Pirkimo dalis. Procedūrinės lovos kušetė – 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Procedūrinis stalas eMensa (EM-2T), Runibeda, Lietuva
2. | Lovos rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, dažyto milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Paviršius atsparus žemo lygio cheminei dezinfekcijai naudojamoms medžiagoms | Būtina | Lovos rėmas pagamintas iš tvirto plieno konstrukcijos padengto epoksidine danga- dažyto milteliniu. Paviršius atsparus cheminei dezinfekcijai naudojamoms medžiagoms. eMensa EM-2T.pdf 1psl.
3.
4. | Sekcijų skaičius | Ne mažiau 2 | Dvi sekcijos. eMensa EM-2T.pdf 1psl.
5. | Mobili, su ratukais | Būtina | Mobilus, su ratukais. eMensa EM-2T.pdf 1psl.
6. | Ratukai | Keturi ne mažiau 125 mm diametro ratukai, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais | Keturi 125 mm diametro ratukai. Visi ratukai su stabdžiais. eMensa EM-2T.pdf 1psl.
7. | Vežimėlio čiužinys turi būti aptrauktas antistatine, valymui bei dezinfekcijai (žemo lygio cheminei dezinfekcijai) atsparia dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga | Būtina | Vežimėlio čiužinys aptrauktas antistatine, valymui bei dezinfekcijai (žemo lygio cheminei dezinfekcijai) atsparia dirbtine oda. eMensa EM-2T.pdf 1psl.
8. | Čiužinio storis | ≥ 50 mm | Čiužinio storis 65 mm. eMensa EM-2T.pdf 1psl.
9. | Išmatavimai (gabaritiniai) | 1. Ilgis: 1900 mm ±150 mm | Ilgis 2000 mm. eMensa EM-2T.pdf 1psl.
|  | 2. Plotis: 650 mm ± 100 mm | Plotis 700 mm. eMensa EM-2T.pdf 1psl.
10. | Reguliuojamo aukščio (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | (500 - 750) mm | Aukščio ribos 470 - 970 mm. eMensa EM-2T.pdf 1psl.
11. | Mechanizmas užtikrinantis nugaros atlošo kampo keitimą | Būtina | Galvos sekcija reguliuojama mechaniškai. eMensa EM-2T.pdf 1psl.
12. | Popieriaus ritinėlio (skirto lovos udengimui) laikiklis | Būtina | Priedai: popieriaus rulono laikiklis. eMensa EM-2T.pdf 1psl.
13. | Maksimali apkrova | Ne mažiau 180 kg | Maksimali apkrova 250 kg. eMensa EM-2T.pdf 1psl.
14. | Garantinis laikotarpis | 1. Ne mažiau nei 24 mėn. | Garantija 24 mėn. eMensa EM-2T.pdf 1psl.
|  | 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 1169
|  | PVM suma, Eur | 245.49
|  | Suma su PVM, Eur | 1414.49
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | vienas tūkstantis keturi šimtai keturiolika eurų ir 49 ct
Pasiūlymas

## SPS 1 priedas. TS 2 PD
1 PRIEDAS "TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
2 Pirkimo dalis. Multifunkcinės kėdės – 5 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Paskirtis | Pacientų transortavimui, apžiūrai, esant būtinybei kėdė transformuojama į gulimą poziciją.
3. | Platforma | 1. Sudaryta iš ne mažiau 3 sekcijų: galvos - nugaros, sėdmenų, blauzdų,
2. Kėdės konstrukcija pagaminta ir nerūdijančio plieno, padengto milteliniu arba lygiaverčiu būdu, atspariu žemo lygio cheminei dezinfekcijai naudojamoms medžiagoms.
4. | Galvos - nugaros sekcija | 1. Pagrindo ilgis ne mažesnis kaip 780 mm,
2. Pasvyrimo kampas ne mažiau kaip 70°.
5. | Blauzdų sekcija | 1. Pagrindo ilgis ne mažesnis kaip 340 mm,
2. Pasvyrimo kampas ≥ 70°.
6. | Sėdmenų sekcija | 1. Pagrindo ilgis ne mažesnis kaip 430 mm,
2. Pasvyrimo kampas ≥ 8°.
7. | Kėdės ilgis (horizontali padėtis) | ne mažiau kaip 1600 mm
8. | Sėdimos dalies plotis (neįskaičiuojant porankių) | ne mažiau kaip 600 mm
9. | Maksimali saugi leistina apkrova | ≥ 150 kg
10. | Kėdės valdymas | 1. Sekcijų pasvyrimo kampai reguliuojami mechaniškai,
2. Pagalbinė pakėlimo sistema, užtikrinanti patogesnį pacientų išlipimą (pvz. kojinė svirtelė, kurios pagalba pakeičiamas sėdmenų sekcijos kampas arba lygiavertis technologinis sprendinys).
11. | Reguliuojami porankiai (keičiamas arba kampas, arba aukštis) | Būtina
12. | Kėdės važiuoklė | 1. Su 4 ratukais: preikiniais ratukai ne mažesnio diametro kaip 300 mm, galiniai ne mažesnio diametro kaip 120 mm,
2. Su galinių ratukų centriniu stabdžiu.
13. | Pėdų atrama | Būtina
14. | Stūmimo rankenos | Būtina
15. | Garantinis laikotarpis | 1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
|  | Kiekis | 5
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## SPS 1 priedas. TS 3 PD
1 PRIEDAS "TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
3 Pirkimo dalis. Spintelė prie paciento lovos su staliuku – 6 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Medicininė spintelė prie lovos su staliuku ARCA, Runibeda, Lietuva
2. | Reikalavimai spintelei prie lovos su integruotu staliuku | 1. Pagrindinė medžiaga - plieno arba lygiavertės medžiagos profiliai ir plieno, plastiko arba lygiaverčių medžiagų plokštės, | 1. Spintelės rėmas plieninės konstrukcijos; ARCA.pdf 1 psl.
|  | 2. Spintelės stalviršis iš plastiko arba lygiavertės medžiagos su apsauginiais borteliais. | 2. Spintelės stalviršis, atlenkiamas staliukas, stalčiaus fasadas ir durelės pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL (aukšto slėgio laminato) plokštės. Spintelės stalviršis su apsauginiais borteliais. ARCA.pdf 1 psl.
3. | Spintelės išmatavimai | 1. Ilgis x plotis 500 x 500 mm ± 100 mm | Ilgis x plotis 590 x 580 mm. ARCA.pdf 1 psl.
|  | 2. Aukštis 850 mm ± 50 mm. | Aukštis 850 mm. ARCA.pdf 1 psl.
4. | Staliuko savybės | 1. Ištraukiamas ir atlenkiamas, | 1. Spintelė su ištraukiamu ir atlenkiamu maitinimo staliuku. ARCA.pdf 1 psl.
|  | 2. Staliuko aukštis reguliuojamas nuo 750 iki 900 mm (ne siauresniame diapazone už nurodytą), | 2. Staliko aukščio diapazonas 710 - 1000 mm. ARCA.pdf 2 psl.
|  | 3. Staliuko paviršius su pakeltais krašteliais, | 3. Staliukas su kraštų paaukštinimais. ARCA.pdf 1 psl.
|  | 4. Staliukas turi būti reguliuojamo pasvirimo kampo, | 4. Reguliuojamas staliuko posvyrio kampas į abi puses. ARCA.pdf 1 psl.
|  | 5.Staliuko išmatavimai: 600 x 350 mm ± 50 mm. | 5.Staliuko išmatavimai: 550 x 340 mm. ARCA.pdf 2 psl.
5. | Spintelės konstrukcija | 1. Ne mažiau kaip iš trijų dalių: stalčius, atvira lentyna, uždara lentyna su durelėmis, | 1. Spintelė trijų dalių su atvira niša, stalčiumi ir skyriumi už durelių. ARCA.pdf 1 psl.
|  | 2. Spintelės naudojimo pusė pasirenkama užsakymo metu, | 2. Spintelė dvipusė, stalčius ir durelės atsidaro abiejose pusėse. ARCA.pdf 1 psl.
|  | 3. Ne mažiau kaip 4 keturi ratukai, ne mažiau du iš jų su stabdžiais. | 3. Keturi ratukai, du iš jų su stabdžiais. ARCA.pdf 1 psl.
6. | Garantinis laikotarpis | 1. Ne mažiau nei 24 mėn. | Garantija 24 mėnesiai. ARCA.pdf 1 psl.
|  | 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
|  | Kiekis | 6
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 430
|  | Suma be PVM, Eur | 2580
|  | PVM suma, Eur | 541.8
|  | Suma su PVM, Eur | 3121.8
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | Trys tūkstančiai šimtas dvidešimt vienas euras ir 80 ct
Pasiūlymas

## SPS 1 priedas. TS 4 PD
1 PRIEDAS "TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
4 Pirkimo dalis. Infuzinis stovas – 5 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Stovo rėmas | Dviejų dalių , AISI 304 arba lygiaverčio nerūdijančio plieno
3. | Ratukų bazė | 1. Nerūdijančio plieno arba chromuoto aliuminio (arba lygiaverčių medžiagų),
2. Su penkiais ratukais iš kurių ne mažiau kaip du su stabdžiais.
4. | Stovo aukščio reguliavimas | Mechaniškai, ne blogiau kaip nuo 160 cm iki 210 cm
5. | Komplektacija | 1. Keturi kabliai, pagaminti iš AISI 304 arba lygiaverčio nerūdijančio plieno pritvirtinti stovo viršutinio vamzdžio viršūnėje
2. Lėkštutė smulkiems daiktams padėti pagaminta iš AISI 304 arba lygiaverčio nerūdijančio plieno
6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
|  | Kiekis | 5
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## SPS 1 priedas. TS 5 PD
1 PRIEDAS "TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
5 Pirkimo dalis. Aktigrafas - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Paskirtis | Ant rankos ar juosmens nešiojamas prietaisas skirtas 24 h matuoti fizinį aktyvumą ir vertinti miego/būdravimo režimą
3. | Inercinio matavimo sistemos jutikliai | Ne mažiau negu 3 jutikliai: akcelerometras, giroskopas ir magnetometras
4. | Ekranas | LCD arba lygiaverčio tipo ekranas
5. | Taktinis matavimo dažnis (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 30-80 Hz
6. | Duomenų saugojimas | ≥ 120 dienų
7. | Dinaminis pirminio akcelerometro diapazonas | Ne blogesnis negu ± 8G
8. | Giroskopo dinaminis diapazonas | Ne blogesnis negu ± 1500 deg/s
9. | Magnetometro dinaminis diapazonas | Ne blogesnis negu ± 4500 mT
10. | Informacijos perdavimo būdas | Bluetooth arba lygiavertis
11. | Dedikuota programinė įranga pilnai suderinama su siūlomu aktigrafu | 1. Prietaiso nešiojimo laiko analizė,
2. Grupės inicializacija,
3. Energijos sueikvojimo analizė,
4. Sėslumo analizė,
5. Aktyvumo epizodų analizė,
6. Miego duomenų įvertinimas,
7. Periodinio galūnių judesio analizė,
8. Aataskaitų generavimas CSV, Excel arba lygiaverčiais formatais,
9. Galimybė grafiškai atvaizduoti duomenis.
12. | Komplektacija | 1. Aktyvumo matavimo modulis - ne mažiau 6 vnt,
2. Aktyvumo matavimo modulio apyrankė - ne mažiau 6 vnt,
3. Programinė įranga, tinkama aktigrafo prietaiso duomenų apdorojimui - 1 vnt.
13. | Garantinis laikotarpis | 1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne