## Flow-2019-04-12
Reagentų hematoonkologinių ligų diagnostikai tėkmės citometrijos metodu techninė specifikacija (VPP-587)
Pirkimo dalies Nr. | Reagento pavadinimas | Techninė specifikacija | Pageidaujama pakuotė | Pageidauja-mos pakuotės poreikis 2 metams | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, katalogo kodas
5-203 pirkimo dalys | Reagentai - monokloniniai antikūnai mieloidinių ir limfoidinių neoplazijų diagnostikai tėkmės citometrijos metodu | Visi reagentai turi būti skirti tėkmės citometrijos metodui, monokloniniai antikūnai turi būti reaktyvūs žmogui.
9 | anti CD2, žymėti FITC | Klonas RPA-2.10 arba lygiavertis | 100 testų | 5 | 100 testų | 5 | 180 | 5 | 900 | 945 | Biolegend, 300206
26 | anti CD7, žymėti APC | Klonas 124-101 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 220 | 5 | 1320 | 1386 | Exbio, 1A-183-T100
140 | anti CD94, žymėti APC | Klonas v HP-3D9 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 220 | 5 | 880 | 924 | exbio, 1A-727-T100
143 | anti CD103, žymėti PE | Klonas BerACT8 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 220 | 5 | 1320 | 1386 | Exbio, 1P-670-T100
144 | anti CD103, žymėti FITC | Klonas Ber-ACT8 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 220 | 5 | 1320 | 1386 | exbio, 1F-670-T100
146 | anti CD117, žymėti PerCP-C5.5 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas 104D2 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 300 | 5 | 1800 | 1890 | exbio, T9-586-T100
147 | anti CD117, žymėti APC | Klonas 104D2 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 220 | 5 | 1320 | 1386 | Exbio, 1A-586-T100
148 | anti CD117, žymėti PE | Klonas 104D2 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 220 | 5 | 1320 | 1386 | exbio, 1P-586-T100
149 | anti CD117, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas 104D201 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 250 | 5 | 1500 | 1575 | Exbio, T7-586-T100
152 | anti CD138, žymėti APC | Klonas MI15 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 220 | 5 | 1320 | 1386 | Exbio, 1A-814-T100
157 | anti CD200, žymėti APC | Klonas OX104 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 220 | 5 | 880 | 924 | Exbio, 1A-746-T100
161 | anti CD300e, žymėti APC | Klonas UP-H2 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 220 | 5 | 880 | 924 | Exbio, 1A-728-T100
162 | anti CD304, žymėti PE | Klonas 12C2 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 324 | 5 | 1296 | 1360.8 | Biolegend, 354504
167 | anti HLA DR, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas L243 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 250 | 5 | 1500 | 1575 | Exbio, T7-690-T100
168 | anti HLA DR, žymėti PerCPCy5.5 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas L243 arba lygiavertis | 100 testų | 6 | 100 testų | 6 | 300 | 5 | 1800 | 1890 | Exbio, T9-690-T100
185 | anti NG2, žymėti PE | Klonas 7.1 arba lygiavertis | 100 testų | 4 | 100 testų | 4 | 220 | 5 | 880 | 924 | exbio, 1P-199-T100
Pastaba. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.