## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKIMUI (6037)
1. Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas. Šis reikalavimas taikomas 3 pirkimo daliai.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Tiekėjas turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba.
6. Tiekėjas turi siūlyti prekes originalioje pakuotėje su etikete.
7. Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi pateikti prekių pavyzdžius (reikalavimas taikomas 8 pirkimo daliai). Pavyzdžius pristatyti į Viešųjų pirkimų skyrių, B326 kabinetas. Taip pat, pirkime gali būti reikalaujama per 7 kalendorines dienas pateikti prekių pavyzdžius kitoms pirkimo dalims, kurių PO pareikalaus pasiūlymų vertinimo metu. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
8. Žalieji kriterijai (taikoma visoms pirkimo dalims). Turi atitikti bent vieną iš nurodytų reikalavimų: a) Prekės supakuotos į pakuotę, kuri pagaminta iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; arba b) prekei sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų ir mažiau teršiama aplinka; arba c) prekei ir/arba pakuotei pagaminti, sunaudojama mažiau elektros energijos ir/arba naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai; arba d) prekei ir/arba pakuotei pagaminti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, toksinių ir aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų. Kartu su pasiūlymu pateikiamas bent vienas atitiktį įrodantis dokumentas - pakuotės aprašymas, gamintojo ir/ar tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir/ar importuotojo, ir/ar tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir/ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad priemonės ir/ar pakuotės atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Mato vnt. | Maksimalus perkamas kiekis | PVM dydis % | Vnt. įkainis, Eur be PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Firminis siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogą
1. | Odos dezinfekcijos priemonė. Siūlyti vieno gamintojo, tarpusavyje suderintas priemones.
1.1 | Spalvota odos dezinfekcijos priemonė | Veikliosios sudėtinės medžiagos: 60-70 prc. propanolio alkoholiai, sudėtyje gali būti ir gali būti ketvirtiniai amonio junginiai (neturi sudėtyje etanolio, triklozano, organinių rūgščių, peroksidų ir fenolio), su dažikliais, vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižyminti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, rota, papova), skirta operacinio lauko paruošimui (žymėjimui). | [6 empty] | OP DERM spalvotas (200ml)(600625)/ OP DERM spalvotas (1 ltr) (600549), Laboratorium Dr.Deppe, Vokietija, „Meditalika dokumentai“ https://drdeppe.de/en/downloads-en/
1.1.1 |  | Talpa 200-300 ml | litras | 122 | 21 | 13 | 1586 | 1919.06
1.1.2 |  | Talpa 1 l | litras | 15000 | 21 | 3.4 | 51 000,00 | 61 710,00
1.2 | Bespalvė odos dezinfekcijos priemonė | Veikliosios sudėtinės medžiagos: 60-70 prc. propanolio alkoholiai, sudėtyje gali būti ir ketvirtiniai amonio junginiai (neturi sudėtyje etanolio, triklozano, organinių rūgščių, peroksidų ir fenolio), vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižyminti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, rota, papova), skirta operacinio lauko paruošimui. | [6 empty] | OP DERM bespalvis (200ml) (600624)/ OP DERM bespalvis (1 ltr)(600548), Laboratorium Dr.Deppe, Vokietija, „Meditalika dokumentai“ https://drdeppe.de/en/downloads-en/
|  | Talpa 200-300 ml | litras | 3800 | 21 | 13 | 49 400,00 | 59 774,00
1.2 |  | Talpa 1 l | litras | 22000 | 21 | 3.4 | 74 800,00 | 90 508,00
Iš viso 1 pirkimo daliai: | [6 empty] | 176 786,00 | 213 911,06