## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2024-11-15
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  |  |  | Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“)
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  |  |  | 9000273809
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  |  |  | P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija (L. Zamenhofo g. 3, Vilnius)
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  |  |  | LT100009813015
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  |  |  | LT077044060008063000, AB SEB bankas, b.k. 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |  |  | XXX
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  |  |  | XXX
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  |  |  | Andrius Simonaitis, įgaliotas atstovas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  |  |  | XXX
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Gastroskopas | Olympus medical systems corp., Japonija | GIF-H185, GIF-H190 | 1 | 28827 | 28827 | 34880.67

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Andrius Simonaitis įgaliojimas |  |  |  | Ne
2 | espd-response_745863 |  |  |  | Ne
3 | Bukletai prikimo dalis 4 |  |  |  | Ne
4 | EU certificate 2017 745 2026 03 25 En LT |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Įgaliotas atstovas
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Andrius Simonaitis

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos kompiuterinės tomografijos sistemos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis ir kt.), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomų kompiuterių, serverių ir visos periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus šios įrangos gamintojų įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su minėtos siūlomos įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 5 specialistai. Trukmė ≥ 20 akademinių val.

## Techninė specifikacija
4 pirkimo objekto dalis. Gastroskopas, 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) Failas "Bukletai prikimo dalis 4"
1 | Vaizdo gastroskopas | 1 vnt. | GIF-H185, 1vnt.
1.1 | HDTV (aukštos raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimo rėžimu: naudojant siauros juostos šviesą | Būtina | HDTV (aukštos raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimo rėžimu: naudojant siauros juostos šviesą Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.2,4
1.2 | Regėjimo laukas | ³ 140° | 140° Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.2,4
1.3 | Lauko gylis (ne siauresnis už nurodytą) | 2-100 mm | 2-100 mm Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.2,4
1.4 | Lenkimo kampai (aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn) | ³210°/ ³90°/³100°/ ³100° | 210°/90°/100°/ 100° Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.2,4
1.5 | Distalinės dalies diametras | £ 9,2 mm | 9,2 mm Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.2,4
1.6 | Įvedamo vamzdelio diametras | £ 9,2 mm | 9,2 mm Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.2,4
1.7 | Kanalo diametras | ³ 2,8 mm | 2,8 mm Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.2,4
1.8 | Darbinis ilgis | ³ 1000 mm | 1030 mm Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.2,4
1.9 | Techninis suderinamumas | Endoskopas turi būti techniškai suderinamas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su turimu EVIS EXERA vaizdo procesoriumi CV-190 ir šviesos šaltiniu CLV-190 | Endoskopas techniškai suderinamas su turimu EVIS EXERA vaizdo procesoriumi CV-190 ir šviesos šaltiniu CLV-190 Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.2,4
2 | Vaizdo gastroskopas | 1 vnt. | GIF-H190, 1 vnt.
2.1 | HDTV (aukštos raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimo rėžimu: naudojant siauros juostos šviesą | Būtina | HDTV (aukštos raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimo rėžimu: naudojant siauros juostos šviesą Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.6,8
2.2 | Regėjimo laukas | ³ 140° | 140° Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.6,8
2.3 | Lauko gylis (ne siauresnis už nurodytą) | 2-100 mm | 2-100 mm Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.6,8
2.4 | Lenkimo kampai (aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn) | ³210°/ ³90°/³100°/ ³100° | 210°/90°/100°/ 100° Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.6,8
2.5 | Distalinės dalies diametras | £ 9,2 mm | 9,2 mm Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.6,8
2.6 | Įvedamo vamzdelio diametras | £ 9,2 mm | 9,2 mm Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.6,8
2.7 | Kanalo diametras | ³ 2,8 mm | 2,8 mm Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.6,8
2.9 | Darbinis ilgis | ³ 1000 mm | 1030 mm Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.6,8
2.11 | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina | Papildomas vandens padavimo kanalas Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.6,8
2.12 | Techninis suderinamumas | Endoskopas turi būti techniškai suderinamas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su turimu EVIS EXERA vaizdo procesoriumi CV-190 ir šviesos šaltiniu CLV-190 | Endoskopas techniškai suderinamas su turimu EVIS EXERA vaizdo procesoriumi CV-190 ir šviesos šaltiniu CLV-190 Failas "Bukletai prikimo dalis 1", Psl.6,8

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne