TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius“

  - Paslaugų teikėjas –subjektas, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Patalpų, esančių Senamiesčio g. 102B Panevėžyje, priežiūra ir administravimas.

  - Trečiųjų šalių išlaidos (toliau – Susijusios išlaidos) – Paslaugų teikėjo patirtos papildomos išlaidos, kurių Paslaugų teikėjas objektyviai negalėjo numatyti Pasiūlymo teikimo metu, t.y.  išlaidos už šilumos energiją, bendro naudojimo elektrą, lietaus nuotekų šalinimą, bendrų patalpų vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą, saugumo užtikrinimą ir tvarkos palaikymą, pastato remonto darbus, patalpų valymą, teritorijos priežiūrą bei kitos būtinosios išlaidos, susijusias su Sutarties vykdymu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Patalpų, esančių Senamiesčio g. 102B Panevėžyje, priežiūra ir administravimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Paslaugų teikimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Patalpų priežiūra ir administravimas | Mėn. | 36 mėn. |

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: Senamiesčio g. 102B Panevėžys.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas

5.1.1. UAB „Energijos skirstymo operatorius“ priklauso patalpos, adresu Senamiesčio g. 102B Panevėžys, kurių plotas 387,46 m2 bei teritorija, kurios plotas yra 5548 m2.

5.1.2. Teikiamų Paslaugų Susijusių išlaidų detalizavimas:

5.1.2.1. Šilumos energija – mokesčiai už šilumos energija paskirstomi proporcingai 160,23 m2 plotui, dalis patalpų nešildomos 227,23 m2.

5.1.2.2. Bendro naudojimo elektra – mokesčiai už bendro naudojimo elektra paskirstomi proporcingai užimamam 387,46 m2  plotui.

5.1.2.3.  Lietaus nuotekų šalinimas - mokesčiai už lietaus nuotekų šalinimą paskirstomi proporcingai užimamam 387,46 m2  plotui.

5.1.2.4. Bendrų patalpų vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas - mokesčiai už vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą paskirstomi proporcingai užimamam 387,46 m2 plotui.

5.1.2.5. Saugumo užtikrinimas ir tvarkos palaikymo paslauga – mokesčiai paskirstomi proporcingai užimamam 387,46 m2 plotui.

5.1.2.6. Pastato remonto darbai - mokesčiai paskirstomi proporcingai užimamam plotui 387,46 m2

5.1.2.7. Patalpų valymas - mokesčiai paskirstomi proporcingai užimamam 193,63 m2 plotui.

5.1.2.8. Teritorijos priežiūra - mokesčiai paskirstomi proporcingai užimamam 5548 m2 plotui.

5.1.3. Bendri reikalavimai visų patalpų valymui bei priežiūrai:

5.1.3.1. Patalpos valomos kasdien, 193,63 m2.

5.1.3.2. Nuo kiliminių ir kietųjų grindų dangų nuvalytas purvas bei atsitiktinės dėmės, pašalintos šiukšlės ir kiti pašaliniai daiktai. Kietos dangos valomos drėgnu būdu, o kiliminės dangos siurbiamos dulkių siurbliais (Tiekėjo įrenginiais);

5.1.3.3. Nuvalytos stiklinės pertvaros ir durys, durų stiklai, veidrodžiai ir kiti blizgūs paviršiai, t. y. ant jų neturi matytis pirštų antspaudų, dulkių ar dėmių;

5.1.3.4. Nuo visų neapkrautų paviršių (stalų, spintų, šviestuvų, paveikslų, lentynų, kėdžių, jų porankių ir kojų, durų, palangių, instaliacinių kanalų, minkštų baldų ir pan.) nuvalytos dulkės ar kitokios dėmės ir nešvarumai;

5.1.3.5. Nuo sienų, lubų, vėdinimo grotelių ir pan. nuvalyti voratinkliai, dulkės ir kitokie nešvarumai;

5.1.3.6. Palaistyti Patalpose esantys augalai, nuskabyti nudžiūvę lapai, nuo lapų nuvalytos dulkės;

5.1.3.7. Nuo biuro ir buitinės technikos (kompiuterių (išskyrus skystų kristalų ekranus), klaviatūrų, telefonų, spausdintuvų, kopijavimo įrenginių, ventiliatorių, vandens aparatų, arbatinukų, mikrobangų krosnelių ir pan.) nuvalytos dulkės, dėmės ir/ar kiti nešvarumai;

5.1.3.8. Nuvalyti virtuvėse esantys stalviršiai, plautuvės, stalai, kėdės, spintelės, kuriose yra laikomi  indai, maistas, kitos virtuvės priemonės bei šiukšliadėžės, t. y. neturi likti maisto likučių, riebalų dėmių, kitokių nešvarumų. Vieną kartą per savaitę dezinfekuojančiu skysčiu nuvalyti visi stalviršiai ir stalai, išvalyti šaldytuvai ir jų lentynėlės, nutirpintas šaldytuve susikaupęs ledas, išvalytos virtuvėje esančios mikrobangų krosnelės ir indaplovės ir pan.;

5.1.3.9. Surinktos ir išneštos šiukšlės (buitinės atliekos iš visų biure esančių šiukšliadėžių, atliekos iš dokumentų naikiklių, rūšiuotos atliekos iš specialiai joms skirtų dėžių, esančių patalpose). Naujais pakeičiami šiukšlių maišeliai. Išrūšiuotos (popierius, plastmasė, stiklas ir t.t.) atliekos išnešamos į joms skirtus konteinerius.

5.1.3.10. Laikantis higienos normų reikalavimų išvalyti ir dezinfekuoti sanitarinių mazgų (tualetų, dušinių ir panašių patalpų) sienų ir grindų paviršiai. Nuvalytos kalkių nuosėdos, pelėsių ar kitokios dėmės nuo sanitariniuose mazguose esančių prietaisų (maišytuvų, dušo galvučių, dušo padėklų, unitazų, tualetinių šepečių ir laikiklių, pisuarų ir pan.);

5.1.3.11. Išvalyti liftai, laiptinės, balkonai ir kitos bendro naudojimo patalpos;

5.1.3.12. Iškratytos ir išvalytos peleninės;

5.1.3.13. Patalpos nuolatos papildomos higienos priemonės sanitariniuose mazguose ir virtuvėlėse.

5.1.3.14. Higienos priemonių tiekimą sudaro: tualetinis popierius, rankšluostinis popierius, skystas muilas, aerozoliniai oro gaivikliai.

5.1.4. Reikalavimai, susiję su teritorijos valymu ir priežiūra:

5.1.4.1. Teritorijos, esančios aplink pastatus, Paslaugų teikėjo yra prižiūrimos darbo dienomis, pagal suderintą po Sutarties pasirašymo grafiką su Klientu, užtikrinant, kad būtų palaikoma tvarkinga aplinka Kliento nurodytoje teritorijoje.

5.1.4.2. Teritorijų tvarkymą ir priežiūrą sudaro šie darbai:

5.1.4.2.1. teritorijoje surinktos ir į Kliento nurodytus šiukšlių surinkimo konteinerius išneštos smulkios šiukšlės, lapai, šakos, sąnašos ir pan.;

5.1.4.2.2. nupjauta/nušienauta žolė vejose, pievose ir atokesnėse vietose, surinkta ir išvežta iš teritorijos. Žolės vejose aukštis - ne didesnis kaip 10 cm, o pievose ne didesnis kaip 15 cm;

5.1.4.2.3. žolė pašalinta iš tarpų tarp šaligatvio plytelių, kelio ir šaligatvio bortelių, pastatų pamatų ir pan.;

5.1.4.2.4. prižiūrėti teritorijoje esantys želdiniai (medžiai, gyvatvorės, krūmai, gėlynai ir pan.), pašalintos įskilusios ir/ar nudžiūvusios šakos, taisyklinga geometrine forma apkirptos gyvatvorės, palaistyti ir išravėti gėlynai, pašalinti nudžiūvę augalai;

5.1.4.2.5. žiemos ir plikšalos metu nuvalytas sniegas nuo takų, įvažiavimų į teritoriją, automobilių stovėjimo aikštelių, privažiavimų, danga pabarstyta slidumą mažinančiomis priemonėmis (pvz. smėlio-druskos mišiniu), kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ir saugus transporto ir pėsčiųjų eismas teritorijoje;

5.1.4.2.6. nuo teritorijoje esančių pastatų ar vietų, kur gali kilti pavojus darbuotojams, svečiams ir/ar technikai, pašalinti ledo varvekliai, pavojingos vietos aptvertos įspėjamosiomis juostomis iki to momento, kol bus pašalinti pavojų keliantys veiksniai;

5.1.4.2.7. nuvalytas sniegas ir ledas nuo lietaus nuotekų šulinių, grotelių, užtikrinant paviršinio vandens nubėgimą iš teritorijos;

5.1.4.2.8. nuo teritorijos paviršiaus nustumdytas sniegas taip, kad neužtvertų privažiavimų ar priėjimų prie joje esančių pastatų;

5.1.4.2.9. po žiemos, nutirpus sniegui ir ledui, surinktos ir išvežtos gatvių valymo atliekos, sąnašos ir sąšlavos;

5.1.4.2.10. išvalytos prie pastatų esančios lauko šiukšliadėžės bei lauko peleninės.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti pradedamos teikti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Paslaugų teikimo laikotarpis – 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Kliento darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).

  - Paslaugos bus teikiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

  - Nustatomas 14 (keturiolikos) darbo dienų, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo aktą.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 14 (keturiolikos) darbo dienų terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai per praėjusį mėnesį   suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

  - Klientas kompensuoja Paslaugų teikėjo jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, tik su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas ar paslaugų įsigijimu iš trečiųjų šalių. Tokių Paslaugų teikimas turi būti iš anksto raštu (el. paštu) suderintas su Klientu. Suteikus Paslaugas, Paslaugų teikėjas teikdamas apmokėjimui Klientui Sąskaitas už Paslaugas, privalo kartu pateikti ataskaitą, detalizuodamas iš trečiųjų šalių pirktas  paslaugas ir pateikdamas tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas sąskaitas, pažymas, apmokėjimo faktą įrodančius dokumentus ar kt.). Paslaugų teikėjas negali turėti pelno iš šių faktiškai patiriamų išlaidų. Paslaugų teikėjas neturi teisės padidinti iš trečiosios šalies perkamų paslaugų įkainių/kainų, t. y. paslaugų įkainiai/kainos negali būti keičiami nuo paslaugų įkainių/kainų, nurodytų dokumentuose, kurių pagrindu pats Paslaugų teikėjas jas įsigijo.