INSTRUMENTŲ KREPŠELIŲ ŽYMEKLIAMS, SAUSOMS SERVETĖLĖMS PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI, PRAUSIMOSI PIRŠTINĖMS PRISOTINTOMS PH PRAUSIKLIO, STERILIZAVIMO REAGENTO KASETĖMS VANDENILIO PLAZMOS STERILIZAVIMUI IR KITOMS DEZINFEKCINĖMS MEDŽIAGOMS ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Techninė specifikacija | Atitikimas techninei specifikacijai |
| --- | --- |
| 11. Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai aktyvuoto deguonies pagrindu - veiklioji medžiaga – peroksidas arba peracto rūgštis; - turi valomųjų savybių (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus); - veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727 arba LST EN 14561 arba lygiavertį), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348 arba LST EN 14563 arba lygiavertį), grybelius (LST EN 13624 arba lygiavertį), virusus (atitinka LST EN 14476 (pilnas virucidinis aktyvumas) arba lygiavertį), pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus (sertifikatus); - veikia Clostridium difficile (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus); - tinka naudoti įvairių medicininių paviršių (įskaitant naujagimių skyriuose), anestezijos įrangos valymui ir dezinfekcijai (pateikti tai parvirtinančius gamintojo dokumentus); - priemonės pavidalas – milteliai, granulės ar skystas koncentratas; - mikobaktericidinis ekspozicijos laikas ≤ 30 min.; - pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) sertifikatą arba notifikuotos įstaigos patvirtinamąjį laišką/raštą; - pateikti biocido autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus; - pateikti gamintojo naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba; - pateikti priedus, kurie turi būti įskaičiuoti į dezinfekcinės priemonės kainą: - pateikti atsparius drėgmei lipdukus talpų žymėjimui – 1000 vnt., - pateikti atsparias drėgmei (laminuotas) instrukcijas lietuvių kalba – 300 vnt. - Dez. priemonės kaina skaičiuojama pagal 1 litro darbinio tirpalo kainą tokios koncentracijos, kuri veikia mikobakterijas ≤ 15 min. - įpakavimas iki 5 kg/ltr. Orientacinis poreikis: 10 000 litrų darbinio tirpalo. | 11. Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai aktyvuoto deguonies pagrindu Ultrasol active 1 kg - veiklioji medžiaga –peracto rūgštis; 3 psl. - turi valomųjų savybių (pateikiame gamintojo patvirtinančius dokumentus); 2 psl. - veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348), grybelius (LST EN 13624), virusus (atitinka LST EN 14476 (pilnas virucidinis aktyvumas), pateikiame atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus (sertifikatus); 17-20, 22 psl. - veikia Clostridium difficile (pateikiame gamintojo patvirtinančius dokumentus); 21 psl. - tinka naudoti įvairių medicininių paviršių (įskaitant naujagimių skyriuose), anestezijos įrangos valymui ir dezinfekcijai (pateikiame tai parvirtinančius gamintojo dokumentus); 23 psl. - priemonės pavidalas – granulės; 2 psl. - mikobaktericidinis ekspozicijos laikas ≤ 30 min.; 4 psl. - pateikiame atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) sertifikatą 11 psl. - pateikiame biocido autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus; 12-16 psl., 24-33 psl. - pateikiame gamintojo naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba; 1-10 psl., 15-16 psl. - pateiksime priedus, kurie įskaičiuoti į dezinfekcinės priemonės kainą: - pateiksime atsparius drėgmei lipdukus talpų žymėjimui – 1000 vnt., - pateiksime atsparias drėgmei (laminuotas) instrukcijas lietuvių kalba – 300 vnt. - Dez. priemonės kaina skaičiuojama pagal 1 litro darbinio tirpalo kainą tokios koncentracijos, kuri veikia mikobakterijas 15 min. - įpakavimas 1 kg. Produktų aprašymai: Pirkimo dalis 11 Dezinfekcinė medžiaga paviršių dezinfekcijai 1-33 psl. |

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.