## Sheet1
1 SPS priedas
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Supaprastintas atviras konkursas "Terpės embrionų implantacijai, lėkštelės (8785)"
1. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. | Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams. CE ženklinimas.
3. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
4. | Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
5. | Prekių, kurių kaina iki 3,00 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3,00 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
SVC terpės ir priemonės mokamų paslaugų teikimui
Pirkimo dalies Nr. | Terpės, priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Preliminarus kiekis 36 mėnesių poreikiui | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1. | Lėkštelė brandžių spermatozoidų atrankai | Lėkštelė su hialiuronanu skirta brandžių spermatozoidų atrankai atliekant mikromanipuliacijas. Pakuotė ne daugiau nei 20 vnt. lėkštelių. | pak. | 60 | 21
2. | Terpė embrionų implantacijai | Hialiuronanu ir žmogaus rekombinantiniu albuminu praturtinta terpė, skirta embrionų patalpinimo procedūrai. Vienas buteliukas ne daugiau 1,5 mL, kai pakuotėje ne daugiau 5vnt buteliukų. Reikalavimai: Sterilumo testas, osmotiškumo testas, pH testas, endotoksinai < 0.1 EU/ml, MEA. Galiojimas ne mažiau 7 dienos po atidarymo. | vnt. | 97 | 21 | 344 | 411.4 | 33368 | 40375.28 | Vitrolife. EmbryoGlue. Katalogo nr 10168. Katalogas 10 p.d. https://www.vitrolife.com/products/embryo-transfer/embryoglue/