	Paruošta pagal Atviro konkurso 
(supaprastinto pirkimo) sąlygų

	1 priedas


	[image: image1.jpg]



	Adresas: UAB "Mingeda" ir Ko

Krokuvos g. 11-65, LT-09314 Vilnius

	
	Tel.: 8-5-2724271, Faks: 8-5-2724227, el.paštas:info@mingeda.lt
Įmonės kodas: 124122896
PVM kodas: LT241228917


 (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 

 (Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICINOS ĮRANGOS ĮSIGIJIMO VYKDANT PROJEKTĄ „VAIKŲ RETŲ LIGŲ KOMPETENCIJOS CENTRO ĮSTEIGIMAS LSMU LIGONINĖJE KAUNO KLINIKOSE“ PIRKIMO

_2019 sausio 10 d Nr.______
(Data)

___Vilnius_______

(Sudarymo vieta)












1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB "Mingeda" ir Ko

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Krokuvos g. 11-65, LT-09314 Vilnius

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	124122896, LT241228917

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	LT107044060001206501, SEB bankas, 70440


	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Arvydas Juozas Katalinas

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Egidijus Janiška

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Medicinos skyriaus vadovas Egidijus Janiška

	Telefono numeris
	+37052724271

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	info@mingeda.lt


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso (supaptastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).


Patvirtiname, kad pasiūlyme pateiktos dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.


    2 lentelė

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

	Eil.
Nr.
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

	
	


   3 lentelė


1 PIRKIMO DALIS 

„Svarstyklės su ūgio matuokliu“

	  Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Mato Vnt.
	Kiekis 
	Vnt. kaina Eur be PVM
	Vnt. kaina Eur su PVM
	Kaina viso Eur su PVM

	1. 
	Svarstyklės su ūgio matuokliu
	MS-4910, Charder Electonic Co., Ltd. Taivanas
	Vnt. 
	3
	449,00
	543,29
	1629,87

	
	Bendra kaina Eur su PVM:
	X
	X
	X
	X
	X
	1629,87


2 PIRKIMO DALIS 

„Kūdikių svarstyklės“

	     Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Mato Vnt.
	Kiekis 
	Vnt. kaina Eur be PVM
	Vnt. kaina Eur su PVM
	Kaina viso Eur su PVM

	1.
	Kūdikių svarstyklės
	MS-5900, Charder Electonic Co., Ltd. Taivanas
	Vnt. 
	4
	352,00
	425,92
	1703,68

	
	Bendra kaina Eur su PVM:
	X
	X
	X
	X
	X
	1703,68


3 PIRKIMO DALIS 

„Ligonio spintelė su ištraukiamu stalu“

	   Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Mato Vnt.
	Kiekis 
	Vnt. kaina Eur be PVM
	Vnt. kaina Eur su PVM
	Kaina viso Eur su PVM

	1.
	Ligonio spintelė su ištraukiamu stalu
	
	Vnt. 
	2
	
	
	

	
	Bendra kaina Eur su PVM:
	X
	X
	X
	X
	X
	


4 PIRKIMO DALIS 

„Tvarsliavos – vaistų vežimėlis“

	   Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Mato Vnt.
	Kiekis 
	Vnt. kaina Eur be PVM
	Vnt. kaina Eur su PVM
	Kaina viso Eur su PVM

	1.
	Tvarsliavos – vaistų vežimėlis
	
	Vnt.
	2
	
	
	

	
	Bendra kaina Eur su PVM:
	X
	X
	X
	X
	X
	


5 PIRKIMO DALIS 

„Tualeto – dušo kėdė“

	   Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Mato Vnt.
	Kiekis 
	Vnt. kaina Eur be PVM
	Vnt. kaina Eur su PVM
	Kaina viso Eur su PVM

	1.
	Tualeto – dušo kėdė
	
	Vnt.
	2
	
	
	

	
	Bendra kaina Eur su PVM:
	X
	X
	X
	X
	X
	



4 lentelė

1 PIRKIMO DALIS 

„Svarstyklės su ūgio matuokliu“

Specialieji reikalavimai svarstyklėms su ūgio matuokliu (elektroninėms su elektroniniu ūgio matuokliu) – 3 vnt.

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS
	Eil. 

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė

	1.
	Konstrukcija
	Elektroninės  kolonos tipo svarstyklės su integruotu elektroniniu ūgio matuokliu ir ekranu matavimo rezultatų atvaizdavimui
	Gamintojo brošiūra

	2.
	Tikslumo klasė
	III (vidutinio tikslumo)
	Gamintojo brošiūra

	3.
	Maksimalus sveriamas svoris
	≥ 250 kg
	300 kg. Gamintojo brošiūra

	4.
	Svorio matavimo diskretiškumas

(padalos vertė) 
	( 100 g
	100 g. Gamintojo brošiūra

	5.
	Įdiegtos funkcijos
	1. Svėrimo rezultatų rodymas, pacientui nulipus nuo svarstyklių (HOLD arba lygiavertė);

2. Automatinis kūno masės indekso apskaičiavimas;

3. Automatinis išsijungimas.
	HOLD, BMI, automatinis išsijungimas. Gamintojo brošiūra

	6.
	Svarstyklių platformos išmatavimai
	30-45 x 30-50 cm
	310x360mm. Gamintojo brošiūra.

	7.
	Ūgio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	120 – 200 cm 
	Gamintojo brošiūra

	8.
	Ūgio matavimo diskretiškumas

(mažiausia padala)
	≤ 5 mm
	1 mm. Gamintojo brošiūra

	9.
	Ekranas matavimo rezultatų atvaizdavimui
	1. Pritvirtintas prie svarstyklių kolonos;

2. Ekrane rodomos išmatuoto svorio bei ūgio (matavimo vienetai kg, cm) ir apskaičiuoto kūno masės indekso vertės. 
	Gamintojo brošiūra

	10.
	Elektros maitinimas
	Iš elektros tinklo (kompleke su svarstyklėmis turi būti pateiktas maitinimo iš elektros tinklo adapteris). Gali būti siūlomos svarstyklės su ūgio matuokliu, kuriose naudojami taip pat ir vidiniai maitinimo elementai.

	Kompleke su svarstyklėmis pateikiamas adapteris maitinimui iš elektros tinklo. Gamintojo brošiūra

	11.
	Pirminė metrologinė patikra
	Būtina. Svarstyklės užsakovui pateikiamos su atlikta pirmine metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos.
	Pateikiamos su galiojančia metrologine patikra ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos

	12.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
	24 mėn.

	13.
	Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu 
	Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti svarstyklių atitiktį Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimams bei žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	Pateikiame, žiūr.: 

CE sertifikatas

	14.
	Svarstyklių su ūgio matuokliu instaliavimas (sumontavimas, vartotojų apmokymas)
	Įskaičiuota į pasiūlymo kainą
	Įskaičiuota į pasiūlymo kainą


2 PIRKIMO DALIS 

„Kūdikių svarstyklės“

Specialieji reikalavimai kūdikių svarstyklėms (4 vnt.)
SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS
	Eil. 
Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė

	1.
	Paskirtis
	Kūdikių svėrimui
	Kat II 2 psl.

	2.
	Svarstyklių konstrukcija
	1. Elektroninės, statomos ant stalo;
2. Vienos dalies - su nenuimama svėrimo platforma, kurioje įmontuoti svarstyklių valdymo elementai bei matavimo rezultatų indikatorius arba dviejų dalių – susidedančios iš svarstyklių su jų korpuse integruotais valdymo elementais bei matavimo rezultatų indikatoriumi ir nuimamos svėrimo platformos.
3. Su ūgio matuokle.
	Vienos dalies - su nenuimama svėrimo platforma, kurioje įmontuoti svarstyklių valdymo elementai bei matavimo rezultatų indikatorius. 

Kat II 1, 2, 3 psl.

	3.
	Matavimo vienetai  
	kg
	Kg:  Kat II 1 psl.

	4.
	Tikslumo klasė
	Ne blogiau kaip III (vidutinio tikslumo)
	III vidutinio tikslumo. Kat II 1 psl.

	5.
	Maksimalus sveriamas svoris
	≥ 15 kg
	15kg. Kat II 1, 2 psl.

	6.
	Matavimo diskretiškumas
(padalos vertė) 

	( 10 g
	2 g < 6kg > 5g. Kat II 1, 2 psl.

	7.
	Įdiegtos funkcijos
	1. Nulinės vertės nustatymas (automatinis arba mygtuko paspaudimu);
2. Papildomo svorio atmetimas (TARE arba lygiavertė);

3. Svėrimo rezultatų rodymas, pasvertą kūdikį nuėmus nuo svarstyklių (HOLD arba lygiavertė);

4.Automatinis išsijungimas.
	Zero, TARE, Hold, automatinis išsijungimas. Kat II 1 psl.

	8.
	Svarstyklių gabaritiniai matmenys (ilgis x plotis)
	54-70 cm x 25-45 cm
	660 x 334mm Kat II 2 psl.

	9.
	Elektros maitinimas
	Pasirinktinai nuo vidinių maitinimo elementų arba iš elektros tinklo (kompleke su svarstyklėmis turi būti pateiktas vienas komplektas maitinimo elementų ir adapteris maitinimui iš elektros tinklo)
	Kompleke pateikiamas vienas komplektas maitinimo elementų ir adapteris maitinimui iš elektros tinklo. Kat II 2 psl.

	10.
	Pirminė metrologinė patikra
	Būtina. Svarstyklės užsakovui pateikiamos su pirmine metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos.
	Pateikiamos su galiojančia metrologine patikra ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos

	11.
	Ūgio matuoklis
	1. Techniškai suderintas su svarstyklėmis (tvirtinamas prie svarstyklių);

2. Ūgio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo  35 cm iki 80 cm, matavimo diskretiškumas   (mažiausia padala) - 1 mm;
	HM-80M tvirtinamas prie svarstyklių, matavimo ribos 35-80cm., matavimo diskretiškumas   (mažiausia padala) - 1 mm; Kat II 1, 3 psl.

	12.
	Garantija
	( 12 mėn.
	12 mėn.

	13.
	Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu 
	Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti svarstyklių atitiktį Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimams bei žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	Pateikiame, žiūr.: 

CE sertifikatas

	14.
	Svarstyklių instaliavimas (sumontavimas, vartotojų apmokymas)
	Būtinas (įskaičiuota į pasiūlymo kainą)
	Įskaičiuota į pasiūlymo kainą


Pastabos: 

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

2. Grafoje „Sūloma parametrų reikšmė“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

	                                                                                                                                                  5 lentelė
PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil.Nr.
Pateiktų dokumentų pavadinimas
Dokumento puslapių skaičius
Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1
Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas 
13 psl
espd pdf,    espd xml
2
Atstovavimo gamintojui sertifikatas
1 psl
Charder atstovavimas
3
1-p. dalies gamintojo brošiūra

1 psl

Gamintojo brosiura

4

1-p. dalies brošiūra lietuviškai

1 psl

Gamintojo brosiura LT

5

2-p. dalies gamintojo katalogas 
3 psl.

Kat II

6

2-p. dalies aprašymas lietuviškai
2 psl.

Kudikiu svarstykles
7

Pasiūlymas Word formatu

6 psl.

Pasiulymas Word

8.

Gamintojo CE sertifikatas

3 psl

CE sertifikatas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
___________________________________________________________________________
Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Direktorius
Arvydas Juozas Katalinas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
(Parašas) 
(Vardas ir pavardė) 



