## Sarasas
Reagentų ir papildomų priemonių genetinių tyrimų atlikimui techninė specifikacija (pagal paraiškas Nr. VPP-3937, Nr. VPP-4143) | [7 empty] | Tiekėjo pavadinimas (nuorodyti): North Speed
Pirki-mo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Techninė specifikacija | Pageidaujama pakuotė | Orienta-cinis kiekis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, katalogo kodas
1 | 33192500-7 | 0.2 ml PGR mėgintuvėliai plokščiais dangteliais | 0,2 ml plonasieniai mėgintuvėliai, be DNazių, RNazių. Tinkami PGR. Lygiu dangteliu (angl. Flat cap). Turi būti tinkami darbui su realaus laiko PGR sistema, veikiančia centrifugavimo principu (pateikti tai įrodantį sertifikatą). Pakuotėje – ne mažiau nei 1000 vnt.
2 | 33192500-7 | 0.1 ml mėgintuvėliai skirti tikro laiko PGR | 0,1 ml plonasieniai mėgintuvėliai, be DNazių, RNazių. Sujungti po 4, kamšteliai turi būti pateikiami atskiroje pakuotėje. Turi būti tinkami darbui su realaus laiko PGR sistema, veikiančia centrifugavimo principu (pateikti tai įrodantį sertifikatą). Pakuotėje – ne mažiau nei 1000 vnt.
3 | 33192500-7 | 1.5 ml sterilūs mėgintuvėliai (be nukleazių) | 1.5 ml mėgintuvėliai, sterilūs, pakuotę sudaro 10 pakuočių po 50 vnt, centrifugavimo greitis ne mažiau kaip 25000xG, sertifikuoti be RNazių, DNazių, pirogenų, ATP, PGR inhibitorių, endotoksinų ir DNR.
6 | 33192500-7 | 15 ml centrifuginiai mėgintuvėliai | 15 ml tūrio centrifuginiai mėgintuvėliai, užsukamu kamšteliu. Turi būti sterilūs, be RNazių, DNazių.
40 | 33696500-0 | TAE buferis 10X | 40 mM Tris-acetate ir 1 mM EDTA, pH 8.3
44 | 33696500-0 | Reagentų rinkinys DNR koncentracijos matavimui fluorimetru | Fluorimetrui skirti reagentai, DNR kiekio nustatymui ribose 0.1-100 ng. Reagentų turi užtekti 500 reakcijų. | 500 reakc./pak. | 200 | 250 reakc./pak. | 400 | 138 | 5% | 55200 | 58800 | DeNovix, Kat. Nr. KIT-DSDNA-HIGH-1
45 | 33192500-7 | 0,5 ml plonasieniai mėgintuvėliai | Plonasieniai mėgintuvėliai skirti koncentracijos matavimui. Turi būti tinkami darbui su fluorimetru. Kiekis 500 vnt/pak.
72 | 33696500-0 | Terpė periferinio kraujo ląstelių kultyvavimui | Standartizuota kariotipavimo tyrimams, pateikti įrodančius dokumentus. Pilnai paruošta, pateikti pavyzdį.100ml. | 100 ml. | 140 | 100 ml | 140 | 29 | 5% | 4060 | 4263 | Capricorn, Kat. Nr. LPR-B
73 | 33696500-0 | Fitohemagliutininas (Phytohaemagglutinin M) | Fitohemagliutinino M (PHA-M) tirpalas. Tinkantis limfocitų kultūros augimo skatinimui citogenetiniuose tyrimuose. Paruoštas naudojimui. Sterilus. Pakuotėje 5ml.
75 | 33696500-0 | Subalansuotas fosfatinis druskų buferis (Hanks), skysti | be Ca, Mg , be fenolio raudonojo.Talpa 500ml.
76 | 33696500-0 | Kolcemido (demecolcine) tirpalas (0,01mg/ml PBS pagrindu) | Kolcemido tirpalas (demecolcine), skirtas chromosomų analizei limfocitų ir vaisiaus vandenų ląstelių kultūrose. Koncentracija - 10µg/ml. Pakuotėje – 10 ml. | 10 ml. | 60 | 10 ml. | 60 | 10 | 5% | 600 | 630 | Capricorn, Kat. Nr. COL-H
80 | 33696500-0 | Terpė kaulų čiulpų ląstelių kultyvavimui | Standartizuota kariotipavimo tyrimams su L gliutaminu, antibiotikais, veršiuko serumo albuminu, pilnai paruošta vartojimui. Tapla 100 ml
81 | 33696500-0 | Terpė žmogaus amnioninio skysčio ląstelių kultyvavimui | Standartizuota kariotipavimo tyrimams. Pilnai paruošta naudojimui. Talpa 100 ml. | 100 ml. | 300 | 100 ml. | 300 | 40 | 5% | 12000 | 12600 | Capricorn, Kat. Nr. APR-B
82 | 33696500-0 | Druskų/natrio citrato buferis (SSC) | Koncentruotas 20 kartų. Sudėtis: 3M NaCl, 0,3M Na citratas.
85 | 33696500-0 | FCS (veršiuko serumas) | Sterilus. Be tetraciklino, be mycoplasmos, testuotas dėl virusų PI-3, IBR, BVD-V, endotoxin<10EU/ml, pH 7.0-7.5, osmoliariškumas 280-340 osmol/kg, b.baltymo 3.0-4.5 mg/dl, albumino 1.8-3.5 g/dl | 100 ml. | 25 | 100 ml. | 25 | 40 | 5% | 1000 | 1050 | Capricorn, Kat. Nr. FBS-TET-12B
100 | 33696500-0 | Zondai MRPL19 geno transkripto nustatymui | Zondai, kurių žymeklis 3‘ gale yra MGB. Zondai turi būti žymėti FAM dažu. Zondų seka: caaatctcgacaccttgtccttcga
101 | 33696500-0 | Zondai EWS-FLI1, 1 tipo transkripto nustatymui | Zondai, kurių žymeklis 3‘ gale yra MGB. Zondai turi būti žymėti FAM dažu. Zondų seka: acgggcagcagaacccttcttat
102 | 33696500-0 | Zondai EWS-FLI1, 2 tipo transkripto nustatymui | Zondai, kurių žymeklis 3‘ gale yra MGB. Zondai turi būti žymėti FAM dažu. Zondų seka: acgggcagcagagttcactgct
103 | 33696500-0 | Zondai PAX3-FKHR transkripto nustatymui | Zondai, kurių žymeklis 3‘ gale yra MGB. Zondai turi būti žymėti FAM dažu. Zondų seka: cctctcacctcagaattcaattcgtca
104 | 33696500-0 | Zondai PAX7-FKHR transkripto nustatymui | Zondai, kurių žymeklis 3‘ gale yra MGB. Zondai turi būti žymėti FAM dažu. Zondų seka: acggcctgtctcctcagaattcaatt
105 | 33696500-0 | Bovine Serum Albumin (BSA) | Pakuotėje turi būti 5mg, 20 mg/ml koncentracija. Nemodifikuotas. V frakcija.
139 | 33192500-7 | Falcon tipo arba jiems lygiaverčiai mėgintuvėliai | 15 ml dydžio polipropileniniai konusiniai mėgintuvėliai su HDPE užsukamais kamšteliais. Ant mėgintuvėlio šono turi būti baltas paviršius, skirtas rašymui. Be DNAzių, RNAzių, DNR, Pirogenazių. Galima centrifuguoti ne mažiau nei 15 000 x g (fiksuotu kampiniu rotoriumi) greičiu.
155 | 33190000-8 | 96 šulinėlių plokštelės PGR ir sekoskaitos reakcijoms atlikti | Skaidrios, bespalvės plokštelės, skirtos atlikti PGR reakciją 96 šulinėlių (0,2 ml tūrio) PGR termocikleriuose. Suderinamos su kapiliarinės elektroforezės principu veikiančiais genetiniais analizatoriais. Sterilios, be RNR, DNR, baltymų, nukleazių.
156 | 33190000-8 | Adhezinės plėvelės | Skaidrios adhezinės plėvelės, tinkamos uždengti 96 šulinėlių plokštelėms, suderinamoms su kapiliairinės elektroforezės principu veikiančiais genetiniais analizatoriais.
157 | 33696500-0 | Reagentų rinkinys DNR koncentracijos matavimui fluorimetru | Fluorimetrui skirti reagentai, DNR kiekio nustatymui ribose 0.1-100 ng. Reagentų turi užtekti 500 reakcijų
158 | 33192500-7 | Plonasieniai mėgintuvėliai | Plonasieniai mėgintuvėliai skirti koncentracijos matavimui fluorimetru, skaidrūs, 0,7 ml tūrio.
172 | 33696500-0 | Vieno žingsnio tikro laiko PGR mišinys | Pagal nurodytą seką susintetinti zondai. 3’ gale žymėti slopikliu, 5’ gale fluorescensiniu dažu. Pakuotėje turi būti 6k pmol, ištitrpinti 1xTE buferyje. Zondai turi būti išvalyti naudojant aukšto slėgio skysčių chromatografiją.
173 | 33696500-0 | Pradmenys | Rinkinyje turi būti visi komponentai reikalingi atlikti atvirkštinę transkripciją bei PGR viename reakcijos mišinyje, išskyrus taikiniui specifinius zondus.
174 | 33696500-0 | Pradmenys žymėti fluorescensiniu dažu | Pagal nurodytą seką sintezuojami pradmenys. Pradmenys turi būti išvalyti naudojant aukšto slėgio skysčių chromatografiją.