## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Atviras konkursas "Reagentai ir pagalbinės priemonės imunofermentiniams tyrimams (6256)"
Bendrieji reikalavimai
1. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. | Tiekėjas turi tiekti in vitro diagnostikos medicinos priemones, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Pateikti galiojančius atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). Tiekėjas turi pateikti susitarimą dėl platinimo arba, jeigu priemonės gamintojas nėra įsisteigęs valstybėje narėje, dokumento, liudijančio kad yra įgaliotasis gamintojo atstovas, kopiją.
3. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
4. | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
5. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) originalo kalba ir su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
6. | Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai atitikties įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai.
Pastabos* | - Bendra pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlymams palyginti ir laimėtojui nustatyti.
Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas reagentų, kitų eksploatacinių medžiagų sudedamąsias dalis ir jų kiekį nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 36 mėnesius. Dėl skirtingos skirtingų gamintojų produkcijos (skirtinga sudėtis / komplektacija) tyrimo reagentus ir eksploatacines medžiagas, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami lentelę ir būtinai nurodydami visą spektrą reagentų ir eksploatacinių medžiagų, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą, jų kiekius ir kainas. Prekės, prekių pakuotės, jų kainos nurodomos tokios, kokiomis bus tiekiama perkančiajai organizacijai pajamavimui (t. y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita).
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas
1. | Reagentai ir pagalbinės priemonės imunofermentiniu (ELISA) metodu atliekamiems tyrimams su analizatoriumi panaudai
1.1. | Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai, reagentai ir pagalbinės priemonės in vitro diagnostikai. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų rinkiniai pritaikyti panaudai teikiamam prietaisui (reikalavimai pateikti punkte 1.3). Tyrimai turi būti patvirtinti (įsisavinti ir validuoti) rutininiame laboratorijos darbe, arba patvirtinimas turi būti finansuojamas tiekėjo lėšomis. Turi būti pasiūlyti visi specifikacijoje nurodyti reagentai, vienkartinės priemonės ir bet kurie kiti gamintojo tyrimo metodikoje nurodyti medicinos prietaisai automatizuotam antikūnų nustatymui (specifiniais nurodytais antigenais padengtos 8 x 12 duobučių, laužomų po vieną, juostelės rėmelyje, paruoštos naudoti teigiama ir neigiama kontrolinės medžiagos vidaus kokybės kontrolei bei kalibravimo arba ribos kontrolės medžiagos, fermentiniai konjugatai, mėginio skiedėjai/buferiai, plovimo tirpalai arba jų koncentratai, konjugatai, substratiniai tirpalai, reakcijos stabdymo tirpalai, adhezinės plėvelės arba dangteliai (jeigu reikalingi), specialūs megintuvėliai (jeigu reikalingi), reikiamo tūrio antgaliai analizatoriui (jeigu reikalingi), specialūs prietaiso priežiūros tirpalai, specialus spausdinimo popierius (jeigu reikalingas) ar kitos reikiamos ir/arba gamintojo nurodytos priemonės įrašomos punktuose 1.2.1-1.2.n). Į rinkinius neįeinančias tyrimo priemones, reikalingas tyrimams atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Skaičiuojant kokybiškam tyrimų atlikimui reikalingų reagentų, pagalbinių reagentų bei vienkartinių priemonių kiekius tiekėjas turi įvertinti tai, kad visos priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo atidarius rinkinį ir reagentų stabilumo terminus, o tyrimai bus atliekami ne rečiau negu kartą per savaitę. Bendro naudojimo medicinos prietaisai, skirti ėminio paėmimui, mėginio paruošimui iki tyrimo analizatoriumi ir archyvavimui, kurie gali būti nurodyti gamintojo tyrimo metodikoje, Perkančiosios organizacijos yra įgyjami vykdant kitus viešųjų pirkimų konkursus ir nėra šio pirkimo objektas. Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį sistema (darbo priemonėms gavus užsakymą, bet ne rečiau, kaip 2 kartus per mėnesį). Tiekėjas privalo garantuoti reagentų pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusius reagentus. Tiekėjas turi garantuoti kokybės reikalavimų neatitinkančių reagentų grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
| Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Preliminarus rinkinių kiekis per 36 mėnesius | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams, taip pat nurodomi konkretūs prekės duomenys, patvirtinantys atitikimą reikalavimams.
1.1.1 | Reagentų rinkiniai pusiau kiekybiniam IgG antikūnų prieš Echinococcus (granulosus ir multilocularis) nustatymui žmogaus serume | Mikroplokštelės duobutės dengtos nurodytų patogenų antigenais. IgA antikūnų prieš Toxoplasma gondii nustatymui būtinas reagentas mėginio paruošimui adsorbuojant IgG antikūnus/RF faktorių | 20 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.2 | Reagentų rinkiniai pusiau kiekybiniam IgA antikūnų prieš Toxoplasma gondii nustatymui žmogaus serume |  | 20 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.3. | Reagentų rinkiniai kiekybiniam IgG klasės antikūnų prieš acetilcholino receptorius nustatymui žmogaus serume | Mikroplokštelės duobutės dengtos antigeniniu substratu rekombinantiniais acetilcholino receptoriaus gama ir epsilon subvientetų antigenais | 50 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.4. | Reagentų rinkiniai pusiaukiekybiniam IgG klasės autoantikūnų prieš struktūrinius odos elementus nustatymui žmogaus serume | Mikroplokštelės duobutės dengtos antigeniniu substratu, atitinkančiu struktūrinius odos proteinus BP180, BP230, VII tipo kolageną, desmogleiną 1, desmogleiną 3 ir envoplakiną | 10 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.5. | Reagentų rinkiniai kiekybiniam pTau(181) nustatymui smegenų skystyje | Mikroplokštelės duobutės dengtos monokloniniais antikūnais prieš nustatomą antigeną. Visi tyrimai laboratorinei Alzhaimerio ligos diagnostikai gali būti atliekami analizatoriumi vienu metu | 10 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.6. | Reagentų rinkiniai kiekybiniam bendro (total) Tau nustatymui smegenų skystyje |  | 10 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.7. | Reagentų rinkiniai kiekybiniam Beta-Amiloido (1-40) nustatymui smegenų skystyje |  | 10 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.8. | Reagentų rinkiniai kiekybiniam Beta-Amiloido (1-42) nustatymui smegenų skystyje |  | 10 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
| Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Mato vieneto įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta rinkinių skaičiumi 36 - ms mėnesiams - 1.1.1.-1.1.8 punktai. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį pasiūlymas turi būti teikiamas (1.2.1. -1.2..n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis, kokiomis bus tiekiama Perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 1.2.1. - 1.2.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių.
1.2.1. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.2.n. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
...% PVM suma Eur:
1 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
1.3. | Techniniai reikalavimai panaudai teikiamam visiškai automatizuotam imunofermentiniam analizatoriui
| Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
1.3.1. | Visiškai automatizuota imunologinių tyrimų sistema imunofermentiniams (ELISA) tyrimams: mėginių identifikavimas, pilstymas, skiedimas, inkubacijos ir plovimo etapai, rezultatų vizualizacija ir apskaičiavimas, perdavimas į LIS. | Būtina
1.3.2. | Visiškai automatizuotas analizatorius su programine įranga turi būti techniškai pajėgus atlikti nurodytus tyrimus. Būtina galimybė vienu metu tirti ne mažiau negu dvi 96 duobučių plokšteles. | Būtina
1.3.3. | Suteikiant panaudai prietaisą tiekėjas turi pateikti automatizuotus numatomų atlikti tyrimų protokolus ir juos savo sąskaita įdiegti į analizatorių. Tyrimai turi būti užsakomi iš sudaryto sąrašo, pasirenkant norimą tyrimą analizatoriaus arba kompiuterio ekrane. Galimybė tuo pačiu metu derinti skirtingų tyrimų atlikimą | Būtina
1.3.4. | Analizatorius turi būti komplektuojamas su vibracijai atspariu stalu ar spintele analizatoriui pastatyti ir reagentams laikyti | Būtina
1.3.5. | Analizatorius turi būti sujungtas su brūkšninio kodo skaitytuvu (-ais) mėginių bei reagentų nuskaitymui, reikiamos purtyklės, reikiamos temperatūros inkubatorius (-riai) bei vieta kambario temperatūros inkubacijai (jeigu reikalinga). Prietaisas turi automatiškai atlikti mėginio skiedimą, plovimą, inkubaciją ir rezultatų vertinimą | Būtina
1.3.6. | Mėginiai | Galima tirti kraujo mėginius vakuuminiuose mėgintuvėliuose, smegenų skysčio mėginius 5 ml tūrio mėgintuvėliuose, arba turi būti pateikiami specialūs mėgintuvėliai punkte 1.2.
1.3.7. | Garsinė ir vaizdinė aliarmo sistema įvykus klaidai (pasibaigus reagentui, aptikus reagentą su pasibaigusiu galiojimo laiku, nenuskaitant mėginio ar reagento brūkšninio kodo ir pan.). Analizatorius leidžia ištaisyti klaidą ir tęsia darbą toliau | Būtina
1.3.8. | Analizatorius adata turi skysčio lygio aptikimo funkciją. Analizatoriuje turi būti įmontuota reagentų lygio nustatymo adata | Būtina
1.3.9. | Indo užpildymo kontrolei liekanų/atliekų butelis turi būti su skysčio lygio atpažinimo davikliu. | Būtina
1.3.10. | Analizatoriaus atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, interpretacija, paciento informacija | Būtina
1.3.11. | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti techninį įrangos, siūlomos panaudos būdu, aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Kartu su pasiūlymu konkursui pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas. | Būtina.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas
2. | Reagentai ir pagalbinės priemonės autoantikūnų nustatymui imunoblotu, su visiškai automatizuota imunoblotų sistema, įgyjama panaudos būdu
2.1. | Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai suteikiant panaudai prietaisą su programine įranga, kurioje turi būti įtraukti numatomų atlikti tyrimų automatizacijos protokolai (reikalavimai panaudai teikiamam analizatoriui pateikti punkte 2.3). Tyrimai turi būti patvirtinti (įsisavinti ir validuoti) rutininiame laboratorijos darbe, arba įsisavinimas ir patvirtinimas turi būti finansuojami tiekėjo lėšomis. Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimų skaičiui atlikti per 60 mėnesių, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą imunobloto metodu pagal gamintojo rekomendacijas (antigenu dengtos nitroceliuliozės juostelės, kontrolinės medžiagos, fermentiniai konjugatai, mėginio praskiedėjai/buferiai, substratas, vienkartiniai inkubavimo loveliai, prietaiso priežiūros priemonės, kt.). Jeigu kokios nors tyrimams reikalingos priemonės neįeina į rinkinį, nurodyti jas atskirais punktais ir įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Būtina pateikti visų išvardintų priemonių sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai, vienkartinės, pagalbinės ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo atidarius rinkinį ir stabilumo terminus. Tiekėjas turi pasiūlyti tokias reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų priemonių pakuotes, kad jos būtų racionaliai/ekonomiškai panaudotos, garantuojant reikiamą stabilumą nuo atidarymo momento. Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį sistema (darbo priemonėms gavus užsakymą, bet ne rečiau, kaip 1-2 kartus per mėnesį). Skubiais atvejais tiekėjas privalo užtikrinti reagentų pristatymą ne ilgiau nei per 7 d. d. nuo užsakymo pateikimo. Tiekėjas privalo garantuoti reagentų pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusius reagentus. Su reagentų rinkiniais pateikti vizualaus vertinimo protokolus.
| Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėnesius | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams, taip pat nurodomi konkretūs prekės duomenys, patvirtinantys atitikimą reikalavimams.
2.1.1. | Reagentų rinkiniai laboratorinei autoimuninių kepenų ligų diagnostikai | Kokybinis IgG klasės antikūnų prieš mitochondrijų antigeną M2, mitochondrijų subvienetą M2-3E, branduolio granulių baltymą 100 (Sp100), promielocitinės leukemijos baltymą (PML), branduolio porų glikoproteiną-210, kepenų ir inkstų mikrosomas, kepenų citozolį, tirpų kepenų antigeną (SLA/LP), F aktiną žmogaus kraujo serume arba plazmoje. Išgrynintų antigenų linijos nitroceliuliozės juostelėse. | 176 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
2.1.2. | Reagentų rinkiniai paraneoplastiniams IgG klasės autoantikūnams prieš neuronų antigenus nustatyti | Kokybinis antikūnų prieš Hu, Yo, Ri, amfifiziną, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), rekoveriną, SOX1, titiną, Zic4 baltymą, glutamato dekarboksilazę 65kDa, Purkinje ląstelių citoplazmos Tr tipo antigenus nustatymas žmogaus kraujo serume arba plazmoje. Išgrynintų antigenų linijos nitroceliuliozės juostelėse. | 400 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
| Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Mato vieneto įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiumi 36 - ms mėnesiams - 2.1.1.-2.1.2. punktui. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (2.1.1-2.1.2), pasiūlymas turi būti teikiamas (2.2.1. - 2.2.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis, kokiomis bus tiekiama Perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 2.2.1. - 2.2.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių.
2.2.1. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2.2.n. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
....% PVM suma Eur:
2 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
2.3. | Techniniai reikalavimai panaudai teikiamai visiškai automatizuotai imunoblotų sistemai
| Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
2.3.1. | Visiškai automatizuota imunoblotų sistema (analizatorius): mėginių identifikavimas, pilstymas, skiedimas, inkubacijos ir plovimo etapai, rezultatų vizualizacija ir apskaičiavimas, perdavimas į LIS. | Būtina
2.3.2. | Visiškai automatizuotas analizatorius su programine įranga turi būti techniškai pajėgus atlikti nurodytus tyrimus. Tyrimai turi būti užsakomi iš sudaryto sąrašo, pasirenkant norimą tyrimą analizatoriaus arba kompiuterio ekrane. Galimybė tuo pačiu metu derinti įvairių skirtingų tyrimų (autoimuninių, infekcinių) atlikimą. | Būtina
2.3.3. | Analizatorius ne platesnis negu 90 cm, gylis ne daugiau negu 55 cm. Kitu atveju turi būti komplektuojamas su vibracijai atspariu stalu ar spintele analizatoriui pastatyti ir reagentams laikyti. | Būtina
2.3.4. | Analizatoriuje turi būti integruotas vidinis brūkšninio kodo skaitytuvas (jeigu reikalingas), reikiamos purtyklės/vartyklės, reikiamos temperatūros inkubatorius (-riai) bei vieta kambario temperatūros inkubacijai (jeigu reikalinga). Inkubacinės vonelės juostelėms vienkartinės (įskaičiuoti punkte 2.2). Aktyvus juostelių džiovinimas tyrimo laikui sutrumpinti. | Būtina
2.3.5. | Garsinė ir vaizdinė aliarmo sistema įvykus klaidai (nenuskaitant mėginio ar reagento brūkšninio kodo ir pan.). Analizatorius leidžia ištaisyti klaidą ir tęsia darbą toliau. | Būtina
2.3.6. | Analizatorius adata turi sisteminio skysčio lygio aptikimo funkciją. | Būtina
2.3.7. | Liekanų/atliekų butelis su skysčio lygio atpažinimo davikliu (indo užpildymo kontrolei). | Būtina
2.3.8. | Kameros skiriamoji geba (rezoliucija) ne mažiau kaip 490 dpi. | Būtina
2.3.1. | Prietaiso arba jį valdančio kompiuterio atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, interpretacija, paciento informacija | Būtina
2.3.9. | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti techninį įrangos, siūlomos panaudos būdu, aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Kartu su pasiūlymu konkursui pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas. | Būtina
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas
3. | Antgaliai vienkanalėms pipetėms Eppendorf Research plus
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai, vieno gamintojo antgaliai. Pateikti gamintojo sertifikatą arba aiškią nuorodą kataloge, kad antgaliai yra tinkami nurodytam pipečių modeliui. Antgalių pakuotės turi būti aiškiai pažymėtos nurodant dozavimo tūrį, paskirtį (standartiniai, sterilūs, molekulinei biologijai), galiojimo laiką, prekės kodą ir serijos numerį. Pateikti gamintojo sertifikatą arba aiškią nuorodą kataloge, kad antgaliai su filtru (molekulinei biologijai) neturi žmogaus DNR, DNazių, RNazių ir PGR inhibitorių. Antgaliai turi būti pagaminti iš neperdirbto polipropileno, sudėtyje nėra biocidinių medžiagų. Lengvai matomas antgalių gradavimas. Antgalių su filtru ir standartinių antgalių dėžutės ergonominės: galimybė atidaryti viena ranka. Privalomas spalvinis įvairios talpos antgalių arba jų dėžučių (dėžučių įdėklų) kodavimas. Būtina pateikti pavyzdžius (ne mažiau negu po tris kiekvieno tūrio antgalius). Antgalio geometrija turi užtikrinti sandarų užtvirtinimą ant nurodyto gamintojo pipetės (be papildomos rankų pagalbos), antgalio sandarumą pipetuojant, tikslų nurodyto tūrio dozavimą, lengvą antgalio numetimą paspaudus numetimo mygtuką pipetėje.
| Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Mato vieneto įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
3.1. | Standartiniai antgaliai keičiamo 0,5-10 µl tūrio vienkanalei pipetei Eppendorf Research plus | Standartiniai polipropileniniai antgaliai, tinkami nurodyto tūrio ir modelio pipetei, nesterilūs, maišuose arba dėžėse po ne daugiau negu 1000 vnt. | vnt. | 2000 | 0.068 | 5 | 0.0714 | 136 | 142.8 | Eppendorf 0030000811 https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Liquid-Handling/Pipette-Tips/epTIPS-p-0030000811
3.2. | Antgaliai keičiamo 20-200 µl tūrio vienkanalei pipetei Eppendorf Research plus, | Standartiniai polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, nesterilūs, maišuose arba dėžėse po ne daugiau negu 1000 vnt. | vnt. | 2000 | 0.042 | 5 | 0.0441 | 84 | 88.2 | Eppendorf 0030000870 https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Liquid-Handling/Pipette-Tips/epTIPS-p-0030000870
3.3. | Antgaliai keičiamo 250-2500 µl tūrio vienkanalei pipetei Eppendorf Research plus | Standartiniai polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, nesterilūs, maišuose arba dėžėse po ne daugiau negu 500 vnt. | vnt. | 10000 | 0.098 | 5 | 0.1029 | 980 | 1029 | Eppendorf 0030000951 https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Liquid-Handling/Pipette-Tips/epTIPS-p-0030000951
3.4. | Antgaliai keičiamo 500-5000 µl tūrio vienkanalei pipetei Eppendorf Research plus | Standartiniai polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, nesterilūs, maišuose arba dėžėse po ne daugiau negu 500 vnt. | vnt. | 2000 | 0.12 | 5 | 0.126 | 240 | 252 | Eppendorf 0030000978 https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Liquid-Handling/Pipette-Tips/epTIPS-p-0030000978
3.5. | Antgaliai keičiamo 20-200 µl tūrio vienkanalei pipetei Eppendorf Research plus, skirti darbui su ląstelių kultūra | Sterilūs polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei. Be endotoksinų, pirogenų, steriliai supakuoti po ne mažiau kaip 96 antgalius. | vnt. | 9600 | 0.13 | 5 | 0.1365 | 1248 | 1310.4 | Eppendorf 0030075234 https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Liquid-Handling/Pipette-Tips/epTIPS-p-0030075234
3.6. | Antgaliai su filtru keičiamo 100-1000 µl tūrio vienkanalei pipetei Eppendorf Research plus, skirti molekulinei biologijai | Sterilūs, maždaug 75 mm ilgio polipropileniniai antgaliai, tinkami nurodyto tūrio ir modelio pipetei. Be žmogaus DNR, DNazių, RNazių, PGR inhibitorių. Supakuoti dėžutėse po ne mažiau kaip 96 vnt. | vnt. | 4800 | 0.21 | 5 | 0.2205 | 1008 | 1058.4 | Eppendorf 0030078578 https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Liquid-Handling/Pipette-Tips/epDualfilterTIPS-p-0030078578
3.7. | Antgaliai keičiamo 20-200 µl tūrio vienkanalei pipetei Eppendorf Research plus | Standartiniai polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, nesterilūs, dėžutėse po 96 vnt. | vnt. | 1920 | 0.38 | 5 | 0.399 | 729.6 | 766.08 | Eppendorf 0030076150 https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Liquid-Handling/Pipette-Tips/epTIPS-p-0030076150
3.8. | Antgaliai keičiamo 100-1000 µl tūrio vienkanalei pipetei Eppendorf Research plus | Standartiniai polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, nesterilūs, dėžutėse po 96 vnt. | vnt. | 1920 | 0.38 | 5 | 0.399 | 729.6 | 766.08 | Eppendorf 0030076176 https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Liquid-Handling/Pipette-Tips/epTIPS-p-0030076176
3 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [9 empty] | 5155.2
5 % PVM suma Eur | [9 empty] | 257.76
3 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [9 empty] | 5412.96