## Sheet1
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610 Tel. (85) 247 7365, faksas (85) 272 0044, el. pašto adresas: algimantas.varzgalys@vpc.lt
DARBO PRIEMONIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS BEI PASIŪLYMO LENTELĖS FORMA SPS 1 priedas
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Pageidaujama pakuotė/rinkinys | Mato vienetas | Maksimalus perkamų prekių mato vnt. kiekis | * 1 mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Tiekėjo siūloma pakuotė | * * Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | * * Perkamo maksimalaus kiekio suma, Eur be PVM | PVM (xx %) suma | * * Perkamo maksimalaus kiekio suma, Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr, prekės kodas, psl.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Transportavimo indas 120ml | Histologinių mėginių transportavimo indas 120 ml talpos (±20 ml) Pagamintas iš PP arba PE; be etiketės su sandariai užsukamu dangteliu. |  | vnt | 40000
2 | Servetėlės optikai | Mikroskopo binokuliarų, įvairių objektyvų, objektinių stiklelių valymui. Lapeliais, matmenys 80x100mm. Klasė 541. Ne drėgnos. |  | vnt | 7500
3 | Fiksatorius be formalino | Audinių fiksatorius be formalino, naudojamas šviežių audinių fiksavimui bei šaldomųjų pjūvių užfiksavimui ant stikliuko prieš jį dažant. Pakuotė su barkodu. Tnkantis naudoti Milestone Presto šaldomųjų pjūvių automatiniu dažymo procesoriumi. | 10l | L | 600
4 | Vienkartiniai filtriukai (extra tyrimams) | 22mm skersmens apvalūs vienkartiniai filtriukai. Mažos tiriamosios medžiagos išsaugojimui dirbant su Milestone Presto CHILL aparatu. |  | vnt | 6000
5 | Vakuumavimo maišai (maži) | Vidiniai išmatavimai 320x150mm. Darbui su Milestone SealSAFE aparatu. Su gamykliniu barkodu, kuriuo užregistruojamas maišas ir kita archyvuojamos medžiagos informacija į įrenginio atmintį. |  | vnt | 2000
6 | Vakuumavimo maišai (vidutiniai) | Vidiniai išmatavimai 320x320mm. Darbui su Milestone SealSAFE aparatu. Su gamykliniu barkodu, kuriuo užregistruojamas maišas ir kita archyvuojamos medžiagos informacija į įrenginio atmintį. |  | vnt | 12000
7 | Vakuumavimo maišai (dideli) | Vidiniai išmatavimai 320x500mm. Darbui su Milestone SealSAFE aparatu. Su gamykliniu barkodu, kuriuo užregistruojamas maišas ir kita archyvuojamos medžiagos informacija į įrenginio atmintį. |  | vnt | 12000
8 | Lipnių etikečių rulonėlis | Etiketės plotis - 5,7cm. Ištisinės lipnios juostelės rulonėlis. Pilno rulonėlio diametras - 5cm. Etiketė stipraus lipnumo, atspari drėgmei. Sklandžiam darbui su Milestone SealSAFE įrenginiu. |  | vnt | 150
9 | Chirurginiai ašmenys | 9.1 Ašmuo PM40 | PM 40 dydžio nerūdijančio plieno chirurginiai ašmenys, tinkantys naudoti su Swann Morton rankenėle/laikikliu Nr. PM8 | vnt | 1000
|  | 9.2 Ašmuo PM60 | PM 60 dydžio nerūdijančio plieno chirurginiai ašmenys, tinkantys naudoti su Swann Morton rankenėle/laikikliu Nr. PM8 | vnt | 1000
|  | 9.3 Nr.22 ašmuo | 22 dydžio nerūdijančio plieno chirurginiai ašmenys, tinkantys naudoti su Swann Morton rankenėle/laikikliu Nr. 4L | vnt | 300
* * 9 pirkimo dalies perkamo maksimaluas kiekio suma, Eur su PVM
10 | Mikrotominiai peiliukai | 10.1 Mikrotominiai peiliukai universalūs | Plonų parafininių audinių pjūvių kokybiškam pjovimui. Universalūs, žemo profilio; pagaminti iš nerūdijančio plieno; ašmens kampas-35°, ašmens ilgis-80 (±1) mm, ašmuo užapvalintais galais. | vnt | 240000
|  | 10.2 Mikrotominiai peiliukai ploniems pjūviams | Plonų parafininių audinių pjūvių kokybiškam pjovimui. Minkštų audinių ploniems pjūviams, žemo profilio; pagaminti iš nerūdijančio plieno; ašmens kampas-22°, ašmens ilgis-80 (±1) mm. Ašmuo užapvalintais galais. | vnt | 2000
* * 10 pirkimo dalies perkamo maksimalaus kiekio suma, Eur su PVM
11 | Biologinių mėginių pjaustymo instrumentų rinkinys | 11.1 Laikiklis/rankenėlė mikrotominiams peiliukams | Žemo profilio mikrotominių peiliukų laikiklis/rankenėlė. Rankenėlė – pagaminta iš cheminėms medžiagoms bei autoklavavimui atsparaus plastiko su nerūdijančio plieno galu peiliuko įstatymui. Bendras ilgis 217 (±5) mm. | vnt | 20
|  | 11.2 Rankenėlė 145 mm ilgio | Rankenėlė – pagaminta iš cheminėms medžiagoms bei autoklavavimui atsparaus plastiko, 145 (±5) mm ilgio | vnt | 3
|  | 11.3 Ašmenys smailūs 77 mm ilgio | Ašmenys smailūs – pagaminti iš specialaus nerūdijančio plieno, 77 (±5) mm ilgio, smailiu kraštu tinkantys darbui su 14.2 punkte siūloma rankenėle | vnt | 60
|  | 11.4 Ašmenys užapvalinti 77 mm ilgio | Ašmenys užapvalinti – pagaminti iš specialaus nerūdijančio plieno, 77 (±5) mm ilgio, užapvalintu kraštu tinkantys darbui su 14.2 punkte siūloma rankenėle | vnt | 60
* * 11 pirkimo dalies perkamo kiekio įkainių suma, Eur su PVM
12 | Šaldytų audinių mėginių įtvirtinimo/įliejimo terpė. | Audinių mėginių įtvirtinimui ruošiant šaldomuosius pjūvius terpė, skysta, greitai užšąlanti, tinkanti kokybiškam darbui su Milestone PrestoCHILL šaldymo aparatu. Pageidaujama pakuotė 100-125ml. |  | ml | 70000
13 | Stikleliai imunohistocheminėms reakcijoms | Hidrofiliniai objektiniai stikleliai, užtikrinantys stiprų sukibimą su audiniu ir vienodą reagentų pasiskirstymą; Matmenys: 75x25x1mm, 90˚ kampas; Baltos spalvos šlifuotas galas; Atsparūs karščio poveikiui ir drėgnai aplinkai; Optimizuoti naudojimui su šiluminiais spausdintuvais; agaminti iš optiškai švaraus, išskirtinai plokščio stiklo; Rekomenduojami naudoti Ventana Benchmark automatinėmis IHC sistemomis | 72vnt. | vnt | 340000 | 0.15833 | 72vnt. | 11.4 | 53833.3322 | 5 | 56524.9965 | Menzel SuperFrost Plus, White, Epredia, J1800AMNZ
14 | Kalkė | 2,5cm pločio kalkės rulonėlis. Kokybiškam, sklandžiam darbui su SlideMade AS stiklelių spausdinimo aparatu. | 1rulonas=12000 etikečių atspausdinti | vnt | 50 | 128 | 1vnt. | 128 | 6400 | 21 | 7744 | Thermal Transfer Ribbon, Epredia, A83910001
15 | Blokavimo formelės | Daugkartinio naudojimo, tvirta, pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Bloko formavimo ertmės matmenys 24x24x6mm |  | vnt | 100
16 | Dėžutė 100 stiklelių laikymui | Plastikinė dėžutė su dangteliu, skirta 100 standartinio dydžio objektinių stiklelių laikymui/saugojimui. Dangtelis turi susiimti, nebūti pritvirtintas prie dėžutės. |  | vnt | 200
17 | Dėžutė 50 stiklelių laikymui | Plastikinė dėžutė su dangteliu skirta 50 standartinio dydžio objektinių stiklelių laikymui/saugojimui. Dangtelis turi susiimti, nebūti pritvirtintas prie dėžutės. |  | vnt | 200
18 | Dėžutė 25 stiklelių laikymui | Plastikinė dėžutė su dangteliu skirta 25 standartinio dydžio objektinių stilelių laikymui/saugojimui. Dangtelis turi susiimti, nebūti pritvirtintas prie dėžutės. |  | vnt | 200
19 | Dėžutė 5 stiklelių laikymui | Plastikinė dėžutė su dangteliu skirta 5 standartinio dydžio objektinių stilelių laikymui/saugojimui |  | vnt | 100
20 | Dėžutės parafininių blokų archyvavimui | Kartoninė dėžutė parafininiams blokams archyvuoti. Kartono storis ne mažesnis nei 1mm; kartono gramatūra 329g/m2; dėžutė susideda iš trijų dalių: dugnas, sulankstomi įtarpiai, dangtis. Dangtis turi būti pateikiamas su dviem iškirptėmis skirtingose pusėse; dėžutės turi būti pateikiamos išklotinėmis, talpinti ne mažiau 200 standartinių blokų; Ilgis x plotis x aukštis: 345 x 230 x 50±2mm. |  | vnt | 4000
21 | Petri lėkštelė | Pagaminta iš PP arba PS, apvali lėkštelė su dangteliu, matmenys 80-100 x 10-15 mm |  | vnt | 50
22 | Plieninė pompa skysčiams | Pagaminta iš nerūdijančio plieno, tinkanti naudoti su dauguma tirpiklių, su 1,2 m ± 0,1 ilgio tirpalų ištekėjimo vamzdeliu pagamintu iš PTFE ir prie jo pritvirtintu nerūdijančio plieno čiaupu. Panardinimo vamzdelio ilgis 360 mm ± 2, skersmuo 32 mm ± 2, bendras ilgis 475 mm ± 2, Išeiga 9-22 l/min. |  | vnt | 10
23 | Pjovimo lenta, didelė | Tvirta, ilgalaikio naudojimo; pagaminta iš polietileno; baltu matiniu šiek tiek grublėtu paviršiumi, be griovelių pakraščiuose, su guminėmis kojelėmis; ilgis- 58 cm (± 2 cm), plotis - 40 cm (± 2 cm), storis - 1,8 cm (± 0,2 cm) |  | vnt | 10
24 | Pjovimo lenta, maža | Tvirta, ilgalaikio naudojimo; pagaminta iš polietileno; baltu matiniu šiek tiek grublėtu paviršiumi, be griovelių pakraščiuose, su guminėmis kojelėmis; ilgis -40 cm (± 2 cm), plotis - 30 cm (± 2 cm), storis - 1,8 cm (± 0,2 cm); |  | vnt | 10
25 | Laboratorinė stiklinė, 25 ml | Pagaminta iš stiklo, 25 ml talpos, 55 (±2) mm aukščio, graduota, su snapeliu, atspari karščiui |  | vnt | 50
26 | Laboratorinė stiklinė, 50 ml | Pagaminta iš stiklo 50 ml talpos, graduota, su snapeliu, atspari karščiui 70 (±2) mm aukščio |  | vnt | 10
27 | Laboratorinė stiklinė žema, 150 ml | Pagaminta iš stiklo 150 ml talpos, žema, graduota, su snapeliu, atspari karščiui; skersmuo-60 mm (± 2 mm), aukštis-80 mm (± 2 mm) |  | vnt | 10
28 | Dažymo indelis Coplin tipo | Coplin tipo, su užsukamu dangteliu, pagamintas iš PP, skaidrus; aukštis - 90-114 mm, skersmuo - 37-59 mm, su vidiniais grioveliais; skirtas 5/10 objektinių stiklelių (76 x 26 x 1 mm) dažymui vertikalioje padėtyje |  | vnt | 20
29 | Dažymo indelis stačiakampis | Pagamintas iš stiklo, su stikliniu dangteliu, Hellendahl tipo, su grioveliais, 8/16 objektinių stiklelių dažymui, 105 x 60 x 55 mm (±5mm) dydžio |  | vnt | 50
30 | Matavimo cilindras, 100 ml | Pagamintas iš stiklo 100 ml talpos, aukštas, granduotas. |  | vnt | 5
31 | Matavimo cilindras, 250 ml | Pagamintas iš stiklo 250 ml talpos, aukštas, graduotas. |  | vnt | 5
32 | Matavimo cilindras, 500 ml | Pagamintas iš stiklo 500 ml talpos, aukštas, graduotas |  | vnt | 5
33 | Pincetai | Iš nerūdijančio plieno, 140 mm ±5 ilgio, tiesiais, tvirtais, smailiais galais. |  | vnt | 10
34 | Zondas chirurginis | Nerūdijančio plieno strypas užapvalintais galais, 140-200 mm ilgio, 1 (±2) mm skersmens |  | vnt | 10
35 | Žirklės chirurginės smailios | Iš nerūdijančio plieno, 110-120 mm ilgio, smailiais galais |  | vnt | 10
36 | Vienaplaukis šepetėlis su koteliu ultramikrotomijai (EM) | Serijinių ultraplonų pjūvių atskyrimui prie stiklinių ultratominių peilių pritvirtintoje vonelėje/laivelyje |  | vnt | 6
37 | Varinių tinkliukų archyvavimo dėžutės | Plastikinė dėžutė su permatomu, tvirtai užsidarančiu dangteliu, skirta varinių tinklelių naudojamų elektroninėje mikroskopijoje (TEM) pernešimui bei saugojimui. Talpinanti iki 100 tinkleliu, darbo patogumui su anti-statiniu krūviu bei korpuse tamsia spalva įspaustais (raidine bei skaitmenine išraiška) saugojamų tinklelių su mėginiais pozicijų numeriais. |  | vnt | 15
38 | Antgaliai 5000µl | Antgalis 1000-5000 µl tūrio, 120 mm ilgio, be filtro, nesterilūs. Antgaliai turi būti suderinami su tokio paties tūrio Eppendorf mikrodozatoriais. |  | vnt | 35000
39 | Mėgintuvėlis 2 ml | Eppendorf tipo 2 ml talpos, pagamintas iš PP; neutralios spalvos, standartinio tipo, užapvalintu galu, nesterilus, graduotas; dangtelis pritvirtintas prie mėgintuvėlio |  | vnt | 5000
| PASTABA: | * 1.Vieneto įkainis, Eur be PVM pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių.
* * 2. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).