TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius".

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – elektros energijos kokybės – AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomajame tinkle tyrimas.

  - Kokybė – teikiant Paslaugas pritaikyta geroji paslaugų teikimo praktika, reiškianti (i) tokio įgūdžių, kruopštumo, protingumo ir įžvalgumo lygio naudojimą, kokį pagrįstai ir įprastai naudotų pakankamai įgūdžių ir patirties turintis asmuo, vykdantis tos pačios rūšies veiklą tokiomis pat arba panašiomis sąlygomis, veikdamas tarptautiniu mastu; ir (ii) taikomą tarptautinę praktiką panašiose paslaugų teikimo ir darbų atlikimo srityse.

  - ES – Europos Sąjunga.

  - EE – elektros energija

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Studijos „Elektros energijos kokybės – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB ESO) elektros skirstomajame tinkle tyrimas“ atlikimo paslauga.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkamų Paslaugų keikis – 1 (vienas) elektros energijos kokybės – AB ESO elektros skirstomajame tinkle tyrimas.

  - Perkamų Paslaugų teikimas skaidomas į IV etapus. Paslaugų etapai aprašyti Techninės specifikacijos 5-oje dalyje.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugų etapų rezultatų pristatymai/susitikimai turės vykti ir dokumentai turės būti pristatyti adresu: Aguonų g. 24, Vilnius.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Paslaugų teikimas yra suskirstytas į 4 (keturis) etapus. Kiekvienas etapas apima žemiau pateiktų klausimų išsamius atsakymus ir aprašymus:

    - I-ame (pirmame) paslaugų teikimo etape Paslaugų teikėjas turės:

      - Išanalizuoti kitų užsienio šalių patirtis valdant elektros energijos (toliau – EE)  kokybę (vadovaujantis LST EN 50160 standarto numatytais parametrais, bei įvertinant įtampos kryčių reguliavimą, pasiskirstymą) elektros skirstomuosiuose tinkluose. Aprašyti nemažiau kaip 3 (trijų) ES šalių (rekomenduojama vertinti Švedijos, Vokietijos) ir nemažiau kaip 2 (dviejų) ne ES šalių elektros skirstomųjų tinklų operatorių patirtį (rekomenduojama vertinti JAV). Pateiktame aprašyme turi būti išanalizuota ši informacija:

- stebimi elektros energijos kokybės parametrai, kontrolės sistemos;

- naudojama matavimo įranga ir jos charakteristikos;

- matavimo įrangos išdėstymas elektros skirstomajame tinkle;

- matavimo duomenų apdorojimo priemonės, vertinimo sistemos;

- elektros energijos kokybės stebėsenos ir valdymo sistemų integracija/sąsajos su kitomis sistemomis (el energijos apskaitos, RAA,  tinklo operatyvinio valdymo, gedimų nustatymo ir analizės, eksploatavimo, investicijų planavimo ir pan.)

- kitų operatorių nacionalinių šalių reguliuotojų keliami reikalavimai, sankcijos, bei funkcijų  ir atsakomybių paskirstymas tarp operatorių, vartotojų ir gamintojų dėl energijos kokybės užtikrinimo ;

- skirstymo operatorių naudojamos techninės ir organizacinės elektros energijos kokybės gerinimo priemonės.

      - Atlikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų/dokumentų ir standartų (įskaitant ir darniuosius, bet tik jais neapsiribojant) analizę, kuriuose būtų nagrinėjami klausimai susiję su elektros energijos kokybe elektros skirstomuosiuose tinkluose.

      - Paslaugų teikėjas pateikia rašytinę išsamią ataskaitą apie atliktas etapo Paslaugas. Ataskaitoje turi būti aiškiai išskirtos dalys pagal kiekvieną etapo punktą ir papunktį su detalia informacija, analize, išvadomis, rekomendacijomis, skaičiavimais. Paslaugos teikiamos ir ataskaita rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos rinkai taikomų teisės aktų pagrindu, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais standartais. Ataskaitoje be privalomų pagal Techninę specifikaciją temų, turi būti pateikta analizė ar (ir) geroji praktika kitų šalių dėl nurodytų temų. Paslaugų teikėjas privalo atsižvelgti į Kliento ekonominius interesus ir informaciją teikti ir analizę atlikti vadovaujantis racionalaus lėšų panaudojimo ir protingumo, ekonomiškumo principais, analizuodamas ir pateikdamas optimaliausius lėšų ir kokybės santykiu variantus.

    - II-ame (antrame) paslaugų teikimo etape Paslaugų teikėjas turės:

      - Atlikti įtampos kryčių klasifikavimą pagal pavojingumą pramonės įmonėms;

      - Atlikti moksliškai pagrįstą įtampos kryčių susidarymo priežasčių analizę AB ESO elektros skirstomajame tinkle. Įvertinti kryčių dydžių priklausomybę nuo jų susidarymo priežasčių. Atlikti kryčių sklidimo tinkle įvertinimą, kurio apimtyje turi būti atliktas tinklo modeliavimas (elektromechaninius procesus kurie apima statinį ir dinaminius stabilumą) ir parinktos AB ESO elektros tinklo vietos EE kokybės analizatorių pastatymui. Tinklo modeliavimo pagrindu parinktose vietose atlikti praktiniai matavimai (matavimai atliekami su ne mažiau kaip 3 analizatoriais, ne žemesnės kaip A klasės, matavimų trukmė 3 mėn.). Taip pat įvertinti operatoriaus turimus ir jam prieinamus (vartotojų, gamintojų) duomenis (tikslūs duomenys bus pateikiami Laimėjusiam dalyviui).

      - Paslaugų teikėjas pateikia rašytinę išsamią ataskaitą apie atliktas etapo Paslaugas. Ataskaitoje turi būti aiškiai išskirtos dalys pagal kiekvieną etapo punktą ir papunktį su detalia informacija, analize, išvadomis, rekomendacijomis, skaičiavimais. Paslaugos teikiamos ir ataskaita rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos rinkai taikomų teisės aktų pagrindu, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais standartais. Ataskaitoje be privalomų pagal Techninę specifikaciją temų, turi būti pateikta analizė ar (ir) geroji praktika kitų šalių dėl nurodytų temų. Paslaugų teikėjas privalo atsižvelgti į Kliento ekonominius interesus ir informaciją teikti ir analizę atlikti vadovaujantis racionalaus lėšų panaudojimo ir protingumo, ekonomiškumo principais, analizuodamas ir pateikdamas optimaliausius lėšų ir kokybės santykiu variantus.

    - III-ame (trečiame) paslaugų teikimo etape Paslaugų teikėjas turės:

      - Įvertinti I-o etapo rezultatus, II-ame etape surinktų duomenų, operatoriaus turimų ir jam prieinamų (įrengtų pas vartotojus, gamintojus) kokybės analizatorių duomenis, kitų įrenginių (skaitiklių, relių, indikatorių ir pan,) turinčių galimybę matuoti elektros energijos  parametrus, duomenų panaudojimo galimybes bei pasiūlyti jų apdorojimo priemonių diegimo planą  trumpalaikėje perspektyvoje  (laikinos duomenų panaudojimo/apdorojimo galimybės vienerių metų periodui (iki 1 metų)) ir ilgalaikėje perspektyvoje (esamų duomenų panaudojimo vizija penkeriems metams (iki 5 metų)). Ilgalaikėje perspektyvoje turi būti išnagrinėtos ne mažiau kaip trys skirtingos siūlomų priemonių diegimo alternatyvos su techniniu - ekonominiu vertinimu.

      - Techninis vertinimas turi apimti:

          - matavimo įrangos diegimo apimtis su jos išdėstymo vietų tinkle parinkimo  principais (pagal įtampas, vartotojų patikimumo kategorijas, tinklo struktūrą ir pan.)

          - diegtinos EE kokybės analizatorių įrangos techninius reikalavimus;

          - nuotolinio informacijos surinkimo būdus iš matavimo įrangos, bei informacines ryšio technologijas  informacijos surinkimo ir apdorojimo sistemai keliamus funkcinius ir techninius reikalavimus, apimančius programinę įrangą duomenų vertinimui ir analizei;

          - Sąsajas su turimomis ir numatomomis diegti (išmanios apskaitos) IT sistemomis

          - Gaunamas naudas

      - Ekonominis vertinimas turi apimti priemonių diegimui reikalingų investicijų, Bendrovės žmogiškųjų išteklių ir finansinių kaštų poreikio palyginimą su išsidėstymu laiku.

      - Atlikti įtampos kryčių mažinimo priemonių analizę, taikomą skirstymo operatorių pagal pasaulinę praktiką. Masinės, centralizuotos priemonės ir vietinės galutiniams vartotojams. Priemonių taikymas pagal vartotojų kategorijas.

      - Paslaugų teikėjas pateikia rašytinę išsamią ataskaitą apie atliktas etapo Paslaugas. Ataskaitoje turi būti aiškiai išskirtos dalys pagal kiekvieną etapo punktą ir papunktį su detalia informacija, analize, išvadomis, rekomendacijomis, skaičiavimais. Paslaugos teikiamos ir ataskaita rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos rinkai taikomų teisės aktų pagrindu, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais standartais. Ataskaitoje be privalomų pagal Techninę specifikaciją temų, turi būti pateikta analizė ar (ir) geroji praktika kitų šalių dėl nurodytų temų. Paslaugų teikėjas privalo atsižvelgti į Kliento ekonominius interesus ir informaciją teikti ir analizę atlikti vadovaujantis racionalaus lėšų panaudojimo ir protingumo, ekonomiškumo principais, analizuodamas ir pateikdamas optimaliausius lėšų ir kokybės santykiu variantus.

    - IV-ame (ketvirtame) paslaugų teikimo etape Paslaugų teikėjas turės:

      - Pateikti apibendrintas moksliškai pagrįstas studijos išvadas ir rekomendacijas susidedančias iš:

      - vadovaujantis LST EN 50160 standartu (paskutine galiojančia versija ir numatomais pakeitimais vėlesnei versijai), I-III etapo rezultatais, PSO EE kokybės aprašu  ir kitų užsienio šalių elektros skirstomųjų tinklų operatorių patirtimi nustatyti/parinkti elektros energijos kokybės parametrus, kurie turėtų būti matuojami ESO elektros skirstomajame tinkle, parengiamas skirstomojo tinklo EE kokybės aprašo

      - rekomendacijas dėl:

elektros energijos kokybės matavimo priemonių taikymu ESO elektros skirstomajame tinkle;

techniniais sprendiniais (turi būti paremti moksliniais tyrimais atliktais II etape) ir priemonėmis nuolatiniam kryčių priežasčių identifikavimui bei mažinimui (įrangos charakteristikos ir kainos) labiausiai tinkančiais ESO elektros skirstomajam tinklui;

elektros kokybės reguliavimo (gerinimo);

specialaus patikimumo vartotojams taikytinų techninių ir reguliacinių priemonių panaudojimo kokybės (kryčių, trūkių, harmonikų ir t.t) gerinimui (užtikrinimui);

  - Paslaugų teikėjas po kiekvieno etapo pateikia Klientui rašytinę etapo ataskaitą. Kiekvienas etapas baigiamas vizualiu etapo rezultatų pristatymu Klientui. Pristatymas turi būti organizuojamas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, vykti – lietuvių kalba. Tiksli pristatymo diena turi būti suderinta su Klientu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (etapų rezultatų pabaigos terminai nurodyti Techninės specifikacijos 6 skyriuje). Ne vėliau kaip 14 (keturiolika) dienų iki etapo pabaigos pateikiama etapo skaitmeninė ataskaita (pateikiama visa etape iškeltų klausimų atsakymų medžiaga, skaičiavimai, pateikiama skaitmeniniu skaitomųjų failų formatu, elektroniniu paštu).

  - Kiekvieno etapo pristatymo metu taip pat pateikiami išsamūs atsakymai į etape iškeltus klausimus (pateikiama visa etape iškeltų klausimų atsakymų medžiaga, skaičiavimai, pateikiama popieriniu formatu, 1 egz.). Etapo atliktų darbų pristatymo metu vyks diskusija, pastabos žodžiu. Studijos etapų pastabos bus pateikiamos elektroniniu paštu, į etapų pastabas turi būti atsižvelgta IV etape.

  - Etapas atlikimas fiksuojamas po rašytinės ataskaitos pateikimo ir etapo vizualinio pristatymo, įskaitant atsakymus į klausimus, Kliento patvirtinimu elektroniniu paštu, fiksavimo tikslas – užfiksuoti etapo atlikimo laiką, t.y. fiksavimas yra Sutarties vykdymo kontrolės mechanizmas. Etapo atlikimo fiksavimas nelaikomas Kliento patvirtinimu dėl etapo kokybės, Klientas  fiksuodamas etapą patvirtina, kad preliminari etapo apimtis ir informacijos struktūra yra pateikta.

  - Sutarties tikslas – įsigyti už vieną, Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą kainą, Galutinę studiją. Vieno ar kelių etapų atlikimas neturi ekonominės ar informacinės naudos Klientui, todėl Paslaugos priimamos tik Paslaugų teikėjui pateikus Klientui Galutinę studiją. Derinimų skaičius nėra ribojamas, bet derinimas nepratęsia Techninėje specifikacijoje nurodytų Paslaugų teikimo terminų

  - Suderinus galutinę studijos ataskaitą ir gavus Kliento pritarimą, jog ataskaita atitinka iškeltus Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, Paslaugos teikėjas turi pristatyta atspausdintą ir įrištą ataskaitą (1 egz.), taip pat ataskaitą USB laikmenoje redaguojamaisiais MS Office ir PDF formatais lietuvių kalba pristatyti Aguonų g. 24, Vilnius. Paslaugos laikomos suteiktomis tik Šalims suderinus Galutinę studiją ir pasirašius paslaugų – perdavimo priėmimo aktą.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Visos Paslaugos turi būti kokybiškos, teikiamos vadovaujantis nustatytais terminais, remiantis šioje Techninėje specifikacijoje bei Sutartyje nustatytais reikalavimais.

  - Paslaugos turi būti teikiamos etapais (viso 4 (keturi) etapai). Toliau pateikiami nustatyti terminai kiekvieno etapo rezultatų pateikimui:

    - I etapo galutinių rezultatų pateikimas –  po 4 (keturių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

    - II etapo rezultatų pateikimas – po 9 (devynių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

    - III etapo rezultatų pateikimas – po 11 (vienuolikos) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

    - IV etapo rezultatų pateikimas, bendros studijos ataskaitos svarstymas, rekomendacijų ir pastabų pateikimas (bendrai visai studijai) – per15 (penkiolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Bet kuriuo atveju Paslaugos (apimančios visus 4 (keturis) etapus) turi būti suteiktos ir galutinis, suderintas studijos variantas pateiktas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- KOKYBĖ

  - Visos Paslaugos turi būti kokybiškos, teikiamos vadovaujantis Techninėje specifikacijoje nustatytais terminais, remiantis šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytais reikalavimais.

  - Nekokybišku Paslaugų teikimo rezultatu (kai Klientui pateikiama bet kokia Paslaugų teikėjo rengta dokumentacija) laikomas neatitikimas teisės aktų ir Techninės specifikacijos reikalavimams arba (ir) toks rezultatas, kuris neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų arba tenkina bent vieną iš šių kriterijų: 1) daug gramatinių ir kalbos kultūros klaidų dokumentuose; 2) neaiški, nevieninga dokumento, struktūra; 3) nepateikti visi atsakymai į iškeltus klausimus; 4) neatsižvelgta į pateiktas pastabas; 5) dokumentuose pateikta netiksli informacija, skaičiavimai, vadovautasi ne naujausia/aktualia praktika arba kiti, trūkumai, kurie sumažintų perkamo objekto vertę arba naudą Klientui, kurios jis galėjo pagrįstai tikėtis iš Paslaugų teikėjo darbo rezultato (mokslinio, analitinio, kokybinio ir kiekybinio).

  - Visos Kliento pastabos turi būti atsakytos, pataisant dokumentaciją ir pateikiant pastabų suderinimo lentelę, kurioje nurodoma Kliento pastaba, Paslaugų teikėjo atsakymas į ją ir tiksli dokumento vieta, kurioje buvo atlikti pakeitimai. Jei Klientui pateiktoje galutinėje dokumentacijos versijoje nebus įvertintos (ar įvertintos ne visos, ne visa apimtimi) Kliento pateiktos pastabos, laikoma, kad Paslaugos rezultatas (galutinė dokumentacijos versija) yra nekokybiška ir neatitinka Techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų.

  - Paslaugų teikimo metu abiejų šalių pastabos, komentarai, papildymai teikiami raštu. Susirašinėjimas tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo vykdomas Sutartyje nurodytais elektroninio pašto adresais.

- KLIENTO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Klientas per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Paslaugų teikėjui pateiks elektros skirstomojo tinklo segmentų elektrines schemas ir jų parametrus bei turimus matavimų duomenis.