## specifikacija
SPS 1 priedas
PRIEMONĖS PAGALBINIO APVAISINIMO PROCEDŪROMS IR KITOS VIENKARTINĖS PRIEMONĖS, Nr. 308
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Užpildytas dokumentas privalo būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB /Medicinos priemonių reglamento (EU) 2017/745 reikalavimus
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirk. dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Siūlomos prekės charakteristikos, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Mato vnt. | Maksimalus kiekis vnt. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Vnt. kaina Eur su PVM
1. | Terpės spermatozoidų, kiaušialąsčių surinkimui ir embrionų kultivavimui
1.1. | Vienos pakopos terpė kiaušialąsčių, zigotų ir visų stadijų embrionų kultivavimui | Vienos pakopos terpė kiaušialąsčių, zigotų ir visų stadijų embrionų kultivavimui. Terpė skirta nepertraukiamam visų stadijų žmogaus embrionų kultivavimui nuo pat apvaisinimo klasikiniu būdu (IVF) ar naudojant intracitoplazminę spermatozoido injekciją (ICSI) iki vėlyvos stadijos (5/6 paros) blastocistų. Paruošta naudojimui. Sudėtyje yra žmogaus serumo albumino (koncentracija ne mažiau 5 mg/mL). Sumažinta laktatų koncentracija. Patvirtinta klinikiniam naudojimui. Turi CE ženklinimą. Gali būti su arba be fenolio raudonojo. Galiojimo laikas ne mažiau 120 dienų nuo pagaminimo datos. Viename užsukamame buteliuke – ne daugiau 20 ml. Bendras pakuotės bendras tūris ne daugiau 40 ml. Terpė testuota pagal: endotoksinų kiekio nustatymą pagal kardauodegio krabo (Limulus polyphemus) amebocitų lizato (LAL) analizės metodą (< 0,25 EU/ml). Biologinis suderinamumo nustatymas pagal pelės embriono tyrimą (viena ląstelė iki blastocistos stadijos per 96 val.subręsta ≥ 80 % atvejų). Sterilumo nustatymas pagal farmakopėjos (USP) sterilumo testą <71>. Žmogaus spermatozoidų išgyvenamumo tyrimas (HSSA) (≥ 70 % judrumas po 24 val.). Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui, 1 pakuotė. |  | ml | 10000
1.2. | Terpė kiaušialąsčių ir spermatozoidų surinkimui | Terpė skirta naudoti atliekant pagalbinio apvaisinimo procedūras, susijusias su žmogaus lytinių ląstelių ir embrionų manipuliacijomis: kiaušialąsčių surinkimui, praplovimui, spermatozoidų išplukdymui ir praplovimui, embrionų perkėlimui. Palaikanti fiziologinio lygio pH ribas (7,2–7,4) skirtingų temperatūrų ribose (25-37C) nenaudojant CO2 inkubatoriaus. Sudėtyje yra gentamicino. Sudėtyje yra žmogaus serumo albumino (HSA) ne mažiau nei 5 mg/mL. CE ženklinimas. Terpės su dviguba buferine sistema: HEPES ir MOPS, natrio hidrokarbonato junginiu. Terpės sudėtyje yra taurino ir glicino, užtikrinančių apdorojamų ląstelių homeostazę. Galiojimo laikas ne mažiau 12 mėn nuo pagaminimo datos. Galiojimo laikas po pakuotės atidarymo – ne mažiau 5 savaitės. Terpės pakuojamos į buteliukus, kurių tūris ne daugiau nei 15 ml, siekiant kuo greičiau sunaudoti nuo atidarymo. Biologinis suderinamumo nustatymas pagal pelės embriono tyrimą (viena ląstelė iki blastocistos stadijos per 96 val. subręsta ≥ 80 % atvejų). Sterilumo nustatymas pagal farmakopėjos (USP) sterilumo testą <71>. Žmogaus spermatozoidų išgyvenamumo tyrimas (HSSA) (≥ 70 % judrumas po 24 val.). Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui, 1 pakuotė. |  | ml | 10000
Bendra (maksimali) pirkimo suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
2. | Lytinių ląstelių (spermatozoidų) paruošimo terpės
2.1. | Spermatozoidų centrifugavimo gradientas | Silanu dengtos silicio dalelės chemiškai ištirtame druskos tirpale su HEPES (pH buferis). Rinkinį sudaro 2 svorio gradientai, skirti sluoksniuoti vieną ant kito ir atskirti judrius spermatozoidus nuo nejudrių. Netoksiškas ląstelėms, nedirginantis. Labai švarus produktas su mažu endotoksinų kiekiu <0.25EU/ml. CE ženklinimas. Vienoje pakuotėje ne daugiau 50 ml vieno gradiento. Tinkamumo laikas ne mažiau 18 mėnesių nuo pagaminimo datos. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui, 1 pakuotė. |  | pak. | 50
2.2. | Spermatozoidų šaldymo terpė | Koncentruota spermatozoidų užšaldymo terpė. 3 ml spermos užšaldymui naudojama 1ml terpės. Vienos stadijos šaldymo terpė darbui su žmogaus spermatozoidais. Terpė skaidri (be pieno, kiaušinio trynio elementų) ir gali būti naudojama tiesiai iš butelio. Terpės ph 7,20-7,90 ribose, sterili, endotoksinų kiekis ne daugiau 0,25 EU/ml, spermatozoidų išgyvenamumas >80% po 4 valandų ekspozicijos terpėje. Tinkamumo laikas 18 mėnesių nuo pagaminimo. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui, 1 pakuotė. |  | ml | 200
Bendra (maksimali) pirkimo suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
3. | Parafino (mineralinis) aliejus | Mineralinis aliejus darbui su žmogaus embrionais. Ypač grynas, farmacinis, šviesus parafino aliejus. Pagamintas du kartus plaunant ypatingai išgrynintu vandeniu ir sterilizuotas filtruojant per 0.2 mikronų filtrą. Pakuojamas plastikinėje neembrionotoksiškoje taroje su užsukamu platikiniu dangteliu. Kiekvienos partijos kokybės kontrolė užtikrina: Sterilumą: sterilus Tankį: <0.86 g/ml Klampumą: <30cP at 30℃ Endotoksinų kiekį: < 0.25 EU/mL Pelės embriono tyrimas (MEA): ≥ 80% blastocistų po 96 h inkubavimo. Peroksido skaičius: <0.1 mEq/kg. CE ženklinimas. Vienoje pakuotėje ne daugiau 100 ml. Tinkamumo laikas ne mažiau 18 mėnesių nuo pagaminimo datos. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui, 1 pakuotė. |  | ml | 40000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
4. | Vitrifikacijos rinkiniai kiaušialąsčių užšaldymui ir atšildymui
4.1. | Vitrifikacijos rinkinys kiaušialąstėms užšaldyti | Vitrifikacijos terpės rinkinys kiaušialąstėms (tonkamas ir embrionams) užšaldyti. Sudėtyje turi hidroksipropildceliuliozės, trialozės. Efektyvumas patvirtinas moksliniais tyrimais. Galiojimas ne mažiau 12 mėn nuo pagaminimo datos. Rinkinį sudaro 4 plastikiniai užsukami buteliukai po 1,5 ml kiekvienos pakopos terpės. Paruoštas naudoti. Be pridėtinių baltymų. Sudėtyje yra antibiotikų. CE ženklinimas. Suderintas su vitrifikacijos rinkiniu atšildymui (Origio Vitrification Kit, Warming). Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui, 1 pakuotė. |  | rink. | 50
4.2. | Vitrifikacijos rinkinys kiaušialąstėms atšildyti. | Atšildymo terpės rinkinys embrionams ir kiaušialąstėms. Sudėtyje turi hidroksipropildceliuliozės, be pridėtinių baltymų. Efektyvumas patvirtinas moksliniais tyrimais. Paruoštas naudoti. Galiojimas ne mažiau 12 mėn nuo pagaminimo datos. Rinkinį sudaro 4 plastikiniai užsukami buteliukai po 4 ml kiekvienos pakopos terpės. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui, 1 pakuotė. |  | rink. | 50
Bendra (maksimali) pirkimo suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
5. | Vitrifikacijos rinkiniai visų stadijų žmogaus embrionų užšaldymui ir atšildymui
5.1. | Vitrifikacijos rinkinys kiaušialąstėms ir visų stadijų embrionams užšaldyti (Cooling). | Paruošta naudoti vitrifikacijos terpė. Suderintas su vitrifikacijos rinkiniu atšildymui (Sage Vitrification Warming Kit). Rinkinyje yra 1 flakonas 2 ml Ekvilibravimo tirpalo ir 1 flakonas 2 ml vitrifikavimo tirpalo. Ekvilibravimo tirpale yra tirpale yra visų pakeičiamųjų ir nepakeičiamųjų amino rūgščių, gentamicino sulfato (10 mg/ml), 7,5% dimetilsulfoksido (DMSO) ir etilenglikolio ir 12 mg/ml žmogaus serumo albumino. Vitrifikacijos tirpale yra visų pakeičiamųjų ir nepakeičiamųjų amino rūgščių, gentamicino sulfato (10 mg/ml), 15% dimetilsulfoksido (DMSO) ir etilenglikolio ir 12 mg/ml žmogaus serumo albumino ir 0,6 M sacharozės. Suderintas naudoti su SAGE IVF Vitrification Warming Kit. CE ženklinimas pagal 93/42/EEC. Terpė sterili, testuota sterilumui, pH, osmoliariškumui, sertifikuojama pelės embrionų (MEA), endotoksinų (≤ 0.5 EU/ml) testais. CE ženklinimas pagal 93/42/EEC. Gamintojas akredituotas pagal ISO 9001, 13485 kokybės standartus. Terpės tinkamumo laikas ne mažiau 12 mėnesių nuo išsiuntimo iš gamintojo laboratorijos datos. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui, 1 pakuotė. |  | pak. | 50
5.2. | Vitrifikacijos rinkinys kiaušialąstėms ir visų stadijų embrionams atšildyti (Warming). | Paruošta naudoti terpė be DMSO visų stadijų embrionų (nuo zigotos iki blastocistos) atšildymui, kurie buvo užšaldyti naudojant SAGE IVF Vitrification Kit. Rinkinyje yra 1 flakonas 4 ml 1,0 M cukrozės atšildymo tirpalo (Warming Solution), 1 flakonas 2 ml 0,5 M cukrozės atšildymo tirpalo (Warming solution) ir 1 flakonas 6 ml MOPS tirpalo. 1,0 M cukrozės tirpale yra pakeičiamųjų ir nepakeičiamųjų amino rūgščių, gentamicino sulfato (10 mg/ml), 1 M sacharozės ir 12 mg/ml žmogaus serumo albumino. 0,5 cukrozės tirpale yra MOPS tirpalo, pakeičiamųjų ir nepakeičiamųjų amino rūgščių, gentamicino sulfato (10 mg/ml), 0,5 M sacharozės ir 12 mg/ml žmogaus serumo albumino. Suderintas su vitrifikacijos užšaldymo rinkiniu ( SAGE IVF Vitrification Cooling Kit). CE ženklinimas pagal 93/42/EEC. Terpė sterili, testuota sterilumui, pH, osmoliariškumui, sertifikuojama pelės embrionų (MEA), endotoksinų (≤ 0,5 EU/ml) testais. CE ženklinimas pagal 93/42/EEC. Gamintojas akredituotas pagal ISO 9001, 13485 kokybės standartus. Terpės tinkamumo laikas ne mažiau 12 mėnesių nuo išsiuntimo iš gamintojo laboratorijos datos. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui, 1 pakuotė. |  | pak. | 60
Bendra (maksimali) pirkimo suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
6. | Terpės ICSI mikromanipuliacijai
6.1. | Hyadazė | Hyadazė (hialuronidazė), skirta žmogaus kiaušialąsčių valymui prieš atliekant ICSI ar šaldymą. Pakuotėje ne daugiau 5 mėgintuvėliai po 1 ml, mėgintuvėlis plastikinis užsukamu dangteliu. Terpė sterili, testuota sterilumui, pH, osmoliariškumui, sertifikuojama pelės embrionų (MEA), endotoksinų (≤ 0.1 EU/ml) testais. Atitikimas pH 7.2-7.6, osmoliariškumas 270-290 mOsm/kg, sterili, endotoksinai < 0.1 EU/ml, pelės embriono tyrimas ≥ 80% blastocistų po 96 h inkubavimo (30 min 1 ląstelės stadijoje). EMEA (Europa) atitiktis albuminui. CE ženklinimas. Terpės tinkamumo laikas ne mažiau 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui, 1 pakuotė. |  | pak. | 50
6.2. | PVP terpė | Paruoštas naudoti 10% PVP tirpalas HEPES buferyje (Flushing medium), skirtas spermatozoido imobilizacijai atliekant ICSI procedūras žmonėms. Supakuota atskiruose mėgintuvėliuose po 0,2 ml (pakuotėje ne daugiau 5x0,2 ml), mėgintuvėlis plastikinis užsukamu dangteliu. Terpė sterili, testuota sterilumui, pH, osmoliariškumui, sertifikuojama pelės embrionų (MEA), endotoksinų (≤ 0.1 EU/ml) testais. Atitikimas pH 7.2-7.9 (7.2-7.6 išleidžiant), osmoliariškumas 280-340 mOsm/kg (280-320 mOsm/kg išleidžiant), AL 10-3, klampumas > 170cP at 25°C, endotoksinų < 1.0 EU/mL, pelės embriono tyrimas ≥ 80% blastocistų po 96 h inkubavimo. CE ženklinimas. Terpės tinkamumo laikas ne mažiau 9 mėnesių nuo pagaminimo datos. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui, 1 pakuotė. |  | pak. | 50
Bendra (maksimali) pirkimo suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
7. | Mitybinė terpė M199 | Mitybinė terpė M199 ląstelių kultūroms, Earle's subalansuotas druskų tirpalas, kuriame yra 2.2 g/l NaHCO3 ir stabilaus glutamino. Sterilioje pakuotėje ne daugiau 500 ml. |  | ml | 4000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
8. | 100 mm Petri lėkštelės audinių kultūroms | 100 mm Petri lėkštelės audinių kultūroms, ląstelių augimo plotas ne mažiau 55 cm², išorinis diametras ne mažiau 89 mm. Aukštis ne daugiau 20 mm. Pagaminta iš optiškai skaidraus gryno polistireno. Ventiliuojamas dangtelis. Sterilizuotos gama spinduliais, nepirogeniškos (sertifikuotos). Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 20 lėkštelių. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 uždara pakuotė). |  | vnt. | 2000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
9. | 4 šulinėlių IVF lėkštelės | 4-5 šulinėlių IVF lėkštelės. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais, išoriniai išmatavimai 60x60 mm, šulinėlio kultivavimo plotas 1,9 cm², lėkštelės dangtelis ištisai uždengia lėkštelę, ventiliuojamas. Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 4 lėkštelių. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 uždara pakuotė). |  | vnt. | 2000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
10. | 60 mm IVF lėkštelės su centriniu cilindru | Lėkštelės pagamintos iš medicininio polistireno, nepirogeniškos, netoksiškos embrionams ir lytinėms ląstelėms; sterilizuotos gama spinduliais, diametras ne daugiau 60 mm, bendra talpa ne daugiau 20 ml, centrinė talpa ne daugiau 3ml. Ventiliuojamas dangtelis. Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 20 lėkštelių. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 uždara pakuotė). |  | vnt. | 2000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
11. | 60 mm IVF lėkštelės | 60 mm diametro IVF lėkštelės. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais, išoriniai išmatavimai 54x14 mm, kultivavimo plotas 21,5 cm². Ventiliuojamas dangtelis. Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 10 lėkštelių. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 uždara pakuotė). |  | vnt. | 2000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
12. | 35 mm IVF lėkštelės | 35 mm diametro IVF lėkštelės. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais. Kultivavimo plotas 8,8 cm². Ventiliuojamas dangtelis. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas. Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 10 lėkštelių (1 uždara pakuotė). Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 uždara pakuotė). |  | vnt. | 1000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
13. | 50 mm ICSI lėkštelės | 50 mm diametro ICSI lėkštelės. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, MEA testuotos, sterilizuotos gama spinduliais, išoriniai išmatavimai 51x9 mm, kultivavimo plotas 21,5 cm². Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 20 lėkštelių. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 uždara pakuotė). |  | vnt. | 1000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
14. | 15 ml konusiniai centrifuginiai mėgintuvėliai | Ypatingai skaidraus polipropileno (PP). Graduoti, su vieta užrašui. Mėgintuvėliai siūlomi su užsukamais dangteliais, kurie gali būti tiek ventiliuojamoje, tiek visiškai uždarytoje padėtyje. Be RNazės/DNazės. Vienoje uždaroje pakuotėje ne daugiau kaip 25 mėgintuvėliai. Sterilizuoti gama spinduliais. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA). CE ženklinimas. Atitinka ISO 9001 and ISO 13485 standartus. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (5 vnt.) |  | vnt. | 4500
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
15. | 14 ml IVF mėgintuvėliai apvaliu dugnu | 14 ml IVF mėgintuvėliai apvaliu dugnu, sterilūs, supakuoti ne daugiau 10 vienoje uždaroje pakuotėje. Pagaminti iš polistireno (PS), su polietileno (PE) dvigubos padėties dangteliu, užtikrinančiu dujų srautus: ventiliuojamas/uždarytas. Ilgis ne daugiau 95 mm, išorinis skersmuo ne daugiau 17,5 mm. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 pakuotė). |  | vnt. | 15000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
16. | 5 ml ml IVF mėgintuvėliai apvaliu dugnu | 5 ml IVF mėgintuvėliai apvaliu dugnu. Pagaminti iš polistireno (PS), su polietileno (PE) dvigubos padėties dangteliu, užtikrinančiu dujų srautus: ventiliuojamas/uždarytas. Sterilūs, supakuoti ne daugiau kaip po 25 vnt. pakuotėje. Be RNazės/DNazės. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (5 vnt.). |  | vnt. | 2000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
17. | Plastmasinės Pastero pipetės, 3 ml | Ilgis 150 mm, kapiliaro išorinis skermuo 7,8 mm, max talpa 7 ml, graduotos 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3ml, supakuotos po vieną platiko pakuotėje, sterilios. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (5 vnt.). |  | vnt. | 30000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
18. | 1 ml sterilūs švirkštai IVF | Švirkšai skirti embrionų patalpinimui (IVF). Korpusas, stūmoklis pagaminti iš polipropileno, sandarintojas iš poliizopreno. Silikoninis žiedas užtikrina sklandų švirkšto stūmoklio judėjimą. Be latekso, nepirogeniški, MEA testuoti, sterilizuoti gama spinduliais, sterilūs, supakuoti po 1 vnt. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (5 vnt.) |  | vnt. | 6000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
19. | Antgalis kiaušialąsčių surinkimui | Antgalis kiaušialąsčių surinkimui tvirtinamas ant 1 ml švirkšto, ne mažiau 55 mm ilgio, vamzdelio išorinis skersmuo 1,25 mm, vidinis 1,0 mm. MEA, LAL testuoti, sterilizuoti gama spinduliais, sterilūs, supakuoti po vieną. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (5 vnt.). |  | vnt. | 2000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
20. | Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės
20.1. | Denudacijos pipetės 135-140 µ | Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės tinkamos darbui su Flexi-Pet (Cook) laikikliu, pagamintos iš medicininės klasės polimerų, 135 µ (+/-5) diametro, MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (ne mažiau 5 vnt.). |  | vnt. | 3000
20.2 | Denudacijos pipetės 170-175 µ | Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės tinkamos darbui su Flexi-Pet (Cook) laikikliu, pagamintos iš medicininės klasės polimerų, 175 µ (+/-5), MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (ne mažiau 5 vnt.). |  | vnt. | 3000
20.3. | Denudacijos pipetės 290-300 µ | Embrionų (blastocistų) manipuliacijų pipetės tinkamos darbui su Flexi-Pet (Cook) laikikliu, pagamintos iš medicininės klasės polimerų, 300 µ (+/-10), MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (ne mažiau 5 vnt.). |  | vnt. | 1500
Bendra (maksimali) pirkimo suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
21. | Mikromanipuliacijų pipetės
21.1. | ICSI mikromanipuliacijų pipetės injekcinės (injection tipo) | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. Išorinis skersmuo 7 µm, vidinis skersmuo 5 µm, antgalio kampas 35 laipsniai. Nusmailintos (spiked). Pakuotėje ne mažiau 10 pipečių individualiai pakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (ne mažiau 5 vnt.). |  | vnt. | 1500
21.2. | ICSI mikromanipuliacijų pipetės laikomosios (holding tipo) | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. Išorinis skersmuo 120 µm, vidinis skersmuo 15-20 µm, antgalio kampas 35 laipsniai. Pakuotėje ne mažiau 10 pipečių individualiai pakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui pabandymui (ne mažiau 5 vnt.). |  | vnt. | 1500
21.3 | Embrionų biopsijos mikromanipuliacijų pipetės | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. 20-40 µm vidinio skermens, skirtos blastomerų ir trofoektodermos biopsijai. Plokščios (flat). Pakuotėje ne mažiau 10 pipečių individualiai supakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui pabandymui (ne mažiau 5 vnt.). |  | vnt. | 1500
Bendra (maksimali) pirkimo suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
22. | Kiaušialąsčių ir embrionų vitrifikacijos šiaudeliai | Uždaros sistemos embrionų ir kiaušialąsčių vitrifikacijos šiaudeliai. Uždara vitrifikacijos sistema, prieš užšaldymą šiaudeliai sandariai užlydomi. Šiaudelis sudarytas iš trijų atskirų dalių: ypatingai saugus jonomerinės dervos šiaudelis (įvairių spalvų), bespalvis kapiliarinis vamzdelis ir atskiras plastiko įterpimo antgalis. Šaldomos ląstelės talpinamos į specialiai paruoštą šiaudelio griovelį. Pakuojami ne daugiau kaip po 4 vienoje pakuotėje. Sterilizuoti švitinant. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (ne mažiau 5 vnt.). |  | vnt. | 2000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
23. | Kriomėgintuvėliai | Kriomėgintuvėliai ne daugiau kaip 2 ml bendro tūrio, pagaminti iš šalčiui atsparios kriogeninės jonomerinės dervos. Mėgintuvėliai užlydomi specialaus prietaiso pagalba prieš užšaldant jame esantį mėginį, siekiant išvengti mėginio kryžminio užteršimo ir suirimo dėl oksidacijos ar evaporacijos. Darbinis tūris ne mažiau 1,2 ml. Aukštis ne daugiau 48 mm, skersmuo ne daugiau 11,8 mm. Sterilumas: sterilizuota SAL 10-6 (arba lygiaverte) spinduliuote. Be DNazės ir RNazės. Be endotoksinų. MEA, MAT testuoti. Mėginių saugojimo skystame azote fazės: skysta ir garų fazės. 2D duomenų matricos simbolio dydis: 12x12 (eilutė x stulpelis). Vienoje plastikinėje pakuotėje ne daugiau 50 vnt. mėgintuvėlių. Komplektuojami kartu su 2D kodų pakuotėmis, įdedamomis į mėgintuvėlių pagrindą. CE atitiktis Europos Medicinos prietaisų direktyvai 93/42/CE, pakeistai 2007/47/CE (Klasė IIa). CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (5 vnt.). |  | vnt. | 600
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
24. | Kasetės kriošiaudeliams | Įvairių spalvų šaldymo kasetės skirtos vitrifikacijos kriošiaudeliams įdėti. Plokščios. Sudarytos iš dviejų dalių: permatomos įmautės, pagamintos iš bespalvio polivinilchlorido (PVC), ir įstumiamo šiaudelių pakėlėjo (lift), pagaminto iš įvairių spalvų polipropileno (PP). 140 mm ilgio. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (5 vnt.). |  | vnt. | 1500
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
25. | Antgaliai kintamo tūrio automatinei pipetei
25.1. | Antgaliai kintamo tūrio automatinei pipetei iki 10 µl | Polipropileno, nepirogeniški, be RNazės/DNazės, sterilūs, su filtrais, prailginti, siauru galu, graduoti, steriliai supakuoti dėžutėse po 96 vnt. Lanksčios sienelės ir vidiniai sandarinimo žiedai užtikrina saugų ir lengvą uždėjimą bei nuėmimą. Ilgis – ne mažiau 50,5 mm. Antgalių papildymui gali būti naudojamos individualios pakuotės be dėžučių (refilling). Turi derėti tarpusavyje su Sartorius kintamo tūrio dozatoriais. Antgaliai turi CE - IVD ženklinimą, atitinka ISO 8655 standartą. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 dėžutė). |  | vnt. | 15000
25.2. | Antgaliai kintamo tūrio automatinei pipetei iki 200 µl | Polipropileno, nepirogeniški, be RNazės/DNazės, sterilūs, su filtrais, prailginti, siauru galu, graduoti, steriliai supakuoti dėžutėse po 96 vnt. Lanksčios sienelės ir vidiniai sandarinimo žiedai užtikrina saugų ir lengvą uždėjimą bei nuėmimą. Ilgis – ne mažiau 59,5 mm. Antgalių papildymui gali būti naudojamos individualios pakuotės be dėžučių (refilling). Turi derėti tarpusavyje su Sartorius kintamo tūrio dozatoriais. Antgaliai turi CE - IVD ženklinimą, atitinka ISO 8655 standartą. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 dėžutė). |  | vnt. | 15000
Bendra (maksimali) pirkimo suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
26. | Flexi-Pet tipo laikiklis denucacijos pipetėms | 3 in1 įvairiai veikianti pipetė-dozatorius, skirta darbui su įvairaus diametro žmogaus kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetėmis. Sudaryta iš pagrindinio korpuso ir užsukamo antgalio-pipečių laikiklio. Terpės įtraukimo tūris mikromanipuliacijų metu ne siauresnėse ribose nei 0,25-3,0 µl. Tinkamas darbui su RI, Cook denudacinėmis pipetėmis. |  | vnt. | 2
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
27. | Šildomas (metalinis) stovelis 15 ml mėgintuvėliams | Nerūdijančio plieno (ar aliuminio) vientiso lydinio stoveliai su ne mažiau nei 8 angelėmis, tinkančiomis 15 ml centrifūginiams mėgintuvėliams. Stovelis statomas ant šildomo paviršiaus, nuo kurio įšyla. Mėgintuvėliai statomi statmenai. Autoklavuojamas. |  | vnt. | 2
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
28. | Lipnių etikečių kasetės
28.1. | Etiketės laboratorinių mėgintuvėlių identifikavimui | Lipnių etikečių kasetės tinkamos Brady BMP51 etikečių spausdintuvui.Vienoje kasetėje turi būti 180 vnt. etikečių, pagamintų iš nailono, kurių dydis: aukštis (mm) 25,40, plotis (mm) 12,70, storis (mm) 0,165. Etiketės turi būti tinkamos laboratorinių mėgintuvėlių 1-2 ml identifikavimui ir ženklinimui. Turi tikti ženklinti mėgintuvėlius laikomus skystame azote. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 kasetė). |  | vnt. | 40
28.2. | Etiketės laboratorinių šaldymo šiaudelių identifikavimui | Lipnių etikečių kasetės tinkamos Brady BMP51 etikečių spausdintuvui. Vienoje kasetėje turi būti 240 vnt. etikečių, pagamintų iš savilaminuojančio vinilo, kurių dydis: aukštis (mm) 6,35, plotis (mm) 27,94, storis (mm) 0,102. Etiketės turi būti tinkamos laboratorinių šaldymo šiaudelių (CryoBioSystem) identifikavimui ir ženklinimui. Turi tikti ženklinti šiaudelius laikomus skystame azote. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 kasetė). |  | vnt. | 40
Bendra (maksimali) pirkimo suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
29. | Metalinis savaiminio šildymo blokas 60 mm IVF lėkštelei | Metalinis, šilumą palaikantis laikiklis su vidine išpjova 60 mm IVF lėkštelei, tinkamas laikyti laminare ir lėkštelių pernešimui iš inkubatoriaus. |  | vnt. | 4
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
30. | Metalinis savaiminio šildymo blokas 35 mm IVF lėkštelei | Metalinis, šilumą palaikantis laikiklis su 2 vidinėmis išpjovomis 35 mm IVF lėkštelei, tinkamas laikyti laminare ir lėkštelių pernešimui iš inkubatoriaus. |  | vnt. | 4
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
31. | Laboratorinių žymeklių rinkinys | Laboratorinių žymeklių rinkinys. Netoksiški, be ksilenų, negaruojantys, greit džiūstantys, permanentiniai. Brėžiamos linijos storis me daugiau 0,5 mm. Rinkinyje yra 4 spalvų žymekliai (juodi - būtini, kiti – raudonas, mėlynas, žalias). Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 rinkinys). |  | rink. | 10
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
32. | Folikulų punkcijos/kiaušialąsčių aspiracijos adata vieno spindžio | Vieno spindžio lanksti folikulų punkcijos/kiaušialąsčių aspiracijos adata. Adata 17G dydžio, ilgis ne mažiau 350 mm, adatos išorinis/vidinis skersmuo 1,49/1,06 mm, aspiracinės žarnelės ilgis 80 cm, adatos galiukas trigubo pjovimo - labai aštrus, echogeniškas. Ergonomiška rankena su krypties žymomis. Adatos atitinka plonos adatos sienos standartą, pritaikyta naudoti su aspiraciniu siurbliu. Sterilios, individualiai supakuotos. Atlikti MEA (pelės embrionų) ir LAL (endotoksino) testai. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). |  | vnt. | 100
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
33. | Folikulų punkcijos/kiaušialąsčių aspiracijos adata dviejų spindžių | Adata 17G dydžio, ilgis ne mažiau 350 mm (skirta folikulo išsiurbimui ir praplovimui prijungus švirkštą ir nenuimant mėgintuvėlio). Aspiracijos žarnelės ilgis 100 cm, praplovimo žarnelės ilgis 80 cm. Išorinės adatos išorinis skersmuo 1,48 mm, vidinis skersmuo 1,28 mm. Vidinės adatos išorinis skersmuo 1,00 mm, vidinis skersmuo 0,9 mm. Adatos galiukas trigubo pjovimo - labai aštrus, echogeniškas. Ergonomiška rankena su krypties žymomis. Sterilios, individualiai supakuotos. Atlikti MEA (pelės embrionų) ir LAL (endotoksino) testai. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). |  | vnt. | 1500
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
34. | Folikulų punkcijos/kiaušialąsčių aspiracijos adata dviejų spindžių (sunkioms punkcijoms) | Dviejų spindžių (skirta folikulo išsiurbimui ir praplovimui prijungus švirkštą ir nenuimant mėgintuvėlio). Lansčios, lanceto (A bevel) tipo, 16 G dydžio, aštri adata. Adatos ilgis 350mm (+/-5mm). Praplovimo linijos ilgis 100cm (+/-5cm). Aspiracijos linijos ilgis 75cm. Echogeniškos, graviruotos žymės ant adatos galiuko regėjimui ultragarso metu. Pritaikytos naudoti su pompa. MEA, LAL testuotos, sterilizuos gama spinduliais, supakuotos po vieną. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). |  | vnt. | 200
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
35. | Embrionų pernešimo kateteris (įprastinis patalpinimas) | Labai minkštas embrionų pernešimo kateteris, ilgis ne mažiau 210 mm (± 3 mm), sujungimo su švirkštu skersmuo 2,0 mm, talpa 0,23 ml, Nuo distalinio galo ant išorės yra 5, 6, 7 ir 8 cm žymos tiksliam gimdos gyliui nustatyti, turi slankiojančią žymą atstumui iki gimdos dugno matuoti. Katetris saugiai jungiasi su su švirkštu. Sterilūs, individualiai supakuoti, sterilizuoti ETO. Atlikti MEA (pelės embrionų) ir LAL (endotoksino) tyrimai. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). |  | vnt. | 2000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
36. | Embrionų pernešimo kateteris (su pravedikliu, sudėtingas patalpinimas) | Embrionų pernešimo 1,57 mm (± 0,20 mm) skersmens vidinis kateteris, minkštas lankstus su integruota kieta kaniule, kateteris echogeniškas -matomas ultragarsu, ilgis 230 mm (± 10 mm) ir išorinis pravediklis skirtas vidinio kateterio pravedimui į gimdą. Abu su žymomis skirtomis pravedimo gyliui nustatyti. Papildomai komplekte yra stiletas skirtas išorinio pravediklio pravedimui per gimdos kaklelio kanalą, 200 mm (± 10 mm) ilgio. Sterilūs, individualiai supakuoti. Atlikti MEA (pelės embrionų) ir LAL (endotoksino) testai. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). |  | vnt. | 2000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
37. | Intrauterininės inseminacijos kateteris vidutinio standumo (įprastinė IUI) | Vidutinio standumo IUI kateteriai, ilgis ne mažiau 18 cm, vidinis diametras 2 mm, tūris 0,01 ml. Sterilūs, individualiai supakuoti. Atlikti MEA (pelės embrionų) ir LAL (endotoksino) tyrimai. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). |  | vnt. | 200
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
38. | Intrauterininės inseminacijos kateteriai labai minkšti (įprastinė IUI) | Labai minkšti IUI kateteriai. Ilgis 206 mm (± 3 mm), skersmuo 1,85 mm (± 0,05 mm), minimalus tūris 0,36 ml. Sterilūs, individualiai supakuoti. Atlikti MEA (pelės embrionų) ir LAL (endotoksino) tyrimai. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). |  | vnt. | 100
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
39. | Intrauterininės inseminacijos kateteris (sudėtinga IUI, su pravedikliu) | Didelio standumo IUI kateteriai. Su metaliniu pravedikliu viduje. Ilgis ne mažiau 18 cm, vidinis diametras 2.00 (± 0,2) mm, tūris 0,03 ml. Sterilūs, individualiai supakuoti. Atlikti MEA (pelės embrionų) ir LAL (endotoksino) tyrimai. CE ženklinimas. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). |  | vnt. | 200
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
40. | Sterilus medinis aplikatorius | Sterilus aplikatorius. Medinė rankena. Ilgis 150 mm. CE ženklinimas. |  | vnt. | 10000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
41. | Sterilus metalinis aplikatorius | Sterilus aplikatorius metalinis. Lankstus, pagamintas iš aliuminio vielos, diametras 2,5 mm, ilgis 150 mm. CE ženklinimas. |  | vnt. | 800
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
42. | Kiuretė gimdos gleivinės biopsijai | Ilgis 26 cm (± 0,5 cm), išorinis skersmuo 3,1 mm; vidinis skersmuo 2,6 mm. Įmova permatoma sužymėta ir sunumeruota atstumo žymomis, skirtomis tikslesniam endometro pavyzdžio paėmimui, pagaminta iš lankstaus polipropileno, vienkartinio naudojimo, įpakavimas sterilus, po vieną vienetą. CE ženklinimas. |  | vnt. | 2000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
43. | Kateteris gimdos gleivinės biopsijai | Kateteris CH6 dydžio, mini tipo. Steriliai supakuotas. Vienkartinis. CE ženklinimas. |  | vnt. | 400
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
44. | Dangalas ultragarso davikliui | Dangalas ultragarso vaginaliniam davikliui. Vienkartinis. Steriliai supakuotas. Protection Covers Polyurethane 30-31x300-301 mm. Turės būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). |  | vnt. | 3000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
45. | Vakuuminio siurblio sistema | Vienas žarnelės galas jungiasi prie kiaušialąsčių aspiracijos adatos su luer jungtimi, kitas - prie vakuuminio siurblio. Ilgis 200-250 cm. |  | vnt. | 2000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
46. | Hysterosalpingo putų sonografijos priemonė skirta kiaušintakių praeinamumui nustatyti | Rinkinį sudaro 5 ml. švirkštas su geliu (hydroxyethcellulose, glycerolis, išgrynintas vanduo), 5 ml. švirkštas su išgrynintu vandeniu, švirkštų sujungimo priemonė, kateteris. CE ženklinimas. |  | vnt. | 250
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
47. | Apklotų rinkinys Cezario pjūvio operacijoms | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės medžiagos - gerai sugeria skysčius, vidurinis - iš polietileno (arba lygiavertis), nepralaidus, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: Apklotas Cezario pjūviui 230 x 330 cm su integruotu skysčių surinkimo maišu, integruotais vamzdelių laikikliais ir 36 x 36 cm (±1cm) incizine plėvele – 1 vnt.; Paklodė kūdikiui 75x120 cm (±2cm) – 1 vnt.; Maišas Mayo staliukui padidintos apsaugos 78 x 145 cm (±2cm) – 1 vnt. Lipni juosta 9 x 50 cm (±1cm) – 1 vnt.; Servetėlės – 4 vnt. Instrumentų stalelio apklotas 150x190 cm - 1 vnt.; Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Leistinas apklotų dydžių nuokrypis ± 5 cm. | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės medžiagos - gerai sugeria skysčius, vidurinis - iš polietileno (arba lygiavertis), nepralaidus, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: Apklotas Cezario pjūviui 230 x 330 cm su integruotu skysčių surinkimo maišu, integruotais vamzdelių laikikliais ir 35 x 35 cm incizine plėvele – 1 vnt.; Paklodė kūdikiui 75x120 cm – 1 vnt.; Maišas Mayo staliukui padidintos apsaugos 80 x 145 cm – 1 vnt. Lipni juosta 10 x 50 cm – 1 vnt.; Servetėlės – 4 vnt. Instrumentų stalelio apklotas 150x190 cm - 1 vnt.; Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Pakuotė turi 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Betatex S.p.A. SET FOR CAESAREAN SECTION; SH1731SE; SH1731SE failas | rink. | 2500 | 17.4 | 0.05 | 18.27 | 43500
| PVM suma, Eur | [7 empty] | 2175
| Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur | [7 empty] | 45675
48. | Akušerinis rinkinys | Sudėtis: 1. Neperšlampama paklodė 120 x 90 cm (į šią paklodę įpakuotos visos rinkinio dalys) – 1vnt; 2. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas L, ilgis ne mažiau 140 cm – 1vnt; 3. Vandenį sugeriantis paklodė 90 x 60 cm – 1vnt; 4. Vandenį sugeriantis paklodė 60 x 60 cm – 1vnt; 5. Neaustinės medžiagos absorbuojančios servetėlės 30 x 30 cm – 6 vnt.; 6. Neaustinės medžiagos absorbuojantis rankšluostis 50 x 95 cm – 3 vnt.; 7. Virkštelės spaustukas – 1 vnt.; 8. Centimetrinė juostelė, ne mažiau 68cm – 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Leistinas dydžių nuokrypis ± 3 cm. Turi atitikti standarto LST EN 13795-1,2,3 dalių reikalavimus. | Sudėtis: 1. Neperšlampama paklodė 120 x 90 cm (į šią paklodę įpakuotos visos rinkinio dalys) – 1vnt; 2. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas L, ilgis ne mažiau 140 cm – 1vnt; 3. Vandenį sugeriantis paklodė 90 x 60 cm – 1vnt; 4. Vandenį sugeriantis paklodė 60 x 60 cm – 1vnt; 5. Neaustinės medžiagos absorbuojančios servetėlės 34 x 38 cm – 6 vnt.; 6. Neaustinės medžiagos absorbuojantis rankšluostis 50 x 95 cm – 3 vnt.; 7. Virkštelės spaustukas – 1 vnt.; 8. Centimetrinė juostelė 100cm – 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Pakuotė turi 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 dalių reikalavimus. Betatex S.p.A. OBSTETRIC KIT; SH1732SE; SH1732SE failas | rink. | 7800 | 8.8 | 0.05 | 9.24 | 68640
| PVM suma, Eur | [7 empty] | 3432
| Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur | [7 empty] | 72072
49. | Šlapimtakio stentavimo rinkinys su adapteriu šlapimo surinkimo maišui | Stentas mono-J formos, pagalintas iš alifatinio poliuretano arba lygiavertės medžiagos, vienu užlenktu ir atviru galu, šoninės drenavimo skylutės užlenktame gale, įvedamas į inkstą galas smailėjantis, rentgenokontrastinis, 69-71 cm ilgio. Pravedimo viela, 0,035" diametro, 125 cm- 175 cm ilgio. Adapteris šlapimo surinkimo maišui prijungti. |  | vnt. | 160
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
50. | Vienkartinis ureteroskopas | Vienkartinio naudojimo, lankstus, skaitmeninis. Matymo laukas ne mažiau 100 laipsnių., lauko gylis 2 mm -50 mm. Distalinio galo diametras ne daugiau 7,4 F, išorinis įvedimo sistemos diametras ne daugiau 8,6 F, darbinio kanalo diametras 3,6 F distalinio galo lankstumas į viršų 275 laipsnių., lankstumas į apačią 275 laipsnių, darbinis ilgis 665-675 mm, bendras sistemos ilgis 85-95 mm. Rankenoje integruotos jungtys: irigacijoms ir instrumentų įvedimo. |  | vnt. | 20
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
51. | Vienkartinė paciento apranga | Vienkartinė paciento apranga ( marškiniai ) pagaminti iš neaustinės medžiagos padengtos polipropileno sluoksniu 40 g/m2. Būtina Y formos apykakle, kas palengvina apsivilkimą ir paciento saugumą procedūros metu. Išmatavimai 68-72 cm x 118-122 cm. |  | vnt. | 10000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis vnt. kainos su PVM, bendros (maksimalios) sumos be PVM, PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
…………………………………………………………………………..
2. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).