| Simuliatorius kataraktos operacijoms – 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos pavadinimas | Minimalios charakteristikos ir reikalavimai | Pardavėjo siūlomos charakteristikos Pildo tiekėjas |
| - Simuliatoriaus paskirtis |  |  |  |
| 1.1 | Paskirtis | Kataraktos operacijos simuliacija, skirta mokytis šiai procedūrai reikalingų įgūdžių tiek standartiniais, tiek sudėtingesniais atvejais. | Kataraktos operacijos simuliacija, skirta mokytis šiai procedūrai reikalingų įgūdžių tiek standartiniais, tiek sudėtingesniais atvejais. (Brošiūra “Eyesi Surgical”, 2 psl.) |
| - Simuliatoriaus sudėtis |  |  |  |
| 2.1 | Monitorius | Jautrus prisilietimui. | Jautrus prisilietimui. (Brošiūra “Eyesi Surgical”, 5 psl.; Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 4 psl. ) |
|  |  | Ekrano įstrižainė - ne mažiau nei 17 colių. | Ekrano įstrižainė - 17 colių. (Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 16 psl.) |
| 2.2 | Simuliatorius | Su instaliuota programine įranga. | Su instaliuota programine įranga. (Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 7 psl.) |
|  |  | Montuojamas prie tam pritaikyto stalo. | Montuojamas prie tam pritaikyto stalo. (Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 4 psl.) |
| 2.3 | Mikroskopo imitacija | Mikroskopas, skirtas visų chirurginių simuliacijų stereoskopinių vaizdų pateikimui. | Mikroskopas, skirtas visų chirurginių simuliacijų stereoskopinių vaizdų pateikimui. (Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 4 psl.) |
|  |  | Galimybė reguliuoti: 1. Okuliarų dioptrijų nustatymą 2. Tarp vyzdinį atstumą | Galimybė reguliuoti: 1. Okuliarų dioptrijų nustatymą 2. Tarp vyzdinį atstumą (Naudotojo vadovas “Eyesi Surgical Simulator”, 16 psl.) |
|  |  | Atitinka realaus chirurginio mikroskopo funkcijas: 1. Mikroskopo horizontalios padėties nustatymas 2. Fokusavimas 3. Didinimas | Atitinka realaus chirurginio mikroskopo funkcijas: 1. Mikroskopo horizontalios padėties nustatymas 2. Fokusavimas 3. Didinimas (Naudotojo vadovas “Eyesi Surgical Simulator”, 42 psl.; Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 4 psl.) |
| 2.4 | Paciento veido muliažas | Su operuojama akimi. | Su operuojama akimi. (Brošiūra “Eyesi Surgical”, 5 psl.; |
| 2.5 | Stalas | Skirtas sumontuoti visiems sistemos komponentams: simuliatoriui, monitoriui, mikroskopui, veido muliažui. | Skirtas sumontuoti visiems sistemos komponentams: simuliatoriui, monitoriui, mikroskopui, veido muliažui. (Naudotojo vadovas “Eyesi Surgical Simulator”, 9 psl.) |
|  |  | Aukštis reguliuojamas elektroniniu būdu. | Aukštis reguliuojamas elektroniniu būdu (Naudotojo vadovas “Eyesi Surgical Simulator”, 9, 16 psl.) |
| 2.6 | Pedalas, skirtas mikroskopo valdymui | Turi valdyti visas mikroskopo funkcijas | Valdo visas mikroskopo funkcijas (Naudotojo vadovas “Eyesi Surgical Simulator”, 31 psl.) |
| 2.7 | Pedalas, skirtas instrumentų valdymui | Pilnai atitinka realų, operacijų metu naudojamą fakoemulsifikacijos pedalą | Pilnai atitinka realų, operacijų metu naudojamą fakoemulsifikacijos pedalą (Naudotojo vadovas “Eyesi Surgical Simulator”, 33 psl.) |
|  |  | Fiksuotos padėtys su funkcijomis: irigacija, aspiracija, ultragarsas | Fiksuotos padėtys su funkcijomis: irigacija, aspiracija, ultragarsas (Naudotojo vadovas “Eyesi Surgical Simulator”, 34 psl.) |
|  |  | Viskoelastinės medžiagos injekcija kapsuloreksio metu | Viskoelastinės medžiagos injekcija kapsuloreksio metu (Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 7 psl.; Naudotojo vadovas “Eyesi Surgical Simulator”, 52 psl.) |
|  |  | Oftalmologinio plovimo skysčio injekcija hidrodisekcijos metu | Oftalmologinio plovimo skysčio injekcija hidrodisekcijos metu (Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 7 psl.; Naudotojo vadovas “Eyesi Surgical Simulator”, 34, 45 psl.) |
| 2.8 | Instrumentai | Kataraktos chirurgijos instrumentų rinkinys: 1. Lenkta rankena – 1 vnt. 2. Tiesi rankena – 1 vnt. 3. Pincetas – 1 vnt. | Kataraktos chirurgijos instrumentų rinkinys: 1. Lenkta rankena – 1 vnt. 2. Tiesi rankena – 1 vnt. 3. Pincetas – 1 vnt. (Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 9 psl.) |
| 2.9 | Instaliuota programinė įranga | Skirta simuliatoriaus paskirčiai užtikrinti. | Skirta simuliatoriaus paskirčiai užtikrinti. (Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 7 psl.) |
| - Prietaiso savybės |  |  |  |
| 3.1 | Savybės | Reguliuojamo aukščio stalas (elektroniniu būdu). | Reguliuojamo aukščio stalas (elektroniniu būdu). (Naudotojo vadovas “Eyesi Surgical Simulator”, 9, 16 psl.) |
| - Programinės įrangos reiklavimai |  |  |  |
| 4.1 | Moduliai | Kataraktos pincetų mokymosi modulis. | Kataraktos pincetų mokymosi modulis. (Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 10 psl.) |
|  |  | Anti tremoro mokymosi modulis. | Anti tremoro mokymosi modulis. (Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 10 psl.) |
|  |  | Fako mokymosi modulis. | Fako mokymosi modulis. (Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 10 psl.) |
|  |  | Kataraktos navigacijos mokymosi modulis. | Kataraktos navigacijos mokymosi modulis. (Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 10 psl.) |
|  |  | Kataraktos bimanualinės technikos mokymosi modulis. | Kataraktos bimanualinės technikos mokymosi modulis. (Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 10 psl.) |
|  |  | Bimanualinis lęšiuko skaldymo ir smulkinimo modulis. | Bimanualinis lęšiuko skaldymo ir smulkinimo modulis. (Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 10 psl.) |
|  |  | Kapsuloreksio mokymosi modulis. | Kapsuloreksio mokymosi modulis. (Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 10 psl.) |
|  |  | Fako-emulsifikavimo modulis. | Fako-emulsifikavimo modulis. (Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 10 psl.) |
|  |  | Hidro manevrų modulis. | Hidro manevrų modulis. (Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, 10 psl.) |
| 4.2 | Bendrieji reikalavimai | Mokymosi moduliai turi apimti standartines ir retas patologijas. | Mokymosi moduliai apima standartines ir retas patologijas. (Brošiūra “Eyesi Surgical”, 6, 7 psl.) |
|  |  | Turi būti integruotas kursų redaktorius. | Yra integruotas kursų redaktorius. (Brošiūra “Eyesi Surgical”, 6, 9 psl.; Naudotojo vadovas “Eyesi Surgical Simulator”, 25, 26 psl.) |
|  |  | Turi būti galimybė įvesti papildomas kliūtis ir komplikacijas. | Yra galimybė įvesti papildomas kliūtis ir komplikacijas. (Brošiūra “Eyesi Surgical”, 6, 9 psl.; Naudotojo vadovas “Eyesi Surgical Simulator”, 27 psl.) |
|  |  | Turi būti galimybė kartoti identiškas chirurgines situacijas iki tol kol jos bus pilnai įvaldytos, pataisant visas klaidas. | Yra galimybė kartoti identiškas chirurgines situacijas iki tol kol jos bus pilnai įvaldytos, pataisant visas klaidas. (Brošiūra “Eyesi Surgical”, 7 psl.) |
|  |  | Turi būti integruota galimybė objektyviam įvertinimui ir grįžtamojo ryšio palaikymui, registruojant individualaus mokymosi kreivę ir registruojant mokinio chirurginius sugebėjimus. | Yra integruota galimybė objektyviam įvertinimui ir grįžtamojo ryšio palaikymui, registruojant individualaus mokymosi kreivę ir registruojant mokinio chirurginius sugebėjimus. (Brošiūra “Eyesi Surgical”, 12, 13 psl.) |
|  |  | Turi būti galimybė peržiūrėti įrašytos procedūros video medžiagą. | Yra galimybė peržiūrėti įrašytos procedūros video medžiagą. (Naudotojo vadovas “Eyesi Surgical Simulator”, 56 psl.) |
|  |  | Mokomi asmenys turi turėti galimybę gilinti medicinines žinias ar stebėti mokytojo atliktos procedūros video demonstraciją. | Mokomi asmenys turi galimybę gilinti medicinines žinias ar stebėti mokytojo atliktos procedūros video demonstraciją. (Brošiūra “Eyesi Surgical”, 7 psl.) |
|  |  | Turi būti numatyta galimybė atnaujinti programinę įrangą visiems instaliuotiems moduliams | Yra numatyta galimybė atnaujinti programinę įrangą visiems instaliuotiems moduliams (Brošiūra “Eyesi Surgical”, 15 psl.) |
|  |  | Modulinė, su galimybe papildyti įvairias papildomais programiniais moduliais skirtingoms aplikacijoms | Modulinė, su galimybe papildyti įvairias papildomais programiniais moduliais skirtingoms aplikacijoms (Brošiūra “Eyesi Surgical”, 9 psl.) |
| - Garantinis aptarnavimas |  |  |  |
| 5.1 | Garantinis aptarnavimas | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. Tiekėjas privalo atlikti prekės gamintojo numatytą techninį aptarnavimą (jeigu toks numatytas prekės tech. dokumentuose). Techninio aptarnavimo kaštai privalo būti įtraukti į galutinę prekės kainą. | 12 mėn. Tiekėjas atliks prekės gamintojo numatytą techninį aptarnavimą (jeigu toks numatytas prekės tech. dokumentuose). Techninio aptarnavimo kaštai yra įtraukti į galutinę prekės kainą. |
| Siūloma prekė: |  | Nurodyti: Eyesi Surgical Simulator, VRmagic GmbH, Vokietija Nurodyti: Brošiūra “Eyesi Surgical”, Naudotojo vadovas “Eyesi Surgical Simulator”, Techninė Specifikacija “Eyesi Surgical Simulator”, https://www.vrmagic.com/medical-simulators/eyesi-surgical |  |

Jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).