## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2025-07-31
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | UAB "Kavita"
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 166725580
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Gamyklos g.48, LT-89103, Mažeikiai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT-667255811
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT777300010002541137, Swedbank AB, B.k. 7300
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Jurgita Kontenienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | xxx
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Audrūnas Petrikaitis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | xxx
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. ANG pacientų apžiūros instrumentų komplektas | Taip
| 2 pirkimo objekto dalis. ANG pacientų apžiūros sistema | Ne
| 3 pirkimo objekto dalis. ANG pacientų apžiūros sistema | Ne
| 4 pirkimo objekto dalis. Gerklų fibroskopas | Ne
| 5 pirkimo objekto dalis. Gerklų ir nosies endoskopai | Taip
| 6 pirkimo objekto dalis. Timpanometras | Taip
| 7 pirkimo objekto dalis. Galvinė lempa | Taip
| 8 pirkimo objekto dalis. Klinikinis audiometras į audiologinę kabiną vaikų klausos tyrimams su laisvo lauko kolonėlėmis | Taip

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas ketina remtis pirkimo vykdymo tikslais:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1. | Bukletas_1.P.D, Bukletas _5.P.D, Bukletas _6.P.D, Bukletas_7.P.D, Bukletas_8.P.D |  |  |  | Ne
2. | Atitikties deklaracija _1.P.D, Atitikties deklaracija_5.P.D |  |  |  | Ne
3. | Atitikties deklaracija _7.P.D, CE sertifikatas 6.P.D. ir 8.P.D |  |  |  | Ne
4. | Instrukcija_6.P.D, Instrukcija_7.P.D, Instrukcija_8.P.D |  |  |  | Taip
5. | BPS priedas Nr. 1 ir Nr. 2 |  |  |  | Ne
6. | Patvirtinimas dėl specialiųjų reikalavimų atitikimo |  |  |  | Ne
7. | Vadovo įgaliojimas |  |  |  | Taip
8. | Espd-response (dviem formatais PDF ir XML) |  |  |  | Ne
9. | Jungtinė pažyma |  |  |  | Taip
10. |  |  |  |  | Ne
11. |  |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Produkto vadovė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Jurgita Kontenienė

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
3.1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu). 3.2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius. Taikoma tik 1 p.d. 3.3. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). Taikoma tik 1 p.d. 3.4. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti. Taikoma tik 1 p.d. 3.5. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. Taikoma tik 1 p.d. 3.6. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. Taikoma tik 1 p.d.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti kartu su kitais pirkimo dokumentais. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomai periferinei įrangai (pvz.: klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą). Taikoma visoms pirkimo dalims:
1. Mokymai ≥ 1 medicinos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.
2. Mokymai ≥ 1 medicinos technikos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.
9. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Siekiant mažinti poveikį aplinkai, pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti ne piko valandomis, t .y. darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 14 val. iki 15 val.
10. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
11. | Informaciniai instrumentų pavyzdžiai (1 p.d)
Reaguodami į tiekėjų pateiktas pastabas rinkos konsultacijos metu ir siekdami užtikrinti aiškesnį techninės specifikacijos supratimą, 1 pirkimo objekto dalyje pateikiami tam tikrų instrumentų pavyzdžiai. Šie pavyzdžiai pateikti tik informaciniais tikslais – susipažinti su instrumentų paskirtimi, pagrindiniais funkciniais aspektais ar išvaizda. Pažymėtina, kad nurodyti modeliai nėra privalomi ir nelaikytini reikalavimu siūlyti būtent tuos konkrečius gaminius ar gamintojus. Tiekėjai gali siūlyti bet kurio kito gamintojo ar modelio prekes, jei jos atitinka visus šioje techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti;

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. ANG pacientų apžiūros instrumentų komplektas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Gamintojas: Tekno Medical Optik-Chirurgie GmbH , Vokietija. Modeliai nurodyti prie kiekvieno punkto.
2 | Nosies žirklės (7 vnt.) | 1. Heymann arba lygiaverčio tipo. | 1. Heymann tipo. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 1 psl. Katalogo Nr. 9137-18
|  | 2. Darbinė dalis tiesi. | 2. Darbinė dalis tiesi Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 1 psl.
|  | 3. Bendras ilgis 16 cm ± 2 cm | 3. Bendras ilgis 18 cm. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 1 psl.
3 | Ausies vamzdelis (10 vnt.)* | 1. Hartmann arba lygiaverčio tipo. | 1. Hartmann tipo. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 2 psl. Katalogo Nr. 50022-11
|  | 2. Išorinis diametras 4 ± 0,5 mm. | 2. Išorinis diametras 4,5 mm. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 2 psl.
4 | Ausies kiuretė (7 vnt.) | 1. Buck lygiaverčio tipo. | 1. Buck tipo. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 3 psl. Katalogo Nr. 50610-12
|  | 2. Buka | 2. Buka. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 3 psl.
|  | 3. Dydis 2 | 3. Dydis 2. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 3 psl.
|  | 4. Bendras ilgis 15 cm ± 1 cm | 4. Bendras ilgis 16 cm. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 3 psl.
5 | Nosies pincetas (15 vnt.) | 1. Jansen arba lygiaverčio tipo. | 1. Jansen tipo. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 4 psl. Katalogo Nr. 11607-16
|  | 2. Bajoneto formos. | 2. Bajoneto formos. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 4 psl.
|  | 3. Bendras ilgis 16 cm ± 1 cm | 3. Bendras ilgis 16 cm. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 4 psl.
6 | Ausies žnyplės (4 vnt.)* | 1. Hartmann arba lygiaverčio tipo. | 1. Lygiavertė Hartmann tipui. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 5,6 psl. Katalogo Nr. 50420-02
|  | 2. Darbinė dalis tiesi. | 2. Darbinė dalis tiesi. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 5 psl.
|  | 3. Dantytos. | 3. Dantytos. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 5 psl.
|  | 4. Darbinės dalies matmenys 1x4.5±0.5mm | 4. Darbinės dalies matmenys 1x4,0. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 5 psl.
|  | 5. Bendras ilgis 10 cm ± 2cm | 5. Bendras ilgis 8 cm . Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 5 psl.
7 | Kampinis žandinio sinuso siurblys (10 vnt.) | 1. Van Eicken arba lygiaverčio tipo. | 1. Eicken tipo. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 7 psl. Katalogo Nr. 6383-04
|  | 2. Su ilgu išlenkimu | 2. Su ilgu išlenkimu. Žr. Bukletas _1.P.D.pdf 7 psl.
|  | 3. Išorinis diametras 3 mm ± 0,5 mm | 3. Išorinis diametras 3 mm. Žr. Bukletas _1.P.D. .pdf 7 psl.
|  | 4. Darbinis ilgis 14 cm ± 2 cm | 4. Darbinis ilgis 14.5 cm. Žr. Bukletas _1.P.D..pdf 8 psl.
8 | Nosies žirklės (5 vnt.)* | 1. Joseph arba lygiaverčio tipo | 1. Joseph tipo. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 9 psl. Katalogo Nr. 8693-14
|  | 2. Darbinė dalis lenkta. | 2. Darbinė dalis lenkta. Žr. Bukletas _1.P.D.pdf 9 psl.
|  | 3. Bendra ilgis 14 cm ± 1 cm | 3. Bendras ilgis 14 cm. Žr. Bukletas _1.P.D.pdf 9 psl.
9 | Zondelis vatai (5 vnt.) | 1. Dantytas galiukas | 1. Dantytas galiukas. Žr. Bukletas _1.P.D.pdf 10 psl. Katalogo Nr. 19312-14
|  | 2. Bendra ilgis 15 cm ± 2 cm | 2. Bendras ilgis 14 cm. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 10 psl.
|  | 3. Diametras 2 mm ± 1 mm | 3. Diametras 1,2 mm. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 10 psl.
10 | Nosies siurbliukas (5 vnt.) | 1. Frazier arba lygiaverčio tipo | 1. Frazier tipo. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 11 psl. Katalogo Nr. 25230-08
|  | 2. Su skylute siurbimo intensyvumui reguliuoti | 2. Su skylute siurbimo intensyvumui reguliuoti. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 11 psl.
|  | 3. Lenktas | 3. Lenktas. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 11 psl.
|  | 4. Išorinis diametras 8 Fr | 4. Išorinis diametras 8Fr. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 11 psl.
|  | 5. Darbinis ilgis 10 cm ± 1 cm | 5. Darbinis ilgis 11 cm. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 11 psl.
11 | Ausų mikrosiurbliukas (8 vnt.)* | 1. Baron arba lygiaverčio tipo | 1. Baron tipo. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 12 psl. Katalogo Nr. 25226-07
|  | 2. Su skylute siurbimo intensyvumui reguliuoti | 2. Su skylute siurbimo intensyvumui reguliuoti. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 12 psl.
|  | 3. Kampinis, lenktas | 3. Kampinis, lenktas. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 12 psl.
|  | 4. Išorinis diametras 2,5 mm ± 0,5 mm | 4. Išorinis diametras 2 (1/3) mm. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 12 psl.
|  | 5. Darbinis ilgis 8 cm ± 1 cm | 5. Darbinis ilgis 7,5 cm. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 12 psl.
12 | Gerklų žnyplės svetimkūnių šalinimui (2 vnt.) | 1. Lenktos | 1. Lenktos. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 13 psl. Katalogo Nr. 057301FX, Gamintojas: FENTEX medical GmbH, Vokietija, platintojas: Tekno Medical Optik-Chirurgie GmbH , Vokietija.
|  | 2. Vertikaliai ar horizontaliai atsiveriančios | 2. Horizontaliai atsiveriančios. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 13 psl.
|  | 3. Darbinis galas ovalus, Fraenkel arba lygiaverčio tipo | 3. Darbinis galas ovalus, Fraenkel tipo. Žr.Bukletas_1.P.D.pdf 13 psl.
|  | 4. Bendras ilgis 20 cm ± 5 cm | 4. Bendras ilgis 17 cm. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 13 psl.
13 | Arterijų spaustukas (5 vnt.) | 1. Halsted arba lygiaverčio tipo | 1. Halsted tipo. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 14 psl. Katalogo Nr. 12011-12
|  | 2. Darbinis galas lenktas, labai plonas | 2. Darbinis galas lenktas, labai plonas. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 14 psl.
|  | 3. Bendras ilgis 12 cm ± 1 cm | 3. Bendras ilgis 12,5 cm. Žr. Bukletas_1.P.D.pdf 14 psl.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | komp.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 3776
|  | Suma be PVM, Eur | 3776
|  | PVM suma, Eur | 792.96
|  | Suma su PVM, Eur | 4568.96
* | Ausies vamzdelis
* | Ausies žnyplės
* | Nosies žirklės
* | Ausų mikrosiurbliukas
Grįžti į Pasiūlymas

## TS8
8 pirkimo objekto dalis. Klinikinis audiometras į audiologinę kabiną vaikų klausos tyrimams su laisvo lauko kolonėlėmis
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Audiometras MA42, Gamintojas: Maico Diagnostics GmbH, Vokietija. Žr. Bukletas_8.P.D.pdf
2 | Paskirtis | Klinikinė audiometrija | Klinikinė audiometrija. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 1 psl.
3 | Atliekami testai | 1. Orinė, kaulinė, kalbinė ir laisvo lauko audiometrija | 1. Orinė, kaulinė, kalbinė ir laisvo lauko audiometrija. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 1 psl.
|  | 2. SISI testas | 2. SISI testas. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 1 psl.
|  | 3. Langenbeck testas | 3. Langenbeck testas. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 1 psl.
|  | 4. Stenger testas | 4. Stenger testas. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 1 psl.
|  | 5. ABLB testas | 5. ABLB testas. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 1 psl.
|  | 6. Toninis Decay testas | 6. Toninis Decay testas. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 1 psl.
|  | 7. MHA testas | 7. MHA testas. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 1 psl.
|  | 8. Aukštų dažnių audiometrija | 8. Aukštų dažnių audiometrija. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 1 psl.
4 | Išėjimai audiometro priedams pajungti | 1. Kauliniam zondui | 1. Kauliniam zondui. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 4 psl.
|  | 2. Audiometrinėms ausinėms | 2. Audiometrinėms ausinėms. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 4 psl
|  | 3. Paciento atsako mygtukui | 3. Paciento atsako mygtukui. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 4 psl
|  | 4. Laisvo lauko kolonėlėms | 4. Laisvo lauko kolonėlėms. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 4 psl
|  | 5. Ausinėms, skirtoms aukštų dažnių audiometrijai | 5. Ausinėms, skirtoms aukštų dažnių audiometrijai. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 4 psl
5 | Dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 125 Hz iki 8000 Hz | 5. Dažnių diapazonas nuo 125 Hz iki 8000 Hz. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 2 psl.
6 | Aukštų dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 9000 Hz iki 16000 Hz | 6. Aukštų dažnių diapazonas nuo 9000 Hz iki 16000 Hz. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 2 psl.
7 | Maskavimas | 1. Tikslaus ruožo garsas | 1. Maskavimas: tikslaus ruožo garsas. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 2 psl..
|  | 2. Baltasis triukšmas | 2. Maskavimas: baltasis triukšmas. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 2 psl.
8 | Garso stiprumas | Reguliuojamas pasirinktinai 1, 2 arba 5 dB žingsniu. | Garso stiprumas reguliuojamas pasirinktinai 5, 2 arba 1 dB žingsniu. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 2, 9 psl.
9 | Ryšys su pacientu | 1. Paciento atsako mygtukas | 1. Paciento atsako mygtukas. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 2, 3 psl.
|  | 2. Mikrofonas perduoti informaciją pacientui | 2. Mikrofonas perduoti informaciją pacientu. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 2 psl.
10 | Programinė įranga | Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų saugojimui bei perkėlimui į kompiuterį. | Yra programinė įranga pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų saugojimui bei perkėlimui į kompiuterį. Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 1 psl.
11 | Komplektacija | 1. Klinikins audiometras (1 vnt.) | 1. Klinikins audiometras (1 vnt.).Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 2 psl.
|  | 2. Kaulinis zondas (1 vnt.) | 2. Kaulinis zondas (1 vnt.). Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 2 psl.
|  | 3. Audiometrinės ausinės (1 vnt.) | 3.Audiometrinės ausinės (1 vnt.). Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 2 psl.
|  | 4. Aukštų dažnių audiometrinės ausinės (1 vnt.) | 4.Aukštų dažnių audiometrinės ausinės (1 vnt.). Bukletas.pdf 2 psl.
|  | 5. Paciento atsako mygtukas (1 vnt.) | 5. Paciento atsako mygtukas (1 vnt.). Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 2 psl.
|  | 6. Programinė įranga (1 vnt.) | 6. Programinė įranga (1 vnt.). Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 2 psl.
|  | 7. Laisvo lauko kolonėlės (2 vnt.) | 7. Laisvo lauko kolonėlės (2 vnt.). Žr. Bukletas _8.P.D.pdf 2 psl.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | komp.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 6378
|  | Suma be PVM, Eur | 6378
|  | PVM suma, Eur | 1339.38
|  | Suma su PVM, Eur | 7717.38
Grįžti į Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne