## Specifikacija
1 SPS priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (2023-04-07 REDAKCIJA)
DALYS IR EKSPLOATACINIAI PRIEDAI MEDICINOS PRIETAISAMS NR. 6326
1. Reikalavimai:
1.1. Turi būti tik naujos (nenaudotos), originalios prekės.
1.2 Prekėms taikoma netrumpesnė nei 6 mėn. garantija.
1.3. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Tiekėjo deklaracija dėl pakuočių Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai atitikties įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai.
Pirkimo dalies Nr. | Gamintojas | Prietaiso pavadinimas | Prietaiso tipas | Aksesuaro pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | Vnt. įkainis be PVM Eur | Vnt. įkainis su PVM Eur
43 | Edan Instruments Total
43.1 | Edan Instruments | Vaisiaus monitorius (kardiotokografas) | EDAN F2 | F2 monitoriui skirtas ultragarsinis daviklis, skirtas išoriškai fiksuoti vaisiaus ŠSD | 12 | Vnt. | 350 | 423.5
43.2 | Edan Instruments | Vaisiaus monitorius (kardiotokografas) | EDAN F2 | F2 vaisiaus monitoriui skirtas TOCO daviklis | 12 | Vnt. | 350 | 423.5
43.3 | Edan Instruments | Vaisiaus monitorius (kardiotokografas) | EDAN F2 | Vaisiaus judesių/įvykių žymeklis EDAN vaisiaus monitoriams | 5 | Vnt. | 150 | 181.5
43.4 | Edan Instruments | Pulsometras | EDAN F9 | EDAN F9 vaisiaus monitoriaus SpO2 daviklis | 5 | Vnt. | 80 | 96.8
43.5 | Edan Instruments | Pulsometras | EDAN F9 | F9 monitoriui skirtas TOCO daviklis | 10 | Vnt. | 350 | 423.5
43.6 | Edan Instruments | Pulsometras | EDAN F9 | F9 monitoriui skirtas ultragarsinis daviklis, skirtas išoriškai fiksuoti vaisiaus ŠSD | 10 | Vnt. | 350 | 423.5
43.7 | Edan Instruments | Pulsometras | Edan M3 | Manžetė AKS matavimui | 4 | Vnt. | 30 | 36.3
43.8 | Edan Instruments | Pulsometras | Edan M3 | Manžetės prijungimo žarnelė | 3 | Vnt. | 35 | 42.35
43.9 | Edan Instruments | Pulsometras | Edan M3 | Akumuliatorius | 4 | Vnt. | 270 | 326.7
43.10 | Edan Instruments | Pulsometras | Edan M3 | SPO2 jutiklis | 4 | Vnt. | 80 | 96.8
43.11 | Edan Instruments | Gyvybinių funkcijų monitorius | Elite V5 | Manžetė AKS matavimui | 3 | Vnt. | 30 | 36.3
43.12 | Edan Instruments | Gyvybinių funkcijų monitorius | Elite V5 | Manžetės prijungimo žarnelė | 3 | Vnt. | 35 | 42.35
43.13 | Edan Instruments | Gyvybinių funkcijų monitorius | Elite V5 | EKG paciento laidas | 3 | Vnt. | 70 | 84.7
43.14 | Edan Instruments | Gyvybinių funkcijų monitorius | Elite V5 | Pagrindinis EKG kabelis | 3 | Vnt. | 40 | 48.4
43.15 | Edan Instruments | Gyvybinių funkcijų monitorius | Elite V5 | SPO2 prijungimo kabelis | 3 | Vnt. | 50 | 60.5
43.16 | Edan Instruments | Gyvybinių funkcijų monitorius | Elite V5 | SPO2 jutiklis | 3 | Vnt. | 80 | 96.8
43.17 | Edan Instruments | Gyvybinių funkcijų monitorius | Elite V5 | Akumuliatorius | 3 | Vnt. | 320 | 387.2
43 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [7 empty] | 20050
…% PVM suma Eur: | [7 empty] | 4210.5
43 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [7 empty] | 24260.5
93 | Mindray Total
93.1 | Mindray | Defibriliatorius | Beneheart | EKG paciento laidas | 4 | Vnt. | 70 | 84.7
93.2 | Mindray | Defibriliatorius | Beneheart | EKG pagrindinis laidas | 4 | Vnt. | 50 | 60.5
93.3 | Mindray | Defibriliatorius | Beneheart | SPO2 jungiamasis kabelis | 4 | Vnt. | 40 | 48.4
93.4 | Mindray | Defibriliatorius | Beneheart | SPO2 jutiklis | 4 | Vnt. | 80 | 96.8
93.5 | Mindray | Defibriliatorius | Beneheart | Akumuliatorius | 4 | Vnt. | 440 | 532.4
93.6 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | DC-8 | Panelės mygtukas | 3 | Vnt. | 30 | 36.3
93.7 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | Resona 7 | Panelės mygtukas | 3 | Vnt. | 45 | 54.45
93 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [7 empty] | 2945
…% PVM suma Eur: | [7 empty] | 618.45
93 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [7 empty] | 3563.45