TSD-814, VPP-1547

Grąžtų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Grąžtas (orientacinis kiekis 30 vnt.) | 1. Siūlomi grąžtai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Bien Air“ antgaliu „ChiroPro 980“. 2. Grąžtas, sterilus, su J formos jungtimi; 3. Pagamintas iš kietmetalio (arba lygiavertės medžiagos); 4. Grąžto ilgis 44,5 ± 0,5 mm; 5. Fisūrinės galvutės diametras 6 ± 0,1 mm. 6. Būtinas žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. 7. Grąžtams suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 12 mėnesių. | 1. Siūlomi grąžtai techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Bien Air“ antgaliu „ChiroPro 980“. 2. Grąžtas, sterilus, su J formos jungtimi; 3. Pagamintas iš kietmetalio ; 4. Grąžto ilgis 44,5 mm; 5. Fisūrinės galvutės diametras 6,0 mm. 6. Yra žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. 7. Grąžtams suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 12 mėnesių. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

2. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.