|  | Nacionalinis akreditacijos biuras yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) Daugiašalio pripažinimo susitarimo signataras kalibravimo, bandymų ir medicinos laboratorijų, asmenų, produktų ir vadybos sistemų sertifikavimo bei kontrolės įstaigų srityse ir Tarptautinės laboratorijų akreditavimo organizacijos (ILAC) Abipusio pripažinimo susitarimo signataras kalibravimo, bandymų, medicinos laboratorijų bei kontrolės įstaigų srityse |
| --- | --- |

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.01.002

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

UAB Laboratorinių bandymų centras

juridinio asmens kodas: 135641038

atitinka

LST EN ISO/IEC 17025:2018

reikalavimus

ir yra kompetentingas vykdyti:

užpildų, mineralinių miltelių, bitumo, bituminių rišiklių ir emulsijos, bituminių mišinių, karštojo asfalto ir dangų, kelių ženklinimo medžiagų, nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų, cinko dangų, statybinių skiedinių ir mišinių, gamtinio akmens, tašytų grindinio akmenų, betono mišinių ir gaminių, cemento bandymus ir ėminių ėmimą

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: 1995-07-03

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: Dėstoma versija patvirtinta: Pažymėjimas galioja iki:

2024-06-14

2024-06-05

2029-06-13

Direktorė

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis

skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.

Puslapis 1 iš 10	LA.01.002, galioja iki 2029-06-13

|  | AKREDITAVIMO SRITIS (lanksti)* |
| --- | --- |
| UAB Laboratorinių bandymų centras, akredituotas LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai |  |
| Veiklos vykdymo vietos adresas: R. Kalantos g. 85A, LT-52310 Kaunas |  |

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys

Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos

Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas

(jei taikoma)

Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga

(jei taikoma)

Nuo nejudančios transporterio juostos; byrant užpildams iš latako arba nuo juostos; iš pneumotransporto;

Užpildai (smėlis, skalda, mišiniai,	gruntai)	ir

Ėminių ėmimas	LST EN 932-1

Ėminių ėmimas	LST 1360-9

iš pakuočių;

iš greiferio arba kaušo; iš bunkerio;

iš krūvų;

iš vagonų, sunkvežimių ir laivų Iš telkinių esančių virš vandens; iš vandens apsemtų telkinių;

iš natūralių gruntų; iš supiltų gruntų;

iš rišliųjų gruntų telkinių

mikroužpildai

Ėminių ėmimas	LST 1971	Iš kelio konstrukcijos

Sumažinimas loveliniu dalytuvu;

Laboratorinių ėminių dalijimas	LST EN 932-2

sumažinimas dalijimo samčiu; sumažinimas ketvirčiuojant

Granuliometrinė sudėtis	LST 1360-1	Sijojimo metodas

Granuliometrinė sudėtis	LST EN 933-1	Plovimo ir sijojimo arba sauso sijojimo

Smulkiųjų dalelių kiekis

metodas

MB (MBF) vertė	LST EN 933-9	Metileno mėlynojo metodas

Puslapis 2 iš 10	LA.01.002, galioja iki 2029-06-13

| Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys | Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos | Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma) | Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vandens kiekis | LST EN 1360-3 | Džiovinant ant elektrinės viryklės arba ant dujų degiklio; džiovinant mikrobangų krosnelėje |
|  | Vandens kiekis | LST EN 1097-5 | Džiovinant ventiliuojamoje krosnyje |
|  | Piltinis tankis ir tuštymėtumas | LST EN 1097-3 | Svėrimo metodas, skaičiavimo metodas |
|  | Dalelių tankis ir įmirkis | LST EN 1097-6 | Piknometro metodas Vielos krepšelio metodas |
|  | Stambiųjų organinių priemaišų kiekis | LST 1361-12 | Vizualiai atrenkant ir (arba) atskiriant naudojant cinko chlorido tirpalą |
|  | MS vertė | LST EN 1367-2 | Magnio sulfato metodas |
|  | Plokštumo rodiklis | LST EN 933-3 | Sijojimo metodas |
|  | Formos rodiklis | LST EN 933-4 | Dalelių matavimas slankmačiu formai matuoti |
|  | Skaldytų dalelių santykinis kiekis | LST EN 933-5 | Vizualinis ir svėrimo metodas |
| Užpildai (smėlis, skalda, mišiniai, gruntai) ir mikroužpildai | Kriauklių kiekis (SC) | LST EN 933-7 | Atrenkant kriaukles ir kriauklių nuotrupas iš stambiųjų užpildų ir nustatant masės santykį |
|  | Mikro Devalio koeficientas MDE; Mikro Devalio koeficientas MDE,RB | LST EN 1097-1 | Devalio metodas |
|  | Los Andželo koeficientas LA; Los Andželo koeficientas LARB | LST EN 1097-2 | Los Andželo metodas |
|  | Smūginis trupis SZ; Smūginis trupis SZRB | LST EN 1097-2 | Smūginis metodas |
|  | Dalelių ilgis | LST EN 13450 | Nustatomas geležinkelio balasto skaldos dalelių ilgesnių kaip ≥ 100 mm kiekis |
|  | Santykinis bazalto masės sumažėjimas; Bazalto stiprio sumažėjimas | LST EN 1367-3 | Masės ir stiprio sumažėjimas po virinimo |
|  | Grunto tankis | LST 1360-6 | Žiedo metodas |
|  | Birumo koeficientas | LST EN 933-6 | Smulkių užpildų iki 2 mm byrėjimo laiko matavimas |
|  | Sausojo tankio ir vandens kiekio santykis | LST EN 13286-2 | Proktoro tankinimo metodas |
|  | Vandenyje tirpių chloridų kiekis | LST EN 1744-1+A1 7 p. | Titrimetrija (Volhardo metodas) |
|  | Vandenyje tirpių sulfatų kiekis | LST EN 1744-1+A1 10.1 p. | Gravimetrija |
|  | Rūgštyje tirpių sulfatų kiekis | LST EN 1744-1+A1 12 p. | Gravimetrija |

Puslapis 3 iš 10	LA.01.002, galioja iki 2029-06-13

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys

Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos

Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas

(jei taikoma)

Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga

(jei taikoma)

Humuso kiekis	LST EN 1744-1+A1 15.1 p.	Vizualinis metodas

Tirpumas vandenyje	LST EN 1744-1+A1 16.1 p.	Gravimetrija

Vandens  tekėjimo  gruntu  charakteristikų

Pralaidumo vandeniui bandymas	LST EN ISO 17892-11

nustatymas naudojant cilindrinį pralaidumo

matuoklį ir esant pastoviam hidrostatiniam slėgiui

Užpildai (smėlis, skalda, mišiniai,	gruntai)	ir

Atsparumas	šaldymui	ir atšildymui (masės nuostoliai)

LST EN 1367-1	Masės nuostolio nustatymas po cikliško šaldymo ir atšildymo

mikroužpildai

Mikroužpildų tuštymėtumas	LST EN 1097-4	Sausų sutankintų mikroužpildų tuštymėtumo

nustatymas Rigdeno prietaisu

Mikroužpildų dalelių tankis	LST EN 1097-7	Piknometro metodas

Mikroužpildų standėjimo efektas	LST EN 13179-1 (ΔR&B)

Mineralinio mikroužpildo naudojamo bituminiuose mišiniuose standėjimo efekto nustatymas delta žiedo ir rutulio metodu

Mikroužpildų	granuliometrinė sudėtis

LST EN 933-10	Orasrautis sijojimas

Aktyvintieji	mineraliniai milteliai

Ėminių ėmimas	LST 1419-1	Ėminių paėmimas iš talpyklos (bunkerio), vagono, automobilio, maišų partijos

Granuliometrinė sudėtis	LST 1419-2	Plovimo ir sijojimo metodas

Bitumo imlumo rodiklis BI	LST 1419-2	Konsistencijos	vertės	nustatymas	Viko prietaisu

Drėgnis	LST 1419-2	Džiovinant džiovinimo krosnelėje iki pastovios masės (60±2)̊C temperatūroje

Hidrofobiškumas	LST 1419-2	Drėkinant 24 h

Tankis	LST 1419-2	Piknometro metodas

Laikomoji geba	LST 1360-5	Statinio deformacijos modulio nustatymas 300 mm statinio apkrovimo plokšte

Kelio dangos konstrukcija

Laikomoji geba		Automobilių kelių sankasos ir pagrindo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija

Dinaminio deformacijos modulio nustatymas krintančio svorio deflektometru

Sluoksnių paviršiaus nelygumas	LST EN 13036-7	Liniuotės metodas

Sluoksnio storis

Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai MN SSN 15

Nesurištųjų ir hidrauliškai surištų mišinių sluoksnių storio nustatymas matuojant gylmačiu

Puslapis 4 iš 10	LA.01.002, galioja iki 2029-06-13

| Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys | Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos | Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma) | Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kelių ženklinimo medžiagos, vertikalieji kelio ženklai, eismo saugumo ir kitų elementų plėvelės | Skaisčio koeficientas, esant sklaidžiajai apšvitai Qd; Atspindimojo skaisčio koeficientas RL | LST EN 1436 | Kelių ženklinimo medžiagos matomumo dieną ir matomumo naktį matavimas retroreflektometru |
|  | Plėvelės (cinkas, dažai, lakai) padengimo storis | LST EN ISO 2808 | Magnetinės indukcijos principas (metodas 7B.2) |
|  | Vertikaliųjų kelio ženklų atspindžio koeficientas RA | LST EN 12899-1; CIE 54.2 | Atspindžio matavimas retroreflektometru |
|  | Ėminių ėmimas | LST EN 58 | Ėminių ėmimas iš stacionariai įrengtų sistemų |
|  | Ėminių paruošimas | LST EN 12594 | Bitumų ir bituminių rišiklių paruošimo metodai |
|  | Juslinių savybių apibūdinimas | LST EN 1425 | Organoleptinis metodas |
|  | Atsparumas kietėjimui veikiant šilumai ir orui | LST EN 12607-1 | RTFOT metodas |
|  | Penetracija | LST EN 1426 | Adatos penetracija |
|  | Minkštėjimo temperatūra | LST EN 1427 | Žiedo ir rutulio metodas |
|  | Tąsumo nustatymas | LST 1362-7 | Tempimo metodas |
|  | Bitumo sukibimas su mineralinėmis medžiagomis | LST 1362-23 | Sukibimas su sausu paviršiumi |
| Bitumas, bituminiai rišikliai, emulsija | Modifikuoto bitumo tamprioji atstata | LST EN 13398 | Mėginio tempimas esant pastoviai jėgai |
|  | Bituminės emulsijos ištekėjimo trukmė | LST EN 12846-1 | Nustatymas ištekamuoju klampomačiu |
|  | Bituminių emulsijų likučiai ant sieto ir pastovumas sandėliuojant | LST EN 1429 | Filtravimas per sietus. Masių skirtuminis metodas |
|  | Vandens kiekis bitumo emulsijose | LST EN 1428 | Azeotropinis distiliavimas |
|  | Liekamasis rišiklis ir naftos distiliatai, gaunami distiliuojant bitumines emulsijas | LST EN 1431 | Distiliavimas |
|  | Bituminių emulsijų sukibimo geba | LST EN 13614 | Panardinimo į vandenį metodas |
|  | Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūra | LST EN ISO 2592 (išskyrus 8 p.) | Clevelando atviro tiglio metodas |

Puslapis 5 iš 10	LA.01.002, galioja iki 2029-06-13

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys

Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos

Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas

(jei taikoma)

Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga

(jei taikoma)

Tankis ir savitasis sunkis	LST EN 15326+A1	Kapiliarinio piknometro su kamščiu metodas

Bitumas, bituminiai rišikliai, emulsija

Rišiklio išskyrimas iš bituminių emulsijų arba skystųjų bitumų

Trapumo  temperatūros  pagal

LST EN 13074-1	Išgarinimo metodas

Frasą	LST EN 12593	Fraso metodas

|  | Ėminių ėmimas | LST EN 12697-27 | Iš gamybos įrenginių, transporto priemonių ir sandėliavimo talpų |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Temperatūros matavimas | LST EN 12697-13 | Matavimas termometru |
|  | Granuliometrinė sudėtis | LST EN 12697-2+A1 | Granuliometrija |

Bandinio paruošimas smūginiu tankintuvu

LST EN 12697-30	Smūginiu tankintuvu su plieniniu priekalu

metodu

Metodas sausam bandiniui;

prisotintam vandens ir nusausinto paviršiaus

Bandinių tariamasis tankis	LST EN 12697-6

bandiniui (SSD);

parafinu izoliuotam bandiniui; pagal matmenis

Bandinių tuštymėtumo rodikliai		LST EN 12697-8	Skaičiavimo metodas Bandinių matmenys	LST EN 12697-29	Matavimas slankmačiu

Bituminiai	mišiniai	ir dangos

Ėminių paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei	sudėčiai nustatyti

LST EN 12697-28

Apžiūra, parengiamasis ir šiluminis apdorojimas, ėminių sumažinimas ketvirčiavimu

Pastovumas ir takumas	LST EN 12697-34	Maršalo bandymas

| Tirpiojo rišiklio kiekis | LST EN 12697-1 5.4.2 p. (skirtuminis metodas), 5.5.2 p., B1.7 | Skirtuminis metodas |
| --- | --- | --- |
| Didžiausias tankis | LST EN 12697-5 | Tūrinis metodas |
| Dangos storis | LST EN 12697-36 | Matavimas slankmačiu |
| Bandinio paruošimas | LST EN 12697-33 5.2.1, 6 ir 7.2 p. | Volinio sutankinimo metodas |

Rato riedėjimo vėžė	LST EN 12697-22 6.3, 7.1, 7.2.2, 7.3, 7.4 ir 8.3 p.; B modelis; 9.3.2 p.

Mažas įrenginys, B tipas (procedūra ore)

Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu

LST EN 12697-3+A1	Regeneravimas sukiuoju garintuvu

Puslapis 6 iš 10	LA.01.002, galioja iki 2029-06-13

| Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys |  | Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos | Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma) | Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bituminių mišinių bandinių sluoksnių atplėšimo jėga | TP Asphalt StB, Dalis 80 | Gniuždymo metodas |  |  |
|  |  | Vandens kiekis | LST EN 12697-14 | Ekstrahavimo metodas |  |  |
|  |  | Bandinių netiesioginis tempiamasis stipris | LST EN 12697-23 | Gniuždymo metodas |  |  |
|  |  | Bituminių bandinių pralaidumas | LST EN 12697-19 | Prasiskverbusio vandens kiekio nustatymas atmosferiniame slėgyje |  |  |
| Bituminiai dangos | mišiniai ir | Bandinių jautrumas vandeniui | LST EN 12697-12 | Bandinių, laikomų sausai ir pamerktų į vandenį, lyginamasis metodas |  |  |
|  |  | Mineralinės medžiagos ir bitumo sukibimo geba | LST EN 12697-11, 5 sk. | Ridenamo butelio metodas |  |  |
|  |  | Kelio dangos paviršiaus atsparumas slydimui arba šliaužimui | LST EN 13036-4 | Švytuoklės metodas |  |  |
|  |  | Ėminio ėmimas ir paruošimas | LST EN 1015-2 | Ėminio ėmimas iš maišytuvo, nuo konvejerio, iš vamzdyno ir pan.; iš bunkerių, dėžių, krūvų arba maišų; iš birių medžiagų transporto priemonės; Jungtinio ėminio mažinimas iki bandomojo ėminio; Skiedinio iš sausų komponentų ir vandens arba iš dalies sudozuoto mišinio ir rišiklio paruošimas bandymui maišytuve |  |  |
| Statybiniai mišiniai, skiedinys | skiediniai, sukietėjęs |  |  |  |  |  |
|  |  | Sklidumas | LST EN 1015-3 | Sklidumo metodas |  |  |
|  |  | Tankis | LST EN 1015-10 | Bandinio tūrio išstūmimo būdu | nustatymas | vandens |
|  |  | Stipris gniuždant ir lenkiant | LST EN 1015-11 | Bandinių gniuždymas ir lenkimas iki suirimo |  |  |
|  |  | Atsparumas šalčiui (stiprio gniuždant pokytis) | LST L 1413.11 | Stiprio gniuždant pokyčio nustatymas po cikliško šaldymo ir atšildymo |  |  |
|  |  | Atsparumas šalčiui | LST EN 12371 | Stiprio gniuždant arba lenkiant ir išvaizdos pokyčio nustatymas po cikliško šaldymo ir atšildymo (A metodas) |  |  |
| Gamtinis akmuo, tašyti grindinio akmenys |  | Atsparumas slydžiui | LST EN 14231 | Atsparumo slydžiui nustatymas švytuokliniu bandymo prietaisu |  |  |
|  |  | Vandens įmirkis | LST EN 13755 | Vandens įmirkio nustatymas | atmosferos | slėgyje |
|  |  | Vienašis stipris gniuždant | LST EN 1926 | Bandinių gniuždymas iki suirimo |  |  |

Puslapis 7 iš 10	LA.01.002, galioja iki 2029-06-13

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys

Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos

Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas

(jei taikoma)

Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga

(jei taikoma)

|  |  | Stipris lenkiant | LST EN 12372 | Bandinių lenkimas centruota apkrova iki suirimo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Matmenys | LST EN 13373 | Tašyto gamtinio akmens geometrinių parametrų matavimas (pagal standarto 4 ir 5 |
| Gamtinis akmuo, | tašyti |  |  | p.) |

grindinio akmenys

Atsparumas dilinimui (dilinimo	LST EN 14157 išdroža)

Dilinimo bandymo plačiuoju ratu principas (A metodas)

Betono mišiniai

Ėminių ėmimas	LST EN 12350-1	Vietinio ir sudėtinio ėminių ėmimas

Tankis	LST EN 12350-6	Sutankinto betono mišinio svėrimas žinomo tūrio ir masės inde

Sutankinto betono mišinio  konsistencijos

Slankumas	LST EN 12350-2

įvertinimas pagal betono suslūgimo atstumą nuėmus kūgį

Oro kiekis	LST EN 12350-7	Slėgio matavimo metodas

Betono dangos storis	LST EN 13863-1	Betono	dangos	storio	nustatymas neardančiuoju matavimo metodu

Betono	dangos	storio	nustatymas

Betono dangos storis	LST EN 13863-3

ardančiuoju matavimo metodu - gręžiant

kernus

Forma ir matmenys	LST EN 12390-1	Betono bandinių (kubų, cilindrų, prizmių) matmenų matavimas

Gniuždymo stipris	LST EN 12390-3	Bandinių gniuždymas iki suirimo. Didžiausia ardančioji apkrova 3000 kN

Tankis	LST EN 12390-7	Apskaičiuojant iš nustatytos masės ir tūrio

Sukietėjęs betonas, betono gaminiai, dangos

Bandinių	pagaminimas	ir	LST EN 12390-2 kietinimas

Formų ruošimas ir pildymas, betono tankinimas, paviršiaus lyginimas, bandinių kietinimas ir gabenimas

Nelaidumas vandeniui	LST 1974	Matavimas didinant vandens slėgį nuo 0,2 iki 1,2 MPa

Atšokimo rodiklis	LST EN 12504-2	Atšokimo rodiklio nustatymas, naudojant sklerometrą

Ėminio ėmimas (kernų gręžimas), kernų

Ėminių ėmimas Gniuždymo stipris

LST EN 12504-1

patikrinimas, paruošimas ir gniuždymas iki suirimo. Didžiausia ardančioji apkrova 3000 kN

Vandens įsiskverbimo gylis	LST EN 12390-8	Vandens įsiskverbimo gylio matavimas po

poveikio vandens slėgiu

Puslapis 8 iš 10	LA.01.002, galioja iki 2029-06-13

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys

Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos

Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas

(jei taikoma)

Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga

(jei taikoma)

Vandens įgėris	LST EN 13230-1	Betono vandens absorbcijos nustatymo metodas, esant atmosferos slėgiui

Ėminių ėmimas

Matmenų matavimas

Regimųjų požymių patikrinimas

LST EN 1338 B priedas LST EN 1339B priedas LST EN 1340 B priedas

LST EN 1338 C priedas LST EN 1338 J priedas LST EN 1339 C priedas LST EN 1339 J priedas LST EN 1340 C priedas LST EN 1340 J priedas

Atsitiktinė būdingų gaminių atranka

Tiesioginiai matmenų matavimo metodai Vizualinis metodas

Tempimo stipris skeliant Ardančioji apkrova

Lenkiamasis stipris Ardančioji apkrova

LST EN 1338 F priedas	Bandinių gniuždymas - skėlimas iki suirimo

LST EN 1339 F priedas

Bandinių lenkimas iki suirimo

LST EN 1340 F priedas

LST EN 13369 F priedas

Sukietėjęs betonas, betono gaminiai, dangos

Vandens įgėris

LST EN 1338 E priedas LST EN 1339 E priedas LST EN 1340 E priedas

Masės nuostolių įvertinimas sveriant įmirkytus ir išdžiovintus iki pastovios masės bandinius

Atsparumas šalčiui	LST 1428-17	Stiprio gniuždant pokyčio nustatymas po cikliško šaldymo ir atšildymo

Atsparumas šalčiui

Atsparumas dilinimui (dilinimo išdroža)

LST EN 1338 D priedas LST EN 1339 D priedas LST EN 1340 D priedas LST EN 13198 B priedas LST EN 1338 G priedas LST EN 1339 G priedas LST EN 1340 G priedas

Masės nuostolio bandinio ploto vienetui nustatymas po cikliško šaldymo ir atšildymo

Dilinimo bandymo plačiuoju ratu principas

LST EN 1338 I priedas	Švytuoklės metodas (ASV)

Puslapis 9 iš 10	LA.01.002, galioja iki 2029-06-13

| Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys | Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos |  |  | Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma) | Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Atsparumo (ASV) | paslydimui | vertė | LST EN 1339 I priedas |  |
|  |  |  |  | LST EN 1340 I priedas |  |
|  | Ėminių ėmimas ir paruošimas |  |  | LST EN 196-7; LST EN 196-7/P | Ėminio ėmimas iš maišų, statinių ir mažų talpyklų; iš didelių talpyklų ir transporto priemonių (pakrovus arba prieš iškraunant); kraunant palaidą cementą į transporto priemones arba į silosą; iš silosų |
|  | Gniuždomasis stipris |  |  | LST EN 196-1 | Bandinių gniuždymas iki suirimo. Didžiausia ardančioji apkrova 3000 kN |
|  | Tūrio pastovumas |  |  | LST EN 196-3 | Le Šatelje prietaiso adatų poslinkis |
|  | Rišimosi trukmės |  |  | LST EN 196-3 | Adatos smigio gylio matavimas Viko prietaisu |
| Cementas | Cemento konsistencija | tešlos | normali | LST EN 196-3 | Strypelio smigio gylio matavimas Viko prietaisu |
|  | Sulfatų kiekis |  |  | LST EN 196-2 4.4.2 p. | Gravimetrija |
|  | Chloridų kiekis |  |  | LST EN 196-2 4.5.16 p. | Titrimetrija |
|  | Šarmų kiekis |  |  | LST EN 196-2 4.5.19 p | Liepsnos fotometrija |
|  | Kaitmenų kiekis |  |  | LST EN 196-2 4.4.1 p. | Gravimetrija |
|  | Netirpmenų kiekis |  |  | LST EN 196-2 4.4.3 p. | Gravimetrija |
|  | Malinio liekana ant standartinio sieto (smulkumas) |  |  | LST EN 196-6 | Sijojimo metodas |
|  | Vandenyje tirpaus šešiavalenčio chromo kiekis |  |  | LST EN 196-10 (išskyrus A priedą ) | Spektrofotometrija |
| * Nustatytas ir taikomas visai akreditavimo sričiai lankstumo atvejis – bandymų/ mėginių ėmimo metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų ar juos pakeičiančių dokumentų arba lygiaverčių dokumentų taikymas. Aktuali akreditavimo sritis skelbiama interneto svetainėje adresu: http://www.lbc.lt/ |  |  |  |  |  |

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas

Puslapis 10 iš 10	LA.01.002, galioja iki 2029-06-13