## Sheet1
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610 Tel. +3706 9779853, el. pašto adresas: algimantas.varzgalys@vpc.lt
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA DARBO PRIEMONĖS PATOLOGINIAMS TYRIMAMS
Valstybinis patologijos centras, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau - VPC), įsigys žemiau išvardintus medicinines darbo priemones, skirtas patologijos tyrimams.
Pasiūlymas turi tenkinti žemiau išvardintas sąlygas:
1. Pirkime pateikti pirkimo objekto pavyzdžių gali būti reikalaujama dėl jų įvertinimo pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir įsitikinimo, jog siūlomos prekės pilnai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija raštu gali prašyti galimo laimėtojo arba ir kitų dalyvių pateikti pirkimo objekto pavyzdžius per 7 kalendorines dienas. Jei dalyvis nepateiks pirkimo objekto pavyzdžių per nustatytą terminą, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Prekių pavyzdžiai bus testuojami Valstybiniame patologijos centre, VšĮ VUL SK filiale atliekant diagnostikos procedūras ir bus negrąžinami. Pavyzdžiai turi būti nemokami ir pateikiami su prekių perdavimą įrodančiu dokumentu. Jei tiekėjas nepateiks visų siūlomų prekių pavyzdžių (bei papildomų priemonių reikalingų testavimui atlikti), jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.
2. Tiekėjų pasiūlytos prekių kainos pirkimo dalims, bus vertinamos pagal mažiausią pasiūlytą 1 mato vnt. įkainį be PVM visai pirkimo daliai. Pirkimo dalys, susidedančios iš kelių pirkimo objekto dalių, bus vertinamos pagal mažiausios įkainių sumos kriterijų be PVM.
3. Pirkimo dalies objektai neskaidomi į dalis, todėl pasiūlymai teikiami visai pirkimo daliai.
4. Tiekėjas turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.
5. Sutarties vykdymo metu Pardavėjas įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai (jei tokie yra būtini), Pirkėjui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras / PVM sąskaitas faktūras už prekes teikti tik elektroniniu būdu, Pirkėjo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2022-12-13 įsakymo Nr. D1-401 I-ame skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“. Siekiant mažinti poveikį aplinkai, sudaryta elektroninė sutartis, kuri abiejų Šalių pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sutartis sudaryta lietuvių kalba
6. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies objekto Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Pageidaujama pakuotė | Mato vienetas | Perkamų prekių mato vnt. kiekis | 1 mato vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | 1 mato vnt. įkainis, Eur su PVM | Tiekėjo siūloma pakuotė | Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma, Eur be PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr, prekės kodas, psl. | BVPŽ kodų grupė /BVPŽ kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Darbo priemonės | [12 empty] | 33140000-3
1 |  | Disekciniai peiliukai su metaline rankenėle, trumpi | Disekciniai peiliukai pagaminti iš medicininio nerūdijančio plieno, vientinisi t.y. rankenėle taip pat pagaminta iš medicininio nerūdijančio plieno. Disekcinis peilis 150 mm +/-3 mm ilgio, užapvalintu ašmeniu. |  | vnt. | 20 | 14,50 | 21 | 17,55 | 1 | 14,50 | 290,00 | 350,90 | Disekcinis peilis, Frimed, Vokietija, 010_Frimed, 2 psl. 010-100-001 | 33140000-3
2 |  | Disekciniai peiliukai su metaline rankenėle, Colin (arba lygiaverčio) tipo | Disekciniai peiliukai pagaminti iš medicininio nerūdijančio plieno, vientinisi t.y. rankenėle taip pat pagaminta iš medicininio nerūdijančio plieno. Disekcinis peilis užapvalintu ašmeniu. Galimybė rinktis peiliukus iš skirtingų dydžių: |  | vnt. | [9 empty] | 33140000-3
| 2.1 | Disekciniai peiliukai su metaline rankenėle, trumpi | Pasirinkimo diapazonas nuo 130mm +/-3mm iki 200 mm +/-3mm. |  |  | 4 | 51,00 | 21 | 61,71 | 1 | 51,00 | 204,00 | 246,84 | Disekcinis peilis, Colin, Frimed, Vokietija, 010_Frimed, 12 psl. 010-400-130;010-400-160;010-400-190;
| 2.2 | Disekciniai peiliukai su metaline rankenėle, ilgi | Pasirinkimo diapazonas nuo 200mm +/-3mm iki 280 mm +/-3mm. |  |  | 4 | 51,00 | 21 | 61,71 | 1 | 51,00 | 204,00 | 246,84 | Disekcinis peilis, Colin, Frimed, Vokietija, 010_Frimed, 12 psl. 010-400-220;010-400-280;
3 |  | Rezekciniai peiliukai su metaline rankenėle, Langenbeck (arba lygiaverčio) tipo | Disekciniai peiliukai pagaminti iš medicininio nerūdijančio plieno, vientinisi t.y. rankenėle taip pat pagaminta iš medicininio nerūdijančio plieno. Galimybė rinktis iš skirting dydžių: |  | vnt. | [9 empty] | 33140000-3
| 3.1 | Rezekciniai peiliukai, trumpi | Darbinės dalies ilgis 95mm +/-3mm |  |  | 2 | 50,00 | 21 | 60,50 | 1 | 50,00 | 100,00 | 121,00 | Disekcinis peilis, Langenbeck, Frimed, Vokietija, 010_Frimed, 13 psl. 010-410-095
| 3.2 | Rezekciniai peiliukai, vidutiniai | Darbinės dalies ilgis 110 mm +/-3mm |  |  | 1 | 65,00 | 21 | 78,65 | 1 | 65,00 | 65,00 | 78,65 | Disekcinis peilis, Langenbeck, Frimed, Vokietija, 010_Frimed, 13 psl.010-408-110
4 |  | Chirurginės žirklės, Metzenbaum (arba lygiaverčio) tipo, trumpesnės | Chirurginės žirklės pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno, galimybė rinktis žirkles diapazone nuo 115 mm +/-3mm iki 145 mm +/-3mm ilgio. Žirklės užapvalintais, bukais galais. Galimybė rinktis lenktas arba tiesias. |  | vnt. | [9 empty] | 33140000-3
| 4.1 | Chirurginės žirklės tiesios |  |  |  | 4 | 14,00 | 21 | 16,94 | 1 | 14,00 | 56,00 | 67,76 | Chirurginės žirklės, Metzenbaum-baby, Frimed, Vokietija,012_Frimed, 30 psl. 012-200-115
| 4.2 | Chirurginės žirklės lenktos |  |  |  | 4 | 16,00 | 21 | 19,36 | 1 | 16,00 | 64,00 | 77,44 | Chirurginės žirklės, Metzenbaum-baby, Frimed, Vokietija,012_Frimed, 30 psl.012-203-145
5 |  | Chirurginės žirklės, Metzenbaum (arba lygiaverčio) tipo, ilgesnės | Chirurginės žirklės pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno, 145 mm +/-3mm ilgio. Žirklių darbinė dalis viena smaili, kita užapvalinta. Galimybė rinktis lenktas arba tiesias. |  | vnt. | [9 empty] | 33140000-3
| 5.1 | Chirurginės žirklės tiesios |  |  |  | 4 | 16,00 | 21 | 19,36 | 1 | 16,00 | 64,00 | 77,44 | Chirurginės žirklės, Metzenbaum, Frimed, Vokietija,012_Frimed, 30 psl.012-204-145
| 5.2 | Chirurginės žirklės lenktos |  |  |  | 4 | 16,00 | 21 | 19,36 | 1 | 16,00 | 64,00 | 77,44 | Chirurginės žirklės, Metzenbaum, Frimed, Vokietija,012_Frimed, 30 psl.012-205-145
6 | 6.1 | Chirurginės žirklės, Doyen (arba lygiaverčio) tipo | Chirurginės žirklės pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno, 175 mm +/- 3mm ilgio. Žirklių darbinė dalis užapvalinta, bukais galais. Galimybė rinktis lenktas arba tiesias. |  | vnt. | 4 | 24,00 | 21 | 29,04 | 1 | 24,00 | 96,00 | 116,16 | Chirurginės žirklės, Doyen, Frimed, Vokietija,012_Frimed, 27 psl.012-160-175 | 33140000-3
7 | 7.1 | Chirurginės žirklės, Lexer-baby (arba lygiaverčio) tipo | Chirurginės žirklės pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno, 100 mm +/- 3mm ilgio. Žirklių darbinė dalis užapvalinta, bukais galais. Galimybė rinktis lenktas arba tiesias. |  | vnt. | 4 | 16,00 | 21 | 19,36 | 1 | 16,00 | 64,00 | 77,44 | Chirurginės žirklės, Lexer-baby, Frimed, Vokietija,012_Frimed, 32psl.012-221-100 | 33140000-3
8 | 8.1 | Chirurginės žirklės, Mod.bonn (arba lygiaverčio) tipo | Chirurginės žirklės pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno, 80 mm +/- 3mm ilgio. Žirklių darbinė dalis smaili. Galimybė rinktis lenktas arba tiesias. |  | vnt. | 4 | 12,40 | 21 | 15,00 | 1 | 12,40 | 49,60 | 60016 | Chirurginės žirklės, Mod.Bonn, Frimed, Vokietija,012_Frimed, 38 psl.012-284-080 | 33140000-3
9 | 9.1 | Chirurginės žirklės su praplatėjimu | Chirurginės žirklės pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno, 115 mm +/-3mm ilgio. Vienas darbinis galiukas smailas, kitas darbinis galas su burbuliuku (zondo nukreipėju). |  | vnt. | 4 | 45,00 | 21 | 54,45 | 1 | 45,00 | 180,00 | 217,80 | Chirurginės žirklės, Frimed, Vokietija,012_Frimed, 45 psl.012-450-115 | 33140000-3
10 |  | Zondas 1,5 mm skersmens | Zondas pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno, užapvalintais galiukais. Galimybė zondo ilgį rinktis diapazone nuo 115 mm +/-3mm iki 200 mm +/-3mm. |  | vnt. | 5 | 4,35 | 21 | 5,26 | 1 | 5,26 | 21,75 | 263175 | Zondas, Frimed, Vokietija,017_Frimed, 282 psl.017-010-115 | 33140000-3
11 |  | Zondas 2 mm skersmens | Zondas pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno, užapvalintais galiukais. Galimybė zondo ilgį rinktis diapazone nuo 115 mm +/-3mm iki 250 mm +/-3mm. |  | vnt. | 5 | 4,35 | 21 | 5,26 | 1 | 5,26 | 21,75 | 263175 | Zondas, Frimed, Vokietija,017_Frimed, 282 psl. 017-014-115 | 33140000-3
12 |  | Adatėlė / oftalmologinis zondas Castroviejo-barraquer (arba lygiaverčio) tipo | Zondas pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno. Adatos tipo pasvirusiu darbiniu galu, kurio ilgį galima rinktis diapazone nuo 8 mm +/-1 mm iki 18 mm +/-1 mm. Darbinės dalies skersmuo 1 mm. |  | vnt. | 15 | 44,00 | 21 | 53,24 | 1 | 44,00 | 660,00 | 798,60 | Adatėlė / oftalmologinis zondas Castroviejo-barraquer, 032_Frimed, 769 psl.032-317-018 | 33140000-3