## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS VAIKŲ INTENSYVIAI TERAPIJAI IR REANIMACIJAI (10368)
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. 6. Prekių pristatymo metu jų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% viso prekių galiojimo termino.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Pasiūlymo kaina be PVM Eur | Pasiūlymo kaina su PVM Eur | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM
6 | Rinkinys trachėjos aspiratui paimti | Sterilus vienkartinio naudojimo rinkinys: plastikinis skaidrios medžiagos 10-25 ml indelis su žarnele, skirta prijungti prie siurblio ir su Nelatono tipo antgaliu ir žarnele, skirta prijungti siurbimo kateterį su Neloton tipo antgaliu ir piršto kontrolės anga neigiamam slėgiui sudaryti; atskiras sterilus užsukamas dangtelis indeliui uždengti. | vnt. | 230 | Trachea Suction Set, BICAKCILAR GLOBAL TIBBI ÜRÜNLER SAN. VE TIC. A.S, 187 2201 1 | 1.1 | 5 | 253 | 265.65 | 2076.9
15 | Peteliškės tipo adata 25G | Peteliškės tipo adata 25G. Dydis 25G O.D. 0,49-0,51 mm, adatos ilgis - 19-21 mm; Vamzdelio ilgis 29-31 cm, užpildymo tūris - 0,19-0,21 ml arba srauto greitis 3,2ml, adata silikonizuota. | vnt. | 1000 | Disposable scalp vein set 25G, Van Oostveen Medical B.V. (Romed), Disoisable scalp vein set 25G | 0.056 | 5 | 56 | 58.8 | 525
22 | Sterilus apklotas | Chirurginis apklotas 75 x 90(± 3 cm)cm., skirtas sudaryti sterilią chirurginės procedūros aplinką. Pagamintas iš ne mažiau kaip 2 sluoksnių: viskozės neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 23 g/m² ir polietileno plėvelės ne mažiau kaip 40 µm. Absorbcija ne mažesnė negu 1.1 g/dm². Švara mikroorganizmų: 6,0/B. Dalelių sklaida: ≤ 4,0 (log10). Atsparumas skysčių įsiskverbimui: ≥ 100 cm H2 O. Pateikti MDR atitikimo dokumentus. Turi atitikti EN ISO 15223-1, EN ISO 13485 ,EN ISO 9001 standartų reikalavimus, turi turėti UDI-DI kodą. Ant pakuotės turi būti nurodyta: lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, produkto galiojimo data. | vnt. | 1200 | Sterile drapes with cellulose layer -2-layered, ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. , AT-NF-S 9E. | 0.356 | 5 | 427.2 | 448.56 | 630
23 | Apklotas su anga | Sterilus apklotas lipniu kraštu 50cm(± 5 cm) x 75(± 3 cm)cm su kintama anga 7cm x 10cm(± 1 cm). Apklotas pagamintas iš polietileno plėvelės ne mažiau kaip 40 μm, absobuojanti dalis iš viskozės neaustinės medžiagos ne daugiau kaip 23 g/m², lipni dalis pagaminta sintetinio kaučiuko pagrindu. Švara mikroorganizmų: 6,0/B. Dalelių sklaida: ≤ 4,0 (log10). Atsparumas skysčių įsiskverbimui: ≥ 100 cm H2O. Trūkimo jėga (sauso ir šlapio): ≥ 40 kPa. Tamprumo jėga (sauso ir šlapio): ≥20 kPa. Supakuota 3 lygių pakuotėje, su sterilumo kontrolės sistema, t.y. ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Pateikti MDR atitikimo dokumentus. Turi atitikti EN ISO 15223-1, EN ISO 9001, EN ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE ženklinimą. | vnt. | 500 | Nobadrape, Nobamed Paul Danz AG, 764045, Vokietija | 0.874 | 5 | 437 | 458.85 | 577.5
29 | Ilgalaikis nazogastrinis zondas enteriniam maitinimui | Sterilus, nazogastrinis zondas pagamintas iš poliuretano, be latekso, be DEHP, skirtas enteriniam maitinimui, atsparus fermentų ir skrandžio sulčių poveikiui, išlieka nepakitęs 4-8 savaites. Su rentgeno kontrastine juostele, gradacija skaičiais kas 10 mm. ENFit konektorius su silikonizuotu pravedėju, zondo galiukas užapvalintas, distalinis galiukas uždaras, su dviem šoninėm angom; Pravedėjas apsaugotas rutuliniu galu, kad būtų lengviau įvesti; Mažas dangtelis su spalviniu kodu dydžio identifikavimui.
29.1 |  | CH06 60-90cm. | vnt. | 60 | Flocare PUR ENFit Naso-Gastric Tube, Nutricia SIA, 594567 | 8.98 | 5 | 538.8 | 565.74
29.2 |  | CH08 110-125cm. | vnt. | 60 | Flocare PUR ENFit Naso-Gastric Tube, Nutricia SIA, 594569 | 8.98 | 5 | 538.8 | 565.74
29.3 |  | CH10 110-125cm. | vnt. | 60 | Flocare PUR ENFit Naso-Gastric Tube, Nutricia SIA, 594570 | 8.98 | 5 | 538.8 | 565.74
29.4 |  | CH12 110-125cm. | vnt. | 60 | Flocare PUR ENFit Naso-Gastric Tube, Nutricia SIA, 594571 | 8.98 | 5 | 538.8 | 565.74
| Bendra pasiūlymo kaina 29 pirkimo daliai: | [6 empty] | 2155.2 | 2262.96 | 4914
38 | Timpa su fiksatoriumi | Juosta su plastmasiniu fiksavimo įtaisu. | vnt. | 200 | Tourniquet, Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Tourniquet | 0.82 | 21 | 164 | 198.44 | 420
40 | Lubrikantas 5g | Lubrikantas, sterilus, hidrofilinis, kateterio įvedimui. Pakuotė 5 g. ±0,5g | vnt. | 2000 | OptiLube, Optimum Medical Solutions Limited, 1120 | 0.0858 | 5 | 171.6 | 180.18 | 210