## Sheet1
				1 SPS priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir papildomos priemonės tinkamos naudojimui su „Aerospray Hematology“ tepinėlių dažymo sistema. Reagentai greitiesiems testams. Nr. 6262

1. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį 36 mėnesių periodui.
2. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
5. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). Šis reikalavimas taikomas tik 1 ir 2 daliai.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per 7 kalendorines dienas pateikti prekių pavyzdžius. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateikti tyrimų protokolus, prekių aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu, reagentu, pagalbine priemone susijusią svarbią informaciją.
8. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
9. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
10. Antrinė prekių pakuotė turi būti tinkama perdirbimui. Atitikimo įrodymui tiekejas privalo pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo laisvos formos deklaraciją.

Pirkimo dalies Nr.	Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas	Techninės charakteristiškos, reikalavimai, metodas	Mato vnt.	Maksimalus kiekis	PVM tarifas, %	Vnt. įkainis su PVM, Eur	Vnt. įkainis be PVM, Eur	Suma Eur be PVM	Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1.	Greitas testas maliarijos antigenams kraujyje nustatyti	Metodas - imunochromatografinis. Testas kasetės tipo, individualiai supakuotas. Testo paskirtis nustatyti: 1. HRP2 antigeną specifinį Plasmodium falciparum; 2. pLDH antigeną, specifinį 4 maliarijos rūšims: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria ir Plasmodium ovale. Rinkinio sudėtyje turi būti skiediklis, kapiliarinės pipetės.	testas	300	5%	0,9240	0,8800	264,00	Maliarijos P.f./Pan tyrimo kasetė, kat. Nr. IMPN-402. Acro Biotech Inc., JAV. / 1_PD_IFU_Malaria pf_pan_IMPN-402 EG.pdf
1 pirkimo dalies suma be PVM Eur:					264,00
5% PVM suma Eur					13,20
1 pirkimo dalies suma su PVM Eur:					277,20
2.	Greitas testas antikūnams prieš leišmanijas nustatyti	Metodas - imunochromatografinis. Testas kasetės tipo, individualiai supakuotas. Testo paskirtis - serume nustatyti antikūnus prieš Leishmania donovani. Jautrumas ir specifiškumas >90%. Rinkinio sudėtyje turi būti skiediklis, kapiliarinės pipetės. Testo galiojimas ne mažiau 24 mėn.	testas	25	5%	1,5960	1,5200	38,00	Leishmania IgG/IgM kasetė, kat. Nr. ILEI-402. Acro Biotech Inc., JAV / 2_PD_IFU_Leishmania lgGlgM_ILEI-402 EG
2 pirkimo dalies suma be PVM Eur:					38,00
5% PVM suma Eur					1,90
2 pirkimo dalies suma su PVM Eur:					39,90
3.	Nesiūlome