TSD-1326, VPP-3965
Priedų stereotaksiniam rėmui techninė specifikacija

	Pirkimo dalies Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Biopsijos kaniulė


	Orientacinis kiekis 15 vnt. 
	

	1.1.
	Paskirtis
	Vienkartinio naudojimo kaniulė stereotaksinėms biopsijoms
	Vienkartinio naudojimo kaniulė stereotaksinėms biopsijoms

	1.2.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	1. Kaniulė sudaryta iš išorinės apsauginės bei vidinės pjaunančios dalies.

2. Kaniulės biopsijos langas 6-10 mm skersmens.

3. Prie kaniulės pajungiamas vienkartinis aspiracijos vamzdelis. 

4. Kaniulė pritaikyta naudoti su „Leksell“ setereotaksiniu rėmu (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad siūloma biopsijos kaniulė pritaikyta naudoti su „Leksell“ setereotaksiniu rėmu).
	1.Kaniulė sudaryta iš išorinės apsauginės bei vidinės pjaunančios dalies.

2.Kaniulės biopsijos langas 10 mm skersmens.

3.Prie kaniulės pajungiamas vienkartinis aspiracijos vamzdelis. 

4.Kaniulė pritaikyta naudoti su „Leksell“ setereotaksiniu rėmu (patvirtinime, kad siūloma biopsijos kaniulė pritaikyta naudoti su „Leksell“ setereotaksiniu rėmu).

	1.3.
	Komplektacija
	Kaniulė su aspiracijos vamzdeliu (sterili pakuotė)
	Kaniulė su aspiracijos vamzdeliu (sterili pakuotė)


Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
