## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
Techninė specifikacija
Medicinos prietaisų remontas (Nr. 5285)
1. Remontui atlikti Pardavėjas naudoja tik gamintojo rekomenduojamas naujas detales. Pakeistoms dalims ir mazgams bei atliekamiems darbams Pardavėjas suteikia ne mažesnę kaip 6 mėn. garantiją.
| Reikalavimai | Reikalavimus įrodantys dokumentai
| Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojo įgaliotas atlikti įrangos aptarnavimą (remontą), arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos aptarnavimą. | Dokumentas patvirtinantis, kad teikėjas yra medicinos įrangos gamintojo įgaliotas atlikti įrangos aptarnavimą (remontą), arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos aptarnavimą. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija
1 p. d. | Datex-Ohmeda Narkozės aparatas Aisys
Maksimali sutarties vertė 24000,00 Eur su PVM.
Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) | 20
2 | ABS mazgas | 1
3 | Absorberio indas | 1
4 | Iškvėpimo vožtuvas | 1
5 | Dumplės | 1
6 | Srauto jutiklis | 1
7 | Deguonies koncentracijos jutiklis | 1
8 | Akumuliatorius (2 vnt.) | 1
9 | Maitinimo šaltinis | 1
10 | cVIB plokštė | 1
11 | Srauto jutiklių blokas | 1
12 | APL vožtuvas | 1
13 | Ventiliacijos režimo perjugėjas | 1
14 | Dumplių gaubtas | 1
15 | Maitinimo šaltinio blokas, M-Gas | 1
16 | Maitinimo šaltinio blokas, siauras M-Gas/E-Gas/EsGas | 1
17 | Maitinimo šaltinio blokas, platus M-Gas/E-Gas/EsGas | 1
18 | PVX blokas E-sGas | 1
19 | PVX blokas E-Gas | 1
20 | E-sGas dujų mėginio siurblys | 1
21 | E-Gas dujų mėginio siurblys | 1
22 | Techninio aptarnavimo komplektas dujų analizės moduliui | 1
23 | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  | 1983.47 | 2400
Bendra suma 1-ai pirkimo daliai Eur be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 1-ai pirkimo daliai Eur su PVM
* Pirkimo lėšų suma, skirta techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių įsigijimui neviršijant 10 procentų pradinės (maksimalios) sutarties vertės atitinkamai pirkimo daliai.
2 p. d. | Fresenius, hemodializės, hemofiltracijos ir vandens valymo įrenginiai, 4008,5008, Multifiltrate ir kt.
Maksimali sutartiies vertė 35000,00 Eur su PVM.
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 20 | 50 | 1000 | 1210
2 | Oro gaudyklės laikiklis 20+22mm be sensoriaus | 6761251 | 1 | 169.88 | 169.88 | 205.56 | Fresenius Medical Care, Vokietija 6761251
3 | 22mm magistralės durelės 4008SV10 | M561711 | 1 | 25.74 | 25.74 | 31.15 | Fresenius Medical Care, Vokietija M561711
4 | HD aparato 4008 TA detalių rinkinys be online | M382111 | 1 | 248.38 | 248.38 | 300.5398 | Fresenius Medical Care, Vokietija M382111
5 | Hidraulinis filtras | M302251 | 1 | 17.2 | 17.2 | 20.812 | Fresenius Medical Care, Vokietija M302251
6 | Kaitinimo elementas Heater rod 1600W/220V | M307961 | 1 | 461.26 | 461.26 | 558.1246 | Fresenius Medical Care, Vokietija M307961
7 | Universalus bikarbonato siurblys hemodializės aparatams 4008 | M307151 | 1 | 2010.65 | 2010.65 | 2432.8865 | Fresenius Medical Care, Vokietija M307151
8 | Nuorinimo siurblys (variklis) | 6707671 | 1 | 354.82 | 354.82 | 429.3322 | Fresenius Medical Care, Vokietija 6707671
9 | Tėkmės variklis 4008 | 6707661 | 1 | 349.88 | 349.88 | 423.3548 | Fresenius Medical Care, Vokietija 6707661
10 | Transmembraninio slėgio daviklis 4008/2008 | M334391 | 1 | 721.69 | 721.69 | 873.2449 | Fresenius Medical Care, Vokietija M334391
11 | Dvigubas solenoidinis vožtuvas 4008 | M339911 | 1 | 111.83 | 111.83 | 135.3143 | Fresenius Medical Care, Vokietija M339911
12 | Vandens slėgio reduktorius | M388701 | 1 | 163.22 | 163.22 | 197.4962 | Fresenius Medical Care, Vokietija M388701
13 | Slėgio išlyginimo vožtuvas 4008/4008sv10 | M388721 | 1 | 111.83 | 111.83 | 135.3143 | Fresenius Medical Care, Vokietija M388721
14 | Filtras 5.5/5.5 5008 4008 | 6761681 | 1 | 18.28 | 18.28 | 22.1188 | Fresenius Medical Care, Vokietija 6761681
15 | P.C.B. Plokstė LP 634 | M570571 | 1 | 954.79 | 954.79 | 1155.2959 | Fresenius Medical Care, Vokietija M570571
16 | Hidraulinio procesoriaus plokštė P.C.B. LP 941 *4008B/S *4008S V10 | 6767291 | 1 | 1230.04 | 1230.04 | 1488.3484 | Fresenius Medical Care, Vokietija 6767291
17 | Mokroprocesorinė plokštė P.C.B. LP1631 CPU1 LAN *4008S *4008SV10 | M521891 | 1 | 804.69 | 804.69 | 973.6749 | Fresenius Medical Care, Vokietija M521891
18 | Displėjaus kontroleris P.C.B. MDC III Micro display controller *4008S *4008S V10 | M509861 | 1 | 1350.47 | 1350.47 | 1634.0687 | Fresenius Medical Care, Vokietija M509861
19 | Koncentrato įsiurbimo vamzdelis *4008S V10 | M400271 | 1 | 170.31 | 170.31 | 206.0751 | Fresenius Medical Care, Vokietija M400271
20 | Baterija RAM M48Z18 4008S/V10/PD NIGHT | 6443161 | 1 | 131.97 | 131.97 | 159.6837 | Fresenius Medical Care, Vokietija 6443161
21 | Universalus laikiklis 4008/4008SV10 | 5000261 | 1 | 21.51 | 21.51 | 26.0271 | Fresenius Medical Care, Vokietija 5000261
22 | Dializato filtras 4008/4008sv10 | M407161 | 1 | 39.57 | 39.57 | 47.8797 | Fresenius Medical Care, Vokietija M407161
23 | Remonto rinkinys LP624 | M399161 | 1 | 1593.47 | 1593.47 | 1928.0987 | Fresenius Medical Care, Vokietija M399161
24 | HD aparato 5008 S detalių rinkinys | M421001 | 1 | 360.36 | 360.36 | 436.0356 | Fresenius Medical Care, Vokietija M421001
25 | Slėgio jutiklis *5008/S *6008 | M344831 | 1 | 782.76 | 782.76 | 947.1396 | Fresenius Medical Care, Vokietija M344831
26 | Plūdinis jutiklis /S *6008 *AQUA C UNO H | M403101 | 1 | 154.84 | 154.84 | 187.3564 | Fresenius Medical Care, Vokietija M403101
27 | Mažas solenoidinis vožtuvas 5008/S | M312761 | 1 | 137.28 | 137.28 | 166.1088 | Fresenius Medical Care, Vokietija M312761
28 | Slėgio matavimo mazgas *5008/S | M409181 | 1 | 1357.99 | 1357.99 | 1643.1679 | Fresenius Medical Care, Vokietija M409181
29 | Universalus temperatūros daviklis daviklis 5008/S | M369041 | 1 | 175.87 | 175.87 | 212.8027 | Fresenius Medical Care, Vokietija M369041
30 | Siurblys AQUA WTU (125/250L) | 6327791 | 1 | 1780.23 | 1780.23 | 2154.0783 | Fresenius Medical Care, Vokietija 6327791
31 | Tėkmės matuoklis FHKU70 AQUAWTU | 6327611 | 1 | 362.27 | 362.27 | 438.3467 | Fresenius Medical Care, Vokietija 6327611
32 | Membrana 125L AQUAWTU | 6327661 | 1 | 2673.45 | 2673.45 | 3234.8745 | Fresenius Medical Care, Vokietija 6327661
33 | WTU mikroprocesorinė plokštė | 6328281 | 1 | 4628.8 | 4628.8 | 5600.848 | Fresenius Medical Care, Vokietija 6328281
34 | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  | 2892.56 | 2892.56 | 3499.9976
Bendra suma 2-ai pirkimo daliai Eur be PVM | [5 empty] | 27367.89
PVM (21%) suma | [5 empty] | 5747.26
Bendra suma 2-ai pirkimo daliai Eur su PVM | [5 empty] | 33115.1469
* Pirkimo lėšų suma, skirta techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių įsigijimui neviršijant 10 procentų pradinės (maksimalios) sutarties vertės atitinkamai pirkimo daliai.
3 p. d. | GE DPV aparatas R860
Maksimali sutartiies vertė 30000,00 Eur su PVM.
Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) | 20
2 | Iškvėpimo vožtuvo komplektas | 1
3 | Iškvėpimo vožtuvo diafragma | 1
4 | Iškvėpimo vožtuvo srauto jutiklis | 1
5 | Ventiliatoriaus srauto jutiklis 0-160LPM | 1
6 | Srauto reguliavimo vožtuvas | 1
7 | Nulinimo vožtuvas | 1
8 | Nulinimo vožtuvas 2/3 | 1
9 | Slėgio jutiklių plokštė | 1
10 | Oro įvado rinkinys | 1
11 | O2 įvado rinkinys | 1
12 | Akumuliatorius (2 vnt.) | 1
13 | Maitinimo šaltinis | 1
14 | Motininė plokštė R860 | 1
15 | Maitinimo valdymo plokštė PMB | 1
16 | VMB plokštė | 1
17 | VCB plokštė | 1
18 | O2 jutiklis | 1
19 | PCA plokštė | 1
20 | Gamyklinis dujų modulio remontas | 1
21 | Gamyklinis dujų modulio E-MINIC remontas | 1
22 | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  | 2479.34 | 3000
Bendra suma 3-ai pirkimo daliai Eur be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 3-ai pirkimo daliai Eur su PVM
* Pirkimo lėšų suma, skirta techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių įsigijimui neviršijant 10 procentų pradinės (maksimalios) sutarties vertės atitinkamai pirkimo daliai.
4 p. d. | Hitachi ultragarso aparatai Arietta, Prosound.
Maksimali sutartiies vertė 20000,00 Eur su PVM.
Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) | 20
2 | Konveksinis jutiklis | 1
3 | Linijinis jutiklis | 1
4 | Ginekologinis jutiklis | 1
5 | Liečiamas ekranas | 1
6 | Kietasis diskas | 1
7 | Programinės įrangos atkūrimas | 1
8 | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  | 1652.89 | 2000
Bendra suma 4-ai pirkimo daliai Eur be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 4-ai pirkimo daliai Eur su PVM
* Pirkimo lėšų suma, skirta techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių įsigijimui neviršijant 10 procentų pradinės (maksimalios) sutarties vertės atitinkamai pirkimo daliai.
5 p. d. | Pentax, Endoskopai (bronchoskopai), FB-15V, FB-18V ir kiti
Maksimali sutartiies vertė 15000,00 Eur su PVM.
Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) | 20
2 | Distalinė guma 3 | 1
3 | Įvedimo vamzdis 1 | 1
4 | Vaizdo fibrų komplektas | 1
5 | Distalinis galiukas su vamzdeliu 2 | 1
6 | Šviesolaidis 2 | 1
7 | Distalinė guma 4 | 1
8 | Valdymo svertas | 1
9 | Įvedimo vamzdis 2 | 1
10 | Rankenos korpusas | 1
11 | Darbinis kanalas | 1
12 | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  | 1239.67 | 1500
Bendra suma 5-ai pirkimo daliai Eur be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 5-ai pirkimo daliai Eur su PVM
* Pirkimo lėšų suma, skirta techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių įsigijimui neviršijant 10 procentų pradinės (maksimalios) sutarties vertės atitinkamai pirkimo daliai.
6 p. d. | Pentax, Endoskopai (bronchoskopai), Vaizdo bronchoskopinė sistema EB, EPK ir kiti
Maksimali sutarties vertė 20000 Eur su PVM
Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) | 20
2 | Lempa procesoriui EPK-3000 | 1
3 | Jungties į procesorių korpusas | 1
4 | Distalinė guma 1 | 1
5 | Distalinė guma 2 | 1
6 | Distalinis galiukas su vamzdeliu 1 | 1
7 | Kontaktinė jungtis | 1
8 | Įvedimo vamzdis su lanksčiąja dalimi | 1
9 | Šviesolaidis 1 | 1
10 | CCD modulis | 1
11 | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  | 1652.89 | 2000
Bendra suma 6-ai pirkimo daliai Eur be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 6-ai pirkimo daliai Eur su PVM
* Pirkimo lėšų suma, skirta techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių įsigijimui neviršijant 10 procentų pradinės (maksimalios) sutarties vertės atitinkamai pirkimo daliai.
7 p. d. | Philips rentgeno aparatai Endura
Maksimali sutarties vertė 30000,00 Eur su PVM
Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Kodas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  |  | 20
2 | Rankinis rentgeno spindulių paleidimo mygtukas |  | 452216502181 | 1
3 | Kojinis rentgeno spindulių paleidimo pedalas |  | 459800219711 | 1
4 | Rentgeno vamzdis |  | 452212906201 | 1
5 | Stabdžių pedalai C-lanko |  | 452230026251 | 1
6 | C-lanko stabdis |  | 452230026211 | 1
7 | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  |  |  | 2479.34 | 3000
Bendra suma 7-ai pirkimo daliai Eur be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 7-ai pirkimo daliai Eur su PVM
* Pirkimo lėšų suma, skirta techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių įsigijimui neviršijant 10 procentų pradinės (maksimalios) sutarties vertės atitinkamai pirkimo daliai.