## Specifikacija
1 SPS priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DALYS IR EKSPLOATACINIAI PRIEDAI MEDICINOS PRIETAISAMS NR. 6326
1. Reikalavimai:
1.1. Turi būti tik naujos (nenaudotos), originalios prekės.
1.2 Prekėms taikoma netrumpesnė nei 6 mėn. garantija.
1.3. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai atitikties įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai.
Pirkimo dalies Nr. | Gamintojas | Prietaiso pavadinimas | Prietaiso tipas | Aksesuaro pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | Vnt. įkainis be PVM Eur | Vnt. įkainis su PVM Eur
26 | CareFusion Total
26.1 | CareFusion | DPV | AVEA | Ni-MH akumuliatorių kompl. | 10 | Vnt. | 450 | 544.5
26.2 | CareFusion | DPV | AVEA | O2 daviklis | 15 | Vnt. | 220 | 266.2
26 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [7 empty] | 7800
21 % PVM suma Eur: | [7 empty] | 1638
26 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [7 empty] | 9438
75 | Linet Total
75.1 | Linet | Aktyvus kompresorinis čiužinys | Precioso | Vidinis kompresorius su membrana | 4 | Vnt. | 420 | 508.2
75.2 | Linet | Aktyvus kompresorinis čiužinys | Symbioso 200 | Greitojojo čiužinio išleidimo jungtis (CPR) | 3 | Vnt. | 103.05 | 124.6905
75.3 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza 2 | Centrinis valdymo blokas | 5 | Vnt. | 710 | 859.1
75.4 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza 2 | Lovos vidinė baterija | 5 | Vnt. | 120 | 145.2
75.5 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza 2 | Plastikinis lovos šonas(2 vnt. dešinė kairė) | 5 | Vnt. | 578 | 699.38
75.6 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza 2 | Rankinis pultas (Paciento) | 5 | Vnt. | 200 | 242
75.7 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza 2 | Rankinis pultas (Slaugytojo) | 5 | Vnt. | 276.03 | 333.9963
75.8 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza Multicare | Elektrinio ratuko (I-drive) akumuliatorius | 5 | Vnt. | 360 | 435.6
75.9 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza Multicare | Multifunkcins LCD ekranas | 2 | Vnt. | 1228.02 | 1485.9042
75.10 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza1 | Centrinis valdymo blokas | 18 | Vnt. | 780 | 943.8
75.11 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza1 | Lovos šono pakėlimo rankenėlė | 13 | Vnt. | 25.62 | 31.0002
75.12 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza1 | Lovos vidinė baterija | 18 | Vnt. | 120 | 145.2
75.13 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza1 | Rankinis pultas (Paciento) | 10 | Vnt. | 195 | 235.95
75.14 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza1 | Rankinis pultas (Slaugytojo) | 10 | Vnt. | 255 | 308.55
75.15 | Linet | Medicininė mechaninė lova | Praktika 2 | Plastikinis lovos šonas(2 vnt. dešinė kairė) | 5 | Vnt. | 552 | 667.92
75.16 | Linet | Medicininė mechaninė lova | Praktika 2 | Sukimo mechanizmas/kėlimo rankenėlė | 5 | Vnt. | 270 | 326.7
75.17 | Linet | Aktyvus kompresorinis čiužinys | Precioso | Čiužinio ir kompresoriaus sujungimo vožtuvas | 12 | Vnt. | 45 | 54.45
75 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [7 empty] | 41348.4
21 % PVM suma Eur: | [7 empty] | 8683.16
75 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [7 empty] | 50031.56
81 | Maquet Total
81.1 | Maquet | Operacinis stalas | Magnus | Akumuliatorių komplektas | 1 | Vnt. | 420 | 508.2
81.2 | Maquet | Operacinis stalas | Alpphamax | Akumuliatorių komplektas | 1 | Vnt. | 420 | 508.2
81 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [7 empty] | 840
21 % PVM suma Eur: | [7 empty] | 176.4
81 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [7 empty] | 1016.4
137 | Vyaire Total
137.1 | Vyaire | DPV aparatas | AVEA | Aparato vidinė baterija | 11 | Vnt. | 450 | 544.5
137.2 | Vyaire | DPV aparatas | AVEA | Deguonies sensorius(O2) | 17 | Vnt. | 220 | 266.2
137.3 | Vyaire | DPV aparatas | AVEA | Filtrai | 17 | Vnt. | 280 | 338.8
137 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [7 empty] | 13450
21 % PVM suma Eur: | [7 empty] | 2824.5
137 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [7 empty] | 16274.5