## Sarasas
KAINŲ PASIŪLYMO LENTELĖ
Tiekėjo pavadinimas:___________
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis 2 metams | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ katalogo numeris
1 | 33141000-0 | Introdiuserio a. radialis kateterizacijai komplektas | vnt. | 12000
2 | 33141000-0 | ACIST prietaiso valdymo ir prijungimo rinkinys | vnt. | 4000
3 | 33141000-0 | Didelio spaudimo jungtys automatiniam švirkštui | vnt. | 1000
4 | 33141000-0 | Didelio diametro kraujagyslių introdiuseriai, komplektuojami su vienu ar keletu dilatatorių | vnt. | 110
5 | 33141000-0 | A. radialis užspaudėjai, naudojami po intervencinių kraujagyslių procedūrų kraujavimui sustabdyti | vnt. | 1500
6 | 33141000-0 | Arterijos punkcijos vietos lokalaus užspaudimo sistema | vnt. | 500
7 | 33141000-0 | Diagnostiniai širdies vainikinių arterijų ir širdies ertmių kateteriai | vnt. | 25000
8 | 33141000-0 | PTVA balioniniai kateteriai senoms okliuzijoms atverti | vnt. | 300
9 | 33141000-0 | Postdiliataciniai PTVA balioniniai kateteriai | vnt. | 3000
10 | 33141000-0 | PTVA balioniniai kateteriai vingiuotoms kraujagyslėms ir distalioms stenozėms | vnt. | 2000
11 | 33141000-0 | Dviejų diametrų bifurkacijų stentai, padengti proliferaciją slopinančiais vaistais | vnt. | 200
12 | 33141000-0 | PTVA pjaunantieji (cutting, - angl.) balioniniai kateteriai | vnt. | 100
13 | 33141000-0 | Spiralinio įpjovimo pjaunantieji PTVA balioniniai kateteriai | vnt. | 80
14 | 33141000-0 | Polimerinės dangos PTVA vielos | vnt. | 3000
15 | 33141000-0 | PTVA vielos nukreipėjos įvairiems susiaurėjimams rekanalizuoti | vnt. | 6000
16 | 33184000-3 | Arterijų stentai, užmauti ant baliono (pre-mounted - angl.), inkstų arterijų stentavimui | vnt. | 20
17 | 33141000-0 | PTVA mikrokateteriai lėtinėms visiškoms okliuzijoms atkimšti antegradiškai ar retrogradiškai | vnt. | 70
18 | 33141000-0 | PTVA mikrokateteriai senoms okliuzijoms atkimšti | vnt. | 50
19 | 33141000-0 | Prietaisai prieširdžių pertvaros defektams, atviroms ovaliosioms angoms ir kairiojo prieširdžio ausytei uždaryti | vnt | 20
20 | 33141000-0 | Tarpprieširdinės pertvaros įvairių defektų uždarikliai | vnt. | 30
21 | 33141000-0 | Skilvelių pertvaros defekto uždarikliai | vnt. | 5
22 | 33184100-4 | Implantuojami per kateterius plaučių arterijos vožtuvai su įvedimo sistema | vnt. | 2
23 | 33141000-0 | Mitralinio vožtuvo burių galų sujungimo prietaisas su įvedimo sistema mitralinio nesandarumo gydymui | vnt. | 10
24 | 33141000-0 | Kateteris - elektrodas inkstų arterijų simpatinei denervacijai | vnt. | 10
25 | 33141000-0 | PTVA pagalbinių prietaisų rinkiniai | vnt. | 6000
26 | 33141000-0 | PTVA pagalbinių prietaisų rinkiniai be PTVA švirkšto | vnt. | 2000
27 | 33141000-0 | PTVA švirkštas su manometru, atlaikantis 30 atm slėgį | vnt. | 2000
28 | 33141000-0 | Biopsinių žnyplių sistema, skirta širdies biopsijos paėmimui per šlaunies arteriją ar veną | vnt. | 100
29 | 33141000-0 | Priešembolinis distalinės apsaugos filtras su įvedimo sistema | vnt. | 20
30 | 33141000-0 | Kateterių rinkinys darbui su vidukraujagyslinio ultragarso ir frakcijinio tėkmės rezervo sistema VOLCANO, susidedantis iš vidukraujagyslinio ultragarso kateterio (1) ir frakcijinio tėkmės rezervo (FFR - fractional flow reserve, - angl.) kateterio (2) | vnt. | 200
31 | 33141000-0 | Amplatz tipo arba lygiaverčiai kilpų ir mikrokilpų komplektai svetimkūnių ištraukimui | vnt. | 50
32 | 33141000-0 | Reolizinės trombolizės sistema | vnt. | 20
33 | 33141000-0 | Diagnostinės vielos - pravedėjai (140 - 150 cm ilgio) | vnt. | 4000 |  |  |  |  | Aesculap AG/ 5050227, 5051022
34 | 33141000-0 | PTVA vielos nukreipėjos senoms okliuzijoms ir sudėtingos anatomijos susiaurėjimams rekanalizuoti | vnt. | 1000
35 | 33141000-0 | PTVA vielos seniems ir sudėtingos anatomijos susiaurėjimams | vnt. | 700
36 | 33141000-0 | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteris, suderinamas su iLAB aparatu | vnt. | 200
37 | 33141000-0 | Rotacinės aterektomijos rinkinys (turbina su kateteriu - grąžtu) | vnt. | 50
38 | 33141000-0 | Kateteris - grąžtas "ROTABLATOR Rotational Atherectomy System" aparatui | vnt. | 50
39 | 33141000-0 | Specialios vielos rotacinės aterektomijos procedūrai | vnt. | 100
40 | 33141000-0 | Optinės koherencinės tomografijos kateteris | vnt. | 100
41 | 33141000-0 | Balionu išplečiama transfemoralinė introdiuserio sistema | vnt. | 100
42 | 33141000-0 | Prietaisai struktūrinės širdies ligos defektų uždarymui, su labai maža alergijos nikeliui išsivystymo rizika | vnt. | 20
43 | 33184000-3 | Dvigubo padengimo vainikinių arterijų stentai | vnt. | 300
44 | 33141000-0 | Mikrokateteriai - dilataciniai kateteriai senų okliuzijų atvėrimo procedūroms | vnt. | 50
45 | 33184000-3 | Vaistais ir anglimi arba lygiaverte medžiaga padengti vainikinių arterijų stentai | vnt. | 500
46 | 33184000-3 | Vaistais padengti vainikinių arterijų stentai | vnt. | 1000
47 | 33141000-0 | Manifoldai | vnt. | 2000 | 5.58 | 5 | 11160 | 11718 | Aesculap AG/ 5011406-5010579
48 | 33141000-0 | Elektrodas su balionėliu laikinajai transveninei širdies stimuliacijai | vnt. | 300 |  |  |  |  | B.Braun Melsungen AG, Eledyn ref.5101506
49 | 33184000-3 | Skirtingo storio galais vainikinių arterijų stentai, padengti -limus klasės vaistu | vnt. | 100
50 | 33184100-4 | Implantuojami per kateterius balionu išplečiami aortos vožtuvai su įvedimo sistema | vnt. | 50
51 | 33141200-2 | Balioniniai kateteriai vožtuvų dilatacijai | vnt. | 300