## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės odontologijai (Nr. 2409)
Techninė specifikacija
1.Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB Medicinos priemonių reglamento (EU) 2017/745 reikalavimus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 3. Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: „Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės“, reiškia, kad tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti prekių gamintojo tą informaciją teikiamuose dokumentuose ar interneto nuorodoje, kuri įrodytų jo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos kiekvienoje eilutėje nustatytiems reikalavimams, jei tiekėjas nepateikia kartu su pasiūlymu gamintojo dokumentų, įrodančių, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. 4. Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p. nustatyta: „Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.“ Atsižvelgiant į tai, kad dauguma sertifikatų išduodama anglų kalba bei lengvai suprantami techninei dokumentai anglų kalba gali būti pateikti nepridedant vertimo į lietuvių kalbą, tačiau jei perkančioji organizacija pareikalaus, anglų kalba pateiktų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą turės būti pateiktas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nepateikus dokumentų vertimo per nustatytą terminą, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. 5. Specialiųjų pirkimo sąlygų 18 p. nustatyta: „Pasiūlymo (vertinamoji) kaina atskirai kiekvienai pirkimo daliai negali būti didesnė nei perkančiosios organizacijos numatyta pirkimo vertė, nurodyta SPS priede Nr.1 „Techninė specifikacija“ (ją viršijus pasiūlymas bus atmestas tai pirkimo daliai dėl per didelės kainos (BPS 13.1.5 p.)).“ 6.*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis (36 mėn.) | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis, Eur be PVM | Vnt. įkainis, Eur su PVM | PVM tarifas % | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su PVM | PO planuojama pirkimo suma Eur su PVM
1 | Paviršinio ėduonies infiltracinio gydymo medžiaga | Paviršinio ėduonies infiltracinio gydymo medžiaga, skirta pašalinti pradiniam kariesui (baltos, rusvos dėmelės). Rezultatas matomas iš karto po procedūros atlikimo. Nereikalauja preparacijos, mikroinvazinis ėduonies dėmių gydymas. Pakuotėje du 0,45ml “Icon dry” švirkštai, du 0,45ml “Icon infiltrant” švirkštai, pagalbinės priemonės aplikavimui, (lygiavertis "ICON caries infiltration kit” DMG). | pak. | 30 | [6 empty] | 9075
2 | Medžiaga skirta dentino jautrumui gydyti | Medžiaga skirta dentino jautrumui gydyti. Greitas ir ilgalaikis hiperjautraus dentino gydymas. Atsparus nusidevėjimui (per 10 000 abrazijos ciklų nusidėvi 1,5 mikrono), tinka aplikuoti ant preparuoto dentino, cervikalinio dentino, savaime susirišantis, šviesa kietinamas, (lygiavertis “Shield force plus“, Tokuyama). Pakuotėje buteliukas 3 ml, 25 vienkartiniai aplikatoriai | pak. | 15 | [6 empty] | 1815
3 | Fluoridus išskirianti medžiaga dentino jautrumo gydymui | Fluoridus išskirianti medžiaga dentino jautrumo gydymui. Padidina atsparumą nusidėvėjimui ir apsaugo nuo abrazijos mažiausiai 3 mėnesius. Sumažina jautrumą iki 1 metų. Nedažo danties audinių. Savaime susirišantis, šviesa kietinamas, (lygiavertis “Seal&Protect“, Denstsply). Supakuota ne didesniuose 4,5 ml buteliukuose. | ml | 45 | [6 empty] | 2178
4 | Gelis aplikacinei nejautrai | Gelis aplikacinei nejautrai ( lygiavertis i-Topical ); pakuotė ne didesnes nei 100 g. | g | 800 | [6 empty] | 206.184
5 | MTA cementas | MTA cementas. Mineraltrioksido agregatas perforacijų gydymui. Medžiaga mineral trioksido pagrindu, dantų šaknų perforacijų gydymui. Baltos spalvos, nedažantis danties audinių. (lygiavertis „Pro root“). Pakuotėje 4 pakeliai su milteliais ne daugiau kaip 1g | g | 60 | [6 empty] | 4501.2
6 | Stiklo pluošto kaiščių papildymas | Stiklo pluošto kaiščių papildymas (atitinka sistemą eilės Nr. 28), 4 skirtingų dydžių kaiščiai, pakuotėje ne daugiau po 10 vnt. | pak. | 30 | [6 empty] | 2904
7 | Kulties atstatymui skirta taki plombinė adhezyvi medžiaga | Kulties atstatymui skirta taki plombinė adhezyvi medžiaga, dvigubo kietėjimo, tinkama stiklo pluošto kaiščių cementavimui, aplikuoajma iš dvigubo švirkšto su vienkartiniais antgaliukais, dentino spalvos (lygiavertis „Voco Rebilda DC“).Pakuotėje ne mažiau 10 g dvigubas švirkštas + vienkartiniai maišymo antgaliukai + aplikavimo snapeliai | pak. | 15 | [6 empty] | 1815
8 | Befluorė dantų pasta apnašo nuvalymui | Befluorė dantų pasta apnašo nuvalymui, RDA 237, tūbelėje iki 160 g.Gali būti įvairių skonių (pvz.obuolių braškių arba cinamono). | g | 1600 | [6 empty] | 69.696
9 | Artikuliacinis popierius | Artikuliacinis popierius, Artikuliacinė dvipusė kalkė. (raudona/mėlyna), 12 µm. | vnt. | 4000 | [6 empty] | 168
10 | Mikroaplikatoriai | Mikroaplikatoriai, prailginti, itin ploni, sunkiai prieinamoms vietoms pasiekti, skirti medžiagoms ant šaknų kanalų sienelių aplikuoti, lankstomas kotelis, vienkartiniai (lygiavertis “Microbrush X”). Supakuoti ne daugiau kaip po 100 vnt. | vnt. | 5000 | [6 empty] | 1149.5
11 | Mentelės kompozitams maišyti | Mentelės kompozitams maišyti, vienkartinės (plastikinės), (lygiavertės “GC”). | vnt. | 1000 | [6 empty] | 133.1
12 | Fluoro lakas | Fluoro lakas , kurio sudėtyje yra NaF ir CaF2. ne daugiau 10 g/but. | g | 200 | [6 empty] | 2178
13 | Hidrofiliškas kanalų plombavimo sileris | Hidrofiliškas kanalų plombavimo sileris. Pakuotėje 11g + 20 maišymo antgalių + 20 tuščių švirkštų + 40 x 29 G lenktų adatų su endostoperiu. Endorez arba lygiavertis. | rinkinys | 15 | [6 empty] | 5445
14 | Medžiaga skirta laikinam konstrukcijų cementavimui. | Medžiaga skirta laikinam konstrukcijų cementavimui. Be eugenolio, su kalciu, 25 g +25 g. | rinkinys | 15 | [6 empty] | 1815
15 | Instrumentai retrakciniam siūlui į vageles pakuoti. | Instrumentai retrakciniam siūlui į vageles pakuoti. | vnt. | 5 | [6 empty] | 48.4
16 | Retrakcinis siūlas | Retrakcinis siūlas, su epinefrinu, pintas. Labai plonas, #000, 244 ± 5 cm. Įpakuotas buteliuke. | vnt. | 10 | [6 empty] | 242
17 | Savaime kietėjanti stiklo jonomerinė plomba | Savaime kietėjanti stiklo jonomerinė plomba išskirianti fluorą, skirta pieninių dantų plombavimui A2 spalvos.Supakuota dėžutėje po 50 kapsulių. Kapsulėje 0,40 g miltelių ir 0,11 g(0,09 ml) skysčio. Sumaišytas tūris vienoje kapsulėje 0,14 ml.Galimos Vita® spalvos A2, A3, A3,5, B2, B3 ir C4 (GC FUJI IX GP arba jį atitinkantis). | rinkinys | 30 | AHfil+ ,,Advanced Healthcare Ltd", Anglija, AH0150 A2. Kataloge 3psl | 165.28 | 200 | 21 | 4958.4 | 6000 | 7078.5
18 | GC kapsulinių plombų įnešiklis | GC kapsulinių plombų įnešiklis | vnt. | 4 | [6 empty] | 145.2
19 | Šviesoje kietinamas 5 kartos surišiklis | Šviesoje kietinamas 5 kartos surišiklis, (lygiavertis „Gluma 2Bond”). Ne daugiau 4 ml buteliukuose. | ml | 200 | ReliaBond ,,Advanced Healthcare Ltd", Anglija, AH1200. Kataloge 5psl | 28.92 | 35 | 21 | 5784 | 7000 | 9680
20 | Kompozitų rinkinys su A, B, C ir D atspalviais | Kompozitų rinkinys su A, B, C ir D atspalviais. Plombavimo medžiaga, skirta priekinių ir krūminių dantų restauravimui, tiesioginiam priekinių ir krūminių dantų plombavimui, danties kulties atstatymui, mikrohibridinis, rentgenokontrastiškas, šviesa kietinamas kompozitas. Rinkinį sudaro A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, UD spalvų 4 g švirkštai, ėsdinimo želė, atitinkama sirišimo sistema, priedai (lygiavertis “3M ESPE FILTEC Z250 Universal Restorative System”). Rinkinyje 8 spalvų kompozito švirkštai po 4 g, surišiklis ne daugiau 6 ml, ėsdinimo želė ne daugiau 10ml. | rink. | 25 | [6 empty] | 12100
21 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas, skirtas naudoti priekinių ir galinių dantų restauravimui, danties vainiko kulties atstatymui, netiesioginėms restauracijoms, rentgenokontrastiškas. Profesionalus rinkinys 12 vnt. (A1D, A1E, A2D, A2E, A3D, A3E, A3,5D, A3,5E, B2D, B2E, B3D, B3E spalvos), (lygiavertis „Filtek Ultimate“). Ne daugiau 4g švirkštuose. Rinkinis - 12 vnt. skirtingų spalvų. | rink. | 15 | [6 empty] | 8167.5
22 | Estetinėms restauracijoms skirtas derva modifikuotas kompozitas | Estetinėms restauracijoms skirtas derva modifikuotas kompozitas, greitu kietėjimo halogenine šviesa laiku - 10 sekundžių, prailgintu darbo laiku – 90 sekundžių. Lengvai poliruojasi, didelis blizgumo išliekamumas, didelis nusidevėjimo ir antagonistų atsparumas, polimerizacinis susitraukimas iki 1,5%, rentgenokontrastiškas, estetiškas – didelis spalvų pritaikymo pasirinkimas su chameleono efektu. Skirtas priekinių ir galinių dantų restauracijoms, kompozitiniams venyrams, diastemų uždarymui, kompozitų ar porceliano pataisoms. Rinkinyje 6x3,8g švirkštai A1, A2, A3, A3,5, OA2, OPA2 atspalvių, 1x1ml buteliukas bondo, aplikatoriai, spalvų raktas (lygiavertis “Estelite sigma quick intro kit”). Rinkinyje 6 švirkštai po 3,8 g kompozito, 1ml buteliukas bondo, 25 aplikatoriai. | rink. | 20 | ReliaFil LC KIT,,Advanced Healthcare Ltd", Anglija, AH0850. Kataloge 4psl | 198.35 | 240 | 21 | 3966.94 | 4800 | 6001.6
23 | Estetinėms restauracijoms skirtas derva modifikuotas kompozitas | Estetinėms restauracijoms skirtas derva modifikuotas kompozitas, greitu kietėjimo halogenine šviesa laiku - 10 sekundžių, prailgintu darbo laiku - 90 sekundžių. Lengvai poliruojasi, didelis blizgumo išliekamumas, didelis nusidevėjimo ir antagonistų atsparumas, polimerizacinis susitraukimas iki 1,5%, rentgenokontrastiškas, estetiškas – didelis spalvų pritaikymo pasirinkimas su chameleono efektu. Skirtas priekinių ir galinių dantų restauracijoms, kompozitiniams venyrams, diastemų uždarymui, kompozitų ar porceliano pataisoms. Švirkštai rinkinio papildymui, A4, B1, B2, C1, C2, C3, OA3, CE (clear enamel) atspalvių, atitinka eilės Nr. 10 lygiavertis “Estelite sigma quick syringe refills”). Pakuotėje vienas 3,8-4,0 g švirkštas kompozito. | Po 12 švikštų kiekvieno atspalvio | 84 | [6 empty] | 3252.48
24 | Plastikiniai pleištukai | Plastikiniai pleištukai, anatominiai, įvairaus dydžio, (lygiavertis „TOR No.1.810 „). | vnt. | 700 | [6 empty] | 51.45
25 | Kompomerų išstūmimui iš kapulių skirtas aplikatorius su stūmokliu | Kompomerų išstūmimui iš kapulių skirtas aplikatorius su stūmokliu. | vnt. | 4 | [6 empty] | 193.6
26 | Popieriniai maišymo padeliai | Popieriniai maišymo padeliai padengti izoliacine medžiaga, nesugeriantys skysčių 14 cm x 20 cm, galimas nuokrypis ± 1cm. | vnt. | 1000 | [6 empty] | 242
27 | Universalus submikroninis hibridinis kompozitas | Universalus submikroninis hibridinis kompozitas - rinkinys (Brilliant arba lygiavertis) | rink. | 6 | [6 empty] | 726
28 | Biologiškai aktyvi restauracinė, hidrofiliška, 2 takumų, dvigubo kietėjimo medžiaga | Biologiškai aktyvi restauracinė, hidrofiliška, 2 takumų, dvigubo kietėjimo medžiaga. Be kancerogeninių sudedamųjų dalių, išskiria hidroksiapatitus (Activa BioActive Base/Liner arba lygiavertė). Pakuotėje 5 ml/7 g švirkštas, + 20 maišymo antgaliukų + 10 x 20 G lankstomų kaniulių. | pak. | 6 | [6 empty] | 2178
29 | Atsiurbėjai lygiais antgalio kontūrais | Atsiurbėjai lygiais antgalio kontūrais. Galimybė sterilizuoti autoklave iki 134° C, diametras pasirinktinai ø 11 mm ir ø 16 mm. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. | pak. | 10 | [6 empty] | 363
30 | Stiklojonomerinis pamušalas išskiriantis fluorą, cheminio kietėjimo | Stiklojonomerinis pamušalas išskiriantis fluorą, cheminio kietėjimo (miltukai su skysčiu), (lygiavertis „Master-Dent“). Pakuotėje ne daugiau 15g miltelių ir ne daugiau 15ml skysčio, miltelių matuoklis. | g, ml | 1500 | [6 empty] | 1270.5
31 | Stikljonomerinis šviesoje kietėjantis užpildas (plombinė medžiaga) | Stikljonomerinis šviesoje kietėjantis užpildas (plombinė medžiaga), spalva A3 arba A2, (lygiavertis „Fuji II“). Pakuotėje ne daugiau 15g miltelių ir ne daugiau 10g skysčio, miltelių matuoklis, vienkartiniai maišymo padeliai. | g, ml | 1250 | AHFil LC ,,Advanced Healthcare Ltd", Anglija, AH0300, AH0301. Kataloge 3psl | 2.75 | 3.33 | 21 | 3442.15 | 4165 | 6050
32 | Sekcijinių matricų laikiklis „žiedas“ | Sekcijinių matricų laikiklis „žiedas“, metalinis, žiedo kojelių ilgis 6mm, (lygiavertis „TOR VM No.1.099“). | vnt. | 10 | [6 empty] | 36.3
33 | Gracey kiuretės | Gracey kiuretės, autoklavuojamos, ergonomiška rankelėle, dvipusės, atsparios nusidevėjimui: # 1-2 – priekinių dantų visiems paviršiams # 7-8 – šoninių dantų liežuviniams ir lūpiniams paviršiams # 11-12 – šoninių dantų mezialiniams paviršiams # 13-14 – šoninių dantų distaliniams paviršiams | vnt. | 16 | [6 empty] | 387.2
34 | Grąžtai - karūnėlių nupjovėjai | Grąžtai - karūnėlių nupjovėjai, kietmetalio, atsparūs nusidevėjimui. | vnt. | 96 | Edenta Dental, Vokietija. 42 - 43psl kataloge. Prekės kodas C34, C34L, C4AKL, C35L. Grąžtai - karūnėlių nupjovėjai, kietmetalio, atsparūs nusidevėjimui. Kataloge 42-43psl | 4.38 | 5.3 | 21 | 420.48 | 508.8 | 511.104
Endodontijai skirti instrumentai ir medžiagos
35 | Priemonė dantų šaknų kanalų dezinfekcijai ir gydymui (Natrio hipochloritas 5,25%) | Priemonė dantų šaknų kanalų dezinfekcijai ir gydymui Natrio hipochloritas 5,25% (lygiavertis Cerkamed Chloraxid 5,25%), pakuotėje ne daugiau 200g. | vnt. | 30 | [6 empty] | 108.9
36 | 20% citrinos rūgšties tirpalas | 20% citrinos rūgšties tirpalas, 30 ml švirkštas + 20 x1,2 tuščių švirkštų + 40 x30 G lenktų adatų su endostoperiu. | rink. | 6 | [6 empty] | 363
37 | Pasta, savo sudėtyje turinti šlapalo peroksido | Pasta, savo sudėtyje turinti šlapalo peroksido. 19% EDTA. 30 ml švirkštas + 20 x 1,2 ml tuščių švirkštų + 40 x 29 G lenktų adatų su endostoperiu. | rink. | 5 | [6 empty] | 605
38 | Kempinėlės | Kempinėlės endodontiniam stoveliui, 50 mm, ≤ 25vnt./dėž. | vnt. | 100 | [6 empty] | 6.292
39 | Kanalų formavimui skirtos rankinės adatėlės Nr.1 | Kanalų formavimui skirtos rankinės adatėlės "K-file" tipo. Nikelio-titano rankiniai failai atitinkantys ISO instrumentų standartus, 2 proc. koniškumo. Rankenėlė spalviškai žymėta pagal instrumento dydį, silikoninis matuoklis su juodu juostiniu žymėjimu, kuris nurodo kanalo kreivės pusę. Dvigubas žymėjimas ant instrumentų. 5-6 vnt. pakuotėje, (lygiavertis Desply). (dydis – ilgis): # 15 – 21 mm #15 – 25 mm #20 – 21 mm #20 – 25 mm #25 – 21 mm #25 – 25 mm #30 – 21 mm #30 – 25 mm #35 – 21 mm #35 – 25 mm #40 – 21 mm #40 – 25 mm | vnt. | 6000 | Edenta Dental, Vokietija. 117 psl kataloge. Prekės kodas 173. Kanalų formavimui skirtos rankinės adatėlės "K-file" tipo. Nikelio-titano rankiniai failai atitinkantys ISO instrumentų standartus, 2 proc. koniškumo. Rankenėlė spalviškai žymėta pagal instrumento dydį, silikoninis matuoklis su juodu juostiniu žymėjimu, kuris nurodo kanalo kreivės pusę. Dvigubas žymėjimas ant instrumentų. 6 vnt. pakuotėje. Kataloge 117 psl. | 1.27 | 1.53 | 21 | 7620 | 9180 | 9198
40 | Kanalų formavimui skirtos rankinės adatėlės Nr.2 | Nesterilios. Nerūdijančiojo plieno. Turi turėti neaktyvią viršūnę. Su silikoniniu stoperiu. Priklausomai nuo dydžio turi spalvinį žymėjimą. Instrumentų dydžiai: 21 mm: 06, 08, 10, (6-10), 15, 20, 25, 30, 35, 40, (15–40), 45, 50, 55, 60, 70, 80, (45–80) ir 25 mm: 06, 08, 10, (6-10), 15, 20, 25, 30, 35, 40, (15–40), 45, 50, 55, 60, 70, 80, (45–80). 5-6 vnt. pakuotėje. | vnt. | 15600 | [6 empty] | 13431.6
41 | Kanalų formavimui skirtos rankinės adatėlės Nr.3 | Nesterilios. Nerūdijančiojo plieno. Turi turėti neaktyvią viršūnę. Su silikoniniu stoperiu, lanksčios. Priklausomai nuo dydžio turi spalvinį žymėjimą. Instrumentų dydžiai: 21 mm: 15, 20, 25, 30, 35, 40, (15–40) ir 25 mm: 15, 20, 25, 30, 35, 40, (15–40). 5-6 vnt. pakuotėje. | vnt. | 2000 | [6 empty] | 1533
42 | Švirkštai 5 ml | Švirkštai 5 ml. Šaknies kanalų praplovimui, adatos prisukamos | vnt. | 500 | [6 empty] | 68.25
43 | Mikroaplikatoriai, prailginti | Mikroaplikatoriai, prailginti, itin ploni, sunkiai prieinamoms vietoms pasiekti, skirti medžiagoms ant šaknų kanalų sienelių aplikuoti, lankstomas kotelis, vienkartiniai (lygiavertis “Microbrush X”). | vnt. | 1000 | [6 empty] | 199.5
44 | Popieriniai kaiščiai
44.1 |  | Nr. 15, ≤ 200 vnt. dėžutėje | vnt. | 3600
44.2 |  | Nr. 20, ≤ 200 vnt. dėžutėje | vnt. | 3600
44.3 |  | Nr. 25, ≤ 200 vnt. dėžutėje | vnt. | 4800
44.4 |  | Nr. 30, ≤ 200 vnt. dėžutėje | vnt. | 4800
44.5 |  | Nr. 35, ≤ 200 vnt. dėžutėje | vnt. | 4800
44.6 |  | Nr. 40, ≤ 200 vnt. dėžutėje | vnt. | 4800
44.7 |  | Nr. 45, ≤ 200 vnt. dėžutėje | vnt. | 4800
[5 empty] | Viso 44-ai pirkimo daliai: | [5 empty] | 409.5
45 | Popierinių kaiščių rinkiniai
45.1 |  | Rinkinys Nr. 15-40 | vnt. | 9600
45.2 |  | Rinkinys Nr. 45-80 | vnt. | 9600
[5 empty] | Viso 45-ai pirkimo daliai: | [5 empty] | 252
46 | Gutaperčos kaiščiai
46.1 |  | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai Nr. 35, ≤ 120 vnt. dėžutėje | vnt. | 1920
46.2 |  | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai Nr. 40, ≤ 120 vnt. dėžutėje | vnt. | 2400
46.3 |  | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai Nr. 45, ≤ 120 vnt. dėžutėje | vnt. | 1920
46.4 |  | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai Nr. 50, ≤ 120 vnt. dėžutėje | vnt. | 1920
46.5 |  | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai Nr. 55, ≤ 120 vnt. dėžutėje | vnt. | 1440
46.6 |  | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai Nr. 60, ≤ 120 vnt. dėžutėje | vnt. | 1440
46.7 |  | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai Nr. 70, ≤ 120 vnt. dėžutėje | vnt. | 1440
46.8 |  | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai Nr. 80, ≤ 120 vnt. dėžutėje | vnt. | 1440
[5 empty] | Viso 46-ai pirkimo daliai: | [5 empty] | 438.48
47 | Rinkiniai
47.1 |  | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai. Rinkinys Nr. 15-40 | vnt. | 9600
47.2 |  | Pagrindiniai gutaperčos kaiščiai. Rinkinys Nr. 45-80 | vnt. | 9600
[5 empty] | Viso 47-ai pirkimo daliai: | [5 empty] | 201.6
48 | Pagalbiniai gutaperčos kaiščiai
48.1 |  | Pagalbiniai gutaperčos kaiščiai po ≤ 120 vnt. dėžutėje, dydis A | vnt. | 5760
48.2 |  | Pagalbiniai gutaperčos kaiščiai po ≤ 120 vnt. dėžutėje, dydis B | vnt. | 8640
48.3 |  | Pagalbiniai gutaperčos kaiščiai po ≤ 120 vnt. dėžutėje, dydis C | vnt. | 1440
48.4 |  | Pagalbiniai gutaperčos kaiščiai po ≤ 120 vnt. dėžutėje, dydis D | vnt. | 1440
[5 empty] | Viso 48-ai pirkimo daliai: | [5 empty] | 907.2
49 | Dantų vagelių mikrošepetėlis | Dantų vagelių mikrošepetėlis kampiniam antgaliui (Ø 1,5 mm) įvairaus kietumo. | vnt. | 30 | Prophylaxis Brushlets (RA), Edenta Dental, Šveicarija, 1259RA, 1473RA, 1478RA. Kataloge 23psl | 1.65 | 2 | 21 | 49.59 | 60 | 100.16