## Pasiūlymas
SUTARTIES SĄLYGŲ 1 PRIEDAS "PASIŪLYMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
VIENKARTINIAI APKLOTŲ RINKINIAI
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025.06.16
Nr.: | ACS-20250616
Vieta: | Klaipėdos raj.
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | AmberCell Solutions, UAB
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 302591590
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Sendvario g. 12, Sudmantai, LT-96327 Klaipėdos raj.
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100006146717
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A.s. LT907044060007684079 AB SEB bankas, Banko kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
12. DALIS | TUR RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį
12. | TUR rinkinys
12.1. | TUR rinkinys | 1500 | vnt. | 36.3 | 54450 | Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France, TUR operaciju rinkinys, ref. Nr. ST01-EGIUR017, quote nr. 1520720
12.1.1. | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko arba lygiavertis įpakavime | [5 empty] | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime.
12.1.2. | Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės | [5 empty] | Įpakavimo viduje įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės.
12.1.3. | Etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į kitą vietą) | [5 empty] | Etiketėje yra: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai atsiklijuoja su galimybe juos įklijuoti į kitą vietą)
12.1.4. | Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas | [5 empty] | Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas
12.1.5. | Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį | [5 empty] | Ant rinkinio yra lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį
12.1.6. | Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu | [5 empty] | Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu
12.1.7. | Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi | [5 empty] | Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi
12.1.8. | Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos | [5 empty] | Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos
12.1.9. | Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto | [5 empty] | Lipnios apkloto dalys išlieka prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto
12.1.10. | Sudėtyje neturi būti latekso | [5 empty] | Sudėtyje nėra latekso
12.1.11. | Pakuotė trijų lygių | [5 empty] | Pakuotė trijų lygių
12.1.12. | Rinkinio sudėtis: | [5 empty] | Rinkinio sudėtis:
12.1.13. | 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 1 vnt. | [5 empty] | 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm, sustiprintos zonos dydis 74x190 cm – 1 vnt.
12.1.14. | 2. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio – 1 vnt. | [5 empty] | 2. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio – 1 vnt.
12.1.15. | ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm | [5 empty] | ilgis 140 cm, krūtinės plotis 72,5 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm
12.1.16. | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi žymas nurodančias dydį ir ilgį | [5 empty] | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi žymas nurodančias dydį ir ilgį
12.1.17. | Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele | [5 empty] | Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele
12.1.18. | Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų | [5 empty] | Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų
12.1.19. | Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą | [5 empty] | Nugarinė chalato dalis pilnai dengia nugarą
12.1.20. | Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio | [5 empty] | Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm ilgio
12.1.21. | Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio | [5 empty] | Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio
12.1.22. | Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O | [5 empty] | Kietųjų dalelių sklaida 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui 47 cm H₂O
12.1.23. | Pastaba: Standartinės apsaugos chalatas supakuotas į krepinį arba lygiavertis popierių ir patalpintas viso rinkinio viršuje. | [5 empty] | Pastaba: Standartinės apsaugos chalatas supakuotas į krepinį popierių ir patalpintas viso rinkinio viršuje.
12.1.24. | 3. Padidintos apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio – 1 vnt. | [5 empty] | 3. Padidintos apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio – 1 vnt.
12.1.25. | ilgis 170 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 77 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 70 cm ±3 cm | [5 empty] | ilgis 170 cm, krūtinės plotis 76,5 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 73 cm
12.1.26. | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi žymas nurodančias dydį ir ilgį | [5 empty] | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi žymas nurodančias dydį ir ilgį
12.1.27. | Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele | [5 empty] | Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele
12.1.28. | Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų | [5 empty] | Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų
12.1.29. | Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą | [5 empty] | Nugarinė chalato dalis pilnai dengia nugarą
12.1.30. | Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio | [5 empty] | Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm ilgio
12.1.31. | Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m² | [5 empty] | Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris 35 g/m²
12.1.32. | rankogaliai iš poliesterio | [5 empty] | rankogaliai iš poliesterio
12.1.33. | Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.) | [5 empty] | Kietųjų dalelių sklaida 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.)
12.1.34. | Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O | [5 empty] | Atsparumas skysčių įsiskverbimui 110 cm H₂O
12.1.35. | 4. Paciento apklotas – 1 vnt. | [5 empty] | 4. Paciento apklotas – 1 vnt.
12.1.36. | 180/280 x 240 ± 10 cm su integruotais kojų apvalkalais | [5 empty] | 175/280 x 242 cm su integruotais kojų apvalkalais
12.1.37. | Turi perinealinę 5 cm ± 1 cm diametro angą ir lipnią abdominalinę 8 cm ± 1 cm diametro angą | [5 empty] | Turi perinealinę 5 cm diametro angą ir lipnią abdominalinę 8 cm diametro angą
12.1.38. | Apklotas turi integruotą skysčių surinkimo maišą 95x50 cm ± 5 cm, su filtru, formuojančia viela ir kraneliu skysčių nuleidimui, su lipduku ir diržu tvirtinimui prie chalato | [5 empty] | Apklotas turi integruotą skysčių surinkimo maišą 95x50 cm, su filtru, formuojančia viela ir kraneliu skysčių nuleidimui, su lipduku ir diržu tvirtinimui prie chalato
12.1.39. | Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m² ir polietileno plėvelės | [5 empty] | Pagamintas iš dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris 58 g/m² ir polietileno plėvelės
12.1.40. | Absorbcija ne mažesnė kaip 250% | [5 empty] | Absorbcija 250%
12.1.41. | Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) | [5 empty] | Atsparumas skysčių įsiskverbimui 178 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,7 Log₁₀ (pūkų sk.)
12.1.42. | 5. Popieriniai rankšluosčiai 30x40 cm ±2 cm – 2 vnt. | [5 empty] | 5. Popieriniai rankšluosčiai 30x39 cm – 2 vnt.
12.1.43. | 6. Šlapimo surinkimo maišas 2000 ml, su išleidimo antgaliu – 1 vnt. | [5 empty] | 6. Šlapimo surinkimo maišas 2000 ml, su išleidimo antgaliu – 1 vnt.
12.1.44. | 7. Irigacijos rinkinys, Y tipo, 2 kanalų, su užsukama jungtimi, 230 cm ilgio ± 5 cm – 1 vnt. | [5 empty] | 7. Irigacijos rinkinys, Y tipo, 2 kanalų, su užsukama jungtimi, 227 cm ilgio – 1 vnt.
12.1.45. | 8. Švirkštas 20 ml, L/S tipo, trijų dalių – 1 vnt. | [5 empty] | 8. Švirkštas 20 ml, L/S tipo, trijų dalių – 1 vnt.
12.1.46. | 9. Marlinis apvalus tamponas 4 cm diametro ±0,5 cm – 10 vnt. | [5 empty] | 9. Marlinis apvalus tamponas 4 cm diametro – 10 vnt.
12.1.47. | 10. Rankovė video kamerai su elastine anga – 1 vnt.: 17 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm, su 2 vnt. lipniomis juostelėmis ir kortele | [5 empty] | 10. Rankovė video kamerai su elastine anga – 1 vnt.: 17 cm x 240 cm, su 2 vnt. lipniomis juostelėmis ir kortele
|  |  |  | Suma be PVM | 54450
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 2722.5
|  |  |  | Suma su PVM | 57172.5 | Dalies biudžetas su PVM: 57172,5 Eur
13. DALIS | VENŲ VARIKOZIŲ OPERACIJŲ RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį
13. | Venų varikozių operacijų rinkinys
13.1. | Venų varikozių operacijų rinkinys | 1800 | vnt. | 40.98 | 73764 | Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France,Venu varikoziu operaciju rinkinys, quote nr. 1526489
13.1.1. | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko arba lygiavertis įpakavime | [5 empty] | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime.
13.1.2. | Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės | [5 empty] | Įpakavimo viduje įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės.
13.1.3. | Etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į kitą vietą) | [5 empty] | Etiketėje yra: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai atsiklijuoja su galimybe juos įklijuoti į kitą vietą)
13.1.4. | Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas | [5 empty] | Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas
13.1.5. | Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį | [5 empty] | Ant rinkinio yra lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį
13.1.6. | Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu | [5 empty] | Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu
13.1.7. | Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi | [5 empty] | Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi
13.1.8. | Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos | [5 empty] | Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos
13.1.9. | Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto | [5 empty] | Lipnios apkloto dalys išlieka prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto
13.1.10. | Sudėtyje neturi būti latekso | [5 empty] | Sudėtyje nėra latekso
13.1.11. | Pakuotė trijų lygių | [5 empty] | Pakuotė trijų lygių
13.1.12. | Rinkinio sudėtis: | [5 empty] | Rinkinio sudėtis:
13.1.13. | 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 1 vnt. | [5 empty] | 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm, sustiprintos zonos dydis 74x190 cm – 1 vnt.
13.1.14. | 2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 1 vnt. | [5 empty] | 2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x142cm, absorbuojanti zona 55 x 88 cm – 1 vnt.
13.1.15. | 3. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio – 1 vnt. | [5 empty] | 3. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio – 1 vnt.
13.1.16. | ilgis 130 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi žymas nurodančias dydį ir ilgį | [5 empty] | ilgis 130 cm, krūtinės plotis 72 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi žymas nurodančias dydį ir ilgį
13.1.17. | Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio | [5 empty] | Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis pilnai dengia nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm ilgio
13.1.18. | Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio | [5 empty] | Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio
13.1.19. | Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.) | [5 empty] | Kietųjų dalelių sklaida 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.)
13.1.20. | Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O | [5 empty] | Atsparumas skysčių įsiskverbimui 47 cm H₂O
13.1.21. | 4. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XLL dydžio – 1 vnt. | [5 empty] | 4. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XLL dydžio – 1 vnt.
13.1.22. | ilgis 150 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 65 cm ±3 cm | [5 empty] | ilgis 150 cm, krūtinės plotis 72 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 62,5 cm
13.1.23. | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi žymas nurodančias dydį ir ilgį | [5 empty] | Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi žymas nurodančias dydį ir ilgį
13.1.24. | Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele | [5 empty] | Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele
13.1.25. | Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų | [5 empty] | Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų
13.1.26. | Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą | [5 empty] | Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą
13.1.27. | Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio | [5 empty] | Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm ilgio
13.1.28. | Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m² | [5 empty] | Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris 35 g/m²
13.1.29. | rankogaliai iš poliesterio | [5 empty] | rankogaliai iš poliesterio
13.1.30. | Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.) | [5 empty] | Kietųjų dalelių sklaida 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.)
13.1.31. | Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O | [5 empty] | Atsparumas skysčių įsiskverbimui n 47 cm H₂O
13.1.32. | 5. Paciento apklotas – 1 vnt. | [5 empty] | 5. Paciento apklotas – 1 vnt.
13.1.33. | 200 x 250cm ±10cm su lipniu plyšiu 15 cm x 100 cm ±5cm, su integruotais 2 vnt. laidų ir vamzdelių laikikliais | [5 empty] | 196 x 254cm su lipniu plyšiu 15 cm x 102 cm, su integruotais 2 vnt. laidų ir vamzdelių laikikliais
13.1.34. | Pagamintas iš ne mažiau kaip trijų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 65 g/m², viršutinis - iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis | [5 empty] | Pagamintas iš trijų sluoksnių medžiagos, kurios svoris 66 g/m², viršutinis - iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija 338 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis
13.1.35. | Absorbuojanti zona ne mažesnė nei 70cm x 90cm, pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370 % | [5 empty] | Absorbuojanti zona 77cm x 99cm, pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris 70 g/m², absorbcija 379 %
13.1.36. | Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.) | [5 empty] | Atsparumas skysčių įsiskverbimui 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.)
13.1.37. | 6. Apklotas 150 x 240 cm ± 10 cm – 1 vnt. | [5 empty] | 6. Apklotas 150 x 240 cm – 1 vnt.
13.1.38. | Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 55 g/m² ir polietileno plėvelės | [5 empty] | Pagamintas iš dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris 58 g/m² ir polietileno plėvelės
13.1.39. | Absorbcija ne mažesnė kaip 250% | [5 empty] | Absorbcija 250%
13.1.40. | Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) | [5 empty] | Atsparumas skysčių įsiskverbimui 178 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,7 Log₁₀ (pūkų sk.)
13.1.41. | 7. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 90 x75x cm ±5cm – 1 vnt. | [5 empty] | 7. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 90 x75 cm – 1 vnt.
13.1.42. | Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių neaustinės polipropileno medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 58 g/m² ir polietileno plėvelės | [5 empty] | Pagamintas iš dviejų sluoksnių neaustinės polipropileno medžiagos, kurios tankis 58 g/m² ir polietileno plėvelės
13.1.43. | Absorbcija ne mažesnė kaip 250% | [5 empty] | Absorbcija 250%
13.1.44. | Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) | [5 empty] | Atsparumas skysčių įsiskverbimui 178 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,7 Log₁₀ (pūkų sk.)
13.1.45. | 8. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 260 x 160 cm ±10 cm – 1 vnt. | [5 empty] | 8. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 260 x 160 cm – 1 vnt.
13.1.46. | Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių neaustinės polipropileno medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 58 g/m² ir polietileno plėvelės | [5 empty] | Pagamintas iš dviejų sluoksnių neaustinės polipropileno medžiagos, kurios tankis 58 g/m² ir polietileno plėvelės
13.1.47. | Absorbcija ne mažesnė kaip 250% | [5 empty] | Absorbcija 250%
13.1.48. | Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) | [5 empty] | Atsparumas skysčių įsiskverbimui 178 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.)
13.1.49. | 9. Pėdų apdangalai 45 x 30 cm ± 3 cm, pagaminti iš neaustinės poliesterio ir celiuliozės medžiagos su lipniu kraštu – 2 vnt. | [5 empty] | 9. Pėdų apdangalai 45 x 33 cm, pagaminti iš neaustinės poliesterio ir celiuliozės medžiagos su lipniu kraštu – 2 vnt.
13.1.50. | 10. Gelis ultragarsui 20 g – 1 vnt. | [5 empty] | 10. Gelis ultragarsui 20 g – 1 vnt.
13.1.51. | 11. Rankovė video kamerai su elastine anga, 17 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm, su 2 vnt. lipniomis juostelėmis – 2 vnt. | [5 empty] | 11. Rankovė video kamerai su elastine anga, 17,5 cm x 240 cm, su 2 vnt. lipniomis juostelėmis – 2 vnt.
13.1.52. | 12. Marlinės skaros 10x20 cm ±1 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt. | [5 empty] | 12. Marlinės skaros 10x20 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt.
13.1.53. | 13. Marlinės skarelės 7,5x7,5 cm ±0,5 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt. | [5 empty] | 13. Marlinė skarelė 7,5x7,5 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt.
13.1.54. | 14. Absorbuojantis nelipnus tvarstis 20x40 cm ±1 cm – 1 vnt. | [5 empty] | 14. Absorbuojantis nelipnus tvarstis 20x40 cm – 1 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM | 73764
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 3688.2
|  |  |  | Suma su PVM | 77452.2 | Dalies biudžetas su PVM: 77452,2 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | -
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | -
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
5 | 1.1_priedas_Pasiūlymas ir techninė specifikacija |  |  |  | Ne
6 | Įgaliojimas |  |  |  | Ne
7 | Pasiūlymas |  |  |  | Ne
8 | Failai kataloge "Katalogai ir CE" |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Įgaliotas asmuo
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Agnė Melenė
14582-3 2025-06-04 16:20:38