## TS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | [14 empty] | SPS 1 Priedas
CHIRURGINIAI SIŪLAI, N 7794
Bendrieji reikalavimai:
1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija:
1.1 chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), vienetų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 3 metai nuo pagaminimo datos).
2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės turi atitikti originalo dydį.
3. Chirurginės adatos turi būti tvirtos,nesilankstančios, nelūžtančios. Specialios adatos kalcifikuotiems audiniams siūti ypač kietos ir aštrios, sunkiai deformuojamos.
4. Adatos galo storis turi atitikti siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose turi pilnai uždaryti adatos suformuotą angą.
5. Chirurginio siūlo individuali pakuotė turi būti folijos darinys (arba kita saugi pakuotė).
6. Nesirezorbuojantys siūlai turi būti supakuoti ritės formos pakuotėje išvengiant siūlo ,,pakuotės atminties" ( išskyrus šilkinius siūlus ).
7. Siūlo storis turi tiksliai atitikti storį, nurodytą techninėje specifikacijoje. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm – esant siūlo ilgiui iki 45 cm ir ± 5 cm – esant siūlo ilgiui virš 45 cm, nebent TS nurodyta kitaip.
8. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ±1 mm - esant adatos ilgiui iki 20 mm ir ±2 mm - esant adatos ilgiui virš 20 mm, o lenktumas, adatos charakteristika (apvali, pjaunanti, buka ir pan.) turi tiksliai atitikti prašomą techninėje charakteristikoje, nebent TS nurodyta kitaip.
9. Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje arba būti specialios pusiau kvadratinės frormos geresniai fikasacijai adatkotyje.
10. Prireikus, bus prašoma pavyzdžių vertinimui (kaip nurodyta SPS 14 p.).
PASTABA. Perkamas siūlų kiekis vienetais (ne pakeliais). Siūlyti 1 vnt. siūlo kainą, nesvarbu kiek siūlų yra pakelyje.
Pirk. dalies Nr. | BVPŽ kodas | Siūlo storis | Adatos tipas | Adatų skaičius | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Siūlo ilgis, cm | Siūlų kiekis pak., vnt. | Mat vnt. | Maksimalus kiekis vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, kataloginis kodas | Siūlomas mato vnt. įkainis EUR be PVM | Pasiūlymo kaina EUR be PVM | PVM dydis % | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės nurodant konkrečias reikšmes taip pat nuoroda į pateiktą dokumentaciją (nurodyti dokumento pavadinimą ir lapo Nr.)
1 | 33141125-2 | Pintas, sintetinis, nesirezorbuojantis, polifilamentinis dengtas siūlas. Siūlas, sudarytas iš poliesterio ar lygiavertės medžiagos. Tvirtas, laikantis tempimą, užrištas neatsiriša. Leidžiamas nuokrypis siūlo ilgiui ± 5 cm, adatos ilgiui ± 2 mm. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.1 |  | 2 | tapercut |  | 1/2 | 45 | 75 | 1-4 | vnt. | 108 | B.Braun Surgical S.A., B0026247 | 1.9 | 205.2 | 5% | 1 ir 2 p.d. siūlų katalogas 204 psl.
1.2 |  | 2-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 26 | 45 | 1 | vnt. | 360 | B.Braun Surgical S.A., C0026190 | 1.6 | 576 | 5% | 1 ir 2 p.d. siūlų katalogas 207 psl.
1.3 |  | 2-0 | apvali/pjaunanti | 4 | 1/2 | 26 | 45 | 1-4 | vnt. | 324 | B.Braun Surgical S.A., C0026724 | 1.1 | 356.4 | 5% | 1 ir 2 p.d. siūlų katalogas 194 psl.
1.4 |  | 3-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 24 | 45 | 1 | vnt. | 288 | B.Braun Surgical S.A., C0026189 | 1.6 | 460.8 | 5% | 1 ir 2 p.d. siūlų katalogas 207 psl.
1.5 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 612 | B.Braun Surgical S.A., C0026005 | 1.2 | 734.4 | 5% | 1 ir 2 p.d. siūlų katalogas 188 psl.
1.6 |  | 4-0 balta | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45 | 1 | vnt. | 144 | B.Braun Surgical S.A., C0027096 | 1.6 | 230.4 | 5% | 1 ir 2 p.d. siūlų katalogas 211 psl.
1.7 |  | 5 | apvali, pjaunančių galu | 1 | 1/2 | 55 | 75 | 1 | vnt. | 36 | B.Braun Surgical S.A., G0026146 | 2.8 | 100.8 | 5% | 1 ir 2 p.d. siūlų katalogas 206 psl.
[8 empty] | Viso1 p.d. be PVM |  | 1872 |  |  | 2664
[9 empty] | PVM suma, Eur |  |  |  | 133.2
[9 empty] | Viso 1 p.d. su PVM |  |  |  | 2797.2
Chirurginiai siūlai V-tam operaciniam blokui
MIKROCHIRURGINIAI, PLASTINĖS - REKONSTRUKCINĖS CHIRURGIJOS SIŪLAI
2 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, nelūžtantis, minkštas, elastingas siūlas. Cheminė medžiaga poliamidas arba lygiavertė medžiaga. Būdingas kontroliuojamas siūlo pailgėjimas.
2.1 |  | 8-0 | apvali | 1 | 3/8 | 4.7 | 10-15 | 1 | vnt. | 1296 | B.Braun Surgical S.A., G1118138 | 7.2 | 9331.2 | 5% | 1 ir 2 p.d. siūlų katalogas 224 psl.
2.2 |  | 9-0 | apvali | 1 | 3/8 | 4.7 | 10-15 | 1 | vnt. | 828 | B.Braun Surgical S.A., G1118137 | 6.8 | 5630.4 | 5% | 1 ir 2 p.d. siūlų katalogas 224 psl.
2.3 |  | 9-0 | apvali | 1 | 3/8 | 3.8 | 10-15 | 1 | vnt. | 828 | B.Braun Surgical S.A., G1118137 | 6.8 | 5630.4 | 5% | 1 ir 2 p.d. siūlų katalogas 224 psl.
2.4 |  | 10-0 | apvali | 1 | 1/2 arba 3/8 | 4.7 | 10-15 | 1 | vnt. | 828 | B.Braun Surgical S.A., G1118110 | 7.6 | 6292.8 | 5% | 1 ir 2 p.d. siūlų katalogas 224 psl.
2.5 |  | 10-0 | apvali | 1 | 3/8 | 3.8 | 10-15 | 1 | vnt. | 828 | B.Braun Surgical S.A., G1117041 | 9.4 | 7783.2 | 5% | 1 ir 2 p.d. siūlų katalogas 224 psl.
2.6 |  | 11-0 | apvali | 1 | 3/8 | 3.8 | 10-15 | 1 | vnt. | 252 | B.Braun Surgical S.A., G1118366 | 9.4 | 2368.8 | 5% | 1 ir 2 p.d. siūlų katalogas 224 psl.
[8 empty] | Viso 2 p.d. be PVM |  | 4860 |  |  | 37036.8
[9 empty] | PVM suma, Eur |  |  |  | 1851.84
[9 empty] | Viso 2 p.d. su PVM |  |  |  | 38888.64
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir maksimalios kainos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ................................................................
2. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme gali būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki tūkstantųjų skaičiaus dalių (trys skaičiai po kablelio). Kiekvienos pirkimo dalies maksimali kaina ir PVM suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).