## Pasiūlymas ir TS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. | [13 empty] | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
1.1. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS TOKSIKOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGA PANAUDAI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Reikalavimai tyrimams / prekėms | Maksimalus tyrimų skaičius (kuris apima tik raportuotus tyrimus) per 36 mėnesius Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (yra laikoma, kad vienerius metus sudaro 365 dienos) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: 1. Siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip. 2. Prekių gamintojo duomenimis pagrįstą šioje lentelėje nurodytų tiekėjo siūlomų prekių kiekių skaičiavimo metodiką.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Opiatų tyrimas | Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas – pusiau kiekybinis. Nėra kryžminio reaktyvumo su benzoilekgoninu, EDDP, kotininu iki 100000 ng/ml. Tiriamas šlapimo mėginys. Nuoroda: 1. 930090 eiis03_opiates-eia-urine-2020 psl. 1,2 | 12300
1.1. | Reagentų rinkinys opijatų tyrimams. |  |  | Reagentų rinkinys opijatų tyrimams | Pakuotė | 30 | 500 tyrimų | 1250 | 21 | 262.5 | 1512.5 | 37500 | Spinreact, 930090, OPIATES EIA Urine. 1x105 mL / 1x38 mL
2. | Amfetaminų tyrimas | Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas – pusiau kiekybinis. Nėra kryžminio reaktyvumo su amitriptilinu, benzoilekgoninu, metadonu, morfinu, kodeinu, kotininu iki 100000 ng/ml. Tiriamas šlapimo mėginys. Nuoroda: 2. 930010 Instructions_sheet_Amphetamine_EIA_urine_Ed__02-2013 psl. 1,2 | 12300
2.1. | Reagentų rinkinys amfetaminų tyrimams |  |  | Reagentų rinkinys amfetaminų tyrimams | Pakuotė | 30 | 500 tyrimų | 1250 | 21 | 262.5 | 1512.5 | 37500 | Spinreact, 930010, AMPHETAMINE EIA Urine. 1x105 mL / 1x38 mL
3. | Kanabinoidų tyrimas | Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas – pusiau kiekybinis. Nėra kryžminio reaktyvumo su benzoilekgoninu, kanabidioliu, kodeinu, kotininu, morfinu, iki 100000 ng/ml. Tiriamas šlapimo mėginys. Nuoroda: 3. 930030 Instructions_sheet_Cannabinoid_EIA_urine_Ed_02-2013 psl. 1,2 | 11700
3.1. | Reagentų rinkinys kanabinoidų tyrimams |  |  | Reagentų rinkinys kanabinoidų tyrimams | Pakuotė | 29 | 500 tyrimų | 1100 | 21 | 231 | 1331 | 31900 | Spinreact, 930030, CANNABINOID EIA Urine. 1x105 mL / 1x38 mL
3.2 | Kontrolė ir etalonas kanabinoidų tyrimams |  |  | Kontrolė ir etalonas kanabinoidų tyrimams | Pakuotė | 9 | 5x4ml | 250 | 21 | 52.5 | 302.5 | 2250 | Spinreact, 933070, CANNABINOID Calibrator (5 Levels) for urine. 5x4 mL
3.3 | Kanabinoidų kontrolės reag, 50 ng/ml |  |  | Kanabinoidų kontrolės reag, 50 ng/ml | Pakuotė | 6 | 4x4ml | 250 | 21 | 52.5 | 302.5 | 1500 | Spinreact, 936072, CANNABINOID Calibrator / Cut-off (Level 2) (50 ng/mL) for Urine. 4x4 mL
4. | Kokaino tyrimas | Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas – pusiau kiekybinis. Nėra kryžminio reaktyvumo su amitriptilinu, kodeinu, kotininu, metadonu, morfinu iki 100000 ng/ml. Tiriamas šlapimo mėginys. Nuoroda: 4. 930040 Instructions_sheet_Cocaine_metabolite_EIA_urine_Ed.2013 psl. 1, 2 | 10200
4.1. | Reagentų rinkinys kokaino tyrimams |  |  | Reagentų rinkinys kokaino tyrimams | Pakuotė | 26 | 500 tyrimų | 1000 | 21 | 210 | 1210 | 26000 | Spinreact, 930040, COCAINE Metabolite EIA Urine. 1x105 mL / 1x38 mL
5. | Benzodiazepinų tyrimas | Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas – pusiau kiekybinis. Nėra kryžminio reaktyvumo su amitriptilinu, benzoilekgoninu, EDDP, kodeinu, kotininu, morfinu iki 100000 ng/ml. Tiriamas šlapimo mėginys. Nuoroda: 5.1 930020 Instructions_sheet_Benzodiazepines_EIA_urine_Ed_02-2013 psl. 1, 2 | 10200
5.1. | Reagentų rinkinys benzodiazepinų tyrimams |  |  | Reagentų rinkinys benzodiazepinų tyrimams | Pakuotė | 26 | 500 tyrimų | 950 | 12 | 199.5 | 1149.5 | 24700 | Spinreact, 930020, BENZODIACEPINES EIA Urine. 1x105 mL / 1x38 mL
5.2 | Etalonas benzodiazepinų tyrimams |  |  | Etalonas benzodiazepinų tyrimams | Pakuotė | 6 | 5x10ml | 250 | 21 | 52.5 | 302.5 | 1500 | Spinreact, 933080, BENZODIACEPINES Calibrator (5 Levels) for urine. 5x10 mL
5.3 | Kontrolė benzodiazepinų tyrimams |  |  | Kontrolė benzodiazepinų tyrimams | Pakuotė | 6 | 4x10ml | 250 | 21 | 52.5 | 302.5 | 1500 | Spinreact, 936082, BENZODIACEPINES Control. High Cut-Off. (300 ng/mL). 4x10 mL
6. | Metadono tyrimas | Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas – pusiau kiekybinis. Nėra kryžminio reaktyvumo su benzoilekgoninu, kodeinu, kotininu, morfinu iki 100000 ng/ml. Tiriamas šlapimo mėginys. Nuoroda: 6. 930070 Instructions_sheet_Methadone_EIA_urine_Ed_2013 psl. 1, 2 | 10800
6.1. | Reagentų rinkinys metadono tyrimams |  |  | Reagentų rinkinys metadono tyrimams | Pakuotė | 27 | 500 tyrimų | 1000 | 21 | 210 | 1210 | 27000 | Spibreact, 930070, METHADONE EIA Urine. 1x105 mL / 1x38 mL
7. | Barbituratų tyrimas | Dėl mažo numatomo barbitūratų tyrimų skaičiaus, pateikti reagentus vienam užsakymui ne daugiau kaip 250 tyrimų. Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas – pusiau kiekybinis. Nėra kryžminio reaktyvumo su benzoilekgoninu, EDDP, kodeinu, kotininu, morfinu iki 100000 ng/ml.Tiriamas šlapimo mėginys. Nuoroda: 7.1 930098 Instructions_sheet_Barbiturates_EIA_urine_02-2013 psl. 1, 2 | 1500
7.1. | Reagentų rinkinys barbituratų tyrimams |  |  | Reagentų rinkinys barbituratų tyrimams | Pakuotė | 9 | 200 tyrimų | 350 | 21 | 73.5 | 423.5 | 3150 | Spinreact, 930098, BARBITURATES EIA Urine. 2x21 mL / 2x8 mL
8. | MDMA tyrimas | Dėl mažo numatomo MDMA tyrimų skaičiaus, pateikti reagentus vienam užsakymui ne daugiau kaip 250 tyrimų. Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas – pusiau kiekybinis. Nėra kryžminio reaktyvumo su benzoilekgoninu, kodeinu, kotininu, metadonu, morfinu iki 100000 ng/ml. Tiriamas šlapimo mėginys. Nuoroda: 8.1 930058 EIIS14_Ecstasy_EIA_urine_Ed_2013 1, 2 | 1500
8.1. | Reagentų rinkinys ekstazi tyrimams |  |  | Reagentų rinkinys ekstazi tyrimams | Pakuotė | 9 | 200 tyrimų | 850 | 21 | 178.5 | 1028.5 | 7650 | Spinreact, 930058, ECSTASY EIA Urine. 2x21 mL / 2x8 mL
8.2 | Etalonas ekstazi tyrimams |  |  | Etalonas ekstazi tyrimams | Pakuotė | 6 | 5x10ml | 250 | 21 | 52.5 | 302.5 | 1500 | Spinreact, 933030, ECSTASY Calibrator (5 Levels) for Urine. 5x10 mL
8.3 | Kontrolė ekstazi tyrimams |  |  | Kontrolė ekstazi tyrimams | Pakuotė | 4 | 4x10ml | 250 | 21 | 52.5 | 302.5 | 1000 | Spinreact, 935935, ECSTASY Control (500 ng/mL). 4x10 mL
9. | Fentanilių tyrimas | Dėl mažo numatomo fentanilių tyrimų skaičiaus, pateikti reagentus vienam užsakymui nedaugiau kaip 250 tyrimų. Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas – kokybinis. Ribinė nustatoma koncentracija lygi 1,0 ng/ml. Nėra kryžminio reaktyvumo su norfentaniliu iki 15 ng/ml, acetilfentaniliu iki 1,1 ng/ml, izobutirilfentaniliu iki 1,1 ng/ml, akrilfentaniliu iki 1,3 ng/ml, butirilfentaniliu iki 1,4 ng/ml. Tiriamas šlapimo mėginys. Nuoroda: 9.1 1600-1032-00_ARK_Fentanyl_II_Assay_Website_Ver7 psl. 1, 3. | 1500
9.1. | Reagentų rinkinys fentanilių tyrimams |  |  | Reagentų rinkinys fentanilių tyrimams | Pakuotė | 11 | 200 tyrimų | 450 | 21 | 94.5 | 544.5 | 4950 | ARK,5069-0001-00, ARK™ Fentanyl II Assay
9.2 | Etalonas fentanilių tyrimams I |  |  | Etalonas fentanilių tyrimams I | Pakuotė | 6 | 2x10ml | 150 | 21 | 31.5 | 181.5 | 900 | ARK,5031-0002-01 ARK™ Fentanyl Calibrator Negative
9.3 | Etalonas fentanilių tyrimams II |  |  | Etalonas fentanilių tyrimams II | Pakuotė | 6 | 2x10ml | 150 | 21 | 31.5 | 181.5 | 900 | ARK,5031-0002-02 ARK™ Fentanyl Calibrator Cutoff
9.4 | Kontrolė fentanilių tyrimams |  |  | Kontrolė fentanilių tyrimams | Pakuotė | 6 | 2x2x10ml | 300 | 21 | 63 | 363 | 1800 | ARK,5031-0003-00, ARK™ Fentanyl Control
10. | Sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) tyrimas | Dėl mažo numatomo sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) tyrimų skaičiaus, pateikti reagentus vienam užsakymui nedaugiau kaip 250 tyrimų. Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas – kokybinis. Nėra kryžminio reaktyvumo su JWH-007 iki 100000 ng/ml, JWH-015 iki 50000 ng/ml, JWH-019 iki 100000 ng/ml, JWH-022 iki 50000 ng/ml, JWH-073 iki 40000 ng/ml, JWH-081, JWH-122, JWH-398 iki 100000 ng/ml. Tiriamas šlapimo mėginys. Nuoroda: 10.1 1600-0921-00_Export_ARK_AB-PINACA_Assay_Website psl. 1, 3 | 1500
10.1. | Reagentų rinkinys sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) tyrimams |  |  | Reagentų rinkinys sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) tyrimams | Pakuotė | 11 | 200 tyrimų | 350 | 21 | 73.5 | 423.5 | 3850 | ARK,5055-0001-00, ARK™ AB-PINACA Assay
10.2 | Etalonas sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) tyrimams I |  |  | Etalonas sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) tyrimams I | Pakuotė | 6 | 2x10ml | 155 | 21 | 32.55 | 187.55 | 930 | ARK,5055-0002-01, ARK™ AB-PINACA Calibrator Negative
10.3 | Etalonas sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) tyrimams II |  |  | Etalonas sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) tyrimams II | Pakuotė | 6 | 2x10ml | 155 | 21 | 32.55 | 187.55 | 930 | ARK,5055-0002-02, ARK™ AB-PINACA Calibrator Cutoff
10.4 | Kontrolė sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) tyrimams |  |  | Kontrolė sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) tyrimams | Pakuotė | 6 | 2x2x10ml | 250 | 21 | 52.5 | 302.5 | 1500 | ARK,5055-0003-00, ARK™ AB-PINACA Control
11. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
11.1. | Dedikuota keliems reagentų rinkiniams, Multietalono ir kontrolės reagentas, 5 lygiai |  |  | Etalonas skirtas: opijatų, mfetaminų, kokaino, metadono, barbituratų tyrimams. | Pakuotė | 8 | 5x10ml | 250 | 21 | 52.5 | 302.5 | 2000 | Spinreact, 933020, Multidrug Calibrator for urine including concentrations of AMP/COC/MTD/COT/OPI/BAR. 5x10 mL
11.2 | Dedikuota keliems reagentų rinkiniams, Vaistų kontolinis reag. (šlapime) 4x10 ml, žema (AMP/COC/MTD/COT/OPI/PPX/BAR/PCP) |  |  | Kontrolė skirta: opijatų, mfetaminų, kokaino, metadono, barbituratų tyrimams. | Pakuotė | 8 | 2x2x10ml | 250 | 21 | 52.5 | 302.5 | 2000 | Spinreact, 935910, Multidrug Control for Urine. Low Cut-offs (AMP/COC/MTD/COT/OPI/BAR). 4x10 mL
11.3 | Bendro naudojimo, Cuvettes Spin 120 (1000 racks x5 cuvettes) |  |  | Skirta visiems tyrimams | Pakuotė | 18 | 5 x 1000 vnt. | 400 | 21 | 84 | 484 | 7200 | Spinreact, BA10-30-84311
11.4 | Bendro naudojimo, Detergentas |  |  | Skirta visiems tyrimams | Pakuotė | 2 | 12 x 1L | 65 | 21 | 13.65 | 78.65 | 130 | Spinreact, 004C-30-88619
11.5 | Bendro naudojimo, Mėginio indeliai |  |  | Skirta visiems tyrimams | Pakuotė | 180 | 500 vnt. | 14 | 21 | 2.94 | 16.94 | 2520 | Tosoh, 930007
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [11 empty] | 234260
Bendras PVM Eur: | [11 empty] | 49194.6
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [11 empty] | 283454.6
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas 1.1 punkto lentelėje nurodytų tyrimų atlikimui turi pasiūlyti įrangą panaudai, kurios reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės (ar kitos gamintojo nurodytos priemonės) nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui (kuris apima tik raportuotus tyrimus) atlikti per 36 mėnesius. Kokybės kontrolės tyrimai atliekami kiekvieną kartą įjungus įrangą, prieš pradedant mėginių tyrimus. Siūlomų prekių kiekio turi užtekti nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo trukmę, atidarius pakuotę. Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (yra laikoma, kad vienerius metus sudaro 365 dienos). Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 4. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, tinkamos darbui su įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu); dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis)). 5. Prekės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Kartu su pasiūlymu tiekėjas atitikties šiam reikalavimui įrodymui privalo pateikti prekių ir įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių kopijas anglų kalba (kilus neaiškumams, tiekėjo gali būti prašoma pateikti dokumentų vertimus į lietuvių kalbą). Jeigu tam tikroms tiekėjo siūlomoms prekėms ir / ar įrangai panaudai pagal teisės aktus CE ženklinimas netaikomas, tiekėjas privalo pateikti laisvos formos prekių / įrangos gamintojo techniniais duomenimis pagrįstus paaiškinimus, kodėl CE ženklinimas netaikomas. 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš tiekėjo pasiūlytų įkainių be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą konkretaus pirkimo sąlygų 3 dalyje, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje* (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 | 3 | 4
1. | Analizatorius - 2 vnt. panaudai*. Panaudos teise įsigijami 2 (du) vienodi analizatoriai. Antrasis analizatorius bus naudojamas kaip pakaitinis (atsarginis) pagrindinio analizatoriaus gedimo atveju ar kai pagrindiniam analizatoriui yra reikalinga profilaktinė priežiūra, siekiant užtikrinti nepertraukiamą tyrimų atlikimą. Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: 1 vnt. Mindray BS-120 (Spinreact Spin 120), Kinija 2016 m. ir 1 vnt. Mindray BS-120 (Spinreact Spin 120), Kinija, 2013 m. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunkčiu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1.1. | Analizatoriaus tipas | Automatinis (be rankinio pipetavimo) biocheminis analizatorius. | Automatinis (be rankinio pipetavimo) biocheminis analizatorius. Nuoroda: Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 21
1.2. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau kaip 90 tyrimų per valandą. | 100 tyrimų per valandą. Nuoroda: Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 293
1.3. | Reagentų užpildymas | Vienu metu ne mažiau nei 25 pozicijos reagentams su šaldymo funkcija. | Vienu metu yra 28 pozicijos reagentams su šaldymo funkcija. Nuoroda: Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 293
1.4. | Mėginių užpildymas | Vienu metu ne mažiau nei 8 pozicijos mėginiams. | Vienu metu 8 pozicijos mėginiams. Nuoroda: Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 293
1.5. | Mėginių tipai | Šlapimas. | Šlapimas. Nuoroda: Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 21
1.6. | Mėginių mėgintuvėlių tipai | Galimybė naudoti pirminius bei mikro mėgintuvėlius. | Galima naudoti pirminius bei mikro mėgintuvėlius. Nuoroda: Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 23
1.7. | Tiriamų analičių mėginių tūris | Ne didesnis nei 45 µl. | Mėginių tūris 30-45µl. Nuoroda: Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 293
1.8. | Skubių mėginių tyrimo galimybė (STAT funkcija) | Turi būti skubių mėginių tyrimo galimybė (STAT funkcija). | Yra skubių mėginių tyrimo galimybė (STAT funkcija). Nuoroda: Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 293
1.9. | Kiuvečių rotorius | Rotorius privalo turėti ne mažiau nei 40 kiuvečių. | 40 kiuvečių rotorius. Nuoroda: Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 293
1.10. | Analizatoriaus zondo plovimas | Zondas (adata, antgalis) privalo būti automatiškai plaunamas tiek iš išorės, tiek iš vidaus. | Zondas (adata, antgalis) yra automatiškai plaunamas tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Nuoroda:Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 156, 188
1.11. | Pipetavimo zondas (adata, antgalis) | Su integruotu skysčio lygio matavimu ir apatinio lygio jutikliu, apsauga nuo susidūrimo su kliūtimi. | Su integruotu skysčio lygio matavimu ir apatinio lygio jutikliu, apsauga nuo susidūrimo su kliūtimi. Nuoroda: Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 293
1.12. | Matavimo metodas |  | Imunofermentinis, galutinio taško, nustatyto laiko, kinetinis. Nuoroda: Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 293
1.13. | Matavimo principas | Absorbcinis fotometrinis. | Absorbcinis fotometrinis. Nuoroda: Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 293
1.14. | Matavimo bangų ilgiai | 300-450 nm intervalas, į kurį turi patekti darbui tinkamas bangos ilgis. | Darbui tinkamas bangos ilgis 340nm Nuoroda: Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 293
1.15. | Bangos ilgio skiriamoji geba | Ne didesnė nei 2 nm. | Ne didesnė nei 2 nm. Nuoroda: Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 307
1.16. | Vandens sunaudojimas | Distiliuoto vandens suvartojimas negali viršyti 2,5 litrų per valandą. Esant didesniam vandens suvartojimui, turi būti sudarytos sąlygos analizatoriui veikti nepriklausomai nuo laboratorijos vandens gryninimo sistemos. | Distiliuoto vandens suvartojimas neviršyja 2,5 litrų per valandą. Nuoroda: Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 293
1.17. | Analizatoriaus valdymo programa | Analizatorius turi būti valdomas integruotu kompiuteriu. Jeigu analizatoriui valdyti reikalingas išorinis kompiuteris, būtina pateikti suderinamą kompiuterį su tam skirta programine įranga ir spausdintuvu. | Analizatorius valdomas kartu pateikiamu išoriniu suderinamu kompiuteriu su programine įranga ir spausdintuvu. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.18. | Sistema rezultatų įvertinimui ir analizei | Galimybė peržiūrėti reakcijų eigos duomenis. | Yra galimybė peržiūrėti reakcijų eigos duomenis. Nuoroda: Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 28
1.19. | Kokybės kontrolės programa | Kasdieninė. Kokybės duomenys su duomenų archyvavimu. | Yra kasdieninė kokybės kontrolės programa. Kokybės duomenys su duomenų archyvavimu. Nuoroda: Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 110 111, 114, 119
1.3. TECHNINIAI PARAMETRAI, KURIE BUS VERTINAMI, TAIKANT KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ Pasiūlymų vertinimo tvarkos aprašymas pateiktas konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas"
Kokybės kriterijus | Techniniai parametrai |  | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (šį stulpelį pildo tiekėjai pagal prie kiekvieno parametro stulpeliuose Nr. 2 ir Nr. 3 pateiktus paaiškinimus) |  | Vertinimo paaiškinimas
1 | 2 |  | 3 |  | 4
T1 | Amfetamino tyrimo rezultatų matavimo serijos glaudumas (CV%) pusiau kiekybiniam tyrimo rezultatui, taikant 500 ng/ml ribinę vertę, neviršija 3,5 %. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | TAIP Nuoroda: EIIT06-I TECHNICAL AMPHETAMINE URINE Rev03 psl. 11 |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T2 | Benzodiazepinų tyrimo rezultatų matavimo serijos glaudumas (CV%) pusiau kiekybiniam tyrimo rezultatui, taikant 300 ng/ml ribinę vertę, neviršija 2 %. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | TAIP Nuoroda: EIIT08-I TECHNICAL BENZODIAZEPINES URINE Rev03 psl. 11 |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T3 | Metadono tyrimo rezultatų matavimo serijos glaudumas (CV%) pusiau kiekybiniam tyrimo rezultatui, taikant 300 ng/ml ribinę vertę, neviršija 2,5 %. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | TAIP Nuoroda: EIIT09-I TECHNICAL METHADONE URINE Rev03 psl. 11 |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T4 | MDMA tyrimo rezultatų matavimo serijos glaudumas (CV%) pusiau kiekybiniam tyrimo rezultatui, taikant 500 ng/ml ribinę vertę, neviršija 1,5 %. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | TAIP Nuoroda: EIIT14-I TECHNICAL ECSTASY URINE Rev03 Psl. 11 |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T5 | Atidaryto reagento (amfetamino, opijatų, kanabinoidų, kokaino, benzodiazepinų, metadono, barbituratų, MDMA) stabilumas - ne mažiau kaip 12 mėnesių 2-8 °C temperatūroje arba iki reagento galiojimo laiko pabaigos. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | TAIP Nuoroda: EIIT06-I TECHNICAL AMPHETAMINE URINE Rev03 psl. 13; EIIT03-I TECHNICAL OPIATE URINE Rev04 psl. 13; EIIT04-I TECHNICAL CANNABINOIDS URINE Rev05 psl. 13; EIIT02-I TECHNICAL COCAINE URINE Rev03 psl. 14; EIIT08-I TECHNICAL BENZODIAZEPINES URINE Rev03 psl 14; EIIT09-I TECHNICAL METHADONE URINE Rev03 psl 14; EIIT07-I TECHNICAL BARBITURATE URINE Rev03 psl. 13; EIIT14-I TECHNICAL ECSTASY URINE Rev03 psl. 13 |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T6 | Reagentai paruošti naudoti. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | TAIP Nuoroda: 1. 930090 eiis03_opiates-eia-urine-2020 psl. 1; 2. 930010 Instructions_sheet_Amphetamine_EIA_urine_Ed__02-2013 psl. 1; 3. 930030 Instructions_sheet_Cannabinoid_EIA_urine_Ed_02-2013 psl. 1; 4. 930040 Instructions_sheet_Cocaine_metabolite_EIA_urine_Ed.2013 psl. 1; 5.1 930020 Instructions_sheet_Benzodiazepines_EIA_urine_Ed_02-2013 psl 1; 6. 930070 Instructions_sheet_Methadone_EIA_urine_Ed_2013 psl. 1; 7.1 930098 Instructions_sheet_Barbiturates_EIA_urine_02-2013 psl. 1:8.1 930058 EIIS14_Ecstasy_EIA_urine_Ed_2013 psl. 1; 9.1 1600-1032-00_ARK_Fentanyl_II_Assay_Website_Ver7 psl. 2; 10.1 1600-0921-00_Export_ARK_AB-PINACA_Assay_Website psl. 1. |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T7 | Kokaino, MDMA, amfetamino, metadono, opiatų, barbitūratų, benzodiazepinų, kanabinoidų reagento vartotojo instrukcijose yra pateikiama procedūra mėginio apdorojimui, kai šlapimo PH<5. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | TAIP Nuoroda: 4. 930040 Instructions_sheet_Cocaine_metabolite_EIA_urine_Ed.2013 psl. 1; 8.1 930058 EIIS14_Ecstasy_EIA_urine_Ed_2013 psl. 1; 2. 930010 Instructions_sheet_Amphetamine_EIA_urine_Ed__02-2013 psl. 1; 6. 930070 Instructions_sheet_Methadone_EIA_urine_Ed_2013 psl. 1; 1. 930090 eiis03_opiates-eia-urine-2020 psl. 1; 7.1 930098 Instructions_sheet_Barbiturates_EIA_urine_02-2013. psl. 1; 5.1 930020 Instructions_sheet_Benzodiazepines_EIA_urine_Ed_02-2013 psl. 1; 3. 930030 Instructions_sheet_Cannabinoid_EIA_urine_Ed_02-2013 psl. 1 |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T8 | Vidutinio (300-600 tyrimų) dydžio pakuotės substrato tūris viršija 100 ml. Reikalavimas keliamas ir kaip aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunkčiu. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Prekių gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | TAIP Nuoroda: 1. 930090 eiis03_opiates-eia-urine-2020 psl. 2; 2. 930010 Instructions_sheet_Amphetamine_EIA_urine_Ed__02-2013 psl. 2; 3. 930030 Instructions_sheet_Cannabinoid_EIA_urine_Ed_02-2013 psl. 2; 4. 930040 Instructions_sheet_Cocaine_metabolite_EIA_urine_Ed.2013 psl. 2; 5.1 930020 Instructions_sheet_Benzodiazepines_EIA_urine_Ed_02-2013 psl. 2; 6. 930070 Instructions_sheet_Methadone_EIA_urine_Ed_2013 psl. 2; 7.1 930098 Instructions_sheet_Barbiturates_EIA_urine_02-2013 psl. 2. |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T9 | Fentanilių mažiausia kokybinio aptikimo riba siekia ne daugiau kaip 1 ng/ml. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | TAIP Nuoroda: 9.1 1600-1032-00_ARK_Fentanyl_II_Assay_Website_Ver7 psl. 1. |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T10 | Reakcijos kiuvetės yra vienkartinės. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Prekių gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | TAIP Nuoroda: Mindray BS-120 Analyzer - User manual psl. 293 |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T11 | Opijatų tyrimas neturi kryžminio reaktyvumo su ekgonino metilo esteriu, MDMA, MDA, pseudoefedrinu, diazepamu iki 100 000 ng/mL. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | TAIP Nuoroda: EIIT03-I TECHNICAL OPIATE URINE Rev04 psl. 11 |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T12 | Amfetaminų tyrimas neturi kryžminio reaktyvumo su kokainu, ekgonino metilo esteriu, heroinu iki 100 000 ng/mL. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | TAIP Nuoroda: EIIT06-I TECHNICAL AMPHETAMINE URINE Rev03 psl. 12 |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T13 | Kanabinoidų tyrimas neturi kryžminio reaktyvumo su ekgonino metilo esteriu, heroinu, MDMA, MDA, pseudoefedrinu iki 100 000 ng/mL. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | TAIP Nuoroda: EIIT04-I TECHNICAL CANNABINOIDS URINE Rev05 psl. 12 |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T14 | Kokaino tyrimas neturi kryžminio reaktyvumo su efedrinu, heroinu, MDMA, MDA, pseudoefedrinu iki 100 000 ng/mL. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | TAIP Nuoroda: EIIT02-I TECHNICAL COCAINE URINE Rev03 psl. 12. |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T15 | Benzodiazepinų tyrimas neturi kryžminio reaktyvumo su kokainu, ekgonino metilo esteriu, efedrinu, MDMA, MDA, pseudoefedrinu iki 100 000 ng/mL. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | TAIP Nuoroda: EIIT08-I TECHNICAL BENZODIAZEPINES URINE Rev03 psl. 12 |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T16 | Metadono tyrimas neturi kryžminio reaktyvumo su kokainu, ekgonino metilo esteriu, efedrinu, MDMA, MDA, pseudoefedrinu, heroinu iki 100 000 ng/mL. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | TAIP Nuoroda: EIIT09-I TECHNICAL METHADONE URINE Rev03 psl. 12 |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T17 | Barbitūratų tyrimas neturi kryžminio reaktyvumo su kokainu, ekgonino metilo esteriu, amfetaminu, efedrinu, heroinu, MDMA, MDA, pseudoefedrinu iki 100 000 ng/mL. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | TAIP Nuoroda: EIIT07-I TECHNICAL BARBITURATE URINE Rev03 psl. 11 |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.