| III pirkimo dalis: Medžiagos dantų šaknų kanalų gydymui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas ir numatomas poreikis 24 mėn. | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM | Siūlomos prekės gamintojas, komercinis pavadinimas, dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr., nuoroda į gamintojo interneto puslapį (pildo Tiekėjas) |
| - 3.1. | Mineraltrioksido agregatas | Mineraltrioksido agregato milteliai, baltos spalvos, tinka perforacijų gydymui, pulpotomijai, pulpos padengimui. Pakuotėje 1 g miltelių ir 3 ml vandens, matavimo šaukštelis. | 1 pak. | 40,0 | 48,4 | 40,0 | 48,4 | MTA, Densply https://www.dentsplysirona.com/en-ca/shop/proroot-mta-root-repair-delivery-system.html |
| - 3.2 | Dantų šaknų kanalų dervinis sileris | Dervų pagrindu, fasuojamas dvigubame švirkšte, pastos pavidalu, naudojamas su gutaperčos kaiščiais. Geros plombavimo savybės, biosuderinamumas, hermetiškumas, lengva maišyti, nedažo dantų audinių, netirpus audinių skystyje, geras rentgenokontrastiškumas. Sudėtyje turi būti epoksidinė oligomerinė derva, bismuto subkarbonatas, kalcio fosfatas. Darbo trukmė apie 35 min 23 laipsnių temp. | 10 pak. | 18,0 | 21,78 | 180,0 | 217,80 | AD Seal, META |
| - 3.3 | Sileris cinko oksido eugenolio pagrindu dantų šaknų kanalams plombuoti | Sileris cinko oksido eugenolio pagrindu, sudėtyje turintis iki 1% hidrokortizono, rentgenokontrastinis, priešuždegiminis. | 2 pak. | 52,0 | 62,92 | 104,0 | 125,84 | Endomethasone, Septodont |
| - 3.4 | Gutaperčos tirpiklis | Eukaliptų eterinis aliejus, tirpinantis gutaperčią. Buteliuke 10 ml. | 3 but. | 5,0 | 6,05 | 15,0 | 18,15 | Eucaliptol, Cerkamed https://www.cerkamed.com/product/eucalyptol/ |
| - 3.5 | Gutaperčos tirpiklis | Stipraus poveikio gutaperčios tirpiklis, lakus eterinis aliejus, išgaunamas iš apelsinų žievės ir turi malonų kvapą, produktas nėra toksiškas pacientui ir aplinkai, greitai veikiantis ir nekenkia gretimiems danties audiniams. Buteliuke 10 ml. | 3 but. | 5,0 | 6,05 | 15,0 | 18,15 | Orange guttane, Cerkamed https://www.cerkamed.com/product/orange-guttane/ |
| - 3.6 | Kalcio hidroksido pasta | Rentgenokotrastiška, aukštas pH (12,5), vandens pagrindu. Ploni intrakanaliniai antgaliukai. | 40 šv. (arba 10 x 4 šv.) | 6,0 | 7,26 | 240,0 | 290,4 | Calciplus, Imicryl |
| - 3.7. | Kalcio hidroksido pasta su jodoformu | Kalcio hidroksido pasta su jodoformu, ploni intrakanaliniai antgaliukai. | 10 šv. | 6,0 | 7,26 | 60,0 | 72,60 | Calciplus RL, Imicryl |
| - 3.8 | Kalcio hidroksido milteliai | Indeliuose po 30-50g | 2 ind. | 5,0 | 6,05 | 10,0 | 12,1 | Kalcio hidoksidas, Medicinos Linija |
| - 3.9 | Priemonė dantų šaknų kanalų dezinfekcijai NaOCl 2 % | 2 % natrio hipochlorito tirpalas, flakonuose po 200 g. | 30 flak. | 3,0 | 3,63 | 90,0 | 108,9 | Chloraxid, Cerkamed https://www.cerkamed.com/product/chloraxid-2-percent/ |
| 3.10 | Priemonė dantų šaknų kanalų dezinfekcijai NaOCl 5,25 % | 5,25 % natrio hipochlorito tirpalas, flakonuose po 200 g. | 5 flak. | 3,0 | 3,63 | 15,0 | 18,15 | Chloraxid, Cerkamed https://www.cerkamed.com/product/chloraxid-525/ |
| - 3.11 | Medžiaga danties šaknies kanalų platinimui EDTA pagrindu | Kremo pavidalo, balta, sudėtyje yra 15% EDTA, š. kanalo paruošimui. | 1 šv. | 16,0 | 19,36 | 16,0 | 19,36 | RC Prep, Premier |
| - 3.12 | 17 % EDTA tirpalas š. kanalų irigacijai | 17-18 % EDTA tirpalas kanalų irigacijai, talpoje ne mažiau 100 ml. | 15 vnt. | 12,0 | 14,52 | 180,0 | 217,8 | I-Edta, Medicinos Linija |
| - 3.13 | 40 % citrinų rūgštis | 40 % citrinų rūgštis. Talpoje 200 g. | 5 vnt. | 8,0 | 9,68 | 40,0 | 48,4 | Citric acid, Cerkamed https://www.cerkamed.com/product/citric-acid-40-percent/ |
| Bendra III pirkimo dalies kaina Eur be PVM: 1005,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III pirkimo dalies PVM: 211,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra III pirkimo dalies kaina Eur su PVM: 1216,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| XV pirkimo dalis: Medžiagos ir priemonės atspaudams |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Alginatas | Su vandeniu maišomi rožinės spalvos milteliai, nedulkantys. Normalaus arba greito kietėjimo laiko. | 50 000 g | 0,015 | 0,018 | 750,0 | 907,5 | Kromopanas, Lascod Kromopanas |
| 15.2 | A-silikono bazinė masė (putty) | Rankomis maišomo A-silikono bazinė masė 2 x 300 ml (bazės ir katalizatoriaus). Vidutinio kietėjimo greičio. Atspari plyšimui ir deformacijoms, hidrofiliška. | 20 rinkinių | 24,0 | 29,04 | 480,0 | 580,8 | Bonasil A, DMP Bonasil A |
| 15.3 | A-silikono korekcinė masė (light) | A-silikono korekcinė masė atspaudams. Pakuotėje 2 kartridžai po 48-50 ml. Vidutinio kietėjimo greičio. Atspari plyšimui ir deformacijoms, hidrofiliška. | 20 pakuočių | 14,0 | 16,94 | 280,0 | 338,80 | Bonasil A, DMP Bonasil A |
| 15.4 | Pistoletai medžiagoms “kartridžuose” išspausti | Santykiui 1:1, 1:2 ar 1:4. | 2 vnt. | 20,0 | 24,2 | 40,0 | 48,4 | DMP Maišymo antgaliukai DMP Maišymo antgaliukai |
| 15.5. | Adhezyvas VPS silikonams (VPS adhesive) | VPS silikonų sukibimui su atspaudiniu šaukštu pagerinti. Tinka įv. rūšių šaukštams. 17 ml. | 1 vnt | 15,0 | 18,15 | 15,0 | 18,15 | Adhesyve, Coltene |
| 15.6. | C-silikonas | Rinkinį sudaro bazinė atspaudinė masė, korekcinė atspaudinė masė, aktyvatorius ir priedai. | 3 rink. | 18,0 | 21,78 | 54,0 | 65,34 | Bonasil C, DMP Bonasil C |
| 15.7 | VPS pagrindo silikoninė medžiaga sąkandžio registrui | Tiksotropinė medžiaga sąkandžio registravimui. Pakuotėje 2 x 50 ml. | 20 pakuočių | 15,0 | 18,15 | 300,0 | 363,0 | Bonasil bite, DMP Bonasil bite |
| 15.8 | VPES pagrindo silikoninė medžiaga protezų tikimui tikrinti | VPES silikonas protezo tikslumo ir okliuzinių taškų nustatymui | 1 pak. | 15,0 | 18,15 | 15,0 | 18,15 | Bonasil bite, DMP Bonasil bite |
| 15.9 | Skysto silikono (korekcinės masės) maišymo antgaliai | Korekcinės masės maišymo antgaliai, įvairių dydžių (galimybė užsakyti norimo dydžio), pakuotėje 50 vnt. | 300 vnt. (6 pak.) | 0,2 | 0,242 | 60,0 | 72,6 | Maišymo antgaliukai DMP Maišymo antgaliukai |
| 15.10 | Korekcinės masės intraoraliniai antgaliukai | Korekcinės masės maišymo antgalio antgaliukas (geltonas) pakuotėje ne daugiau 50 vnt. | 1 pak. (50 vnt.) | 0,2 | 0,242 | 10,0 | 12,1 | Maišymo antgaliukai DMP Maišymo antgaliukai |
| 15.11 | 11 tipo maišymo antgaliai su endod. antgaliuku | Plačiu galu, kur dar kartu papildomai montuojamas endo antgaliukas medžiagai į šaknies kanalą įvesti. | 100 vnt. | 0,05 | 0,0605 | 5,0 | 6,05 | Maišymo antgaliukai DMP Maišymo antgaliukai |
| 15.12 | Plastikinės maišymo lopetėlės | Skirta alginatui maišyti. | 1 vnt | 2,0 | 2,42 | 2,0 | 2,42 | Maišymo lopetėlė, DMP Gipso indas |
| 15.13 | Guminis dubenėlis alginatui maišyti | Skirta alginatui maišyti. | 1 vnt | 4,0 | 4,84 | 4,0 | 4,84 | Gipso indas, DMP Gipso indas |
| 15.14 | Metalinis atspaudinis šaukštas | Perforuoti ir neperforuoti. Viršutiniam ir apatiniam žandikauliui. Galimybė užsakyti skirtingų dydžių. Daugkartiniai. | 20 vnt | 5,0 | 6,05 | 100,0 | 121,0 | Atspaudinis šaukštas, RajImpex Instrumentai RajImpex |
| 15.15 | Plastikinis atspaudinis šaukštas | Perforuoti ir neperforuoti. Viršutiniam ir apatiniam žandikauliui. Galimybė užsakyti skirtingų dydžių. Daugkartiniai. | 10 vnt | 2,0 | 2,42 | 20,0 | 24,2 | Šaukštai plast. Coltene Šaukštai Miratray |
| Bendra XV pirkimo dalies kaina Eur be PVM: 2135,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XV pirkimo dalies PVM: 448,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra XV pirkimo dalies kaina Eur su PVM: 2583,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |