## Techninė specifikacija
SPS 1 Priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės Radiologijos ir branduolinės medicinos centro poreikiams (prie Ulrich, Posijet; IRIDE/WIS COMECER injektorių) (9831)
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Garantinis terminas - pristatymo metu prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% (septyniasdešimt procentų) priemonės galiojimo termino.
Pirk. dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Mato vnt.įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Numatomas vieneto įkainis EUR su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | BVPŽ kodas | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su 5٪ PVM
14 | Prailginimo linija Nr.1 | Vienkartinė, sterili, prailginimo linija, „Luer Lock“, su kamštukais abiejuose linijos galuose, be DEHP ( būtinas ženklinimas ant pakuotės ), pagaminta iš PVC. Būtinas ženklinimas ant pakuotės: Matrix kodas. Blister pakuotė. 1,5-1,55m ilgio, vidinis diametras 1,49-1,51mm, užpildymo tūris ne daugiau 2,6ml. | vnt. | 10000 | Extension line, Know medical, EL150015-O | 0.38 | 5 | 0.4 | 3800 | 4000 | 33140000-3 | Vienkartinė, sterili, prailginimo linija, „Luer Lock“, su kamštukais abiejuose linijos galuose, be DEHP (ženklinimas ant pakuotės ), pagaminta iš PVC. ženklinimas ant pakuotės: Matrix kodas. Blister pakuotė. 1,5 m ilgio, vidinis diametras 1,50 mm, užpildymo tūris 2,6ml. Žr. "6 Katalogai".pdf, 3-6 psl. | 4200 | 4410
|  |  |  | 10000 | [7 empty] | viso | 4200 | 4410