## Įvairios vienkartinės priemonės
| VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė. Vienkartinės medicininės priemonės 2019. Techninė specifikacija | [12 empty] | 2 priedas
Bendrieji reikalavimai:
1.Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus.
2.Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių aprašymus (katalogus, bukletus ar kitą gamintojo medžiagą lietuvių bei originalo kalbomis), patvirtinančią, kad prekių kokybė atitinka nurodytas specifikacijas.
3. Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių kokybės atitikties sertifikatus
4. Tiekėjas, viešojo pirkimo komisijai paprašius, per nurodytą terminą turės pateikti prekių pavyzdžius. Jeigu prie prekės reikalavimų nurodyta, jog būtini pavyzdžiai, juos pateikti reikės tik komisijai paparašius. Žr. Konkurso sąlygų 8 dalį.
5.Jeigu pirkimo dalį sudaro prekių sąrašas, pasiūlymas turi būti pateiktas visoms sąraše nurodytoms prekėms.
Pirkimo dalies Nr | Prekės pavadinimas | BVPŽ kodas | Kiekis 12 mėn. | Mato vnt | Reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
3 | Adatos visų tipų insulininiams injektoriams ilgis 6mm G31 | 33141320-9 | 100 | vnt | Vienkartinės sterilios, ypatingai aštrios. Atitinka ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai | Vienkartinės sterilios, ypatingai aštrios insulininės adatos. Atitinkančios ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. | Medeco | ,,CE607665 LT"; Medeco PEN (insulin.) adatėlės | 5060 | 0.04 | 0.042 | 5 | 4 | 4.2 | UAB Mediq Lietuva
4 | Adatos visų tipų insulininiams injektoriams ilgis 8mm G31 | 33141320-9 | 100 | vnt | Vienkartinės sterilios, ypatingai aštrios. Atitinka ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai | Vienkartinės sterilios, ypatingai aštrios. Atitinka ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. | Medeco | ,,CE607665 LT"; Medeco PEN (insulin.) adatėlės | 5061 | 0.04 | 0.042 | 5 | 4 | 4.2 | UAB Mediq Lietuva
24 | Apklotas su anga, 50 x 60 cm. Angos dydis 6 x 8 cm. Leistinas nuokrypis apie 5 cm. Leistinas angos nuokrypis apie 1 cm | 33163000-0 | 1000 | vnt | Medžiaga vienkartinio naudojimo, steriliame įpokavime pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, apatinis sluoksnis pagamintas iš polietileno, nepralaidus. Su anga apkloto centre. Angos kraštai lipnūs. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės. Būtini pavyzdžiai. | Medžiaga vienkartinio naudojimo, steriliame įpokavime pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, apatinis sluoksnis pagamintas iš polietileno, nepralaidus. Su anga apkloto centre. Angos kraštai lipnūs. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės. Dydis 50x60 cm, angos dydis 6 cm (apvali) | Lohmann-Rauscher | CE_Lohmann_EN.pdf; CE_Lohmann_LT.pdf | 33041; Lohmann_22 ir 24.pdf; Lohmann_8psl.pdf | 0.24 | 0.252 | 5 | 240 | 252 | UAB Mediq Lietuva
28 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu (be vaakumo reguliatoriaus), CH14 | 33141200-2 | 50 | vnt | Pgaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (1ar2 šonines skylutes), sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus. | Pagaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (2 šoninės skylutės), sterilūs, permatomi, turi spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus. | Pennine-Healthcare | CE_Pennine_LT; CE_Pennine_EN | OSC-1314/53; Pennine.pdf | 0.13 | 0.1365 | 5 | 6.5 | 6.825 | UAB Mediq Lietuva
30 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu (be vakuumo reguliatoriaus), CH6 | 33141200-2 | 50 | vnt | Pgaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (1ar2 šonines skylutes), sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus. | Pagaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (2 šoninės skylutės), sterilūs, permatomi, turi spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus. | Pennine-Healthcare | CE_Pennine_LT; CE_Pennine_EN | OSC-1306/53; Pennine.pdf | 0.13 | 0.1365 | 5 | 6.5 | 6.825 | UAB Mediq Lietuva
31 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu (be vakuumo reguliatoriaus), CH8 | 33141200-2 | 200 | vnt | Pgaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (1ar2 šonines skylutes), sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus. | Pagaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (2 šoninės skylutės), sterilūs, permatomi, turi spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus. | Pennine-Healthcare | CE_Pennine_LT; CE_Pennine_EN | OSC-1308/53; Pennine.pdf | 0.13 | 0.1365 | 5 | 26 | 27.3 | UAB Mediq Lietuva
170 | Pirštinės, dydis S, nitrilinės, be pudros (nesterilios) | 33141000-0 | 100000 | vnt. | Pirštinės pagamintos iš nitrilo be pudros, užtikrinančios apsauginį barjierą, atitinkančios rankos funkciją, anatomiją.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai. | Iš Nnitrilo pagamintos pirštinės be pudros, užtikrina rankų apsaugą, atitinka rankos funkciją, anatomiją, yra patogios. Produkto atitikimą aukščiausiems reikalavimams įrodo suteiktas CE ženklinimas. | Medeco | Ultra Safe Blue Specifications LT; ,,CE 607665 LT" | 3017152 | 0.0236 | 0.0248 | 5 | 2360 | 2480 | UAB "Mediq Lietuva"
184 | Prik lancetės alerginiams mėginiams | 33141000-0 | 35000 | vnt | Vienkartiniai, sterilūs atskirai įpakuoti, pagaminti iš nerūdijančio plieno. CE ženklinimas | Vienkartiniai, sterilūs skarifikatoriai, odos mėginiams atlikti. Pagaminti iš nerūdijančio plieno. Pridedamas CE sertifikatas | Heinz Herenz | ,,1110106 lancetai"; ,,CE lancetai EN"; ,,CE lancetai LT" | 1110106 | 0.03 | 0.032 | 5 | 1050 | 1120 | UAB ,,Mediq Lietuva"
212 | Skysto silikono aerozolis, 500ml | 24950000-8 | 5 | fl | CE ženklinimas | Skysto silikono aerozolis, 500ml, CE | Teleflex Medical | CE_Silkospray_LT; CE_Silkospray_EN | 556000; Silkospray.pdf | 6 | 6.3 | 5 | 30 | 31.5 | UAB Mediq Lietuva
258 | Tinklinis tvarstis Surgifix 10 arba lygiavertis | 33141100-1 | 500 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai. | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 25 m ilgio; Tg Fix | Lohmann-Rauscher | CE_Lohmann_EN.pdf; CE_Lohmann_LT.pdf | 24250; Lohmann_258-264 | 0.0448 | 0.04704 | 5 | 22.4 | 23.52 | UAB Mediq Lietuva
263 | Tinklinis tvarstis Surgifix 6 arba lygiavertis | 33141100-1 | 1750 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai. | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 25 m ilgio; Tg Fix | Lohmann-Rauscher | CE_Lohmann_EN.pdf; CE_Lohmann_LT.pdf | 24253; Lohmann_258-264 | 0.1656 | 0.17388 | 5 | 289.8 | 304.29 | UAB Mediq Lietuva
275 | Trišakiai konektoriai prie intraveninių kateterių | 33141240-4 | 150 | vnt | Vienkartiniai, sterilūs, gerai prisijungiantys prie kateterio. CE ženklinimas. | Vienkartiniai, sterilūs, gerai ir paprastai prijungiami prie kateterio. Pridedamas CE sertifikatas | Plusway, Mediplus | ,,CE sertifikastas "; ,,Trijų krypčių kranelis" | PLUSWAY-3 | 0.09 | 0.095 | 5 | 13.5 | 14.25 | UAB ,,Mediq Lietuva"

## Kraujo ėmimo sistemos
Pirkimo dalies Nr | Pirkimo dalies pavadinimas | Pastabos | Sąrašo eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis 12 mėn. | Mato vnt. | Reikalavimai | BVPŽ kodas | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
298 | Kraujo paėmimo priemonės | [6 empty] | 33141300-3 | [7 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  | Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visam šios pirkimo dalies prekių sąrašui. Sąraše nurodytos švirkšto tipo kraujo paėmimo priemonės turi būti techniškai suderinamos su 10,11 ir 12 eilutėse nurodytomis priemonėmis. Būtini pavyzdžiai. |  |  |  |  | Kraujo surinkimo sistema (Švirkšto tipo kraujo paėmimo priemonė, adata su integruotu adapteriu su saugos užtikrinimo mechanizmu, adata su integruotu adapteriu, vienkartinis adapteris)
|  |  | 1 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas hematologiniams tyrimams-periferinio kraujo morfologija (su EDTA) 1-1,5ml | 14000 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams |  | Atitinka, (su EDTA) 1,2ml | Sarstedt | CE Monovetten Blut 01-06 gr | 06.1664.001 | 0.104 | 0.1092 | 5 | 1456 | 1528.8 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 2 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas koaguliaciniams tyrimams (krešėjimo sistema) 1-1,5ml. | 1400 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Su lipduku užrašams |  | Atitinka, (krešėjimo sistema) 1,2ml. | Sarstedt | CE Monovetten Blut 01-06 gr | 06.1668.001 | 0.1 | 0.105 | 5 | 140 | 147 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 3 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas serumo biocheminiams tyrimams, be seperatoriaus 1-1,5ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams |  | Atitinka, 1,2ml | Sarstedt | CE Monovetten Blut 01-06 gr | 06.1663.001 | 0.114 | 0.1197 | 5 | 11.4 | 11.97 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 4 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas serumo biocheminiams tyrimams, be seperatoriaus 2,5-3ml | 24000 | vnt. |  |  | Atitinka, 2,7ml | Sarstedt | CE Monovetten Blut 01-06 gr | 05.1557.001 | 0.088 | 0.0924 | 5 | 2112 | 2217.6 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 5 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas laktatų tyrimams, su ličio heparinu 1-3ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Su lipduku užrašams |  | Atitinka, 2,7ml | Sarstedt | CE Monovetten Blut 01-06 gr | 05.1553.001 | 0.1 | 0.105 | 5 | 10 | 10.5 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 6 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, serumo biocheminiams tyrimams, be seperatoriaus 5-6ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams |  | Atitinka, 5,5ml | Sarstedt | CE Monovetten Blut 01-06 gr | 03.1397.001 | 0.11 | 0.1155 | 5 | 11 | 11.55 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 7 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, gliukozės tyrimams, su fluoridu 2,5-3ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams |  | Atitinka, 2,6ml | Sarstedt | CE Monovetten Blut 01-06 gr | 04.1903.001 | 0.102 | 0.1071 | 5 | 10.2 | 10.71 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 8 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, ENG tyrimams, su citratu 1,7ml-3,5ml, Tiekėjas turi pasiūlyti ir prietaisą kraujo nusėdimo greičiui įvertinti (prietaisas teikiamas naudoti panaudos sutarties pagrindu) | 2000 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams |  | Atitinka: 3,5ml | Sarstedt | CE Monovetten Blut 01-06 gr | 06.1690.001 | 0.14 | 0.147 | 5 | 280 | 294 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 9 | adata su integruotu adapteriu 0,8x38 be laikiklio | 2000 | vnt. | Adata vienkartinė, sterili, silikonizuota, ypatingai aštri,CE ženklinimas. |  | Atitinka, 08,x38mm be laikiklio | Sarstedt | CE Monovette-(Safety)-Kanülen 85 gr | 85.1162 | 0.091 | 0.09555 | 5 | 182 | 191.1 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 10 | adata su integruotu adapteriu 0,8x38 be laikiklio, su saugos užtikrinimo mechanizmu | 500 | vnt. | Adata vienkartinė, sterili, silikonizuota, ypatingai aštri,CE ženklinimas. |  | Atitinka, 08,x38mm su užraktu | Sarstedt | CE Monovette-(Safety)-Kanülen 85 gr | 85.1162.200 | 0.17 | 0.1785 | 5 | 85 | 89.25 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 11 | adata su integruotu adapteriu 0,9x40 be laikiklio | 5000 | vnt. | Adata vienkartinė, sterili, silikonizuota, ypatingai aštri,CE ženklinimas. |  | Atitinka, 09x38mm | Sarstedt | CE Monovette-(Safety)-Kanülen 85 gr | 85.1160 | 0.082 | 0.0861 | 5 | 410 | 430.5 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 12 | Vienkartinis adapteris | 10000 | vnt. | Vienkartinis adapteris prijungimui prie kitų sistemų (vienkartinės adatos, adatų "Drugelių", intraveninių kateterių) atitinkančių mėgintuvėlius CE ženklinimas. |  | Atitinka, Luer adapteris | Sarstedt | CE Multi-Adapter 14 gr | 14.1205 | 0.106 | 0.1113 | 5 | 1060 | 1113 | UAB Mediq Lietuva

## Priemonės sterilizacijai
Pirkimo dalies Nr | Pavadinimas | BVPŽ kodas | Kiekis | Mato vnt | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytas pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Pakuotės kaina be PVM , Eur (Konkurso metu nevertinama) | Pakuotės kaina su PVM, Eur (Konkurso metu nevertinama) | Prekės mato vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės mato vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
337 | Krepuotas popierius 90x90 cm (±5 cm) | 33191000-5 | 7000 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m. Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 90x90 cm (±5 cm). Pateikti pavyzdžius. | Tinka sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Popieriaus svoris 60g/kv.m. Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Atitinka LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus. Turi CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 90x90 cm | Wipak Oy | CE crepe paper LT; CE crepe paper EN | SPC90E; SPC Eco crepe paper; SPC Eco crepe paper_LT | 36.04 | 37.842 | 0.143 | 0.15015 | 5 | 1001 | 1051.05 | UAB Mediq Lietuva
338 | Krepuotas popierius 120x120 cm (±5 cm) | 33191000-5 | 2000 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m. Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 120x120 cm (±5 cm). Pateikti pavyzdžius. | Tinka sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Popieriaus svoris 60g/kv.m. Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Atitinka LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus . Turi CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 120x120 cm | Wipak Oy | CE crepe paper LT; CE crepe paper EN | SPC120E; SPC Eco crepe paper; SPC Eco crepe paper_LT | 30.24 | 31.752 | 0.24 | 0.252 | 5 | 480 | 504 | UAB Mediq Lietuva