## Poreikis
VšĮ VUL Santaros klinikos | [12 empty] | 1 Priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės odontologijai
1 .Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. CE ženklinimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, parametrai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Pirkimo suma Eur be PVM | Pirkimo suma Eur su PVM | Pirkimui skirtos lėšos Eur su PVM (viršijus šią sumą pasiūlymas bus atmestas) | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | BVPŽ kodas | Pastabos
3 | Šviesoje kietėjantis derva | Modifikuotas stiklo jonomerinis cementas, rentgenokontrastiškas, naudojamas V ir vieno paviršiaus I, II klasių ertmėms, kakleliniams defektams, „sumuštinio“ technikai, A2 arba A3 atspalvio (lygiavertis AHfil LC). Pakuotėje milteliai ir skystis (15mg + 6ml), maišymo padeliai ir matuoklis. 240mg + 96ml . | pak. | 16 | 56.25 | 21 | 900 | 1089 | 1742.4 | Modifikuotas stiklo jonomerinis cementas, rentgenokontrastiškas, naudojamas V ir vieno paviršiaus I, II klasių ertmėms, kakleliniams defektams, „sumuštinio“ technikai, A2 arba A3 atspalvio (RIVA LC). Pakuotėje milteliai ir skystis (15mg + 7,2 ml), maišymo padeliai ir matuoklis. 240mg + 96ml . | 8705002, 8705003 | SDI | 33141800-8 | https://www.sdi.com.au/en-eu/product/riva-light-cure/
4 | Šviesoje kietėjantis, fluoro jonus išsikriantis lakas | Skirtas padengti stiklojonomerinius užpildus iškart po restauracijos aplikavmo, apsaugo stikrlojonomerinę restauraciją nuo seilių ir vandens kontaminacijos 24 val., kol vyksta kietėjimas (lygiavertis „Riva coat“). Buteliukuose ne daugiau 5ml. | ml | 40 | 6.95 | 21 | 278 | 336.38 | 338.8 | Skirtas padengti stiklojonomerinius užpildus iškart po restauracijos aplikavmo, apsaugo stikrlojonomerinę restauraciją nuo seilių ir vandens kontaminacijos 24 val., kol vyksta kietėjimas („Riva coat“). Buteliukuose 5ml. | 8610001 | SDI | 33141800-8 | https://www.sdi.com.au/en-eu/product/riva-coat/
23 | Kompomeras išskiriantis fluorą, pieninių dantų plombavimui, | Išskiriamas iš kapsulių, 0,25g. Po 20 kapsulių pakuotėje, skirtas visų klasių priekinių ir galinių dantų ertmių tiesioginės restauracijos. A2 spalva, (lygiavertis “Dyract”). 20 kapsulių po 0,25g | pak. | 100 | 56.95 | 5 | 5695 | 5979.75 | 9660 | Išskiriamas iš kapsulių, 0,25g. Po 20 kapsulių pakuotėje, skirtas visų klasių priekinių ir galinių dantų ertmių tiesioginės restauracijos. A2 spalva, (Beautifill II). 20 kapsulių po 0,25g | 1753 | SHOFU | 33135000-5 | https://www.shofu.com/en/product/beautifil-ii/
26 | Universalių polyrų galvutės | Dedamos ant laikiklio mikrovarikliui, taurelės, liepsenlės ir diskelio formos. Pakuotėje 3x20vnt. + 3 laikikliai (mandrelos), (lygiavertis „OneGloss“). | vnt. | 480 | 49.15 | 5 | 23592 | 24771.6 | 25200 | Dedamos ant laikiklio mikrovarikliui, taurelės, liepsenlės ir diskelio formos. Pakuotėje 3x20vnt. + 3 laikikliai (mandrelos), ( „OneGloss“). | 180 | SHOFU | 33131110-1 | https://www.shofu.com/en/product/onegloss/
[6 empty] | Viso: | 30465 | 32176.73