SPS Priedas Nr. 6

Tiekėjų siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (Šio priedo su pasiūlymu pateikti nereikia (žr. SPS. 10.1.p)

1 lentelė. Siūlomų medžiagų ir įrenginių, kuriems negalima nurodyti alternatyvų tipą ir gamintoją, sąrašas

| Eil. Nr. | Medžiagų ir (ar) įrengimų pavadinimas | Tipas | Gamintojas | Nuoroda į Atitikimų lentelę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0169-XX-RTP-E-TS-T2.TS |  |  |  |  |
| 1. | 35 kV galinė kištukinė mova | Connex Size-2 | Pfisterer | Aprašymai Priedas Nr. 2 |
| 2. | 35 kV galinė kištukinė mova | RSTI | Raychem | Aprašymai Priedas Nr. 6 |
| 3. | 35 kV II kl. viršįtampių ribotuvai | OCP2-40M | Bowthorpe EMP | Aprašymai Priedas Nr. 3 |
| 4. | 35 kV kištukiniai viršįtampių ribotuvai | RSTI-CC | Raychem | Priede Nr. 14, 1-4 psl. |
| 5. | 10 kV II kl. viršįtampių ribotuvai | Ocp2 | TICO (Raychem) Bow | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 30.1.2. |
| 6. | Elektroninis trasos žymeklis | MAR-100-3D | SebaKMT | Priedas Nr. 5, 1-3 psl. |
| 7. | 42 kV viengysliai kabeliai 1x240mm2 | EAXeCeWB WTC | TF kable | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 1.10.1. |
| 0169-XX-RTP-E-TS-T1.TS |  |  |  |  |
| 1. | 35 kV II kl. viršįtampių ribotuvai | OCP2-40M | Bowthorpe EMP | Aprašymai Priede Nr. 1 |
| 2. | 35 kV I kl. viršįtampių ribotuvai | Connex Surge Arrester | Pfisterer | Priede Nr. 2, 1-3 psl. |
| 3. | 35 kV įvadinis narvelis | GHA | Schneider electric | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 13.3.2. |
| 4. | 35 kV srovės transformatorius | CHA 250/81 CA | Zelisko | Priedas Nr. 10, 1-23 psl. |
| 5. | 35 kV galinė kištukinė mova | RSTI | Raychem | Aprašymai Priedas Nr. 13 |
| 6. | 35 kV kištukiniai viršįtampių ribotuvai | RSTI-CC | Raychem | Priedas Nr. 14, 1-4 psl. |
| 7. | Įtampos indikatorius | IVIS F | Schneider electric | Priedas Nr. 15, 1-12 psl. |
| 8. | 35 kV linijiniai narveliai | GHA | Schneider electric | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 13.3.2. |
| 9. | 35 kV srovės transformatorius | CHA 250/81 CA | Zelisko | Priedas Nr. 10, 1-23 psl. |
| 10. | 35 kV galinė kištukinė mova | RSTI | Raychem | Aprašymai Priedas Nr. 13 |
| 11. | 35 kV kištukiniai viršįtampių ribotuvai | RSTI-CC | Raychem | Priedas Nr. 14, 1-4 psl. |
| 12. | Nulinės sekos transformatorius | KATHY 180 | Esitas | Priedas Nr. 16, 1 psl. |
| 13. | Įtampos indikatorius | IVIS F | Schneider electric | Priedas Nr. 15, 1-12 psl. |
| 14. | Akumuliatorių baterijos įkrovikliai | OPUS MRC 110V-29ADC | EFORE PLC | Priedas Nr. 3, 1-155 psl. |
| 15. | Akumuliatorių baterija | BATTEC 2OPzV100 | UAB „BATTEC“ | Priedas Nr. 4, 1-27 psl. |
| 16. | 35 kV galinė kištukinė mova | RSTI | Raychem | Aprašymai Priedas Nr. 13 |
| 17. | 35 kV kompensacinė ritė | ASR 3.2P | EGE | Priedas Nr. 7, 1-4 psl., Priedas Nr. 11, 1-8 psl., Priedas Nr. 12, 1-38 psl. |
| 18. | 35 kV linijinis narvelis (Kalvelių TP) | NXPLUS | Siemens | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 13.3.1. |
| 19. | 35 kV srovės transformatorius | 4MC | Siemens | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 37.4.1. |
| 20. | 35 kV galinė kištukinė mova | Connex Size 2 | Pfisterer | Priedas Nr. 5, 1 psl. |
| 21. | 35 kV kištukiniai viršįtampių ribotuvai | Connex Surge Arrester Size2 | Pfisterer | Priedas Nr. 2, 1-3 psl. |
| 22. | Nulinės sekos transformatoriai | HKA-180_350_150 | Alce | Priedas Nr. 17, 1-9 psl. |
| 23. | Įtampos indikacija | Capdis S2+ | Kries | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 38.1.1. |
| 24. | 42 kV viengysliai kabeliai 1x240mm2 | EAXeCeWB WTC | TF kable | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 1.10.1. |
| 25. | 42 kV viengyslių kabelių galinės movos | POLT-42 | Raychem | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 7.13.3. |
| 0169-XX-RTP-ER-TS-T1.TS |  |  |  |  |
| 1. | 24 vienos modos skaidulų šviesolaidinis kabelis | Z-XOTKtsDb | TF kable | Aprašymai Priede Nr. 2 |
| 2. | 12 vienos modos skaidulų šviesolaidinis kabelis | BFC-CI 2Tx6F | Fibrain | Aprašymai Priede Nr. 7 |
| 3. | 24 daugiamodžių skaidulų šviesolaidinis kabelis | EXO-FI 1Tx12F | Fibrain | Aprašymai Priede Nr. 1 |
| 4. | TLAN bendrosios paskirties komutatorius | IE-4010-16S12P | Cisco | Aprašymai Priede Nr. 4 |
| 0169-XX-RTP-PVA-TS-T2.TS |  |  |  |  |
| 1. | Medininkų TP 35 kV įvadinių narvelių RAA terminalai | Easergy P3 CGGGI-DAECA-ABB-AAA | Schneider electric | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 12.1.1. |
| 2. | Medininkų TP 35 kV linijinių narvelių RAA terminalai | Easergy P3 CGGGI-DAECA-ABB-AAA | Schneider electric | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 12.1.1. |
| 3. | Kalvelių TP RAA įrenginys | 7SJ82 P174698 | Siemens | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 12.1.5. |
| 4. | Diferencinės apsaugos terminalas | RET615 | ABB | Aprašymai Priede Nr. 1 |
| 5. | Kompensacinės ritės valdiklis | REG-DPA+CIF | a-eberle | Aprašymai Priede Nr. 2 |

2 lentelė. Siūlomų medžiagų ir įrenginių, kuriems galima nurodyti alternatyvų tipą ir gamintoją, sąrašas

| Eil. Nr. | Medžiagų ir (ar) įrengimų pavadinimas | 1 Tipas | 1 Gamintojas | 1 Nuoroda į Atitikimų lentelę | 2 Tipas | 2 Gamintojas | 2 Nuoroda į Atitikimų lentelę4 | 3 Tipas | 3 Gamintojas | 3 Nuoroda į Atitikimų lentelę4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0169-XX-RTP-E-TS-T2.TS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 24 kV viengysliai kabeliai 1x120mm2 | NA2XS(F)2Y | TF kable | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 1.11.1. | NA2XS(F)2Y | Prysmian | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 1.11.2. |  |  |  |
| 2. | 24 kV trigysliai kabeliai 3x120mm2 | AXLJ-F TT | TF kable | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 1.13.2. | AXCLJ-TT | Draka | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 1.13.1. |  |  |  |
| 3. | 24 kV galinės movos | POLT-24/1X, POLT-24/3X | Raychem | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 7.12.2. | CHMSV | Cellpack | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 7.12.3. |  |  |  |
| 4. | 42 kV viengyslių kabelių jungiamosios movos | POLJ-42 | Raychem | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 7.14.3. | CHMSV serija | Cellpack | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 7.14.2. |  |  |  |
| 5. | Kabelių apsaugos vamzdžiai skirti kloti uždaru būdu | Evocab Sting | Evopipes | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 9.1.1. |  | Pipelife | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 9.1.3. |  | AB Plasta | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 9.1.5. |
| 6. | Kabelių apsaugos vamzdžiai skirti kloti atviru būdu | Evocab Hard | Evopipes | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 9.2.1. |  | Pipelife | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 9.2.2. |  | AB Plasta | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 9.2.3. |
| 0169-XX-RTP-E-TS-T1.TS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kabelių apsaugos vamzdžiai skirti kloti atviru būdu | Evocab Hard | Evopipes | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 9.2.1. |  | Pipelife | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 9.2.2. |  | AB Plasta | Atitinka AB ESO sąrašo Nr. 9.2.3. |

______________________________________________________

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

SPS Priedas Nr. 6

tęsinys

| Eil. Nr. | Medžiagų ir įrenginių pavadinimai |
| --- | --- |
| 1 | Modulinės/ betoninės/ karkasinės/ stacionarios transformatorinės be vidaus įrenginių |
| 2 | Transformatorinių 10 kV skirstyklos (SF6, hermetizuoto oro, oro izoliacija) |
| 3 | Mikroelektroninė apsaugų rėlė, veikianti be išorinio operatyvinės įtampos šaltinio |
| 4 | 10 kV trumpojo jungimo indikatorius kabelių tinklui su prijungimo prie TSPĮ galimybe |
| 5 | 10 kV elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius. |
| 6 | 6-10 kV pirmos klasės viršįtampių ribotuvai |
| 7 | 6-10 kV antros klasės viršįtampių ribotuvai |
| 8 | 35 kV antros klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai |
| 9 | 72 kV neutralės viršįtampių ribotuvai |
| 10 | 10 kV C tipo ekranuotos kištukinės movos (adapteriai) su pirmos klasės kištukiniais viršįtampių ribotuvais |
| 11 | 10 kV A tipo ekranuotos kištukinės movos |
| 12 | 10 kV saugiklių lydieji įdėklai |
| 13 | 0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai |
| 14 | 0,4 kV gTr taikymo klasės saugiklių lydieji įdėklai transformatoriaus apsaugai |
| 15 | 0,4 kV srovės matavimo transformatoriai |
| 16 | 0,4 kV įtampos 6-63 A srovės automatiniai jungikliai |
| 17 | 0,4 kV įtampos 80-125 A srovės automatiniai jungikliai |
| 18 | 0,4 kV įtampos 160-630 A srovės automatiniai jungikliai |
| 19 | 0,4 kV 800-1600 A automatiniai jungikliai |
| 20 | 0,4 kV 1600-4000 A automatiniai jungikliai |
| 21 | 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokai, polių išdėstymas horizontalus |
| 22 | 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokai, polių išdėstymas vertikalus |
| 23 | 0,4 kV kirtiklių-saugiklių (gTr) blokas transformatoriaus apsaugai |
| 24 | 0,4 kV lauko tipo kirtiklių-saugiklių blokai |
| 25 | 0,4 kV elektros skydai KS/KAS/ĮAS/SD |
| 26 | 10 kV stulpinė transformatorinė – komplektas be galios transformatoriaus. |
| 27 | 10 – 0,4 kV OL atramos |
| 28 | 0,4 ÷ 10 kV OL metalo konstrukcijos |
| 29 | 10 kV oro linijų skyrikliai |
| 30 | 10 kV vienpoliai skyrikliai |
| 31 | 10/0,4 kV galios transformatoriai |
| 32 | 10 kV trigysliai kabeliai |
| 33 | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore |
| 34 | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti tiesti patalpose |
| 35 | Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore |
| 36 | Iki 1 kV aliumininiai daugiavieliai ir vienavieliai laidai |
| 37 | Iki 1 kV lankstieji variniai daugiavieliai kabeliai |
| 38 | Iki 1 kV stacionariosios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai |
| 39 | Iki 1 kV variniai daugiavieliai ir vienavieliai laidai |
| 40 | Valdymo ir matavimo kabeliai |
| 41 | 10 kV OL izoliuoti laidai |
| 42 | 0,23-0,4 kV oro kabeliai |
| 43 | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai |
| 44 | 0,4-35 kV neizoliuoti aliuminiai plieniniai laidai |
| 45 | Kabelių apsaugos vamzdžiai skirti kloti uždaru būdu |
| 46 | Kabelių apsaugos vamzdžiai skirti kloti atviru būdu |
| 47 | Kabelių signalinės juostos |
| 48 | Kabelių apsaugos juostos |
| 49 | Apsauginiai optinio pluošto kabelių vamzdžiai požeminėms sistemoms |
| 50 | 35 kV viengyslių kabelių galinės movos plastikine izoliacija |
| 51 | 35 kV viengyslių kabelių jungiamosios movos plastikine izoliacija |
| 52 | 35 kV kabelių pereinamosios movos |
| 53 | 10 kV kabelių galinės movos |
| 54 | 10 kV kabelių jungiamosios movos |
| 55 | 10 kV kabelių pereinamosios movos |
| 56 | Iki 1 kV kabelių galinės movos |
| 57 | Iki 1 kV kabelių jungiamosios movos |
| 58 | Iki kV kabelių pereinamosios movos |
| 59 | Iki 1 kV kabelių atšakinės movos |
| 60 | Cinkuoti įžeminimo elementai |
| 61 | Variuoti transformatorinių įžeminimo elementai |

1-oje lentelėje pildomos medžiagos tik tos, kurios siūlomos be alternatyvių pasiūlymų arba medžiagos, kurioms negalima siūlyti alternatyvų.

Tiekėjas pateikia nuorodą (dokumentas, skyrius, puslapio numeris) į Pasiūlyme pateikiamą dokumentaciją, kurioje yra pateikti siūlomų medžiagų ir įrenginių techniniai aprašymai, iš kurių būtų galima spręsti apie įrenginių ir medžiagų atitikimą techniniams reikalavimams (specifikacijoms). Jeigu pateikiamas ESO gaminių atitinkančių techninius reikalavimus numeris, pateikti nuorodos ir dokumentacijos nereikia.

2-oje lentelėje pildomos medžiagos tik tos, kurios siūlomos su alternatyvomis. Siūlomų medžiagų ir įrenginių, kuriems galima nurodyti alternatyvų tipą ir gamintoją, sąrašas pateikiamas SPS Priedo Nr. 6 tęsinyje.

Tiekėjas pateikia nuorodą (dokumentas, skyrius, puslapio numeris) į Pasiūlyme pateikiamą dokumentaciją, kurioje yra pateikti siūlomų medžiagų ir įrenginių techniniai aprašymai, iš kurių būtų galima spręsti apie įrenginių ir medžiagų atitikimą techniniams reikalavimams (specifikacijoms). Jeigu pateikiamas ESO gaminių atitinkančių techninius reikalavimus numeris, pateikti nuorodos ir dokumentacijos nereikia.

Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.