TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius".

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Nuotekų valymo įrenginių aptarnavimo ir techninės priežiūros paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Nuotekų valymo įrenginių aptarnavimo ir techninės priežiūros paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto apimtys pateikiamos Priede Nr. 1.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta nurodyta Priede Nr. 1.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

    - Siekiant tinkamai eksploatuoti nuotekų valymo įrenginius, būtina teikti jų aptarnavimo ir techninės priežiūros paslaugas.

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Paslaugas sudaro:

5.2.1.1. nafta užteršto vandens išsiurbimas ir utilizavimas;

5.2.1.2. nafta užteršto dumblo išsiurbimas ir utilizavimas;

5.2.1.3. sorbuojančio filtro, užteršto naftos produktais, keitimas ir utilizavimas;

5.2.1.4. koalescencinių paketų išvalymas ir apsauginės plūdės mechanizmo išvalymas;

5.2.1.5. talpų plovimas aukšto slėgio vandens srove;

5.2.1.6. dumblo filtrų, užterštų naftos produktais, keitimas ir utilizavimas;

5.2.1.7. koalescensinių filtrų, užterštų naftos produktais, keitimas ir utilizavimas;

5.2.1.8. naftos produktų separatoriaus išvalymas;

5.2.1.9. kitos įrangos aptarnavimo ir techninės priežiūros paslaugos;

5.2.1.10. visos kitos medžiagos, dalys, prietaisai, reikalingi tinkamam Paslaugų teikimui.

5.2.2. Paslaugų teikėjas privalo atlikti išleidžiamo vandens tyrimus visuose valymo įrenginiuose, išskyrus tuos valymo įrenginius, kurių nuotekos suteka į rezervuarus:

5.2.2.1. Išleidžiamo vandens tyrimą atlieka Paslaugų teikėjas savo lėšomis;

5.2.2.2. Išleidžiamo vandens tyrimus, išskyrus vandens patenkančio į rezervuarus (žiūrėti priedą Nr. 1), atlieka Paslaugų teikėjas tokiu dažnumu, kad užtikrintų techniškai tvarkingą įrenginių darbą, bet ne rečiau kaip 2 (du) kartus per metus. Išleidžiamo vandens tyrimai turi būti atliekami akredituotoje vandens tyrimų laboratorijoje, turinčioje Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą leidimą, kuris suteikia teisę atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus.

5.2.3. Paslaugų teikėjas, sudaręs Sutartį, pateikia preliminarius Paslaugų atlikimo grafikus ir juos suderina su Kliento atsakingu atstovu. Grafikas turi būti sudarytas ir pateiktas Kliento atstovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo.

5.2.4. Avarijas ir gedimus tiekėjas turi pašalinti per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo Kliento atsakingo atstovo pranešimo apie gedimą gavimo momento, jeigu šalys nesusitaria kitaip.

5.2.5. Įrenginių techninė priežiūra atliekama ne rečiau nei 2 (du) kartus per metus. Tiekėjas techninę priežiūrą atlieka vadovaudamasis įrenginių gamintojų instrukcijomis.

5.2.6. Techninė priežiūra laikoma suteikta tik po Paslaugų perdavimo – priėmimo akto ar kito lygiaverčio dokumento pasirašymo iš Kliento pusės.

5.2.7. Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (aktuali redakcija), 1999 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aktuali redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Nuotekų valymo įrenginių gamintojų nustatytais terminais, bet ne rečiau kaip 2 (du) kartus per metus.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Iš nuotekų valymo įrenginių išleidžiamo vandens kokybė neturi viršyti ribinių dydžių nurodytų 2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymui Nr. D1-193 patvirtintame Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente (aktuali redakcija).

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Iš nuotekų valymo įrenginių išleidžiamo vandens tyrimų protokolai.

- PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Paslaugų tiekėjas turi būti apsidraudęs nuo profesinės rizikos.

  - Paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas teikti Paslaugas, Klientui pateiks prašymą Paslaugai teikti ir darbuotojų sąrašą (toliau – sąrašas).

  - Prieš pradėdami vykdyti Paslaugas, sąraše nurodyti Paslaugos teikėjo darbuotojai nustatyta tvarka turės būti patikrinti, ar jie atitinka reikalavimus, nustatytus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje ir (ar) Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje.

  - Pasiūlyme nurodytus Paslaugų teikėjo specialistus Paslaugų teikėjas galės keisti tik dėl objektyvių priežasčių (specialisto nedarbingumas, darbo sutarties nutraukimas, netinkamas specialisto darbo vykdymas, atostogos, pravaikštos, specialisto darbo pobūdžio pasikeitimas ir kitos objektyvios priežastys, dėl kurių specialistas nebegali vykdyti jam priskirtų darbo funkcijų), pateikdamas Klientui argumentuotą prašymą, objektyvias aplinkybes patvirtinančius duomenis ir keičiamo specialisto (-ų) kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Keičiamo specialisto (-ų) kvalifikacija turi visiškai atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Klientas pateiks atsakymą dėl leidimo keisti Paslaugų teikėjo specialistą (-us), tik įvertinęs visą pateiktą informaciją ir atlikus jo (-ų) patikrinimą (-us) pagal reikalavimus, nustatytus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje ir (ar) Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje.

  - Nepradėti teikti Paslaugų, nepasirašius tarpusavio atsakomybės ribų akto.

  - Teikti Paslaugas vadovaujantis Rangos darbų vykdymo AB „Energijos skirstymo operatorius“ eksploatuojamuose elektros įrenginiuose bei dujų skirstymo sistemoje procesų aprašu (informacija pateikiama www.eso.lt skiltyje „Partneriams“).

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Valymo įrenginių sąrašas.