## VANDENILIO PEROKSIDO KASETĖMS SAUSO RŪKO GENERATORIUI, ETILENO OKSIDO DUJOMS, PRIEMONĖMS DEZINFEKCIJAI IR STERILIZACIJAI

## ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

26. Priemonių pakavimo medžiaga be celiuliozės 114 x114:  RENOSEM RENO-NW1140

- skirta priemonių pakavimui  sterilizacijai H2O2 sterilizatoriuje;

- lapo išmatavimai 114 cm x 114 cm;

- pagaminta iš trijų sluoksnių SMS („Spunbond Meltblown Spunbond“) būdu;

- sudėtyje nėra celiuliozės;

- pagamintas iš polipropileno;

- sudėtyje ≤ 2 proc. mėlyno pigmento;

- sudėtyje ≤ 1 proc. titano dioksido.

Orientacinis poreikis: 800 vnt.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.