SPS priedas Nr.1

Techninė specifikacija
Pašildymo plokštei
1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodas į dokumentus, kuriuose aprašyti nurodyti parametrai/techninės charakteristikos arba nuorodas į gamintojo internetinį tinklalapį, arba aprašomojo pobūdžio informaciją, pagrindžiančią atitiktį. Pateikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Parametro reikšmė
	Reikalavimų atitikimas (pildo tiekėjas su nuoroda į katalogą)

	1. 
	Prietaiso paskirtis
	Embrionų atšildymo procedūrai
	Naudojama išlaikyti ir kontroliuoti spermos, folikulinio skysčio , ląstelių, embrionų temperatūrą. https://fertility.coopersurgical.com/equipment/warming-plates-t45-t47/


	2. 
	Prietaiso korpusas 
	Aliuminis
	Aliuminis (Katalogas Gamintojo technine specifikacija)

	3. 
	Prietaiso matmenys
	282 (±5,0) x 356 (±5,0) x 10 (±5,0) mm
	282 x 356 x 10  mm (Katalogas Gamintojo technine specifikacija)

	4. 
	Prietaiso svoris 
	2,4 (± 0,1) kg
	2,4 kg (Katalogas Gamintojo technine specifikacija)

	5. 
	Šildomo paviršiaus matmenys
	356 (±5,0) x 220 (±5,0) mm
	356 x 220 mm (Katalogas Gamintojo technine specifikacija)

	6. 
	Temperatūros ribos
	aplinkos iki 49.9° C
	Ribos aplinkos 42° C (Katalogas Gamintojo technine specifikacija)

	7. 
	Temperatūros tikslumas
	±0.2° C
	±0.2° C (Katalogas Gamintojo technine specifikacija)

	8. 
	Temperatūros nustatymas
	integruotas skaitmeninis LED ekranas
	integruotas skaitmeninis LED ekranas (Katalogas Gamintojo technine specifikacija)

	9. 
	Girdimas ir matomas temperatūros nukrypimo aliarmas
	Būtina
	Girdimas ir matomas temperatūros nukrypimo aliarmas (Katalogas Gamintojo technine specifikacija)

	10. 
	Energijos suvartojimas ne daugiau
	45 W
	45W (Katalogas Gamintojo technine specifikacija)

	11. 
	Maitinimas
	220 V 50 Hz
	220 V 50 Hz

	12. 
	Garantija
	ne mažiau nei 36 mėn.
	36 mėn.


