TSD-626, VPP-3100
Jėgos instrumento vienkartinių grąžtelių techninė specifikacija 

	Eil.

Nr.
	Parametras (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Grąžtelis rutulio formos (orientacinis kiekis 15 vnt.)
	1. Siūlomas rutulio formos grąžtelis turi būti techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojamu jėgos instrumentu „Primado2“ (gamintojo „NSK Europe“ rutulio formos grąžtelio kodas PDS-2CM-50 arba lygiavertis);

2. Grąžto galvutė rutulio formos su įpjovomis;
3. Galvutės diametras 5 ± 0,1 mm;

4. Jungtis 2,35 mm
	1. Siūlomas rutulio formos grąžtelis techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojamu jėgos instrumentu „Primado2“ (gamintojo „NSK Europe“ rutulio formos grąžtelio kodas PDS-2CM-50);

2. Grąžto galvutė rutulio formos su įpjovomis;
3. Galvutės diametras 5 mm;

4. Jungtis 2,35 mm

	2.
	Grąžtelis kūgio formos (orientacinis kiekis 10 vnt.)
	1. Siūlomas kūgio formos grąžtelis turi būti techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojamais jėgos instrumento „Primado2“ antgaliais P200-CRD-M ir PD-CRD-M (gamintojo „NSK Europe“ kūgio formos grąžtelio kodas PDS-ROU-M arba lygiavertis);

2. Pjovimui;

3. Jungtis 3,17 mm
	1. Siūlomas kūgio formos grąžtelis techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojamais jėgos instrumento „Primado2“ antgaliais P200-CRD-M ir PD-CRD-M (gamintojo „NSK Europe“ kūgio formos grąžtelio kodas PDS-ROU-M);

2. Pjovimui;

3. Jungtis 3,17 mm

	3.
	Sraigtinis grąžtas (orientacinis kiekis 10 vnt.)
	1. Siūlomas sraigtinis grąžtas turi būti techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojamais jėgos instrumento „Primado2“ antgaliais P200-CRD-M ir PD-CRD-M (gamintojo „NSK Europe“ sraigtinio grąžto kodas PDS-CRA-M arba lygiavertis);

2. Jungtis 3,17 mm
	1. Siūlomas sraigtinis grąžtas techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojamais jėgos instrumento „Primado2“ antgaliais P200-CRD-M ir PD-CRD-M (gamintojo „NSK Europe“ sraigtinio grąžto kodas PDS-CRA-M);

2. Jungtis 3,17 mm


Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiavertūs, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.

2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

