                                                                                                           TSD-770, VPP-4272
Aukšto slėgio mazgo vandens valymo įrenginiui techninė specifikacija
	Eilės Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Aukšto slėgio mazgas tinkantis 

WRO61 įrenginiui 
(kiekis 1 vnt.)
	1. Aukšto slėgio mazgas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Gambro“ vandens valymo įrenginiu ,,WRO61“, gamyklinis Nr. 4351 (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės ir/arba gamintojo ,,Gambro“ atitinkamas patvirtinimas)
(gamintojo ,,Gambro“ kataloginis kodas W615001005  arba lygiavertis)

2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių
	1. Aukšto slėgio mazgas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Gambro“ vandens valymo įrenginiu ,,WRO61“, gamyklinis Nr. 4351 (gamintojo ,,Gambro“ kataloginis kodas W615001005)
2. Garantinis terminas - 12 mėnesių
Gamintojo dokumentai.pdf 1-9 psl., Patvirtinimas.pdf 1 psl.


Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateiktas siūlomos  prekės pavyzdys.

  2. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos.

  3. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės  reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

1

