TSD-480, VPP-2258

Daugkartinio naudojimo irigacijos ir aspiracijos antgalių techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Irigacijos antgalis (kiekis 25 vnt) | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu firmos „Alcon“ fakoemulsifikatorium kataraktos operacijoms ,,Centurion“; 2. Irigacijos angos 2 x 0.5 mm, vamzdelis 21 dydžio / 0.8 mm, konusinis ir šiurkštaus paviršiaus galiukas. 3. Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). | G-32012 Irigacijos antgalis Irigacijos antgalis, Geuder, Vokietija. 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu firmos „Alcon“ fakoemulsifikatorium kataraktos operacijoms ,,Centurion“, kadangi visi gamintojai naudoja standartizuotą Luer jungtį; 2. Irigacijos angos 2 x 0.5 mm, vamzdelis 21 dydžio / 0.8 mm, konusinis ir šiurkštaus paviršiaus galiukas. 3. Nerūdijančio plieno. 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). (Geuder_katalogas_psl._202.pdf; Stainless Steel Specification.pdf; 1102196A_Irigaciniu_rankenu_valymas-sterilizavimas_DE_EN, 3 psl.) |
|  | Aspiracijos antgalis (kiekis 25 vnt) | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu firmos „Alcon“ fakoemulsifikatorium kataraktos operacijoms ,,Centurion“; 2. Aspiracijos anga 0.3 mm, vamzdelis 21dydžio / 0.8 mm konusinis ir šiurkštaus paviršiaus galiukas. 3. Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). | G-32011 Aspiracijos antgalis, Geuder, Vokietija. 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu firmos „Alcon“ fakoemulsifikatorium kataraktos operacijoms ,,Centurion“, kadangi visi gamintojai naudoja standartizuotą Luer jungtį; 2. Aspiracijos anga 0.3 mm, vamzdelis 21dydžio / 0.8 mm konusinis ir šiurkštaus paviršiaus galiukas. 3. Nerūdijančio plieno. 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). (Geuder_katalogas_psl._202.pdf; Stainless Steel Specification.pdf; 1102194A_Aspiraciniu_rankenu_valymas-sterilizavimas_DE-EN.pdf , 3 psl.) |
|  | Instrumentams suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | 24 mėn. |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). | Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui pateikiame žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (EB atitikties deklaracijos) kopiją). |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

| 1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomų gaminių iliustracijomis.