RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS ĮRANGOS,

ATITINKANČIOS LITGRID AB STANDARTINIUS TECHNINIUS REIKALAVIMUS, REGISTRAS

| Eil. nr. | Įrangos pavadinimas | Gamintojas (įmonės pavadinimas) | Įrangos pagaminimo šalis (vietovė) | Įrangos tipo žymėjimas pagal gamintojo katalogą | Aparatinės įrangos versija pagal gamintojo katalogą | Nurodymo data ir Nr. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroprocesorinis RAA įrenginys | (konfidenciali informacija, pateikiama pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą) |  |  |  |  |  |
|  | Mikroprocesorinis RAA įrenginys | (konfidenciali informacija, pateikiama pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą) |  |  |  |  |  |
|  | Telekomandų perdavimo įrenginys | (konfidenciali informacija, pateikiama pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą) |  |  |  |  |  |
|  | Telekomandų perdavimo įrenginys | (konfidenciali informacija, pateikiama pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą) |  |  |  |  |  |
|  | Telekomandų perdavimo įrenginys | (konfidenciali informacija, pateikiama pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą) |  |  |  |  |  |
|  | Lauko tarpinių gnybtų spinta | UAB Armetlina | Lietuva | ESS-XX-54-GS | nėra | 2021-06-16 Nr. 21NU-196 |  |
|  | Lauko tarpinių gnybtų spinta | Sp.zo.o Radiolex | Lenkija | SZA | nėra | 2021-06-16 Nr. 21NU-196 |  |
|  | RAA vidaus spinta | RITTAL GmbH&Co.KG | Vokietija | VX25 | nėra | 2021-06-16 Nr. 21NU-196 |  |
|  | RAA vidaus spinta | ZPAS | Lenkija | SZE2 | nėra | 2022-06-20 Nr. 22NU-235 |  |
|  | Greitai veikianti tarpinė relė | Mors Smitt B.V. | Nyderlandai | D-R4 | nėra | 2021-06-16 Nr. 21NU-196 | 110V DC |
|  | Greitai veikianti tarpinė relė | Arteche | Ispanija | RF-4R | nėra | 2021-06-16 Nr. 21NU-196 | 110V DC |
|  | Lėtai veikianti tarpinė relė | Mors Smitt B.V. | Nyderlandai | D-B | nėra | 2021-06-16 Nr. 21NU-196 | 110V DC |
|  | Tarpinė relė kontaktų padauginimui | Mors Smitt B.V. | Nyderlandai | D | nėra | 2021-06-16 Nr. 21NU-196 | 110V DC |
|  | Dvipozicinė relė | Mors Smitt B.V. | Nyderlandai | BD | nėra | 2021-06-16 Nr. 21NU-196 | 110V DC |
|  | Dvipozicinė relė | Arteche | Ispanija | BJ-8R | nėra | 2021-06-16 Nr. 21NU-196 | 110V DC |
|  | Dvipozicinė relė | Hitachi Energy sweden | Švedija | RXMD 1,2 | nėra | 2023-06-20 Nr. 23NU-269 | 220V DC |
|  | Kontrolinis kabelis | Draka | Suomija | MCMK, MCMO | nėra | 2022-06-20 Nr. 22NU-235 |  |
|  | Kontrolinis kabelis | TFkable | Lenkija | MCMK, MCMO | nėra | 2022-06-20 Nr. 22NU-235 |  |
|  | Kontrolinis kabelis | Bayka | Vokietija | NYY | nėra | 2023-06-20 Nr. 23NU-269 |  |
|  | Kontrolinis kabelis | Hellenic | Rumunija | NYCY | nėra | 2023-06-20 Nr. 23NU-269 |  |
|  | Spintų vidinio montažo laidas | LAPP | Vokietija | H07V-K | nėra | 2022-06-20 Nr. 22NU-235 |  |
|  | Spintų vidinio montažo laidas | Lietkabelis | Lietuva | H07V-K, H07V-U | nėra | 2022-06-20 Nr. 22NU-235 |  |