## Sheet1
SPS priedas Nr.1
Medicinos prietaisų remonto paslaugų pirkimas Nr.21236
Medicinos prietaisų sąrašas
| Gamintojas | Pavadinimas | Tipas | MP preliminarus kiekis | Maksimali suma Eur (su PVM) | 1 MP remonto 1 val. įkainis Eur be PVM | 1 MP remonto 1 val. įkainis Eur su PVM
1 | CONMED LINVATEC | Artroskopinė jėgos sistema su pried. | D30001 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 5700
2 | BISSINGER | Elektrochirurginis prietaisas | Compakt 8070 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1900
3 | CHATTANOOGA GROUP | Ultraaukšto dažnio trump.bang.aparatas | Intelect SHORTWAVE 400 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1330
4 | CHRISTIE MEDICAL | Paviršinės veninės kraujot. projektorius | Vision ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1377.5
5 | Fresenius Kabi AG | Autotransfuzijos sistema | Catsmart | 1 | 2850
6 | Fresenius Medical Care | Dializės aparatas | Fresenius 4008 ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 | 2850
7 | Fresenius Medical Care | Peritoninės dializės aparatas | SleepSafe ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1425
8 | Fresenius Medical Care | Mobili vandens valymo sistema | Fresenius ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1425
9 | Natus (Massye) | Plataus lauko ped.tinklainės lig.skait.s | Ret Cam ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 | 4750
10 | Medtronic (Newport Medical) | Dirbt.plaučių ventil.įranga | HT-50H ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1662.5
11 | Nonin | Region.kraujotakos ir oksigen.monitorius | Nonin 7600; Sent Smart X-100; X100M ir kiti šio gamintojo modeliai | 5 | 7125
12 | Roche | Automatinis imunologinis analizatorius | COBAS e 411 rack ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1425
13 | Roche | Gliukozės tyrimų analizatorius | Accu-Chek Inform ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 | 1425
14 | Roche | Analizatorius | COBAS INTEGRA 400 plus ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 | 1425
15 | Roche | Šlapimo analizatorius | Cobas U411 ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 | 1425
16 | Siemens | Mobilus rentgeno aparatas | Mobilett XP Eco ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 4750
17 | Siemens | Kompiuterinis tomografas | Somatom Sensation ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 95000
18 | Siemens | Mobilus rentgeno aparatas | POLYMOBIL PLIUS ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 4750
19 | Siemens | Mobilus rentgenografijos aparatas | POLYMOBIL PLIUS ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 4750
20 | Siemens | Mobilus rentgeno aparatas | Compact siremobil ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 4750
21 | SMITH@NEPHEW | Osteosintezės aparatas | SMITH@NEPHEW | 8 | 2850 | 50 | 60.5
22 | SMITH@NEPHEW | Hydrochirurginė sistema | SMITH@NEPHEW | 1 | 2850 | 50 | 60.5
23 | SMITH@NEPHEW | Artroskopas su papildoma įranga | 560 P ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 9500 | 50 | 60.5
24 | Stephanix | Mobilus rentgeno aparatas | Movix | 1 | 4750
25 | ActiGraph | Aktigrafas | ActiGraphGT9X ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 950
26 | Acutronic Medical Systems | Dirbtinio kvėpavimo a-tas naujagimiui 2 | FabiaN HFO ir kiti šio gamintojo modeliai | 9 | 10450
27 | American Diagnostic Corporation | Automatinis AKS matuoklis | AdView ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 | 570
28 | APPLI tec | Video en. kamera | APPLI tec ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1368
29 | Arizant Healthcare | Šildymo sistema | Bair Hugger | 8 | 3800
30 | Bemer | BEMER 3000 SLT | Bemer ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1330
31 | Biochem Internacional INC | Monitorius | ADVISOR ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1425
32 | Zepter (BIOTRON) | Šviesos terapijos lempa | BIOTRON ir kiti šio gamintojo modeliai | 3 | 2850
33 | BIS VISTA | BIS VISTA monitoringo sistema | Anandic Medical Systems AG JAV | 1 | 1662.5
34 | CA.MI | Ultragarsinis sinusų diagn.prietaisas | Askir ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 950
35 | Cadwell | Elektromiografas | Sierra Wave ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 3325
36 | Cadwell | Kompiuterinis encefolografas | Easy II ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 2375
37 | Canafusion | Švirkštinė pompa | CA-3000 ir kiti šio gamintojo modeliai | 4 | 1900
38 | CANDELA CORPORATION | Impulsinis dažų lazeris | VBEAM PERFECTA ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 7125
39 | CARPE DIEM | Aparatas naujagimių hemodializei | IB 70102000 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 4750
40 | CAS Medical | Naujag.2-jų modulių mobil. monitorius | CAS-740-2MS ir kiti šio gamintojo modeliai | 6 | 3325
41 | Cato Edition | Narkozės aparatas | Cato ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 2850
42 | Choicemmed | Neinvazinio kraujospūdžio monitorius | MDH - 7 ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 | 1662.5
43 | ChromoLUME Turbo | Intraoperacin.šviesos šaltinis su optika | BFW ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1900
44 | Coblator | Šaltos plazmos elektrchir.prietaisas | 13546-02 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1900
45 | COBRA | Skaitmeninė Fundus kamera | BON ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1900
46 | Cordinal | Kiekybinis amplifikatorius | Rotor GeneTM ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 4750
47 | DADE BEHRING | Trambocitų finkcijos analizatorius N1 | PFA-100 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1425
48 | DEKA | Pulsinis dažų lazeris | DERMOBEM ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 4750
49 | Diesse | Daugiaparam. imunometrinis analizatorius | Chorus Trio ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 4750
50 | Dima italia | Kosulio asistentas | PEGASO ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 950
51 | EBN | Elektroencefalografas / Polisomnografas | BE Plus ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 4750
52 | Edan | Ultragarsinis aparatas sąnarių tyrimui | Dus 8 | 1 | 1425
53 | ELECTRO MEDICAL SYSTEM | Ultagarsinis - pneumatinis litotripteris | SWISS LITHOCLAST ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 2850
54 | ERBE | Termokauteris oftalmologinis | Kauter N | 1 | 950
55 | ERBE | Argono dujų koaguliatorius | APC 300 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 2850
56 | ERBE | ERBE elektrochir.rinkinys su pried | ICC-350 E ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1900
57 | ERBE | Krochirurginis aparatas | ERBE KRIO ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1900
58 | ETHICON ENDO SURGERY LLC | "Ethicon Endo-Surgery" generatorius | GEN 11 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 950
59 | F.STEPHAN GmbH | Mobilus dirbt.ventil.aparatas | STEPHAN F120-MOBIL ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1900
60 | Gas medical | Naujagimių transportavimo komlpektas | GAS 740 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1900
61 | Hamilton Medical AG | Tūrinė pompa | Aramis ir kiti šio gamintojo modeliai | 12 | 3800
62 | Hemametric | Hemodializės procedūrų stebėjimo monito. | CRIT-LINE ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1425
63 | Hemocue glucose 201 RT | Analizatorius | 201RT ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 475
64 | HEMOCUE Hb 201+ | Analizatorius | Hb201+/121701/ ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 475
65 | Hill-rom | Kvėpavimo takų išvalymo generatorius | The Vest ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1425
66 | Hoffrichter | Naujagimių apinėjų monitorius | Sterntaler Typ – 1 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1425
67 | HSC | Pasterizatorius | PAS10001 | 1 | 2612.5
68 | INTEGRA/PADGETT | Elektrinis dermatomas (kompl.) | S ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1662.5
69 | Intersurgical | Interflow CPAP srauto generatorius | interflow ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1425
70 | JAWON MEDICAL | Kūno sudėties analizatorius | X-CONTACT ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 475
71 | Johnson&Johnson | Modulis DIRECTLINK ICP | Codman | 1 | 950
72 | Kendro Laboratory Products | Centrifuga su adapterių kompl. | LABOFUGE ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 950
73 | Kirchner/Wilhelm | Laringoskopų rinkinys fibrooptinis | KaWeMedCharge | 1 | 475
74 | MacroArray Diagnostics GmbH | Alerginių susirgimų sistema | ImageXplorer ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 5462.5
75 | MAICO DIAGNOSTIC | Otoak.emisiją kaup.priet.klausos patikr. | OAE ERO-SCREEN ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 950
76 | Mde View 2.3'; | Siaskopas |  | 1 | 950
77 | Medical | Medicininis spirometras | Fukudasang | 1 | 950
78 | Medtronic Xomed | Neuromonitoringo aparatas | NIM ECLIPSE ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 4750
79 | Meirav | Kompiuterinis encefelografas | Meirav | 1 | 2612.5
80 | MikroLab | Spirometras | MK8 ir kiti šio gamintojo modeliai | 4 | 1330
81 | MOTIC | Binok.mikroskopas | MOTIC B1 ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 | 950
82 | NICOLET Biomedice | EEG a-tas su polisomnografu bei CPAP mod | EEG32 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 2850
83 | Nikon Corporation | Binokuliar.biolog.mikroskopas | NIKON ECLIPSE ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 950
84 | Nikon Corporation | Mikroskopas | NIKON YS 100 ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 | 950
85 | Novomex | Portatyvinis pulsoksimetras | Novomex | 1 | 475
86 | Optika microscopes | Binokuliarinis mikroskopas | Optika B-382PL ALC ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 475
87 | Pliusoptix GmbH | Autorefraktometras | Pliusoptix ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1900
88 | Qiagen Instruments AG | Aparatas BioRobot EZ1 | BIOROBOT ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1425
89 | RAL Diagnostics | Kraujo tepinėlių paruoš.ir dažymo sistem | RAL SPAIN BOX ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 950
90 | Redcord | Daugiafunkcinis raumenų treniruoklis | Redcord ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 760
91 | Redcord | Terapinė sistema montuojama į lubas | Redcord Workstation Professional; Redcord Stimula + ir kiti šio gamintojo modeliai | 3 | 950
92 | Rein Medical GmbH | Medicininis kompiuteris | Vario ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 950
93 | Rush | Šilto oro pūtimo aparatas | Life Air 1000 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 950
94 | SAVION industries | Funkcinė lova int. ter. su integ.svarsty | IC 930 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 1425
95 | SENSOR NEDIK | Aukšto dažnio ventiliatorius | 3100A ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 2850
96 | Sentek | CO2 monitorius (Kapnometras) | CH4106 Ther Will ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 | 1900
97 | SILENIO | Medicininis kompiuteris | 242 C; 121 ERGO ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 | 1900
98 | SIRE Analitical Systems s.r.l. | Pusiau autom.ENG analizatorius | Micro TEST-1 ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 | 1900
99 | Sonomed | Pediatrinis autorefraktorius, plusoptix | Sonomed | 1 | 1425
100 | Sorin Group bellco | Hemodializės sepsio aparatas | LYNDA ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 2137.5
101 | SpidaXpert | Universalus komp.spirom.pac.pl.g.f.tyrim | SpidaXpert | 1 | 475
102 | STORZ | Pediatrinis rektoskopas | AP 1/BF | 1 | 1900
103 | Sysmex Corporation | Krešėjimo analizatorius | CA-1500 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 2137.5
104 | Sysmex Corporation | Leukocitų difer.hematolog.analizatorius | Sysmex XN-L 550 ; Sysmex XT-4000i ir kiti šio gamintojo modeliai | 3 | 4750
105 | Tecno-Gaz | Pulsoksimetras su papild.davikliu kūdik. | Vital Test ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 475
106 | Thermo electron corporation | Inkubatorius | STABILITHERM 77EB2 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 950
107 | Thought Technology Ltd. | Grįžtamojo ryšio metodika paremt.aparat. | ProComp Infiniti System ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 2137.5
108 | Wevosys (Wevosys,,lingWAVES") | Balso tyrimo diagnostinis centras | ling WAVES ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 950
109 | Wilamed Medin | Deguonies šaltinis,dozav.,drėkin.priemon | EASY BLENDER ir kiti šio gamintojo modeliai | 25 | 3325
110 | XIONGmbh | Diagnostinė LOR video sistema | EndoCOMPACT ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 3325
111 | ZIMMER | Elektrinis dermatomas | ZIMMER | 1 | 1900
112 | ZIMMER | Turniketinės sistemos kraujavimui stabd. | A.T.S. 3000 ir kiti šio gamintojo modeliai | 3 | 1900
113 | ZIMMER | Dermatomas kūdikiams | ZIMMER | 1 | 1900
114 | ZOLL MEDICAL Corp. | Bifazinis defibriliat. su išorine stimul | R Series ALS | 1 | 1900.5