400-110 KV ĮTAMPOS TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ IR ATVIRŲ SKIRSTYKLŲ  PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES SKLYPO PLANO PROJEKTINŲ SPRENDINŲ

TIPINIAI MAZGAI

- Sklypo plano dangų tipinis planas

- Vejos dangos ir kelio sandūros principinė schema

- Žvyro dangos ir vejos dangos sandūros principinė schema

- Betoninių trinkelių dangos ir kelio sandūros principinė schema

- Betoninių trinkelių dangos ir vejos sandūros principinė schema

- Aptarnavimo aikštelė

- Lauko tualeto įrengimas

Pastotės teritorijoje projektuojamas stacionarus vienvietis g/b tualetas tik tuo atveju jei transformatorių pastotėje nėra įrengto ar negalima pasinaudoti esamu tualetu AB ESO dalyje.

PASTABA: Techniniame projekte mazgai gali būti koreguojami, tačiau tik griežtinant reikalavimus,  atsižvelgiant į faktinius aplinkos sąlygų duomenis.