TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Hidraulinių sistemų aptarnavimas ir remontas (toliau - Paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Perkamos Paslaugos apima Rajoninės katilinės Nr.2 (toliau - RK-2) ir Antrosios elektrinės (toliau - E-2) hidraulinių sistemų (toliau – įrenginių)  aptarnavimą, remontą ir gedimų šalinimą,  įskaitant atsarginių dalių tiekimą;

  - Numatomų Paslaugų apimtys ir techninė informacija nurodyta  priede Nr.1;

  - Numatomų Paslaugų vieta: RK-2, adresas - Pramonės g. 95, Vilnius; E-2 , adresas - Elektrinės g. 2, Vilnius;

  - Esant poreikiui, Užsakovas gali įsigyti  priede Nr.1   nenumatytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Paslaugų  neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už Paslaugų sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas ir (ar)  medžiagas, dalis  bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Paslaugų teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugos teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis;

  - Paslaugos teikėjas negali siūlyti Paslaugų (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ar medžiagų, dalių(įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) jei kilmė yra ar Paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

  - Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybių, Lietuvos Respublikoje galiojančiais standartais, normatyvais ir taisyklėmis;

  - Naudojamos medžiagos, dalys turi būti sertifikuoti Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybių.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

  - Įsipareigojimų vykdymo tvarka

    - Paslaugos suteikiamos  pagal Užsakovo Paslaugų teikėjui el. paštu pateiktus Paslaugų užsakymus (toliau- DUŽ) forma priedas Nr.2, kuriuose Užsakovas nurodo numatomų Paslaugų apimtis, pavadinimą, Paslaugų teikimo pradžią ir pabaigą, Užsakovo teikiamas dalis, ar medžiagas;

    - DUŽ bus nustatomas ne ilgesnis kaip 30 k.d. Paslaugų suteikimo terminas nuo užsakymo pateikimo dienos. Paslaugų teikėjui pateikus įrodymus, kad DUŽ nurodytais terminais pagrįstai negali suteikti Paslaugų, gali būti nustatomas kitas, su Užsakovu sutartas terminas;

    - Dalis Paslaugų, atsižvelgiant į atsiradusį gedimą(-mus), kurie riboja šilumos gamybą (iki 2 proc. visų užsakymų) turės būti įvykdyti per 2 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos. Paslaugų teikėjas tokius skubius DUŽ privalo atlikti taikant sutartyje numatytus standartinius įkainius. Apie tokį skubų Paslaugų poreikį Paslaugų teikėjas informuojamas telefonu ir pateiktame DUŽ;

    - Paslaugų teikėjas  pats apsirūpina visa reikalinga įranga, įrankiais, transportu Paslaugų suteikimui;

    - Elektros ir automatikos įrangos atjungimą ir pajungimą vykdo Užsakovas;

    - Užsakovas, Sutarties vykdymo metu, turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Paslaugoms naudojamų medžiagų, dalių ir  Paslaugų teikimo kokybę;

    - Paslaugų teikimo  metu visas susidariusias atliekas Paslaugų teikėjas šalina iš darbo vietos savo jėgomis ir lėšomis. Kiekvienos pamainos pabaigoje privalo sutvarkyti darbo vietą;

    - Atliekas kaupti savo konteineriuose, pastatytuose Užsakovo nurodytoje vietoje;

    - Suteikęs Paslaugas, ne metalo atliekas Paslaugos teikėjas sutvarko savo sąskaita, pagal LR galiojančius teisės aktų reikalavimus;

    - Paslaugų teikimo  metu susidariusias metalo atliekas,  sudeda ant palečių ir pristato į Užsakovo nurodytą vietą objekte kuriame suteikiamos Paslaugos.

  - Įsipareigojimų vykdymo terminai:

    - Terminas, per kurį turi būti suteiktos Paslaugos,  pagal atskirus DUŽ – ne vėliau kaip numatyta užsakyme;

    - Terminas, per kurį Paslaugų teikėjas, suteikęs Paslaugas, turi pateikti Dokumentaciją, nurodytą 7 punkte    – 3 (trys) darbo dienos nuo Paslaugų suteikimo dienos;

    - Terminas, per kurį Užsakovas turi pilnai priimti suteiktas paslaugas  arba raštu informuoti Paslaugų teikėją  apie trūkumus po Dokumentacijos (Techninės specifikacijos 7 punkte) gavimo – 2  (dvi) darbo dienos nuo Paslaugų teikėjo Dokumentacijos pateikimo Užsakovui;

    - Terminas, per kurį Paslaugų teikėjas turi ištaisyti Paslaugų priėmimo metu nustatytus trūkumus – 3 (trys)  darbo dienos nuo Užsakovo pranešimo pateikimo (žodžiu / telefonu / el. paštu / raštu) dienos apie nustatytus trūkumus.

  - Pirkimo objekto priėmimo – perdavimo tvarka:

    - Sutartyje numatytų Paslaugų priėmimą atlieka Užsakovo įgalioti asmenys, dalyvaujant Paslaugų teikėjo  atsakingam asmeniui;

    - Paslaugos priimamos pasirašant Paslaugų priėmimo- perdavimo aktą (toliau – Aktas) (priedas Nr.3), aktą ruošia Paslaugų teikėjas;

    - Paslaugų priėmimo - perdavimo  aktas pasirašytas ir skenuotas pateikiamas el.  paštu DUŽ nurodytam  Užsakovo įgaliotam atstovui;

    - Užsakovui el. paštu patvirtinus, jog Aktui pastabų neturi, Paslaugų teikėjas pateikia elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią  sutarties Bendrųjų sąlygų 5.7 punktą. Elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas turi patiekti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos.

- Garantijos

  - Garantinis terminas suteiktoms Paslaugoms ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių skaičiuojant nuo Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos;

  - Paslaugų teikėjas, gavęs raštišką Užsakovo pretenziją  dėl suteiktų Paslaugų defektų, privalo atvykti ne vėliau, kaip per 2 d. d.  į vietą defekto pašalinimui ar apimčių nustatymui ir šalinimo terminų suderinimui;

  - Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

- Aplinkosauginiai reikalavimai

  - Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 punktu Nr. 4.3, kadangi Paslaugų teikėjas teikiamoms paslaugoms turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą – EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Paslaugų teikėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, bei kitus Paslaugų teikėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad Paslaugų teikėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

- DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI, PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

  - Panaudotų medžiagų ir atsarginių dalių atitikties deklaracijos ir/ar sertifikatai.

  - Suteiktų Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas pagal kiekvieną DUŽ.

  - Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba (išimtinais atvejais, suderinus su Užsakovu, gali būti pateikta kita kalba).

  - Dokumentacija pateikiama elektroniniu būdu.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1 Numatomų Paslaugų apimtys ir techninė informacija;

Priedas Nr.2 Paslaugų užsakymo forma (DUŽ);

Priedas Nr.3 Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto forma.

10. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

10.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

10.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

10.3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

10.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

10.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

10.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).