## Sheet1
|  | TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | [6 empty] | SPS 1 priedas
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis (18 mėn. poreikis) | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge* | vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas % | vieneto įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
1 | Spermatozoidų centrifugavimo gradientas Nr.1 | Silanu dengtos silicio dalelės chemiškai ištirtame druskos tirpale su HEPES (pH buferis). Rinkinį sudaro 2 svorio gradientai, skirti sluoksniuoti vieną ant kito ir atskirti judrius spermatozoidus nuo nejudrių. *Netoksiškas ląstelėms. *Labai švarus produktas su mažu endotoksinų kiekiu <0.25EU/ml. *CE ženklinimas. *Vienoje pakuotėje ne daugiau 50 ml vieno gradiento. Bendras pakuotės tūris 100ml.Tinkamumo laikas ne mažiau 18 mėnesių nuo pagaminimo datos. Laikymo sąlygos 2° to 8°C Turi būti pateikti pavyzdžiai išbandymui (viena pakuotė). | pak. | 10 |  |  | 5
2 | Spermatozoidų šaldymo terpė | Koncentruota spermatozoidų užšaldymo terpė. Šaldoma 3mL spermos : 1mL šaldymo terpės. *Vienos stadijos šaldymo terpė darbui su žmogaus spermatozoidais. Terpė skaidri (be pieno, kiaušinio trynio elementų) ir gali būti naudojama tiesiai iš butelio. *Terpės ph 7,20-7,90 ribose, sterili, endotoksinų kiekis ne daugiau 0,25 EU/ml, spermatozoidų išgyvenamumas >80% po 4 valandų ekspozicijos terpėje. *Tinkamumo laikas 18 mėnesių nuo pagaminimo. *CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai išbandymui (viena pakuotė). | ml | 40 |  |  | 5
3 | Žmogaus serumo albuminas HSA | Infuzinis tirpalas žmogaus serumo albuminas. Pakavimas ne daugiau 100ml vienas buteliukas. Sudėtyje 200g/l bendro baltymo, kai albuminas sudaro ne mažiau 96%. | ml | 500 |  |  | 21
4 | DMSO terpė | Šaldymo komponentas (dimethylsulfoxide). Pakavimas ne saugiau 3mL vienas buteliukas. Bendra pakuotė ne daugia 30mL. Laikymo sąlygos kambario T. | ml | 90 |  |  | 21
5 | Mitybinė terpė M199 subalansuota žmogaus audinių paruošimui, šaldymui | Mitybinė terpė M199 ląstelių kultūroms, Earle's subalansuotas druskų tirpalas, kuriame yra 2.2 g/l NaHCO3 ir stabilaus glutamino. Laikymo sąlygos 2-8C. Sterilioje pakuotėje ne daugiau 100ml pirminiam pasirinkimui (500mL antrinis) By PAN-Biotech. | ml | 2000 | M199 w: EBSS, w: stable Glutamine, w: 2.2 g/L NaHCO3, P04-07250, Pan-Biotech | 0.057 | 21 | 0.06897 | 114 | 137.94
6 | Plastmasinės Pastero pipetės, 3 ml | Ilgis 150 mm, kapiliaro išorinis skermuo 7,8 mm, max talpa 7 ml, graduotos 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3ml, supakuotos po vieną platiko pakuotėje, sterilios. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (5 vnt.). | vnt. | 4000 |  |  | 21
7 | Sterilus metalinis aplikatorius | Sterilus, individualiai supakuotas. Lankstus, pagamintas iš aliuminio vielos, diametras 2,4-2,5 mm, ilgis 145-155 mm, su užsukta vata viename gale. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). | vnt. | 400 |  |  | 5
8 | Kateteris gimdos gleivinės biopsijai | Kateteris CH6 dydžio, mini tipo. Steriliai supakuotas. Vienkartinis. CE ženklinimas.Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). | vnt. | 200 |  |  | 5
9 | Dangalas ultragarso davikliui | Dangalas ultragarso vaginaliniam davikliui. Vienkartinis. Steriliai supakuotas. Protection Covers Polyurethane 30-31x300-301 mm. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). | vnt. | 1000 |  |  | 5
10 | Folikulų punkcijos/kiaušialąsčių aspiracijos adatos nukreipėjas | Vienkartinis adatų nukreipėjas. Skirtas naudoti su GE Healthcare E72, E721, E8C, E8CRS, E8CS, IC5-9-D, IC5-9H, MTZ ir MZ davikliais. Tinkamas naudojimui su 10-11G, 14G ir 16-18G instrumentais. Rekomenduojamas minimalus instrumento ilgis 16 cm. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (2 vnt.). | vnt. | 250 |  |  | 5